## Etat des cioupures 2013
Site | Défault | Arrêt | Mois | Rétablissement | Durée | Cause
SBK | EVR | 2013-10-16 15:55 | octobre | 2013-10-16 16:46 | 0.035417 | C.S
SBN | EVR | 2013-10-17 09:47 | octobre | 2013-10-17 20:27 | 0.44444 | C.S
SHS | EVR | 2013-10-17 10:44 | octobre | 2013-10-17 11:16 | 0.022222 | C.S
MGL | TRS | 2013-10-18 03:26 | octobre | 2013-10-18 10:49 | 0.30764 | DEFAUT FEEDER
DBA | EVR | 2013-10-19 10:00 | octobre | 2013-10-19 11:08 | 0.047222 | C.S (RLS SAR)
MCS | EVR | 2013-10-19 10:00 | octobre | 2013-10-19 11:08 | 0.047222 | C.S (RLS SAR)
SBK | EVR | 2013-10-19 10:00 | octobre | 2013-10-19 11:08 | 0.047222 | C.S (RLS SAR)
TGD | EVR | 2013-10-19 10:00 | octobre | 2013-10-19 11:08 | 0.047222 | C.S (RLS SAR)
MGL | TRS | 2013-10-20 17:48 | octobre | 2013-10-20 18:55 | 0.046528 | DEFAUT FEEDER
MGL | TRS | 2013-10-21 03:08 | octobre | 2013-10-22 13:20 | 1899-12-31 10:12 | DEFAUT FEEDER
CHM | EVR | 2013-10-21 21:00 | octobre | 2013-10-22 08:01 | 0.45903 | C.S
CHM | EVR | 2013-10-22 08:12 | octobre | 2013-10-22 09:44 | 0.063889 | C.S
SAR | EVR | 2013-10-22 16:48 | octobre | 2013-10-22 21:08 | 0.18056 | DIS Grillé
MDN | EVR | 2013-10-24 09:55 | octobre | 2013-10-24 10:32 | 0.025694 | C.S
SAR | EVR | 2013-10-24 12:27 | octobre | 2013-10-24 17:57 | 0.22917 | C.S
DBA | EVR | 2013-10-25 11:38 | octobre | 2013-10-25 12:20 | 0.029167 | C.S
SBN | EVR | 2013-10-25 11:38 | octobre | 2013-10-25 14:58 | 0.13889 | C.S
SHS | EVR | 2013-10-25 12:35 | octobre | 2013-10-25 14:58 | 0.099306 | C.S
CHM | EVR | 2013-10-29 10:46 | octobre | 2013-10-29 12:19 | 0.064583 | C.S
ABK | TRS | 2013-10-31 07:19 | octobre | 2013-10-31 14:01 | 0.27917 | COUPURE FO
SBN | EVR | 2013-11-04 04:29 | novembre | 2013-11-04 06:04 | 0.065972 | C.S
SHS | EVR | 2013-11-04 05:25 | novembre | 2013-11-04 06:06 | 0.028472 | C.S
SHS | TRS | 2013-11-06 14:28 | novembre | 2013-11-06 15:00 | 0.022222 | BLOCAGE HDE
ADR | EVR | 2013-11-07 07:58 | novembre | 2013-11-07 08:24 | 0.018056 | C.S
MDN | COM | 2013-11-07 10:24 | novembre | 2013-11-07 14:46 | 0.18194 | BLOCAGE EQM
MDN | EVR | 2013-11-11 11:28 | novembre | 2013-11-11 12:02 | 0.023611 | C.S
ZAA | EVR | 2013-11-11 12:28 | novembre | 2013-11-11 15:20 | 0.11944 | DEFAUT RED
Formulas:
Durée = [Rétablissement]-[Arrêt]

## GE
Situation des ge
N° | Centre | Type | Marque | Puissance | Date de M E S | Etat | O.B.S
1 | ABK | RDD |  | 5 KVA | 2006 |  | Manque d’abri
2 | ADR | RDD |  | 5 KVA | 2007 | M | Défaut Carte commande et mécanique
3 | CHM | RDD |  | 5 KVA | 2008 |  | Défaut moteur
4 | DBA | RDD |  | 15 KVA | 2007 | B
5 | FIJ | RDD |  |  |  |  | Non doté
6 | MCS | RDD |  | 15 KVA | 2007 | M | Défaut contacteur secteur (Manuel)
7 | MDN | RDD |  | 15 KVA |  |  | Manque d’abri
8 | MGL | RDD |  | 15 KVA | 2007 | B
9 | NDR | RDD |  |  |  |  | Non doté
10 | SAG | RDD |  |  |  |  | Non doté
11 | SAM | RDD |  |  |  |  | Non doté
12 | SAR | RDD |  |  |  |  | Non doté
13 | SBA | RDD |  |  |  |  | Non doté
14 | SBK | RDD |  | 5 KVA |  |  | Manque d'abri (Redéployé de GRTF)
15 | SBN | RDD |  |  |  |  | Non doté
16 | SBT | RDD |  |  |  |  | Non doté
17 | SHS | RDD |  |  |  |  | Non doté
18 | TDD | RDD |  |  |  |  | Non doté
19 | TGD | RDD |  |  |  |  | Non doté
20 | TKM | RDD |  |  |  | M | Manuel
21 | TSN | RDD |  |  |  |  | Non doté
22 | ZAA | RDD |  |  |  | B

## TRS
Situation des supports
N° | Centre | Type | O.B.S
1 | ABK | FH
2 | ADR | FH
3 | CHM | FH
4 | DBA | FH
5 | FIJ | FH
6 | MCS | FH
7 | MDN | FH
8 | MGL | FH
9 | NDR | FH
10 | SAG | FH
11 | SAM | FH
12 | SAR | FH
13 | SBA | FH
14 | SBK | FH
15 | SBN | FH
16 | SBT | FH
17 | SHS | FH
18 | TDD | FH
19 | TGD | FH
20 | TKM | FO
21 | TSN | FH
22 | ZAA | FO

## COM
Situation des loc
N° | LOC | Type | O.B.S
1 | ABK
2 | ADR
3 | CHM
4 | DBA
5 | FIJ
6 | MCS
7 | MDN
8 | MGL
9 | NDR
10 | SAG
11 | SAM
12 | SAR
13 | SBA
14 | SBK
15 | SBN
16 | SBT
17 | SHS
18 | TDD
19 | TGD
20 | TKM
21 | TSN
22 | ZAA

## Calculs
Défault | COM |  | Défault | EVR |  | Défault | TRS
Mois | novembre |  | Mois | novembre |  | Mois | novembre |  | Mois | novembre | [7 empty] | Mois | novembre | [7 empty] | Mois | novembre
[9 empty] | Cause | COM | [7 empty] | Cause | EVR | [7 empty] | Cause | TRS
Étiquettes de lignes | Nbr de coupures | Durée totale | Étiquettes de lignes | Nbr de coupures | Durée totale | Étiquettes de lignes | Nbr de coupures | Durée totale | Durée Totale | 0.18194 | [7 empty] | Durée Totale | 0.25556 | [7 empty] | Durée Totale | 0.022222
MDN | 1 | 0.18194 | ADR | 1 | 0.018056 | SHS | 1 | 0.022222
|  |  | MDN | 1 | 0.023611 |  |  |  | Sites | Trs |  |  | Nbr de coupures | Durée | Indicateur | Secours (GE) | OBS | Sites | Trs |  |  | Nbr de coupures | Durée | Indicateur | Secours (GE) | OBS | Sites | Trs |  |  | Nbr de coupures | Durée | Indicateur | Secours (GE) | OBS
|  |  | SBN | 1 | 0.065972 |  |  |  |  | Type | Eqm | Suprt |  |  | Visuel |  |  |  | Type | Eqm | Suprt |  |  | Visuel |  |  |  | Type | Eqm | Suprt |  |  | Visuel
|  |  | SHS | 1 | 0.028472 |  |  |  | MDN |  |  |  | 1 | 0.18194 | 0.18194 |  | 0 | ADR |  |  |  | 1 | 0.018056 | 0.018056 | M | Défaut Carte commande et mécanique | SHS | FH | 0 | 1 | 1 | 0.022222 | 0.022222 |  | 0
|  |  | ZAA | 1 | 0.11944 | [12 empty] | MDN |  |  |  | 1 | 0.023611 | 0.023611 | 0 | Manque d’abri
[18 empty] | SBN |  |  |  | 1 | 0.065972 | 0.065972 | 0 | Non doté
[18 empty] | SHS |  |  |  | 1 | 0.028472 | 0.028472 | 0 | Non doté
[18 empty] | ZAA |  |  |  | 1 | 0.11944 | 0.11944 | B | 0
Formulas:
Durée = IF([Sites]="","",C5)
Durée = IF([Sites]="","",G5)
Indicateur = [Durée]

## Synthèse
SITUATION MENSUELLE DES COUPURES NOVEMBRE 2013