## Requête Power Query
Wavelength | Absorbance
901.7039 | 0.074734
905.6103 | 0.0789
909.5124 | 0.075588
913.4103 | 0.076709
917.304 | 0.074278
921.1934 | 0.07781
925.0786 | 0.07815
928.9596 | 0.080497
932.8364 | 0.077547
937.9988 | 0.079678
941.8657 | 0.078288
945.7284 | 0.078578
949.5868 | 0.078354
953.441 | 0.078006
957.291 | 0.077293
961.1368 | 0.078044
964.9783 | 0.07783
968.8156 | 0.077519
972.6487 | 0.077867
977.7529 | 0.07898
981.5761 | 0.079228
985.3951 | 0.078791
989.2098 | 0.079722
993.0204 | 0.080197
996.8267 | 0.079754
1000.6287 | 0.079491
1004.4266 | 0.079657
1008.2202 | 0.07964
1012.0096 | 0.079072
1015.7948 | 0.079453
1020.8351 | 0.078915
1024.6104 | 0.078328
1028.3815 | 0.078451
1032.1483 | 0.078869
1035.9109 | 0.078926
1039.6693 | 0.079982
1043.4235 | 0.080724
1047.1734 | 0.081589
1050.9191 | 0.082082
1054.6606 | 0.082375
1059.6427 | 0.082708
1063.3743 | 0.081857
1067.1017 | 0.082078
1070.8249 | 0.08298
1074.5438 | 0.082579
1078.2585 | 0.082761
1081.969 | 0.082722
1085.6753 | 0.083143
1089.3773 | 0.083601
1093.0751 | 0.083586
1096.7687 | 0.084318
1101.6869 | 0.087225
1105.3706 | 0.090041
1109.0501 | 0.094303
1112.7253 | 0.099098
1116.3963 | 0.10198
1120.0631 | 0.10376
1123.7257 | 0.10683
1127.3841 | 0.11207
1131.0382 | 0.11749
1134.6881 | 0.12225
1139.548 | 0.12146
1143.188 | 0.1183
1146.8238 | 0.11539
1150.4554 | 0.11273
1154.0828 | 0.11278
1157.7059 | 0.11442
1161.3248 | 0.11741
1164.9394 | 0.12041
1168.5499 | 0.12412
1172.1561 | 0.12617
1175.7581 | 0.12761
1180.5541 | 0.12785
1184.1463 | 0.1278
1187.7341 | 0.12513
1191.3178 | 0.12252
1194.8972 | 0.12028
1198.4725 | 0.11855
1202.0434 | 0.11713
1205.6102 | 0.11626
1209.1727 | 0.11534
1212.731 | 0.11558
1217.4688 | 0.11513
1221.0173 | 0.11412
1224.5615 | 0.11298
1228.1015 | 0.11189
1231.6372 | 0.10958
1235.1687 | 0.108
1238.696 | 0.10634
1242.2191 | 0.10555
1245.738 | 0.10539
1249.2526 | 0.10536
1253.9321 | 0.10634
1257.4369 | 0.10707
1260.9374 | 0.1076
1264.4337 | 0.10699
1267.9258 | 0.10659
1271.4136 | 0.10628
1274.8973 | 0.1059
1278.3766 | 0.10595
1281.8518 | 0.10651
1285.3227 | 0.10733
1288.7894 | 0.10762
1293.4051 | 0.1086
1296.862 | 0.1094
1300.3146 | 0.11024
1303.763 | 0.1115
1307.2072 | 0.11231
1310.6471 | 0.11211
1314.0828 | 0.11245
1317.5143 | 0.11172
1320.9415 | 0.11206
1324.3645 | 0.11186
1328.922 | 0.11181
1332.3352 | 0.113
1335.7441 | 0.11408
1339.1488 | 0.11628
1342.5493 | 0.11865
1345.9455 | 0.12208
1349.3376 | 0.12667
1352.7254 | 0.13124
1356.1089 | 0.13503
1359.4883 | 0.13774
1362.8634 | 0.1407
1367.357 | 0.1442
1370.7222 | 0.14779
1374.0832 | 0.15076
1377.44 | 0.15377
1380.7926 | 0.15483
1384.1409 | 0.15645
1387.485 | 0.15765
1390.8249 | 0.15967
1394.1606 | 0.16206
1397.492 | 0.16539
1401.9274 | 0.16887
1405.2489 | 0.17112
1408.5663 | 0.17334
1411.8794 | 0.1763
1415.1883 | 0.17974
1418.4929 | 0.18384
1421.7933 | 0.18833
1425.0896 | 0.19215
1428.3815 | 0.19563
1431.6693 | 0.19832
1434.9528 | 0.19923
1439.3243 | 0.19967
1442.5979 | 0.20006
1445.8673 | 0.20048
1449.1325 | 0.20142
1452.3935 | 0.20199
1455.6503 | 0.20241
1458.9028 | 0.20331
1462.1511 | 0.2043
1465.3951 | 0.20502
1468.635 | 0.20569
1472.9482 | 0.20584
1476.1782 | 0.20619
1479.4039 | 0.20593
1482.6254 | 0.20539
1485.8427 | 0.20577
1489.0558 | 0.20597
1492.2646 | 0.2068
1495.4692 | 0.20836
1498.6696 | 0.21047
1501.8658 | 0.21345
1505.0577 | 0.21722
1509.307 | 0.22133
1512.4891 | 0.22472
1515.6669 | 0.22728
1518.8406 | 0.23075
1522.0099 | 0.2318
1525.1751 | 0.23372
1528.336 | 0.23408
1531.4927 | 0.23417
1534.6452 | 0.23617
1537.7934 | 0.2372
1541.9845 | 0.23965
1545.1229 | 0.24063
1548.2571 | 0.24264
1551.387 | 0.24532
1554.5127 | 0.24805
1557.6342 | 0.25129
1560.7514 | 0.25358
1563.8644 | 0.25714
1566.9732 | 0.25963
1570.0778 | 0.25985
1574.2106 | 0.2595
1577.3053 | 0.25983
1580.3958 | 0.25956
1583.4821 | 0.26087
1586.5641 | 0.26122
1589.6419 | 0.26252
1592.7154 | 0.26346
1595.7848 | 0.26507
1598.8499 | 0.26638
1601.9107 | 0.26733
1604.9674 | 0.2685
1609.0364 | 0.26952
1612.0832 | 0.27122
1615.1257 | 0.27347
1618.1641 | 0.27474
1621.1982 | 0.2762
1624.228 | 0.27809
1627.2537 | 0.2819
1630.2751 | 0.28638
1633.2923 | 0.29096
1636.3053 | 0.29821
1640.316 | 0.30221
1643.3191 | 0.3027
1646.318 | 0.30037
1649.3126 | 0.29901
1652.3031 | 0.29701
1655.2893 | 0.29863
1658.2712 | 0.30314
1661.249 | 0.30777
1664.2225 | 0.31468
1667.1918 | 0.31706
1670.1569 | 0.32321
1674.1037 | 0.32809
1677.0589 | 0.3283
1680.0099 | 0.32585
1682.9566 | 0.33054
1685.8991 | 0.33387
1688.8374 | 0.34233
1691.7715 | 0.34335
1694.7013 | 0.3518
1697.6269 | 0.34705
1700.5483 | 0.35329

## Column 1_20190221_162113-1
Colonne1
***Scan Config Information***,,,,,,,***Reference Scan Information***,,,,,,,
Scan Config Name:,Column 1,,,,,,Scan Config Name:,Local New Reference,,,,,,,,
Scan Config Type:,Slew,Num Section:,1,,,,Scan Config Type:,Slew,Num Section:,1,,,,,
Section Config Type:,Column,,,,,,Section Config Type:,Column,,,,,,,
Start Wavelength (nm):,900,,,,,,Start Wavelength (nm):,900,,,,,,,
End Wavelength (nm):,1700,,,,,,End Wavelength (nm):,1700,,,,,,,
Pattern Width (nm):,7,03,,,,,,Pattern Width (nm):,7,03,,,,,,,
Exposure (ms):,0,635,,,,,,Exposure (ms):,0,635,,,,,,,
Digital Resolution:,228,,,,,,Digital Resolution:,228,,,,,,,
Num Repeats:,6,,,,,,Num Repeats:,6,,,,,,,
PGA Gain:,64,,,,,,PGA Gain:,64,,,,,,,
System Temp (C):,32,91,,,,,,System Temp (C):,32,81,,,,,,,
Humidity (%):,16,94,,,,,,Humidity (%):,17,04,,,,,,,
Lamp PT:,672,,,,,,Lamp PT:,673,,,,,,,
Data Date-Time:,21/2/19 @ 16:21:14,,,,,,Data Date-Time:,21/2/19 @ 16:20:57,,,,,,,
Total Measurement Time in sec:,2,8617759,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
***General Information***,,,,,,,***Calibration Coefficients***,,,,,,,
Model Name:,NIR-S-G1,,,,,,Shift Vector Coefficients:,-2,69540796721975,0,0273776362139227,-6,72782070160819E-05,,,,,
Serial Number:,843R035,(95UB122GC1A843R035),,,,,Pixel to Wavelength Coefficients:,1796,89723294764,-0,925413202173666,-0,000234852738104867,,,,,
GUI Version:,2.1.0.52,,,,,,,,,,,,,,
TIVA Version:,2.1.0.67,,,,,,,,,,,,,,
DLPC Version:,2.0.0,,,,,,,,,,,,,,
DLPSPECLIB Version:,2.0.3,,,,,,,,,,,,,,
UUID:,DE:67:0C:88:67:46:89:21,,,,,,,,,,,,,,
Main Board Version:,D,,,,,,,,,,,,,,
Detector Board Version:,B,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
***Scan Data***,,,,,,,,,,,,,,
Wavelength (nm),Absorbance (AU),Reference Signal (unitless),Sample Signal (unitless)
901,703920334559,0,0747343047573167,62281,52435
905,610271316841,0,0789000218702767,69471,57930
909,512394949837,0,0755882805860891,74945,62973
913,410291233547,0,0767086113089299,82071,68783
917,303960167971,0,074278373586277,89895,75763
921,193401753109,0,0778096480912883,100341,83882
925,078615988961,0,078150497026379,112869,94281
928,959602875527,0,0804972692318788,127509,105936
932,836362412807,0,07754655672397,142982,119601
937,998799252514,0,0796784678166156,163602,136179
941,865694974795,0,078287950052507,178047,148678
945,728363347789,0,0785775874445774,192819,160906
949,586804371497,0,0783535385382356,207267,173052
953,441018045919,0,078005699812782,221881,185402
957,291004371056,0,077292511128063,237103,198447
961,136763346906,0,0780444377499721,252878,211284
964,978294973471,0,0778299228929918,268709,224622
968,81559925075,0,0775194671564698,283902,237492
972,648676178743,0,0778666133817976,299244,250126
977,752869539399,0,0789796277008826,319155,266086
981,576082652392,0,079227745197306,332516,277067
985,395068416099,0,0787907542207245,344841,287626
989,209826830519,0,0797221229510183,356569,296771
993,020357895654,0,080196583155818,366740,304903
996,826661611503,0,0797535845600812,374794,311917
1000,62873797807,0,079490812816542,381447,317646
1004,42658699534,0,0796574535602475,387624,322666
1008,22020866333,0,0796396027473249,392663,326874
1012,00960298204,0,0790718124462366,396013,330094
1015,79476995146,0,0794531449829635,398802,332127
1020,83508336735,0,0789151940344548,402092,335282
1024,61038652177,0,0783280027311529,404150,337454
1028,3814623269,0,0784508124438562,405394,338397
1032,14831078275,0,0788692533330985,405762,338378
1035,91093188931,0,0789257595980497,406490,338941
1039,66932564659,0,0799817246023162,407500,338958
1043,42349205458,0,080724038998848,408786,339447
1047,17343111328,0,0815885453905612,409720,339546
1050,9191428227,0,0820821368344418,410918,340152
1054,66062718283,0,0823751996108416,412044,340854
1059,64269711967,0,0827079065896236,413549,341837
1063,37431766481,0,0818568418408001,414175,343026
1067,10171086065,0,0820781056417652,415820,344213
1070,82487670721,0,0829798776557976,417246,344677
1074,54381520449,0,0825793086713493,418153,345745
1078,25852635247,0,0827607267409518,419240,346499
1081,96901015118,0,0827215125857426,419997,347156
1085,67526660059,0,0831431139640444,421559,348109
1089,37729570072,0,0836011971083711,421719,347874
1093,07509745157,0,0835858006593043,422155,348246
1096,76867185313,0,0843180203643702,422225,347717
1101,6868618452,0,0872253032261873,421390,344714
1105,37057243176,0,0900405466954941,421196,342329
1109,05005566903,0,0943029533817895,421481,339215
1112,72531155702,0,0990980904889427,421296,335343
1116,39634009572,0,101983040230892,420645,332608
1120,06314128514,0,10376373449363,419977,330721
1123,72571512526,0,106828429349274,418516,327253
1127,38406161611,0,112073864463413,417299,322384
1131,03818075766,0,117494830909289,416012,317403
1134,68807254993,0,122251733258545,415174,313313
1139,54801906296,0,121455497474542,413981,312986
1143,18804704023,0,11830462606947,413633,315000
1146,82384766822,0,115393692768789,413382,316926
1150,45542094692,0,112732554830255,413023,318597
1154,08276687633,0,11278248356003,414074,319371
1157,70588545646,0,114417178457298,415249,319074
1161,3247766873,0,117409796904953,416515,317849
1164,93944056885,0,1204102455585,417963,316758
1168,54987710112,0,12412045423367,421010,316353
1172,15608628411,0,126173611300934,424508,317477
1175,75806811781,0,127614338372218,428426,319346
1180,55413468607,0,127847695864633,434059,323371
1184,14625270477,0,127798219727705,439868,327736
1187,73414337418,0,125133264751472,445122,333692
1191,3178066943,0,122521261430776,450618,339850
1194,89724266514,0,120279174358914,456422,346009
1198,4724512867,0,118554535333664,463780,352986
1202,04343255896,0,117125731527504,472064,360475
1205,61018648195,0,116259367277837,479259,366700
1209,17271305564,0,115340190224809,486676,373164
1212,73101228005,0,115575746762597,494926,379284
1217,46883536927,0,11513276522586,506293,388391
1221,01727077868,0,114124747759531,515097,396063
1224,5614788388,0,112976508968411,524023,403993
1228,10145954964,0,111885372427033,534367,413004
1231,63721291119,0,109582931385638,544198,422838
1235,16873892346,0,108000413124141,554529,432438
1238,69603758644,0,106339465887811,564249,441704
1242,21910890013,0,105554462853769,574798,450776
1245,73795286454,0,105389739005602,584948,458910
1249,25256947966,0,10536347881739,594477,466414
1253,93214908983,0,10634031866077,607867,475848
1257,43690188995,0,107067564269632,618013,482981
1260,93742734078,0,107602446906663,628227,490359
1264,43372544233,0,106987405168576,637684,498446
1267,9257961946,0,10659178445991,647610,506666
1271,41363959758,0,10627817479517,658224,515342
1274,89725565127,0,105898949432326,667523,523079
1278,37664435568,0,105950611057445,676077,529719
1281,8518057108,0,106514631185774,685215,536182
1285,32273971663,0,107332272083295,694529,542448
1288,78944637318,0,107624625547766,702570,548359
1293,40514603858,0,108599254432308,712698,555017
1296,86198888013,0,109397121420261,718973,558876
1300,31460437239,0,110239155334921,723980,561678
1303,76299251537,0,111497437383992,728370,563449
1307,20715330906,0,112306563683194,732053,565244
1310,64708675347,0,112113406953942,735892,568461
1314,08279284859,0,1124460834008,740371,571483
1317,51427159442,0,11172038782528,744492,575625
1320,94152299097,0,112056726163492,748306,578126
1324,36454703823,0,111855511976182,750653,580208
1328,92200322458,0,111814156206104,753923,582791
1332,33516345684,0,112997455675337,756565,583242
1335,74409633982,0,114077710272765,758431,583228
1339,14880187351,0,116279151708634,760113,581566
1342,54928005791,0,118650984646714,761048,579110
1345,94553089303,0,122080008663338,761185,574659
1349,33755437886,0,126670406009398,760588,568171
1352,7253505154,0,13123598581946,759899,561720
1356,10891930267,0,135034808069367,760015,556913
1359,48826074064,0,137739481367164,758556,552393
1362,86337482933,0,14070091517263,757053,547552
1367,35695107091,0,144199735062275,756683,542893
1370,7222013446,0,147788062799963,755847,537831
1374,083224269,0,150760392680659,753159,532263
1377,44001984412,0,153768697550043,749704,526164
1380,79258806995,0,154831730741754,745548,521968
1384,14092894649,0,156454974774337,742628,517984
1387,48504247375,0,157647810442346,739807,514601
1390,82492865172,0,159666450767435,737992,510958
1394,16058748041,0,162062190230908,736875,507378
1397,49201895981,0,165394584246174,734746,502045
1401,92735172235,0,168874340939622,729691,494612
1405,24891938675,0,171122292049028,726373,489821
1408,56625970186,0,173341555990845,723135,485152
1411,87937266769,0,176300930431785,720990,480428
1415,18825828423,0,179742147855671,719188,475445
1418,49291655149,0,183844697166086,718188,470320
1421,79334746946,0,188334073666561,718544,465714
1425,08955103815,0,192154322500082,717773,461140
1428,38152725755,0,195628748065715,717609,457361
1431,66927612766,0,198320561556981,716867,454065
1434,95279764849,0,199234629014979,716096,452623
1439,32425046626,0,199669187413486,714317,451047
1442,59790817208,0,200063487507881,712241,449328
1445,86733852862,0,20047791423754,710449,447770
1449,13254153588,0,201421617879024,709436,446161
1452,39351719385,0,201993417953836,708511,444993
1455,65026550253,0,202411500861739,706908,443559
1458,90278646193,0,20331465898715,705909,442012
1462,15108007204,0,204297584000509,704400,440070
1465,39514633287,0,205021515292167,701740,437678
1468,63498524441,0,205694182939717,698696,435105
1472,94819458313,0,205837522014684,694710,432480
1476,17816967967,0,20619294319892,691504,430132
1479,40391742692,0,205927880186242,687692,428022
1482,62543782489,0,205385361769068,683783,426121
1485,84273087357,0,205771436366378,679719,423212
1489,05579657297,0,205972361578813,674784,419945
1492,26463492308,0,206796784312899,670116,416249
1495,4692459239,0,208362099228802,664281,411140
1498,66962957544,0,210469165949781,658160,405380
1501,86578587769,0,213448454401933,651710,398663
1505,05771483066,0,217218008975511,643891,390476
1509,30704422461,0,221330448477879,633089,380307
1512,48910936258,0,22472012663539,626475,373408
1515,66694715126,0,227279686440369,619173,366887
1518,84055759066,0,230745589844675,613000,360342
1522,00994068076,0,231799685136556,605426,355027
1525,17509642159,0,233724255151127,598480,349402
1528,33602481312,0,234084045796618,591044,344775
1531,49272585537,0,23417415030636,583341,340211
1534,64519954834,0,236174567290879,575418,334048
1537,79344589202,0,237196496555134,567070,328428
1541,98453180692,0,239647632179394,555008,319633
1545,1229143356,0,240628691148591,544429,312833
1548,257069515,0,242643301949426,534447,305676
1551,3869973451,0,245320483428611,524876,298357
1554,51269782592,0,248053088195095,515563,291225
1557,63417095746,0,251287503970284,506529,283999
1560,75141673971,0,253581441198019,497410,277417
1563,86443517267,0,25714387995891,488961,270477
1566,97322625635,0,259630670067144,481589,264878
1570,07778999074,0,259851961792814,472639,259823
1574,2106324266,0,259500457704628,460942,253598
1577,30533234599,0,259832956835346,451527,248228
1580,39580491609,0,259561155928618,442706,243531
1583,48205013691,0,260867459209864,432961,237455
1586,56406800844,0,261216209502912,423714,232197
1589,64185853069,0,26251922212226,414679,226565
1592,71542170365,0,263463815840905,405011,220802
1595,78475752733,0,265069417857674,395890,215033
1598,84986600172,0,266375534886625,385807,208927
1601,91074712682,0,267330945427731,375808,203065
1604,96740090264,0,268498972640147,366009,197239
1609,03636339373,0,26951743562243,353904,190269
1612,08315335455,0,271217284866886,345158,184842
1615,12571596608,0,273465503025138,336380,179211
1618,16405122833,0,274739851351613,327297,173861
1621,19815914129,0,276198684210376,318461,168600
1624,22803970496,0,278088686324295,310078,163449
1627,25369291935,0,28190397142475,301643,157612
1630,27511878445,0,286382457818014,292924,151486
1633,29231730027,0,290964818153124,284050,145355
1636,3052884668,0,298205066004043,275520,138659
1640,31600747884,0,302212691348557,264014,131648
1643,31911483037,0,302695070302728,254793,126909
1646,31799483262,0,30036613997707,246445,123411
1649,31264748558,0,299013789169724,237252,119178
1652,30307278925,0,297006543143481,228743,115436
1655,28927074363,0,298626885710886,219691,110455
1658,27124134874,0,303139397717458,210926,104952
1661,24898460455,0,307769879850899,200398,98656
1664,22250051108,0,314682188181524,190103,92110
1667,19178906832,0,317063411946119,178286,85912
1670,15685027628,0,323212913868787,164794,78294
1674,10368934356,0,328088314084982,144811,68032
1677,05888673651,0,328296867594662,128225,60211
1680,00985678018,0,325849200431881,110845,52344
1682,95659947457,0,330535215462773,94638,44211
1685,89911481967,0,333868159071531,79657,36928
1688,83740281548,0,342332864360552,66721,30334
1691,77146346201,0,343349026936371,55662,25247
1694,70129675925,0,351798368877881,47179,20987
1697,62690270721,0,34704982056178,39744,17874
1700,54828130588,0,353285062268824,33820,14993