## Feuil1
M. et Mme. - Devis n°
Eléments de la proposition
Lieu de construction |  |  |  |  | Déperdition totale |  |  | 6000
Altitude |  |  | 30 |  | Puissance à installer (Déper. + 20%) |  |  | 7200
Zone climatique |  |  | H2 |  | Puissance installée
Station d'observation |  |  | St Inglevert |  | Puissance consommée
Degrés jours Unifiés |  |  | 2550 |  | COP Nominal (1)
Température de confort |  |  | 21° |  | G Référence |  |  | 0.8
Température Ext. De base corrigée |  |  | (-9° C) |  | Puissance appoint électrique
Surface équipée |  |  |  |  | Température d'équilibre
Volume chauffé |  |  | 250 | (1) COP Nominal de la PAC aux valeurs réglementaires selon la norme EN 14511-2.
Projection financère
| Consommation Pompe A Chaleur |  |  | 4700.16 | Kwh par an. Soit |  | 517.0176 | par an.
Projection réalisée à titre indicatif et non garantie, pour une habitation conforme à la règlementation thermique en vigueur)
| Energie nécessaire pour chauffer votre habitation sur un an |  |  |  | 11750.4 | Kwh (hors réversibilité, piscine, ECS)
Energie | Prix Kwh | Rendement moyen | Prix kwh corrigé | Conso. Annuelle | Abonnement EDF/GDF** | Entretien | Total Cout annuel | Cumul conso Sur 15 ans*
Electricité | 0.11 | 0.98 | 0.11224 | 1318.9224 | 204 | 0 | 1522.9224 | 28462.3464 | PAC | 517.0176 | 11157.2398
Gaz propane | 0.14 | 0.85 | 0.16471 | 1935.36 | 109.06 | 178 | 2222.42 | 41765.0688 | Gaz naturel | 1105.92 | 23865.7536
Fuel | 0.1 | 0.85 | 0.11765 | 1382.4 | 109.06 | 204 | 1695.46 | 29832.192 | Electricité | 1318.9224 | 28462.3464
Gaz naturel | 0.08 | 0.85 | 0.094118 | 1105.92 | 261.23 | 178 | 1545.15 | 23865.7536 | Fuel | 1382.4 | 29832.192
PAC | 0.11 | 2.5 | 0.044 | 517.0176 | 204 | 170 | 891.0176 | 11157.2398 | Gaz propane | 1935.36 | 41765.0688
Source: www.industrie.gouv.fr - |  |  |  |  | * calculé avec une hausse de 5 % par an du cout des énergies
Prix TTC TVA à 20,00 % |  |  |  |  | **abonnement Gaz naturel calculé avec abonnement électrique |  |  |  | Coût énergétique du chauffage (EUR)
Les consommations pour l'Electricité sont calculées hors label Vivrelec |  |  |  |  | 6 Kw + abonnement Gaz
**abonnement électrique base 12 KW
Opale Géothermie www.opalegeothermie.com
ZA du Plat d'Or - 62610 Autingues - tél. 03 21 35 42 84 - e-mail : opalegeothermie@orange.fr
Sarl au capital de 8000 € - RCS BOULOGNE / MER 493 883 805 - code APE : 4322B - N° TVA FR9549388380500019
Consommation annuelle
Cumul Consommation sur 15 ans