## 125404
Annotation | N° document | N° PID | N° Layout | N° ISO | Rev | IFR | AFC | Chrono
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-CW-2909-081-B01-K
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-CW-2909-082-B01-K
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-CW-2909-083-B01-K
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-CW-2909-084-B01-K
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-007-B01 | 1 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-008-B01 | 1 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-009-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-010-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-011-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-012-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-013-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-014-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-015-B01 | 7 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-016-B01 | 7 |  | afc
| 125404 | 101130/101135 |  | 2"-DO-2971-017-B01 | 0 | ifr
| 125404 | 101135 |  | 2"-DO-2971-019-B01 | 0 | ifr
| 125404 | 101135 |  | 2"-DO-2971-020-B01 | 0 | ifr
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-DO-2971-021-B01 |  | ?
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-DO-2971-022-B01 |  | ?
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-DO-2971-023-B01 |  | ?
| 125404 | 101135 |  | 2"-DO-2971-024-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101135 | 125404 | 2"-DO-2971-025-B01 part 1 | 9 |  | afc
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-DO-2971-026-B01 |  | ?
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-DO-2971-027-B01 |  | ?
| 125404 | 101135 |  | 2"-DO-2971-028-B01 | 4 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 2"-DO-2971-030-B01 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130/101113 | 125302 | 2"-DO-2971-031-B01 | 9 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 2"-DO-2971-035-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 1011135 | 125302 | 2"-DO-2971-038-B01 | 9 |  | afc
| 125404 | 101106/101135 | 125302 | 2"-DO-2971-039-B01 | 9 |  | afc
| 125404 | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-041-B01 | 9 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 2"-DO-2971-043-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-044-B01 | 9 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 2"-DO-2971-045-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-046-B01 | 9 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 2"-DO-2971-048-B01 PART 2 | 3 |  | afc
| 125404 | 101103/101135 | 125302 | 2"-DO-2971-057-B01 | 9 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 2"-DO-2971-071-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-DO-2971-111-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 10112 |  | 2"-IA-2907-001-B10-PART1 | 0 |  | afc
| 125404 | 101112 |  | 2"-IA-2907-001-B10-PART2 | 3 |  | afc
| 125404 | 101112 |  | 2"-IA-2907-002-B10 | 3 |  | afc
| 125404 | 101112/101114 |  | 2"-IA-2907-003-B10 | 3 |  | afc
| 125404 | 101112 |  | 2"-IA-2907-004-B10 | 1 |  | afc
| 125404 | 101112 |  | 2"-IA-2907-005-B10 | 1 |  | afc
| 125404 | 101112 |  | 2"-IA-2907-006-B10 | 8
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-IA-2907-007-B10 | ?
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-IA-2907-010-B10 | ?
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-IA-2907-014-B10 | ?
| 125404 | 101106/101114 |  | 2"-IA-2907-015-B10 | 0 | ifr
| 125404 | 101112 |  | 2"-IA-2907-038-B10 | 3 |  | afc
| 125404 | 101112/101125 |  | 2"-OD-2928-002-B03 | 4
| 125404 | 101112/101135 |  | 2"-OD-2928-005-B03 | 4 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-013-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-014-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-015-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-025-B03 | 4 |  | afc
Non inscrit sur listing | 125404 | 10122/101125 |  | 2"-OD-2928-027-B03
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-034-B03 | 0 | ifr
PAS D'iSO | 125404 | ? |  | 2"-OD-2928-037-B03
| 125404 | 101125/101160 |  | 2"-OD-2928-038-B03 | 0 | ifr
PAS D'iSO | 125404 | ? |  | 2"-OD-2928-039-B03
| 125404 | 10110/101125 |  | 2"-OD-2928-040-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101125/101187 |  | 2"-OD-2928-044-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101106/101122 |  | 2"-OD-2928-048-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-055-B03 | 3 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-056-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101103 |  | 2"-OD-2928-057-B03 | 7 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-058-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-059-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-061-B03 | 7 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-062-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-063-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101185/101125 |  | 2"-OD-2928-065-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101135 |  | 2"-OD-2928-066-B03 | 2 |  | afc
| 125404 | 101130/101122 | 125301 | 2"-OD-2928-067-B03 | 9 |  | afc
| 125404 | 101122 |  | 2"-OD-2928-069-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-080-B03 | 3 |  | afc
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-OD-2928-090-B03 | ?
| 125404 | 101135 |  | 2"-OD-2928-100-B03 | 2 |  | afc
| 125404 | 101187/101125 |  | 2"-OD-2928-101-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-111-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-112-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101180 |  | 2"-OD-2928-115-B03 | 2 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 2"-OD-2928-117-B03 | 8 |  | afc
| 125404 | 101190/101125 |  | 2"-OD-2928-130-B03 | 5 |  | afc
| 125404 | 101180 |  | 2"-OD-2928-132-B03 | 2 |  | afc
| 125404 | 101125/101180 |  | 2"-OD-2928-133-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101125/101180 |  | 2"-OD-2928-134-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101110 |  | 2"-OD-2928-136-B03 | 5 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-145-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-146-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2928-147-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 2"-OD-2928-150-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 2"-OD-2928-151-B03 | 6 |  | afc
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-OD-2971-001-B03
| 125404 | 101130 |  | 2"-OD-2971-067-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101180/101125 |  | 2"-OD-2977-027-B03 | 5 |  | afc
| 125404 | 101125/101180 |  | 2"-OD-2977-029-B03 | 0 | ifr
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-OD-2977-075-B03
Pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-OD-2977-109-B03
| 125404 | 101180 |  | 2"-RW-2977-002-B31C | 0 | ifr
| 125404 | 101180 |  | 2"-RW-2977-004-B31C | 0 | ifr
?pas d'Iso | 125404 | ? |  | 2"-RW-2977-017-B31C | ?
| 125404 | 101180/101195 |  | 2"-RW-2977-020-B31C | 0 | ifr
| 125404 | 101185/101130 |  | 2"-RW-2977-021-B31C | 6 |  | afc
| 125404 | 101112 |  | 2"-SA-2907-001-B10 | 3 |  | afc
| 125404 | 101112/101114 |  | 2"-SA-2907-003-B10 | 5 |  | afc
| 125404 | 101112 |  | 2"-SA-2907-036-B10 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 3"-OD-2928-033-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101120/101122 |  | 3"-OD-2928-035-B03 | 5 |  | afc
| 125404 | 101135/10122 |  | 3"-OD-2928-047-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101130/101122 |  | 3"-OD-2928-064-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | 101122 |  | 3"-OD-2928-093-B03 | 0 | ifr
1 ou 2 folio | 125404 | 101122 |  | 3"-OD-2928-106-B03 | 6 |  | afc
EXISTE EN 4" | 125404 |  |  | 3"-OD-2928-116-B03 | 5 |  | afc
pas d'Iso | 125404 | ? |  | 3"DO-2971-054-B01
| 125404 | 101122 |  | 3"-VE-2928-029-B03 | 6 |  | afc
gardé | 125404 | 101125 | 125302 | 4"-ATM-2928-081-B01
| 125404 | 101135 |  | 4"-DO-2971-049-B01 | 1 |  | afc
| 125404 | 101130/101135 |  | 4"-DO-2971-050-B01 | 3 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 4"-DO-2971-051-B01 | 1 |  | afc
3" ou 4"VERIFIER AVEC 3" | 125404 | 101122 |  | 4"-OD-2928-116-B03 | ?
| 125404 | 101125 |  | 4"-OD-2928-120-B03 | 7 |  | afc
| 125404 | 101122 |  | 4"-VE-2928-066-BO3 | 5 |  | afc
ATM˃VE ? | 125404 | 101125 |  | 4"-VE-2928-081-BO3 | 3 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 4"-VE-2971-001-BO3 | 7 |  | afc
| 125404 | 101135 |  | 4"-VE-2971-063-BO3 | 0 | ifr
| 125404 | 101135 |  | 4"-VE-2971-064-BO3 | 0 | ifr
| 125404 | 101180 |  | 4"-RW-2977-009-B13C | 0 | ifr
| 125404 | 101180 |  | 4"-RW-2977-010-B13C | 0 | ifr
| 125404 | 101180 |  | 4"-RW-2977-022-B13C
Pas d'Iso | 125404 |  |  | 4"-WD-2982-001-B01
Pas d'Iso | 125404 |  |  | 4"-WD-2982-009-B01
Pas d'Iso | 125404 |  |  | 4"-WD-2982-053-B01
125404
Pas d'Iso | 125404 |  |  | 6"-CW-2909-020-B01K
Pas d'Iso | 125404 |  |  | 6"-CW-2909-086-B01K
Pas d'Iso | 125404 |  |  | 6"-CW-2909-098-B01K
| 125404 | 101125 |  | 6"-OD-2928-017-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101125 |  | 6"-OD-2928-018-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101125 |  | 6"-OD-2928-019-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101125 |  | 6"-OD-2928-020-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101125 |  | 6"-OD-2928-021-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101122 |  | 6"-OD-2928-028-B03 | 3 |  | afc
| 125404 | 101187/101125 |  | 6"-OD-2928-044-B03 | 6 |  | afc
| 125404 | PAS DE N° SUR PID |  | 6"-OD-2928-120-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101180 |  | 6"-RW-2977-003-B13C | 0 | ifr
| 125404 | 101180 |  | 6"-RW-2977-009-B45C | 5 |  | afc
| 125404 | 101180 |  | 6"-RW-2977-010-B45C | ?
| 125404 |  |  | 6"-RW-2977-033-B13C | 0 | ifr
pas d'Iso | 125404 |  |  | 6"-WD-2982-004-B01
pas d'Iso | 125404 |  |  | 6"-WD-2982-010-B01
pas d'Iso | 125404 |  |  | 6"-WD-2982-011-B01
pas d'Iso | 125404 |  |  | 6"-WD-2982-012-B01
pas d'Iso | 125404 |  |  | 6"-WD-2982-013-B01
| 125404 | 101160 | 125302 | 8"-CW-2909-002-B01-K | 5 |  | afc
| 125404 | 101160 | 125302 | 8"-CW-2909-003-B01-K | 5 |  | afc
| 125404 | 101160 |  | 8"-CW-2909-004-B01-K | 5 |  | afc
| 125404 | 101160 |  | 8"-CW-2909-005-B01-K | 0 | ifr
| 125404 | 101160 |  | 8"-CW-2909-006-B01-K | 5 |  | afc
| 125404 | 101160 |  | 8"-CW-2909-017-B01-K | 5 |  | afc
| 125404 |  |  | 8"-CW-2909-099-B01-K | 5 |  | afc
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-002-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-003-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-006-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-007-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-008-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2909-009-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-010-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-012-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-018-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-019-B01
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-021-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-CW-2976-022-B01-K
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-OD-2977-024-B03
| 125404 | 101182 |  | 8"-VE-2952-040-B45C | 4 |  | afc
| 125404 | 101130 |  | 8"-VE-2971-061-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101130 |  | 8"-VE-2971-062-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101180 |  | 8"-VE-2977-032-B03 | 0 | ifr
| 125404 | 101180 |  | 8"-VE-2977-033-B03 | 0 | ifr
pas d'Iso | 125404 | ? |  | 8"-VE-2982-032-B03
| 125404 | 101180 |  | 8"-RW-2977-077-B13C | 1 |  | afc
| 125404 | PAS DE N° SUR PID |  | 8"-RW-2977-078-B13C | 0 | ifr
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-WD-2982-005-B01
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-WD-2982-007-B01
pas d'Iso | 125404 |  |  | 8"-WD-2982-039-B01

## tcd (hidden)
Étiquettes de colonnes
| AFC |  | IFR |  | (vide) |  | Total Somme de poids | Total Nombre de N° ISO
Étiquettes de lignes | Somme de poids | Nombre de N° ISO | Somme de poids | Nombre de N° ISO | Somme de poids | Nombre de N° ISO
Hélideck - Composite | 588.067 | 5 | 311.665 | 4 |  |  | 899.732 | 9
HU Spider / Jacket - >=2'' | 2080.256 | 11 | 1371.76 | 8 |  |  | 3452.016 | 19
HU Spider / Jacket - <2'' | 11.551 | 1 | 19.487 | 1 |  |  | 31.038 | 2
HU Spider / Jacket - Composite | 561.705 | 3 | 16065.935 | 9 |  |  | 16627.64 | 12
Spider - Composite | 8970.47 | 55 | 7.948 | 1 |  |  | 8978.418 | 56
Spider <2'' | 52.214 | 3 | 107.77 | 1 |  |  | 159.984 | 4
Spider >=2'' | 10735.172 | 95 | 8629.287 | 40 |  |  | 19364.459 | 135
(vide)
Total général | 22999.435 | 173 | 26513.852 | 64 |  |  | 49513.287 | 237

## Iso General
66134.592
Annotation | N° document | Zone | N° PID | N° Layout | N° ISO | Classe | rev | AFC / IFR |  | poids | Chrono | [5 empty] | Coating | P&ID Number | aera | sub | LINE LOCATION |  | State L/G/M | Flowrate | Fluide maxi. Density | Fluide maxi. Velocity | Press. | Temperature |  |  | Press. | Temperature |  | Type | pressure | Maximum pressure | Level
Elévation
[12 empty] | From | TO intermediaire | LEVEL SUP / INF | MODULE Id | TO Top | [17 empty] | H/P FL/
[27 empty] | bar g | °C |  |  | bar g | °C
[9 empty] | Chrono | [11 empty] | from | to
0 | 125431 | HU Spider / Jacket - <2'' | 101122 | 125302 | 3/4"-OD-2928-113-B03 | B03 | 1 | AFC | 150 | 11.551 | 150 | +5250 |  | sup | S/JHU | +5250 | P12/P07 | NG-018-Q1-EIF-101122 | J | - | class. OD vessel 29VS2820 | Sampling point 2801 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1 | Splash Zone
0 | 125401 | Spider <2'' | 101118 | 125302 | 3/4"-NG-2907-009-B01 | B01 | 0 | AFC | 149 | 11.291 | 151 | +5200 |  | INF | S | +6863 |  | introuv classeur iso |  |  | introuvable dans liste piping EIF
| 125401 | Spider <2'' | 101118 | 125302 | 3/4"-NG-2974-008-B01 | B01 | 3 | AFC | vers lower | 12.394 | OK | +9346 |  | sup | S | +11297 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101118 | SL | - | 2"-NG-2974-002-B01 | utili. stat. spider deck - west side | G |  |  |  |  | 7.7 |  | 5.5 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15
0 | 125431 | HU Spider / Jacket - <2'' | 101118 | non inscrit | 3/4"-NG-2974-009-B01 | B01 | 0 | IFR | 151 | 19.487 | 149 | +6966 |  | sup | S/JHU | +11297 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101118 | SJL |  | 2"-NG-2974-002-B01 | utility station jacket | G |  |  |  |  | 7.7 |  | 5.5 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125301 | 1"-ATM-2951-010-B90 | B90 | 6 | AFC | 137 | 6.874 | 137 | +9608 | +10108 | sup | S/COMP | +10444 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 | S |  | SW filters 29VF5001 A vent | ATM | G |  | 1.2 |  | 7.5 |  | 30.1 |  | 3.5 | 13 | 60 | FL | N/A | N/A | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125301 | 1"-ATM-2951-011-B90 | B90 | 6 | AFC | 0 | 6.875 | OK | +9608 | +10108 | sup | S/COMP | +10444 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 | S |  | SW filters 29VF5001 B vent | ATM | G |  | 1.2 |  | 7.5 |  | 30.1 |  | 3.5 | 13 | 60 | FL | N/A | N/A | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101182 | 125302 | 1"-HY-2952-001 -B86 | B86 | 1 | AFC | 0 | 17.541 | OK | +8608 | +9108 | sup | S/COMP | +10821 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101182 NG-018-Q1-EIF-101150 | S | - | Electrochlorination pack. 29UC5202 | XV0211/XV0221 - SW Lift Pump | L | 1.2 | 1030 |  | 4 | 18 | 30.1 | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 15 | L1
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 1"-HY-2952-002-B86 | B86 | 1 | AFC | 138 | 7.023 | 138 | +8608 |  | sup | S/COMP | +8080 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 | S | - | XV0211 | SW lift pump caisson 29TC5001A | L | 1.2 | 1030 |  | 4 | 18 | 30.1 | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 15 | L1
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 1"-HY-2952-003-B86 | B86 | 1 | AFC | 139 | 7.565 | 139 | +8080 |  | sup | S/COMP | +9108 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 | S | - | XV0221 | SW lift pump caisson 29TC5001B | L | 1.2 | 1030 |  | 4 | 18 | 30.1 | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 15 | L1
0 | 125407 | Spider - Composite | 101130/101182 | 125302 | 1"-HY-2952-004-B86 | B86 | 2 | AFC | 141 | 37.902 | 141 | +9108 |  | sup | S/COMP | +10659 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101182 NG-018-Q1-EIF-101103 | S | - | Electrochlorination pack. 29UC5202 | XV0210/XV0220 - SW Jockey Pump | L | 0.3 | 1030 |  | 4 | 18 | 30.1 | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 15 | L1
0 | 125407 | Spider - Composite | 101103 | 1325302 | 1"-HY-2952-005-B86 | B86 | 2 | AFC | 0 | 0.657 | OK | +8070 |  | sup | S/COMP | +8373 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101103 | S | - | XV0210 | FW jock. pump caiss. 29TC0101A | L | 0.3 | 1030 |  | 4 | 18 | 30.1 | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 15 | L1
0 | 125407 | Spider - Composite | 101103 | 125302 | 1"-HY-2952-006-B86 | B86 | 2 | AFC | 142 | 1.635 | 142 | +8070 |  | sup | S/COMP | +9108 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101103 | S | - | XV0220 | FW jock. pump caisson 29TC0101B | L | 0.3 | 1030 |  | 4 | 18 | 30.1 | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 15 | L1
0 | 125407 | Spider - Composite | 101103/101182 | 122302 | 1"-HY-2952-007-B86 | B86 | 1 | AFC | 143 | 0.976 | OK | +10659 |  | sup | S/COMP | +10659 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101182 NG-018-Q1-EIF-101103 | SL | - | Electrochlorination pack. 29UC5202 | XV0102 - FW pump | L | 3.6 | 1030 |  | 4 | 18 | 30.1 | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 15 | L1
0 | 125407 | Spider - Composite | 101103 | 125302 | 1"-HY-2952-012-B86 | B86 | 1 | AFC | 0 | 36.448 | OK | +8373 |  | sup | S/COMP | +9062 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101103 | S |  | Electrochlorination pack. | XV0210 | L | 0.3 | 1030 |  | 4 | 18 | 30.1 | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 15 | L1
0 | 125401 | Spider <2'' | 101103/101114 | 125302 | 1"IA-2907-012-B10 | B10 | 0 | IFR | 148 | 107.77 | 148 | +11847 | +13673 | sup | S | +14633 | P05 | NG-018-Q1-EIF-101114 NG-018-Q1-EIF-101103 | S |  | Instrument air distribution | PACKAGE 29P_0101 | G | 40 | 8.7 |  | 6.8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L2
0 | 125401 | Spider <2'' | 101114 | 125302 | 1"-IA-2907-013-B10 | B10 | 2 | AFC | 0 | 28.529 | OK | +8906 |  | sup | S | +10460 | P05 | NG-018-Q1-EIF-101114 NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Instrument air distribution | Raw diesel treat. 29UJ7102 | G | 10 | 8.7 |  | 6.8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101 | 135301 | 1"1/2-FW-2901-027-B90 | B9B | 5 | AFC | 145 | 11.152 | 145 | +8679 |  | sup | S/COMP | +10710 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101101 | ILS |  | ringmain intermediate module lev 2 | Hose Reel | L |  | 1030 |  | 14.314 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150/101182 | non inscrit | 1"1/2-SW-2951-012-B90 | B90 | 4 | AFC | 0 | 4.787 | OK | +9303 |  | sup | S/COMP | +11206 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 NG-018-Q1-EIF-101184 | SL | - | SW filters 29VF5001 A/B | FW Gene. 29UU7702 | L | 6 | 1030 | 1.4696 | 6 |  | 30.1 |  | 12 | 13 | 60 | H | 18 | 27 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 1"-SW-2950-004-B90 | B90 | 4 | AFC | 0 | 16.593 | OK | +8080 |  | sup | S/COMP | +10458 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 | S |  | SW lift pumps discharge line | SW lift pump caisson 29TC5001A/B | L | 5 | 1030 |  | 7.5 |  | 30.1 |  | 12 | 13 | 60 | H | 18 | 27 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 1"-SW-2950-005-B90 | B90 | 4 | AFC | 127 | 2.075 | OK | +8080 |  | sup | S/COMP | +8080 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 | S |  | RO 0120 | SW lift pump caisson 29TC5001B | L | 5 | 1030 |  | 7.5 |  | 30.1 |  | 12 | 13 | 60 | H | 18 | 27 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 1"SW-2950-029-B90 | B90 | 4 | AFC | 129 | 2.077 | 129 | +8080 |  | sup | S/COMP | +8080 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 | S |  | RO 0110 | SW lift pump caisson 29TC5001A | L | 5 | 1030 |  | 7.5 |  | 30.1 |  | 12 | 13 | 60 | H | 18 | 27 | L3-V
0 | 165407 | Hélideck - Composite | 101101/101125 | 165313 | 2"-FW-2901-052-B90 | B90 | 0 | IFR | 176 | 13.84 | 176 | +43904 |  | sup | H/COMP | +4315 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101101 NG-018-Q1-EIF-101122 | U |  | ringmain upper module level 7 | disposal caisson 29TC2801 | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101/101103 | 125302 | 2"-FW-2901-085-B90 | B90 | 3 | AFC | 120 | 16.377 | 120 | +8070 |  | sup | S/COMP | +9110 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101103 | S |  | PCV0210 | FW Caisson 29TC0101A | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101/101103 | 125302 | 2"-FW-2901-086-B90 | B90 | 3 | AFC | 121 | 18.961 | 121 | +8070 |  | sup | S/COMP | +9110 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101103 | S |  | PCV0220 | FW Caisson 29TC0101B | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101/101105 | 125302 | 2"-FW-2901-087-B90 | B90 | 3 | AFC | 0 | 7.304 | OK | 8534 |  | sup | S/COMP | +9110 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101103 | S |  | FW jockey pumps 29PL0102B | PCV0220 By-pass | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101/101103 | 125302 | 2"-FW-2901-088-B90 | B90 | 3 | AFC | 0 | 7.761 | OK | +8134 |  | sup | S/COMP | +8850 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101103 | S |  | FW jockey pumps 29PL0102A | PCV0210 By-pass | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-007-B01 | B01 | 1 | AFC | 46 | 116.73 | 46 | +7266 | +8050 | INF | S | +8300 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Raw diesel tank A/B - overflow | transfer pumps 29PM7107A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 0.01 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-008-B01 | B01 | 3 | AFC | 47 | 63.601 | 47 | +7266 |  | INF | S | +8050 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | SJ |  | Raw diesel tank A - SDV0710 | transfer pumps 29PM7107A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 0.01 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-009-B01 | B01 | 3 | AFC | 0 | 31.72 | OK | +7266 |  | INF | S | +8050 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Raw diesel tank B - overflow | transfer pumps 29PM7107A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 0.01 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-010-B01 | B01 | 3 | AFC | 0 | 74.539 | OK | +7266 |  | INF | S | +8050 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Raw diesel tank B - SDV0720 | transfer pumps 29PM7107A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 0.01 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-011-B01 | B01 | 3 | AFC | 48 | 54.38 | 48 | +8300 |  | sup | S | +8300 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Raw diesel tanks 29TR7107A/B | transfer pump 29PM7107A | L | 5 | 883 | 0.72759 | 0 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"DO-2971-012-B01 | B01 | 3 | AFC | 49 | 103.08 | 49 | +7266 | +8049 | INF | S | +8300 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Raw diesel tanks 29TR7107A/B | transfer pump 29PM7107B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 0.01 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-013-B01 1/2 | B01 | 3 | AFC | 50 | 209.04 | 50 | +8500 | +8330 | sup | S | +11135 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 |  |  | voir dessous
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-013-B01 2/2 | B01 | 3 | AFC | 51 | 209.04 | 51 | +8322 | +8677 | sup | S | +11135 | voir dessus | voir dessus | S |  | transfer pumps 29PM7107A | Diesel treat. pack. 29UJ7102 29UJ7102 | L | 5 | 883 | 0.72759 | 5 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-014-B01 | B01 | 3 | AFC | 52 | 78.16 | 52 | +8380 | +8500 | sup | S | +11135 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | transfer pumps 29PM7107B | Diesel treat. pack. 29UJ7102 29UJ7102 | L | 5 | 883 | 0.72759 | 5 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-015-B01 | B01 | 7 | AFC | 0 | 62.647 | OK | +8805 | +10433 | sup | S | 11052 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | transfer pumps 29PM7107A/B | Diesel treat. pack. 29UJ7102 29UJ7102 | L | 5 | 883 | 0.72759 | 5 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-016-B01 | B01 | 7 | AFC | 53 | 87.714 | 53 | +9056 |  | sup | S | +10633 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | SL | - | transfer pumps 29PM7107A/B | raw diesel filter 2929VF7105A/B or OFP2 | L | 5 | 883 | 0.72759 | 5 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130/101135 | 125302 | 2"-DO-2971-017-B01 | B01 | 0 | IFR | 54 | 100.18 | 54 | +9506 | +10734 | sup | S | +11497 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 NG-018-Q1-EIF-101135 | S | - | Diesel treat. pack. 29UJ7102 29UJ7102 | Treat. Diesel tank 29TR7106A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 1 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-019-B01 | B01 | 0 | IFR | 56 | 47.952 | 56 | +8868 |  | sup | S | +11740 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | Diesel treat. pack. 29UJ7102 29UJ7102 | Raw diesel tanks 29TR7107 A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 1 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-020-B01 | B01 | 0 | IFR | 58 | 56.912 | 58 | +6966 | +7768 | INF | S | +8538 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S | - | Treat. Diesel tank 29TR7106A/B | Transfer pump 29PA7106A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 0.01 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-024-B01 | B01 | 3 | AFC | 0 | 28.313 | OK | +8464 |  | sup | S | +9069 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S |  | Transfer pumps 29PA7106 A/B | Diesel storage tanks 29TR7106 | L | 5 | 883 | 0.72759 | 3 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125404 | 2"-DO-2971-025-B01-PART 1 | B01 | 9 | AFC | 57 | 30.697 | 201 | +8610 |  | sup | S | +8941 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S |  | filters 29VF7102A | Treated diesel distribution | L | 5 | 883 | 0.72759 | 5.6 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-028-B01 | B01 | 4 | AFC | 59 | 38.828 | 59 | +9209 |  | sup | S | 11209 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | LIS |  | filters 29VF7102A/B | ESDV0601 | L | 3 | 883 | 0.43655 | 3 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-030-B01 | B01 | 6 | AFC | 60 | 108.35 | 60 | +9209 |  | sup | S | +11133 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | LS |  | OFP2 | treat. Diesel tanks 29TR7106 | L | 3 | 883 | 0.43655 | 3 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130/101135 | 125302 | 2"-DO-2971-031-B01 | B01 | 9 | AFC | 61 | 51.165 | 199 | +9414 |  | sup | S | +11225 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 NG-018-Q1-EIF-101130 | LS |  | Tr. diesel transfer pumps 29PA7106 A/B | Raw diesel tanks 29TR7107 A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 5.6 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-035-B01 | B01 | 3 | AFC | 62 | 53.594 | 62 | +8464 | +9030 | sup | S | +11285 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | SL |  | filters 29VF7102A/B | SDV0603 | L | 0.42 | 883 | 0.061117 | 5.6 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 1011135 | non inscrit | 2"-DO-2971-038-B01 | B01 | 9 | AFC | 65 | 64.611 | 200 | +8464 |  | sup | S | +9367 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S |  | filters 29VF7102A/B | SDV0602 | L | 0.4 | 883 | 0.058207 | 5.6 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101106/101135 | 125302 | 2"-DO-2971-039-B01 | B01 | 9 | AFC | 63 | 31.833 | 202 | +9370 |  | sup | S | +11209 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 NG-018-Q1-EIF-101106 | LS |  | Treated DO distribution (SDV0602) | DG 29G_0501 | L | 0.4 | 883 | 0.058207 | 5.6 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 1253002 | 2"-DO-2971-043-B01 | B01 | 3 | AFC | 0 | 25.367 | OK | +8464 |  | sup | S | +9066 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S | - | filters 29VF7102A/B | SDV0605 | L | 2 | 883 | 0.29103 | 5.6 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-044-B01 | B01 | 9 | AFC | 152 | 626.1 | 203 | +6363 | +7172 | sup | S | +9066 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | SJ | - | SDV0605 | Supply boat/surfers south side | L | 2 | 883 | 0.29103 | 5.6 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
| 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-044-B01 | B01 | 3 | AFC |  | 87.8 | 152 | +6363 |  | sup | S/JHU | -7116 |  | a verifier avec desssous
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-045-B01 | B01 | 3 | AFC | 0 | 22.7 | OK | +8464 |  | sup | S | +8706 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S | - | filters 29VF7102A/B | SDV0604 | L | 2 | 883 | 0.29103 | 5.6 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-046-B01 | B01 | 9 | AFC | 67 | 48.171 | 204 | 7600 | +8706 | INF | S | +9411 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | SJ | - | SDV0604 | Supply boat/surfers north side | L | 2 | 883 | 0.29103 | 5.6 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
3" sur tab exc | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-048-B01 PART 2 | B01 | 3 | AFC | 68 | 73.191 | 68 | +10931 |  | sup | S | +10931 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101135 | LS | - | RO-710648 | Treated diesel tanks 29TR7106A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 0.5 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1 | 216 ligne exc
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101103 | 125302 | 2"-DO-2971-057-B01 | B01 | 9 | AFC | 71 | 92.759 | 205 | +8710 | +10907 | sup | S | +11209 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 NG-018-Q1-EIF-101103 | LS |  | Treated DO distribution (SDV0607) | XV0601 | L | 0.3 | 883 | 0.043655 | 5.6 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-DO-2971-071-B01 | B01 | 3 | AFC | 0 | 36.328 | OK | +7042 | +7353 | sup | S | +8266 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S |  | Treat. Diesel tanks 29TR7106B | Transfer pumps 29PA7106A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 0.01 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-DO-2971-111-B01 | B01 | 0 | IFR | 0 | 40.157 | OK | +9794 | +9978 | sup | S | +11384 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Treat. Diesel tank 29TR7106A/B | Raw diesel tank 29TR7107A/B | L | 5 | 883 | 0.72759 | 1 | 18 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112/101110 | 125302 | 2"-IA-2907-001-B10-PART1 | B10 | 3 | AFC | 72 | 43.764 | 72 | +8380 |  | sup | S | +11408 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101110 NG-018-Q1-EIF-101112 | LS |  | Air Compressor pack. 29UA0704
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112/101110 | 125302 | 2"-IA-2907-001-B10-PART2 | B10 | 3 | AFC | 73 | 11.7 | 73 | +8188 | +10510 | sup | S | +10676 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101110 NG-018-Q1-EIF-101112 | LS | - | Air Compressor pack. 29UA0704 | IA receiver 29VA0702 | G | 137.4 | 10 |  | 8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112 | 125302 | 2"-IA-2907-002-B10 | B10 | 3 | AFC | 0 | 107.06 | OK | +8380 | +8572 | sup | S | +10510 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101112 | S | - | Air service receiver 29VA0702 | PCV0204 | G | 137.4 | 10 |  | 8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112/101114 | 125302 | 2"-IA-2907-003-B10 | B10 | 3 | AFC | 74 | 95.38 | 74 | +8030 | +8910 | sup | S | +10676 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101112 NG-018-Q1-EIF-101114 | LS | - | PCV0203 / PCV0204 | Instrument air distribution | G | 57.4 | 8.7 |  | 6.8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112 | 125302 | 2"-IA-2907-004-B10 | B10 | 1 | AFC | 0 | 25.39 | OK | +8380 |  | sup | S | +8380 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101112 | S | - | Air service receiver 29VA0702 | PCV0203 | G | 57.7 | 10 |  | 8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112 | 125302 | 2"-IA-2907-005-B10 | B10 | 1 | AFC | 0 | 37.879 | OK | +8030 | +8330 | sup | S | +8380 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101112 | S | - | PCV0203 | Instrument air distribution | G | 57.4 | 8.7 |  | 6.8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112 | 125302 | 2"-IA-2907-006-B10 | B10 | 8 | AFC | 0 | 15.868 | OK | +8426 |  | sup | S | +10220 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101112 | ILS | - | Air service receiver 29VA0702 | SDV0202 | G |  | 10 |  | 8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101106/101114 | non inscrit | 2"-IA-2907-015-B10 | B10 | 0 | IFR | 75 | 61.521 | 75 | +11646 |  | sup | S | +13426 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101114 NG-018-Q1-EIF-101106 | L |  | Instrument air distribution | DG 29G_0501 | G | 30 | 8.7 |  | 6.8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112 | 125302 | 2"-IA-2907-038-B10 | B10 | 3 | AFC | 0 | 46.342 | OK | +9572 |  | sup | S | +8572 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101112 | S |  | air receiver 29VA0702 | downstr. IA receiver 29VA0702 | G |  | 10 |  | 8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
non inscrit sur listte SOF | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101112/101125 | 125302 | 2"-OD-2928-002-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 110.7 | OK | -7210 |  | inf | S/JHU | -7210
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112/101125 | 125302 | 2"-OD-2928-002-B03 | B03 | 4 | AFC | 76 | 116.91 | 76 | +7254 |  | INF | S | +7408 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101112 NG-018-Q1-EIF-101125 | S |  | IA receiver 29VA0702 tundish | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 993 |  | ATM | 18 |  | 40 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | a verifier 10122/101135 | 125302 | 2"-OD-2928-005-B03 | B03 | 4 | AFC | 77 | 10.51 | 77 | +7414 | +7670 | INF | S | +7675 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 NG-018-Q1-EIF-101122 | S | - | Treat. Diesel tank 29TR7106A/B drip pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-013-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 15.109 | OK | +7040 |  | INF | S | +7095 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Raw diesel tank 29TR7107A | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1000 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-014-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 48.056 | OK | +7037 |  | INF | S | +7093 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Raw diesel tank 29TR7107A | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1000 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-015-B03 | B03 | 6 | AFC | 78 | 42.974 | 78 | +7047 |  | INF | S | +7087 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Raw diesel tank 29TR7107B | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1000 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
1" sur exc | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-025-B03 | B03 | 4 | AFC | 0 | 39.452 | OK | +7080 | +8400 | INF | S | +8721 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | Diesel treat. pack. 29UJ7102 | class. OD vessel 29VS2820 | L | 0.01 | 1000 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
101125 sur Iso 101180 sur Pid | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101122/101125 | non inscrit | 2"-OD-2928-027-B03 | B03 | 0 | IFR | 84 | 268.5 | 156 | -4562 |  | inf | S/JHU | non inscrit |  | non inscrit sur exc
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101122/101125 | 125302 | 2-OD-2928-027-B03 | B03 | 0 | IFR | 156 | 49.749 | 84 | +6660 |  | INF | S | +6660 |  | non inscrit sur exc
101130 sur iso /101122 sur liste SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-034-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 31.884 | OK | +7095 |  | INF | S | +8400 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101122 | SL |  | Vent pipe 3"-OD-2928-093-B03 | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 995 |  | ATM | 18.1 |  | 32.6 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101125/101160 | 125302 | 2"-OD-2928-038-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 10.068 | OK | +6660 |  | INF | S | +6660 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101122 | S |  | CW plate Heat Exch. 29EP7602 drip pan | Disposal Caisson 29TC2801 | L |  | 993 |  | ATM |  | 42 |  | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 10110/101125 | 125302 | 2"-OD-2928-040-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 106.18 | OK | +6772 | +7258 | INF | S | +8130 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101110 NG-018-Q1-EIF-101125 | S |  | Air compressor package 29UA0704 drips pan | Disposal Caisson 29TC2801 | L |  | 993 |  | ATM | 18 |  | 40 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101125/101187 | 125302 | 2"-OD-2928-044-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 208.25 | OK | +6660 | +11497 | INF | S | +12810
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101106/101122 | 125302 | 2"-OD-2928-048-B03 | B03 | 0 | IFR | 87 | 212.25 | 87 | +11417 | +11700 | sup | S | +13596 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101106 NG-018-Q1-EIF-101122 | LS |  | DG 29G_0501. tundish | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101122 | 125302 | 2"-OD-2928-051-B03 | B03 | 1 | AFC | 160 | 41.141 | 160 | +4516 |  | inf | S/JHU | +4516 | P01/P07 | NG-018-Q1-EIF-101122 | J |  | class. OD vessel 29VS2820 | boat quick coupling hose | L |  | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1 | Splash Zone
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130/?----- | 125302 | 2"-OD-2928-055-B03 | B03 | 3 | AFC | 0 | 75.402 | OK | +10466 |  | sup | S | +10565 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 NG-018-Q1-EIF-101122 | LS |  | raw dies.filt. 29VF7105A/B drips pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-056-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 24.56 | OK | +7224 |  | INF | S | +7300 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | 29TR7107A overflow comp. drain | 29TR7107A Tundish | L |  | 1000 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101103 | 125302 | 2"-OD-2928-057-B03 | B03 | 7 | AFC | 0 | 212.33 | OK | +7202 | +7376 | INF | S | +11018 |  | non inscrit sur excel
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-058-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 121.91 | OK | +6881 |  | INF | S | +7037 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | 29TR7107A Tundish | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-059-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 24.56 | OK | +7224 |  | INF | S | +7300 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | 29TR7107B overflow comp. drain | 29TR7107B Tundish | L |  | 1000 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-061-B03 | B03 | 7 | AFC | 0 | 88.098 | OK | +6932 |  | INF | S | +7105 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | 29TR7107B Tundish | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-062-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 75.108 | OK | +6929 |  | INF | S | +8035 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | 29PM7107B drip pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-063-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 62.518 | OK | +6933 |  | INF | S | +8035 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | 29PM7107A drip pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
B91 sur liste SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101184/101125 | 125302 | 2"-OD-2928-065-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 11.504 | 88 | +6849 |  | INF | S | +6884
0 | 125407 | Spider - Composite | 101184/101125 | 125301 | 2"-OD-2928-065-B91 | B91 | 6 | AFC | 116 | 36.133 | 116 | +7029 |  | inf | S/COMP | +10364 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101184 NG-018-Q1-EIF-101125 | LS | - | Water desalination package 29UU7702 | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 | 30.1 | 33 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 18 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-OD-2928-066-B03 | B03 | 9 | AFC | 9 | 20.204 | 209 | +8067 |  | sup | S | +8296 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | LS |  | 29TR7106A | Drip pan under storage tank | L |  | 883 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
1011350sur iso | 125404 | Spider >=2'' | a vérifier 101135 | 125302 | 2"-OD-2928-067-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 26.841 | OK | +7850 |  | INF | S | non inscrit | P01 | NG-018-Q1-EIF-101189 NG-018-Q1-EIF-101125 | S |  | Safety shower | Disposal caisson 29TC2801 | L |  |  |  | ATM |  |  | 17 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101122 | 125302 | 2"-OD-2928-069-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 28.461 | OK | +11506 | 11706 | sup | S | non inscrit | P01 | NG-018-Q1-EIF-101122 | L |  | Drip pan transformer 29IU6100 A | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 995 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101122 | 125302 | 2"-OD-2928-070-B03 | B03 | 2 | AFC | 161 | 104.67 | 161 | +4561 |  | Inf | S/JHU | +4900 | P01/P07 | NG-018-Q1-EIF-101122 | J |  | class. OD vessel 29VS2820 drains | boat quick coupling hose | L |  | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1 | Splash Zone
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-080-B03 | B03 | 3 | AFC | 0 | 28.745 | OK | +7201 |  | INF | S | +7674 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101103 NG-018-Q1-EIF-101125 | S |  | FW jockey pumps 29PL0102A/B filter drips pan | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 | 30.1 | 33 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 18 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-OD-2928-100-B03 | B03 | 9 | AFC | 9 | 20.204 | 208 | +8067 |  | sup | S | +8296 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S |  | storage tank 29TR7106B | Drip pan under storage tank | L |  | 883 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101187/101125 | 125302 | 2"-OD-2928-101-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 28.102 | OK | +11497 |  | sup | S | +11497 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101187 NG-018-Q1-EIF-101125 | LS |  | PW pumps 29PA8506A/B drips pan | Disposal Caisson 29TC2801 | L |  | 999 |  | ATM | 17 |  | 33 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
introuvable sur Pid/non inscrit sur listte SOF | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101122 | 125302 | 2"-OD-2928-107-B03 | B03 | 0 | IFR | 162 | 25.3 | 162 | -4581 | -4543 | inf | S/JHU | -4576
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-111-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 19.082 | OK | +7224 |  | INF | S | +7300 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | 29TR7107A overflow comp. drain | 29TR7107A Tundish | L |  | 1000 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-112-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 25.286 | OK | +7224 |  | INF | S | +7300 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | 29TR7107B overflow comp. drain | 29TR7107B Tundish | L |  | 1000 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 2"-OD-2928-115-B03 | B03 | 2 | AFC | 0 | 23.45 | OK | +7300 |  | INF | S | +7300 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101180 | S |  | FW sto tank 29TR7703A tundish | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 995 |  | ATM | 20 | 30.1 | 40 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-OD-2928-117-B03 | B03 | 8 | AFC | 91 | 18.334 | 91 | +7114 |  | INF | S | +7350 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S |  | pumps 29PA7106A/B drips pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
inexploitable/non inscrit sur listte SOF | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101122 | 125302 | 2"-OD-2928-129-B03 | B03 | 0 | IFR | 163 | 21.561 | 163 | -4348 |  | inf | S/JHU | non inscrit |  | non inscrit sur excel
inexploitable/non inscrit sur listte SOF | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101190 | 125302 | 2"-OD-2928-130-B03 | B03 | 0 | IFR | 164 | 280.29 | 164 | -6660 |  | inf | S/JHU | -24264 |  | non inscrit sur excel
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101190/101125 | 125302 | 2"-OD-2928-130-B03 | B03 | 5 | AFC | 92 | 193.14 | 92 | +6791 |  | INF | S | +11297 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101190 NG-018-Q1-EIF-101125 | ILS |  | Organic Macerator | Disposal Caisson 29TC2801 | L |  | 1000 |  | ATM | 17 |  | 35 | 3.5 | 12 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 2"-OD-2928-132-B03 | B03 | 2 | AFC | 0 | 23.45 | OK | +7300 |  | INF | S | +7300 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101180 | S |  | FW sto tank 29TR7703B | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 995 |  | ATM | 20 | 30.1 | 40 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101125/101180 | 125302 | 2"-OD-2928-133-B03 | B03 | 9 | AFC | 9 | 116.98 | 207 | +7105 | +6480 | INF | S | +7039 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101180 NG-018-Q1-EIF-101125 | S |  | 29TR7703A drip pan | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 995 |  | ATM | 20 | 30.1 | 40 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101125/101180 | 125302 | 2"-OD-2928-134-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 69.39 | OK | +6868 | +6891 | INF | S | +7059 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101180 NG-018-Q1-EIF-101125 | S |  | 29TR7703A drip pan | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 995 |  | ATM | 20 | 30.1 | 40 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101110 | 125302 | 2"-OD-2928-136-B03 | B03 | 5 | AFC | 0 | 9.848 | OK | +7402 |  | INF | S | +8130 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101110 | S |  | Air compressor pack 29UA0704 drip pan | Disposal Caisson 29TC2801 | L |  | 993 |  | ATM | 18 |  | 40 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-145-B03 | B03 | 6 | AFC | 93 | 46.453 | 93 | +7079 |  | INF | S | +7350 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Raw diesel tank 29TR7107A drip pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | Hold
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-146-B03 | B03 | 6 | AFC | 94 | 22.382 | 94 | +7062 |  | INF | S | +7350 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | Raw diesel tank 29TR7107B drip pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | Hold
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 2"-OD-2928-147-B03 | B03 | 6 | AFC | 95 | 49.911 | 95 | +6931 |  | INF | S | +7350 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S |  | 29PM7107A/B drips pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | Hold
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 2"-OD-2928-150-B03 | B03 | 6 | AFC | 96 | 32.357 | 96 | +7154 |  | INF | S | +8250 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S |  | filter 29VF7102A | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 883 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | Hold
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125301 | 2"-OD-2928-151-B03 | B03 | 9 | AFC | 97 | 42.863 | 97 | +7107 |  | inf | S | +8250 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S |  | filter 29VF7102B | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 883 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | Hold
inexploitablenon inscrit sur listte SOF | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101125/101182 | non inscrit | 2"-OD-2952-009-B90 | B03 | 0 | IFR | 168 | 6.766 | 168 | -6958 |  | inf | S/JHUCOMP | -7160
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130/101122 | 125301 | 2"-OD-2971-067-B03 | B03 | 9 | AFC | 0 | 326.64 | 206 | +6981 | +7332 | INF | S | +11270 | P01/P07 | NG-018-Q1-EIF-101130 NG-018-Q1-EIF-101122 | LIS | - | TSV0501 drip pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 883 |  | ATM | 18 |  | 17 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1 | Splash Zone
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101180/101125 | 125302 | 2"-OD-2977-027-B03 | B03 | 5 | AFC | 0 | 50.775 | 98 | +6960 |  | INF | S | +7019 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101180 NG-018-Q1-EIF-101125 | S |  | FW transfer pumps 29PA7701A/B drips pan | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 995 |  | ATM | 20 | 30.1 | 40 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101125/101180 | 125302 | 2"-OD-2977-029-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 192.5 | OK | +6660 |  | INF | S | +11700 | P01 | NG-018-Q1-EIF-101180 NG-018-Q1-EIF-101125 | SL |  | Bunker station FWV 29VF7705 drip pan | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 995 |  | ATM | 20 | 30.1 | 40 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 2"-RW-2977-002-B13C | B13C | 0 | IFR | 99 | 94.984 | 99 | +11445 |  | sup | S | +11445
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101180 | 125302 | 2"-RW-2977-002-B45C | B45C | 4 | AFC | 0 | 65.993 | OK | -11445 |  | inf | S/JHU | +11600 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101180 | S | - | FW generator 29UU7702 | FW sto. Tank 29TR7703B | L | 3 | 995 | 0.57922 | 1 | 18 |  | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 23.7 | L2
B45C sur excel et Pid | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 2"-RW-2977-004-B13C | B13C | 0 | IFR | 102 | 20.013 | OK | +11445 |  | sup | S | +11445 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101180 | S | - | FW generator 29UU7702 | FW sto. Tank 29TR7703A | L | 3 | 995 | 0.57922 | 1 | 18 |  | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 23.7 | L1
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101180/101195 | 125302 | 2"-RW-2977-020-B13C | B13C | 0 | IFR | 108 | 224.31 | 108 | +10347 | +11600 | sup | S | +12442 |  | non inscrit sur excel
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101187/101130 | 125302 | 2"-RW-2977-021-B13C | B13C | 4 | AFC | 166 | 25.163 | 166 | +10710 |  | sup | S/JHU | +11554 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101187 NG-018-Q1-EIF-101130 | LS |  | Pot. water treat. pack. 29UT8502 | Diesel treat. pack. 29UJ7102 29UJ7102 | L | 0.7 | 995 | 0.13515 | 8.5 | 18 |  | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101185/101130 | 125302 | 2"-RW-2977-021-B13C | B13C | 6 | AFC | 0 | 62.49 | OK | +8906 | +10068 | sup | S | +10710 |  | non inscrit sur excel
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112 | 125302 | 2"-SA-2907-001-B10 | B10 | 3 | AFC |  | 33.703 | OK | +8426 |  | sup | S | +9669 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101112 | S | - | Air service receiver 29VA0702 | SDV0201 | G | 80 | 10 |  | 8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112/101114 | 125302 | 2"-SA-2907-003-B10 | B10 | 5 | AFC | 110 | 354.23 | 110 | +11600 | +11266 | sup | S | +11800 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101112 NG-018-Q1-EIF-101114 | S | - | SDV0201 | Air service distribution | G | 80 | 10 |  | 8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101112 | 125302 | 2"-SA-2907-036-B10 | B10 | 6 | AFC |  | 16.686 | OK | +8872 |  | sup | S | +10220 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101112 | SLIU | - | Air service receiver 29VA0702 | SDV0203 | G |  | 10 |  | 8 |  | 40 |  | 12.5 | 13 | 60 | H | 18.8 | 29.4 | L1
non inscrit sur listte SOF | 125407 | Spider - Composite | 101125 ou101150 | 125302 | 2"-SW-2950-023-B90 | B90 | 0 | IFR | 117 | 7.948 | 117 | -6957 |  | inf | S/COMP | -7210 |  | non inscrit sur excel
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150/101184 | 125302 | 2"-SW-2951-013-B90 | B90 | 3 | AFC | 130 | 12.99 | 130 | +9731 |  | sup | S/COMP | +11206 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 NG-018-Q1-EIF-101184 | SL | - | SW filters 29VF5001 A/B | FW Gene. 29UU7702 | L | 6 | 1030 | 1.4696 | 6 |  | 30.1 |  | 12 | 13 | 60 | H | 18 | 27 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125301 | 2"-SW-2951-031-B90 | B90 | 6 | AFC | 0 | 10.169 | OK | +7433 |  | inf | S/COMP | +8650 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 | S | - | SW filters 29VF5001 A drain | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 1030 |  | ATM |  | 30.1 |  | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 27 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150/101125 | 125302 | 2"-SW-2951-045-B91 | B91 | 7 | AFC | 0 | 36.711 | OK | +7109 |  | inf | S/COMP | +7436 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 NG-018-Q1-EIF-101125 | S | - | SW filters 29VF5101A/B drips pan | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 1030 |  | ATM |  | 30.1 |  | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 18 | L3-V
0 | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101150/101125 | non inscrit | 2"-SW-2951-045-B90 | B90 | 0 | IFR | 170 | 5.617 | 170 | -7210 |  | inf | S/JHUCOMP | -6958
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101/101103 | 125302 | 3"-FW-2901-059-B90 | B90 | 1 | AFC | 146 | 16.97 | 146 | +8610 |  | sup | S/COMP | +11100 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101101 NG-018-Q1-EIF-101103 | LS | - | FW jockey filter 29VF0102B | ringmain intermediate module lev 2 | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
non inscrit sur listte SOFl | 125407 | Spider - Composite | 101101/101103 | 125302 | 3"-FW-2901-075-B90 | B90 | 3 | AFC | 147 | 40.489 | 147 | +8230 |  | sup | S/COMP | +9110 |  | A VERIFIER/non iscrit sur excel
non inscrit sur listte SOF | 125407 | Spider - Composite | 101101/101103 | 125302 | 3"-FW-2901-076-B90 | B90 | 1 | AFC | 118 | 17.18 | 118 | +8610 |  | sup | S/COMP | +11100 |  | A VERIFIER/non iscrit sur excel
non inscrit sur listte SOF | 125407 | Spider - Composite | 101101/101103 | 125302 | 3"-FW-2901-077-B90 | B90 | 3 | AFC | 119 | 38.9 | 119 | +8320 |  | sup | S/COMP | +9110 |  | A VERIFIER/non iscrit sur excel
non inscrit sur listte SOF | 125407 | Spider - Composite | 101101/101103 | 125302 | 3"-FW-2901-084-B90 | B90 | 1 | AFC | 0 | 9.966 | OK | +9110 |  | sup | S/COMP | +9110 |  | A VERIFIER/non iscrit sur excel
0 | 165407 | Hélideck - Composite | 101101 | 165313 | 3"-FW-2901-094-B90 | B90 | 2 | AFC | 0 | 35.286 | OK | +44089 |  | sup | H/COMP | +45592 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101101 | HU | - | ringmain upper module lev 7 | PACKAGE 29UV0105 | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 3"-OD-2928-033-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 127.53 | OK | +6970 |  | INF | S | +8126 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | Diesel treat. pack. 29UJ7102 Drip pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101120/101122 | 125302 | 3"-OD-2928-035-B03 | B03 | 3 | AFC | 0 | 126.27 | OK | +4717 | +4600 | inf | S/JHU | +7165 |  |  |  |  | voir dessous
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101120/101122 | 125302 | 3"-OD-2928-035-B03 | B03 | 5 | AFC | 0 | 353.86 | OK | +7165 |  | INF | S | +11182 |  |  | JLSI | - | Class. OD transfer pump 29PM2825 | OPF2 class. OD drum | L | 22 | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L2 | Splash Zone
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135/10122 | 125302 | 3"-OD-2928-047-B03 | B03 | 6 | AFC | 86 | 91.281 | 86 | +6977 | +7104 | INF | S | +7176 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101135 NG-018-Q1-EIF-101122 | S | - | Treat. Diesel trans. eqpts drips pan | class. OD vessel 29VS2820 | L |  | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
² | 125404 | Spider >=2'' | 101130/101122 | 125302 | 3"-OD-2928-064-B03 | B03 | 6 | AFC | 88 | 65.603 | 88 | +6686 |  | INF | S | +6849 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101130 NG-018-Q1-EIF-101122 | LS | - | Raw diesel treat.eqpts. drips pan | class. OD vessel 29VS2820 | L | 8.9 | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101122 | 125302 | 3"-OD-2928-093-B03 | B03 | 0 | IFR | 89 | 536.88 | 89 | +7306 | +18602 | INF | S | +28766 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101122 | SLI | - | collection of class. OD vessel 29VS2820 | class. OD vessel 29VS2820 | L | 14.2 | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
1 ou 2 folio | 125404 | Spider >=2'' | 101122 | 125302 | 3"-OD-2928-106-B03 | B03 | 6 | AFC | 90 | 437.01 | 90 | +6700 |  | INF | S | +11297 | P12/P07 | NG-018-Q1-EIF-101122 | UILS | - | Helideck and Helifuel zone drip pan collection | class. OD vessel 29VS2820 | L | 8.5 | 800 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2 | Splash Zone
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101122 | 125302 | 3"-VE-2928-029-B03 | B03 | 1 | AFC | 0 | 19.719 | OK | +6570 |  | inf | S/JHU | +7239 |  | A VERIFIER/non iscrit sur excel
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101122 | non inscrit | 3"-VE-2928-029-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 20.227 | OK | +6570 |  | INF | S | +7284 |  | A VERIFIER/non iscrit sur excel
erreur de book annulé | 125404 | Spider >=2'' | 101125 | 1025302 | 4"-ATM-2928-081-B01 | B01 | 0 | IFR | 40 | 563.41 | OK | +5600 |  | INF | S | +16942 |  |  |  |  | 29179
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 4"-DO-2971-049-B01 | B01 | 1 | AFC | 69 | 31.343 | 69 | +10703 |  | sup | S | +10703 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S | - | Treat. Die. tank 29TR7106A ovfl. | Raw die. Tanks 29TR7107 | L |  | 883 | 0 | 0 | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130/101135 | 125302 | 4"-DO-2971-050-B01 | B01 | 3 | AFC | 70 | 221.13 | 70 | +10703 |  | sup | S | +10703 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101130 NG-018-Q1-EIF-101135 | S | - | Tr. diesel tanks TR7106 overflow | Raw diesel tank 29TR7107A/B | L |  | 883 | 0 | 0 | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 4"-DO-2971-051-B01 | B01 | 1 | IFR | 0 | 66.411 | OK | +10703 |  | sup | S | +10703 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101130 | S | - | diesel overflow from above tank | Raw diesel tank 29TR7107A | L |  | 883 | 0 | 0 | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
MAnque Iso 1/2 | 125407 | Spider - Composite | 101101 | 125301 | 4"-FW-2901-074-B90 PART 2 1/2 | B90 | 7 | AFC | 0 | 70.866 | OK | +10713 |  | sup | S/COMP | +11078 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101101 | ILS | - | PACKAGE 29UV0106 | Deluge valve spider module | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L2 | PACKAGE 29UV0106
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101 | 125301 | 4"-FW-2901-074-B90 PART 3 | B90 | 7 | AFC | 0 | 33.254 | OK | +10682 |  | sup | S/COMP | +11032 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101101 |  |  | voir dessus
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101 | 125301 | 4"-FW-2901-074-B90 PART 4 1/2 | B90 | 7 | AFC | 0 | 67.043 | OK | +10682 |  | sup | S/COMP | +11032 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101101 |  |  | voir dessus
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101 | 125301 | 4"-FW-2901-074-B90 PART 4 2/2 | B90 | 7 | AFC | 0 | 67.043 | OK | +10682 |  | sup | S/COMP | +10682 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101101 |  |  | voir dessus
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101 | 125301 | 4"-FW-2901-074-B90 PART 5 | B90 | 7 | AFC | 0 | 20.655 | OK | +11050 |  | sup | S/COMP | +11266 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101101 |  |  | voir dessus
0 | 125407 | Spider - Composite | 101101 | 125301 | 4"-FW-2901-074-B90 PART 6 | B90 | 7 | AFC | 0 | 22.861 | OK | +11050 |  | sup | S/COMP | +11266 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101101 |  |  | voir dessus
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101122 | 125302 | 4"-OD-2928-030-B03 1/2 | B03 | 3 | AFC | 158 | 309.78 | 158 | +4265 |  | inf | S/JHU | +4900 | P12/P07 | NG-018-Q1-EIF-101122 | J | - | class. OD vessel 29VS2820 | Class. OD transfer pump 29PM2825 | L | 22 | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L2 | Splash Zone
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101122 | 125302 | 4"-OD-2928-030-B03 2/2 | B03 | 3 | AFC | 159 | 312.07 | 159 | +4367 |  | inf | S/JHU | +4557 | P12/P07 | NG-018-Q1-EIF-101122 |  |  | voir dessus
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101122 | 125302 | 4"-OD-2928-116-B03 | B03 | 5 | AFC | 0 | 131.48 | OK | +6700 |  | INF | S | +6943 | P12/P07 | NG-018-Q1-EIF-101122 | S | - | collection of class. OD vessel 29VS2820 | class. OD vessel 29VS2820 | L | 32 | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2 | Splash Zone
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101125 | 125302 | 4"-OD-2928-120-B03 | B03 | 7 | AFC | 0 | 121.87 | OK | +6844 |  | INF | S | +10555 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101125 | S | - | HVAC room drips pan | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 995 |  | ATM |  | 6 |  | 10 | 1 | 60 | H | 15 | 29.4 | L2
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 4"-RW-2977-009-B13C | B13C | 0 | IFR | 105 | 206.21 | 105 | +8256 | +7254 | sup | S | +8400 |  |  |  |  | introuvable dans liste piping EIF
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 4"-RW-2977-010-B13C | B13C | 0 | IFR | 107 | 35.131 | 107 | +7254 |  | INF | S | non inscrit |  |  |  |  | introuvable dans liste piping EIF
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 4"-RW-2977-022-B13C | B13C | 0 | IFR |  | 261.97 | 109 | +11445 |  | sup | S | +13923
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150/101125 | 125302 | 4"-SW-2950-026-B90 | B90 | 3 | AFC | 128 | 49.078 | 128 | +7038 |  | inf | S/COMP | +10458 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101150 NG-018-Q1-EIF-101125 | S | - | FV0101 | Disposal caisson 29TC2801 | L | 98 | 1030 | 3.466 | 0.14 |  | 30.1 |  | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 27 | L3-V
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101122 | 125302 | 4"-VE-2928-066-BO3 | B03 | 5 | AFC | 111 | 680.43 | 111 | +7284 |  | INF | S | +8350 | P12/P07 | NG-018-Q1-EIF-101122 | SL | - | class. OD vessel 29VS2820 | ATM | G |  | 1.2946 |  | ATM | 18.1 |  | 32.6 | 3.5 | 13 | 60 | H | N/A | N/A | L2 | Splash Zone
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101125 | 125302 | 4"-VE-2928-081-BO1 | B01 | 3 | AFC | 112 | 422.76 | 112 | +5600 |  | INF | S | +11347 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101125 | JSL | - | Disposal caisson 29TC2801 vent | ATM | G |  | 1.1661 |  | ATM |  | 30.1 |  | 3.5 | 13 | 60 | H | N/A | N/A | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 4"-VE-2971-001-BO3 | B03 | 0 | IFR | 0 | 236.37 | OK | +8645 | +10427 | sup | S | +10981 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101130 | LS | - | Diesel treat. pack. 29UJ7102 29UJ7102 | ATM | G |  | 1.2946 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | N/A | N/A | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 4"-VE-2971-063-BO3 | B03 | 0 | IFR | 0 | 433.29 | OK | +11300 |  | sup | S | +13548 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101135 | LS | - | Treated diesel tank 29TR7106A | ATM | G |  | 1.2946 |  | ATM | 18.1 |  | 32.6 | 3.5 | 13 | 60 | H | N/A | N/A | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101135 | 125302 | 4"-VE-2971-064-BO3 | B03 | 0 | IFR | 0 | 458.05 | OK | +11300 |  | sup | S | +13548 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101135 | S | - | Treated diesel tank 29TR7106B | ATM | G |  | 1.2946 |  | ATM | 18.1 |  | 32.6 | 3.5 | 13 | 60 | H | N/A | N/A | L2
0 | 125407 | Spider - Composite | 101103 | 125302 | 6"-FW-2901-010-B90 | B90 | 1 | AFC | 171 | 54.454 | OK | 6498 |  | inf | S/COMP | 10792 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101103 | SL | - | PW pump 29PL0103 - Clapet Shroeder | Overboard discharge | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101103 | 125302 | 6"-FW-2901-010-B90 | B90 | 1 | AFC | 0 | 41.655 | 171 | +2200 |  | inf | S/JHUCOMP | +7310 |  |  |  |  | voir dessus
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101125 | 125302 | 6"-OD-2928-017-B03 | B03 | 0 | IFR | 79 | 220.04 | 79 | +7268 |  | INF | S | +10775 |  | non inscrit sur excel |  |  | NON INSCRIT dans liste piping SOF
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101125 | 125302 | 6"-OD-2928-018-B03 | B03 | 0 | IFR | 80 | 516.65 | 80 | +10519 |  | sup | S | +11445 |  | non inscrit sur excel |  |  | NON INSCRIT dans liste piping SOF
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101125 | 125302 | 6"-OD-2928-019-B03 | B03 | 0 | IFR | 81 | 327.33 | 81 | +10632 | +11741 | sup | S | +12391 |  | non inscrit sur excel |  |  | NON INSCRIT dans liste piping SOF
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101125 | 125302 | 6"-OD-2928-020-B03 | B03 | 0 | IFR | 82 | 119.6 | 82 | +10662 |  | sup | S | +12212 |  | non inscrit sur excel |  |  | NON INSCRIT dans liste piping SOF
non inscrit sur listte SOF | 125404 | Spider >=2'' | 101125 | 125302 | 6"-OD-2928-021-B03 | B03 | 0 | IFR | 83 | 84.94 | 83 | +10775 |  | sup | S | +11741 |  | non inscrit sur excel |  |  | NON INSCRIT dans liste piping SOF
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101122 | 125302 | 6"-OD-2928-028-B03 | B03 | 0 | IFR | 157 | 485.96 | 85+157 | +4760 |  | inf | S/JHU | +6570 | P12/P07 | NG-018-Q1-EIF-101122 | JS | - | class. OD vessel 29VS2820 overflow line | disposal caisson 29TC2801 | L |  | 1030 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2 | Splash Zone
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101187/101125 | 125301 | 6"-OD-2928-044-B03 | B03 | 6 | AFC | 0 | 389.39 | OK | +6825 |  | INF | S | +11159 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101187 NG-018-Q1-EIF-101125 | LS | - | PW treatment package 29UT8502 drip pan | Disposal Caisson 29TC2801 | L | 43 | 995 |  | ATM |  | 30.1 |  | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L1
0 | 165407 | Hélideck - Composite | 101122 | 165313 | 6"-OD-2928-103-B90 | B90 | 0 | IFR | 177 | 70.478 | 177 | +42863 | +42465 | sup | H/COMP | +42465 | P12 | NG-018-Q1-EIF-101122 | HU | - | Helideck zone drip pan | disposal caisson 29TC2801 | L |  | 995 |  | ATM | 18.1 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 29.4 | L3-V
0 | 125407 | Spider - Composite | 101122/101125 | 125302 | 6"-OD-2928-105-B91 | B91 | 6 | AFC | 123 | 177.29 | 123 | +6035 |  | inf | S/COMP | +11297 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101122 NG-018-Q1-EIF-101125 | UILS | - | Helideck and Helifuel zone drips pan collection | disposal caisson 29TC2801 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 18 | L3-V
0 | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101125 | non inscrit | 6"-OD-2928-108-B90 | B90 | 0 | IFR | 169 | 130.84 | 169 | -5224 | -4348 | inf | S/JHUCOMP | -4250 |  | voir dessous
0 | 125407 | Spider - Composite | 101125 | 125302 | 6"-OD-2928-108-B91 | B91 | 5 | AFC | 0 | 12000.4 | OK | +5880 |  | inf | S/COMP | +6573 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101122 NG-018-Q1-EIF-101125 | J | - | Class. OD vessel overflow line | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 1030 |  | ATM | 18 |  | 35 | 3.5 | 13 | 60 | H | 7 | 18 | L3-V
NON INSCRIT dans liste piping SOF | 125404 | Spider >=2'' | PAS DE N° SUR PID | 125302 | 6"-OD-2928-120-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 149.61 | OK | +6660 |  | INF | S | +10519 |  | NON INSCRIT SUR LISTE SOF
0 | 165407 | Hélideck - Composite | 101122 | 165313 | 6"-OD-2928-156-B91 | B90 | 2 | AFC | 178 | 4074.6 | 178 | +42465 | +42341 | inf | H/COMP | 42863 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101122 | HU | - | Helideck zone drip pan | disposal caisson 29TC2801 | L |  |  |  | ATM |  |  | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 18 | L2
0 | 165407 | Hélideck - Composite | 101122 | 165313 | 6"-OD-2928-157-B91 | B90 | 2 | AFC | 0 | 17.042 | OK | +42590 |  | inf | H/COMP | non inscrit | N/A | NG-018-Q1-EIF-101122 | U | - | Helifuel zone drip pan | disposal caisson 29TC2801 | L |  |  |  | ATM |  |  | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 18 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 6"-RW-2977-003-B13C | B13C | 0 | IFR | 101 | 74.18 | 101 | +11445 |  | sup | S | +11445 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101180 | S | - | supply water inlet filter 29VF7705 | FW storage tank 29TR7703A | L | 150 | 995 | 2.2341 | 2 | 18 |  | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 23.7 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 6"-RW-2977-009-B45C | B45C | 1 | AFC | 104 | 213.35 | 104 | +7204 | +8279 | INF | S | +8256 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101180 | S | - | FW sto. Tank 29TR7703A/B | FW transfer pumps 29PA7701 | L | 43 | 995 | 1.4532 | 0 | 18 |  | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 23.7 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 6"-RW-2977-010-B45C | B45C | 3 | AFC | 106 | 56.761 | 106 | -7204 | +7204 | INF | S | +8279 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101180 | S | - | FW sto. Tank 29TR7703B | FW transfer pumps 29PA7701 | L | 43 | 995 | 1.4532 | 0 | 18 |  | 33 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 23.7 | L2
B45C EXCEL et sur Pid | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 6"-RW-2977-033-B13C | B13C | 0 | IFR | 100 | 1164.32 | 100 | +11445 |  | sup | S | +12765 | N/A | NG-018-Q1-EIF-101180 | SL | - | Supply water inlet filter 29VF7705 | FW storage tank 29TR7703B | L | 150 | 995 | 2.2341 | 2 | 20 | 30 | 40 | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 23.7 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101160 | 125302 | 8"-CW-2909-002-B01-K | B01 | 5 | AFC | 41 | 333.08 | 41 | +8053 | +8906 | sup | S | +9870 |  |  | S | - | XV090710 | CW plate HE 29EP7602B | L |  | 1000 |  | 5.5 |  | 42 |  | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101160 | 125302 | 8"-CW-2909-003-B01-K | B01 | 5 | AFC | 0 | 160.81 | OK | +8298 |  | sup | S | +8906 |  |  | S | - | Chillers 29UE091301 A/B | XV090720 | L |  | 1000 |  | 5.5 |  | 42 |  | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101160 | 125302 | 8"-CW-2909-004-B01-K | B01 | 5 | AFC | 42 | 236.83 | 42 | +8079 | +8453 | sup | S | +10395 |  |  | S | - | CW plate HE 29EP7602B | Chemical dosing unit 29UI090701 | L |  | 1000 |  | 3 |  | 35 |  | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101160 | 125302 | 8"-CW-2909-005-B01-K | B01 | 0 | IFR | 43 | 191.09 | 43 | +9590 |  | sup | S | 10418
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101160 | 125302 | 8"-CW-2909-006-B01-K | B01 | 5 | AFC | 44 | 255.16 | 44 | +8298 | +9293 | sup | S | +10395 |  |  | SL | - | CW plate HE 29EP7602A/B | Chemical dosing unit 29UI090701 | L |  | 1000 |  | 3 |  | 35 |  | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101160 | 125302 | 8"-CW-2909-017-B01-K | B01 | 5 | AFC | 0 | 61.239 | OK | +9084 |  | sup | S | +10186 |  |  | SL | - | Chillers 29UE091301 A/B/C | Plate HE 29EP7602A/B | L |  | 1000 |  | 5.5 |  | 42 |  | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101160 | 125302 | 8"-CW-2909-099-B01-K | B01 | 5 | AFC | 45 | 194.93 | 45 | +8053 |  | sup | S | +8584 |  |  | S | - | XV090710 | CW plate HE 29EP7602A | L |  | 1000 |  | 5.5 |  | 42 |  | 10 | 13 | 60 | H | 15 | 29.4 | L2
0 | 165407 | Hélideck - Composite | 101101 | 165313 | 8"-FW-2901-004-B90 | B90 | 0 | IFR | 172 | 170.96 | OK | +43655 |  | sup | H/COMP | 44150 |  |  | IU | - | ringmain intermediate module lev 2 | Upper Module ringmain distribution | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 165407 | Hélideck - Composite | 101101 | 165313 | 8"-FW-2901-005-B90 | B90 | 1 | AFC | 173 | 299.14 | 173 | +43940 |  | sup | H/COMP | +45760 |  |  | HU | - | ringmain intermediate module lev 2 | Upper Module ringmain distribution | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 165407 | Hélideck - Composite | 101101 | 165313 | 8"-FW-2901-006-B90 | B90 | 0 | IFR | 174 | 56.387 | 174 | +44150 |  | sup | H/COMP | +44150 |  |  | IU | - | ringmain intermediate module lev 2 | Upper Module ringmain distribution | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
0 | 165407 | Hélideck - Composite | 101101 | 165313 | 8"-FW-2901-009-B90 | B90 | 1 | AFC | 175 | 79.509 | 175 | +44066 |  | sup | H/COMP | non inscrit |  |  | HU | - | Upper Module ringmain distribution | PACKAGE 29UV0102 | L |  | 1030 |  | 14.3 | 21 | 27.3 | 30.1 | 18 | 13 | 60 | H | 27 | 27 | L3-V
manque pid sur Iso | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101125 | 125302 | 8"-OD-2928-023-B03 | B03 | 1 | AFC | 154 | 342.21 | 154 | -7251 | -7260 | inf | S/JHU | -6295
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101190/101125 | 125302 | 8"-OD-2928-024-B03 | B03 | 0 | IFR | 155 | 268.56 | 155 | -7235 | -6295 | inf | S/JHU | -7235
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101125/101195 | 125302 | 8"-OD-2982-008-B03 | B03 | 0 | IFR | 165 | 86.903 | 165 | -6660 |  | inf | S/JHU | -6660 |  |  | J | - | Sewage water treat. 29UZ8201 overflow | Disposal caisson 29TC2801 | L |  | 1000 |  | ATM | 17 |  | 35 | 3.5 | 12 | 60 | H | 7 | 29.4 | L2
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 8"-RW-2977-077-B13C | B13C | 1 | AFC | 0 | 93.597 | OK | +7750 |  | INF | S | +10112
0 | 125404 | Spider >=2'' | PAS DE N° SUR PID | 125302 | 8"-RW-2977-078-B13C | B13C | 0 | IFR | 0 | 122.6 | OK | +7850 |  | INF | S | +10650
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 8"-SW-2950-001-B90 | B90 | 4 | AFC | 124 | 326.94 | 124 | +8285 |  | sup | S/COMP | +10548
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 8"-SW-2950-002-B90 | B90B90 | 4 | AFC | 125 | 336.97 | 125 | +8285 |  | sup | S/COMP | +10548
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 8"-SW-2950-003-B90 | B90 | 7 | AFC | 126 | 357.63 | OK | +8782 | +9100 | sup | S/COMP | +10457
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 8"-SW-2950-008-B90 | B90 | 7 | AFC | 0 | 146.94 | OK | +9100 |  | sup | S/COMP | +10548
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 8"-SW-2951-009-B90 | B90 | 7 | AFC | 140 | 74.861 | OK | +8932 |  | sup | S/COMP | +9694
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 8"-SW-2951-014-B90 1/2 | B90 | 7 | AFC | 131 | 519.91 | OK | +9694 |  | sup | S/COMP | +10680
0 | 125407 | Spider - Composite | 101150 | 125302 | 8"-SW-2951-014-B90 2/2 | B90 | 7 | AFC | 0 | 504.71 | OK | +8323 |  | sup | S/COMP | +10680
0 | 125407 | Spider - Composite | 101160 | 125302 | 8"-SW-2951-015-B90 | B90 | 4 | AFC | 132 | 250.08 | 132 | +8323 |  | sup | S/COMP | +9623
0 | 125407 | Spider - Composite | 101160 | 125302 | 8"-SW-2951-016-B90 | B90 | 4 | AFC | 133 | 167.2 | 133 | +7989 | +9870 | sup | S/COMP | +10395
0 | 125407 | Spider - Composite | 101160 | 125302 | 8"-SW-2951-017-B90 | B90 | 4 | AFC | 134 | 176.5 | 134 | +7989 | +9870 | sup | S/COMP | +10393
0 | 125407 | Spider - Composite | 101125 | 125302 | 8"-SW-2951-022-B90 | B90 | 4 | AFC | 135 | 360.97 | 135 | +6932 |  | inf | S/COMP | +10393
0 | 125407 | Spider - Composite | 101160 | 125302 | 8"-SW-2951-043-B90 | B90 | 4 | AFC | 136 | 51.064 | 136 | +8298 |  | sup | S/COMP | +8323
0 | 125407 | Spider - Composite | 101160 | 125302 | 8"-SW-2951-044-B90 | B90 | 4 | AFC | 0 | 54.42 | OK | +8298 |  | sup | S/COMP | +8323
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101182 | 125302 | 8"-VE-2952-040-B45C | B45C | 4 | AFC | 113 | 914.69 | 113 | +10659 |  | sup | S | +11895
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 8"-VE-2971-061-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 698.72 | OK | +11700 |  | sup | S | +13396
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101130 | 125302 | 8"-VE-2971-062-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 877.03 | OK | +11700 |  | sup | S | +13396
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 8"-VE-2977-032-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 50.9 | OK | +11605 |  | sup | S | +11500
0 | 125404 | Spider >=2'' | 101180 | 125302 | 8"-VE-2977-033-B03 | B03 | 0 | IFR | 0 | 50.9 | OK | +11605 |  | sup | S | +11500
0 | 125434 | HU Spider / Jacket - >=2'' | 101125/?...... | 125302 | 10"-OD-2928-023-B03 | B03 | 1 | AFC | 153 | 645.4 | 153 | +5486 | +6279 | inf | S/JHU | +7239
0 | 125407 | Spider - Composite | 101103/ ?----- | 125302 | 12"-FW-2901-060-B90 | B90 | 1 | AFC | 144 | 659.43 | 144 | +6243 | +8580 | inf | S/COMP | +11929
0 | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101103/ ?----- | 125302 | 12"-FW-2901-060-B90 | B90 | 1 | AFC | 0 | 113.46 | OK | +2200 |  | inf | S/COMP | +6243
inexploitable | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101125 | non inscrit | 12"-OD -2928-004 -B90 1/6 | B90 | 0 | IFR | 167 a | 2660.58 | 167a | -4250 |  | inf | S/COMP | -4250 |  |  |  |  | verifier poid
inexploitable | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101125 | non inscrit | 12"-OD -2928-004 -B90 2/6 | B90 | 0 | IFR | 167 b | 2660.58 | 167b | -4250 |  | inf | S/COMP | -6660 |  |  |  |  | verifier poid
inexploitable | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101125 | non inscrit | 12"-OD -2928-004 -B90 3/6 | B90 | 0 | IFR | 167 c | 2660.58 | 167c | -6660 |  | inf | S/COMP | -7210 |  |  |  |  | verifier poid
inexploitable | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101125 | non inscrit | 12"-OD -2928-004 -B90 4/6 | B90 | 0 | IFR | 167 d | 2660.58 | 167d | -6660 |  | inf | S/COMP | -7210 |  |  |  |  | verifier poid
inexploitable | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101125 | non inscrit | 12"-OD -2928-004 -B90 5/6 | B90 | 0 | IFR | 167 e | 2660.58 | 167e | -6660 |  | inf | S/COMP | -7251 |  |  |  |  | verifier poid
inexploitable | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101125 | non inscrit | 12"-OD -2928-004 -B90 6/6 | B90 | 0 | IFR | 167 f | 2660.58 | 167f | -6660 |  | inf | S/COMP | -6660 |  |  | verifier poid | verifier poid | verifier poid
0 | 125437 | HU Spider / Jacket - Composite | 101125 | 125302 | 12-"OD-2928-004-B91 | B91 | 1 | AFC | 0 | 406.59 | OK | +4250 |  | inf | S/JHUCOMP | +5755
verifier le poids des iso | 125407 | Spider - Composite | 101125 | 125302 | 12"-OD -2928-004 -B91-PART 1 1/2 | B91 | 4 | AFC | 0 | 1494.82 | OK | +6839 |  | inf | S/COMP | +6960
0 | 125407 | Spider - Composite | 101125 | 125302 | 12"-OD -2928-004 -B91-PART 1 2/2 | B91 | 4 | AFC | 122 | 1494.82 | 122 | +5920 |  | inf | S/COMP | +6839
0 | 125407 | Spider - Composite | 101125 | 125302 | 12"-OD -2928-004 -B91-PART 2 | B91 | 4 | AFC | 115 | 869.73 | 115 | +6074 |  | inf | S/COMP | +6960

## David
[6 empty] | date du rapport: | 2012-11-07
Suivi d'exploitation ISOMETRIQUE
|  | AFC | OK
|  |  | AFC exploitable | AFC attente
|  |  | 102 | 71
|  |  | SUPERIEUR | INFERIEUR
| Nombre de AFC | 173 | 0 | 0
| Nombre de IFR | 0 | 0 | 0
| nombre Total d'ISO | 173
I/I/S | A/I/S | A/S/S | I/S/S
0 | 0 | 0 | 0
A/I/S/COMP | A/S/S/COMP | I/I/S/COMP
Spider Composite
0 | 0 | 0
A/S/S/JHU | A/I/S/JHU | I/S/S/JHU | I/I/S/JHU
HOOK UP Jacket/Spider
0 | 0 | 0 | 0
I/I/S/JHUCOMP | A/I/S/JHUCOMP |  | I/S/H/COMP | A/S/H/COMP | A/I/H/COMP
Hook Up Jacket / Spider Composite |  |  | Helideck Composite
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
je voudrai faire un filtre pour avoir une somme donnée dans une cellule , mais je dois filter sur deux colonnes
en bref j ai une colonne avec deux etat AFC (finis) et IFR (non finis) la colonne (I) du tableau ISO GENERAL
mais je dois filtrer en plus avec une autre colonne ou il y a (superieur ou inferieur) la colonne (O) du tableau ISO GENRAL
ceci pour avoir un resultat en quatre cases AFC +SUPERIEUR une autre AFC+INFERIEUR et
IFR + SUPERIEUR ou IFR +INFERIEUR

## DESIGNATION (hidden)
Abréviation
S = | SPIDER Inf et Sup à 2"
A/I/S/COMP= | SPÏDER COMPOSIT
S/JHU= | HOOK UP SPIDER JACKET
H/COMP= | HELIDECK COMPOSITE
S/JHUCOMP= | HOOK UP SPIDER JACKET COMPOSITE
SSUP | supérieur au jacket
SINF | inférieure au jacket