## Fiche Principale
Bilan Qualité Rhône
Stations
Station 1 -Pougny
Station 2 - Ruffieux
Station 3 - Culoz
Station 4 - Massignieu de Rives
Paramètre
Turbidité
Température
pH
Conductivité à 25°C
MeS
Carbone organique
Oxygène dissous
Oxygène dissous (saturation)
DBO
DCO
Azote Kjeldahl
Bendiocarbe
Ammonium
Nitrites
Nitrates
Silice
Phosphore total
Phosphates
Uranium
Bore
Argent
Arsenic
Aluminium
Titane
Antimoine
Beryllium
Cobalt
Etain
Plomb
Zinc
Vanadium
Sélénium
Nickel
Mercure
Cadmium
Chrome
Cuivre
Fer
Manganèse
Molybdène
Baryum
Polychlorobiphényles totaux
Benzène
Toluène
Xylènes (m+p)
Atrazine
Atrazine déséthyl
Atrazine déisopropyl
Simazine
AMPA

## Tableau Comparatif
Paramètre Considéré
Date
2010 | 2010-01-01 |  | 0.9
| 2010-02-01 | 1.1
| 2010-03-01 |  | #N/A
| 2010-04-01 | 1.3
| 2010-05-01 |  | 1
| 2010-06-01 | #N/A
| 2010-07-01 |  | 1.7
| 2010-08-01 | 1.4
| 2010-09-01 |  | #N/A
| 2010-10-01 | #N/A
| 2010-11-01 |  | 0.8
| 2010-12-01 | 1.3
2011 | 2011-01-01 |  | 0.6
| 2011-02-01 | 1.2 | #N/A
| 2011-03-01 |  | #N/A
| 2011-04-01 | 1.1 | 1.1
| 2011-05-01 |  | #N/A
| 2011-06-01 | #N/A | #N/A
| 2011-07-01 |  | 1.2
| 2011-08-01 | 1.5 | #N/A
| 2011-09-01 |  | #N/A
| 2011-10-01 | #N/A | 1.1
| 2011-11-01 |  | #N/A
| 2011-12-01 | 1 | #N/A
|  | Station 1 | Station 2 | Station 3 | Station 4 | Station 5 | Station 6 | Station 7 | Station 8 | Station 9 | Station 10 | Station 11 | Station 12 | Station 13 | Station 14 | Station 15 | Station 16 | Station 17 | Station 18 | Station 19 | Station 20 | Station 21 | Station 22 | Station 23 | Station 24 | Station 25 | Station 26 | Station 27
2010 | 2010-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Station 1
Année | 2010 | [5 empty] | 2011
Mois | Février | Avril | Juin |  |  | Décembre | Février | Avril | Juin |  | Octobre | Décembre
Date | 2010-02-11 | 2010-04-16 | 2010-06-08 | 2010-08-20 | 2010-10-22 | 2010-12-13 | 2011-02-14 | 2011-04-11 | 2011-06-15 | 2011-08-17 | 2011-10-17 | 2011-12-19
Paramètre | [12 empty] | Limite de Quantification | Unité de mesure
Turbidité | 1.7 | 1.7 | 63 | 7.8 | 1.6 | 13 | 1.5 | 5.6 | 3.6 | 5 | 34 | 4 |  | NTU
Température | 3.4 | 8.9 | 13.8 | 18 | 11.3 | 5.7 | 7.2 | 13.6 | 18.3 | 20.1 | 13.5 | 5.3 |  | °C
pH | 7.25 | 8.35 | 8.2 | 8.4 | 8 | 7.5 | 7.4 | 8 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 8 |  | unité pH
Conductivité à 25°C | 343 | 327 | 269 | 295 | 347 | 327 | 357 | 316 | 308 | 296 | 320 | 341 |  | µS/cm
MeS | 3.6 | 3.4 | 122 | 8 | 2 | 13 | 2 | 2.4 | 5.2 | 2 | 34 | 2.8 |  | mg/L
Carbone organique | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 |  | mg(C)/L
Oxygène dissous | 11.68 | 11.58 | 9.72 | 9.33 | 9.68 | 11.28 | 11.74 | 10.54 | 9.36 | 8.92 | 9.56 | 10.97 |  | mg(O2)/L
Oxygène dissous (saturation) | 94.9 | 104.6 | 99.4 | 103.3 | 91.3 | 93.8 | 98.5 | 105.6 | 103.8 | 102.8 | 95 | 89.3 |  | %
DBO | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 |  | mg(O2)/L
DCO | 5 | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 6.1 | 5 | 5 | 5 |  | mg(O2)/L
Azote Kjeldahl | [13 empty] | mg(N)/L | bar: 2010-02-11 to 2011-12-19
Bendiocarbe | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 |  | µg/L
Ammonium | 0.09 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |  | mg(NH4)/L
Nitrites | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |  | mg(NO2)/L
Nitrates | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 4.2 |  | mg(NO3)/L
Silice | 2.413 | 2.413 | 2.032 | 1.27 | 1.524 | 2.159 | 1.778 | 2.286 | 1.27 | 1 | 2.667 | 2.8 |  | mg(SiO2)/L
Phosphore total | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |  | mg(P)/L
Phosphates | 0.052 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.07 |  | mg(PO4)/L
Uranium | 1.7 | 1.6 | #N/A | 1.6 | #N/A | 1.45 | 1.63 | 1.23 | #N/A | 1.72 | #N/A | 1.81 |  | µg(U)/L
Bore | 16 | 15 | #N/A | 13 | #N/A | 13 | 17 | 13 | #N/A | 14 | #N/A | 14 |  | µg(B)/L
Argent | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 |  | µg(Ag)/L
Arsenic | 1.1 | 1.3 | #N/A | 1.4 | #N/A | 1.3 | 1.2 | 1.1 | #N/A | 1.5 | #N/A | 1 |  | µg(As)/L
Aluminium | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | µg(Al)/L
Titane | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 |  | µg(Ti)/L
Antimoine | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 |  | µg(Sb)/L
Beryllium | 0.01 | 0.01 | #N/A | 0.01 | #N/A | 0.01 | 0.01 | 0.01 | #N/A | 0.01 | #N/A | 0.01 |  | µg(Be)/L
Cobalt | 0.05 | 0.1 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 |  | µg(Co)/L
Etain | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 |  | µg(Sn)/L
Plomb | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 |  | µg(Pb)/L
Zinc | 18 | 2 | #N/A | 1 | #N/A | 3 | 3 | 1 | #N/A | 3 | #N/A | 1 |  | µg(Zn)/L
Vanadium | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | #N/A | 0.3 |  | µg(V)/L
Sélénium | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | #N/A | 0.3 |  | µg(Se)/L
Nickel | 1 | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 0.87 | 0.77 | 0.56 | #N/A | 0.66 | #N/A | 0.79 |  | µg(Ni)/L
Mercure | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 |  | µg(Hg)/L
Cadmium | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 |  | µg(Cd)/L
Chrome | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 |  | µg(Cr)/L
Cuivre | 1 | 0.57 | #N/A | 0.68 | #N/A | 0.87 | 0.76 | 0.64 | #N/A | 0.51 | #N/A | 0.52 |  | µg(Cu)/L
Fer | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | µg(Fer)/L
Manganèse | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | µg(Mg)/L
Molybdène | 1.3 | 1.3 | #N/A | 1.3 | #N/A | 1.4 | 1.3 | 1.1 | #N/A | 1.4 | #N/A | 1.3 |  | µg(Mo)/L
Baryum | 21.1 | 20.2 | #N/A | 16.8 | #N/A | 19.5 | 20.3 | 16.8 | #N/A | 16.4 | #N/A | 21.4 |  | µg(Ba)/L
Polychlorobiphényles totaux | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | µg/L
Benzène | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 |  | µg/L
Toluène | 1 | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 |  | µg/L
Xylènes (m+p) | 1 | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 |  | µg/L
Atrazine | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 |  | µg/L
Atrazine déséthyl | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 |  | µg/L
Atrazine déisopropyl | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 |  | µg/L
Simazine | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 |  | µg/L
AMPA | 0.05 | 0.106 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.086 | 0.057 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 |  | µg/L
Arsenic | 1.1 | 1.3 | #N/A | 1.4 | #N/A | 1.3 | 1.2 | 1.1 | #N/A | 1.5 | #N/A | 1

## Station 2
Année | 2010 | [5 empty] | 2011
Mois | Janvier | Mars | Mai | Juillet | Septembre | Novembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |  | Septembre |  | Novembre | Décembre
Date | 2010-01-18 | 2010-03-16 | 2010-05-17 | 2010-07-19 | 2010-09-20 | 2010-11-15 | 2011-01-17 | 2011-02-14 | 2011-03-21 | 2010-04-18 | 2011-05-16 | 2011-06-20 | 2011-07-18 | 2011-08-07 | 2011-09-19 | 2011-10-17 | 2011-11-14 | 2011-12-05
Paramètre | [19 empty] | Unité de mesure
Turbidité | 19 | 3.6 | 8.1 | 13 | 5.3 | 96 | 3.2 | #N/A | 2.6 | #N/A | 5.9 | #N/A | 100 | #N/A | 12 | #N/A | 1.9 | #N/A |  | NTU
Température | 4.95 | 6.86 | 13.97 | 21.69 | 16.12 | 8.8 | 5.77 | 5.63 | 9.32 | 14.3 | 16.47 | 14.81 | 15.63 | 20.6 | 17.86 | 14.96 | 11.74 | 9.66 |  | °C
pH | 8.19 | 8.33 | 8.12 | 7.98 | 7.91 | 8.2 | 8.28 | 8.46 | 8.67 | 8.63 | 8.32 | 8.28 | 8.26 | 8.35 | 8.56 | 8.16 | 8.17 | 8.24 |  | unité pH
Conductivité à 25°C | 503 | 424 | 387 | 276 | 312 | 291 | 321 | 306 | 320 | 311 | 287 | 302 | 305 | 285 | 396 | 301 | 329 | 235 |  | µS/cm
MeS | 21 | 2 | 9.4 | 12 | 2.2 | 60 | 2 | #N/A | 2 | #N/A | 3.4 | #N/A | 97 | #N/A | 11 | #N/A | 2 | #N/A |  | mg/L
Carbone organique | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | #N/A | 1.7 | #N/A | 1.3 | #N/A | 2.8 | #N/A | 2.2 | #N/A | 1.2 | #N/A |  | mg(C)/L
Oxygène dissous | 12.83 | 13.66 | 11.65 | 9.82 | 7.7 | 11.47 | 12.89 | 14.88 | 13.58 | 11.26 | 9.69 | 9.23 | 8.99 | 9.7 | 9.33 | 10.55 | 9.22 | 11.63 |  | mg(O2)/L
Oxygène dissous (saturation) | 99.4 | 111.9 | 116.6 | 96.3 | 78 | 101.8 | 102.4 | 117.8 | 117.2 | 108.7 | 100.1 | 93.6 | 90.8 | 108.8 | 101.5 | 103.4 | 87.6 | 106.4 |  | %
DBO | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | #N/A | 2.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.8 | #N/A | 1.3 | #N/A | 0.7 | #N/A |  | mg(O2)/L
DCO | 5 | 5 | 7.6 | 5.9 | 5 | 11 | 5 | #N/A | 6.6 | #N/A | 5 | #N/A | 8.5 | #N/A | 8 | #N/A | 5 | #N/A |  | mg(O2)/L
Azote Kjeldahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | #N/A |  | mg(N)/L
Bendiocarbe | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A |  | µg/L
Ammonium | 0.13 | 0.23 | 0.06 | 0.75 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.14 | #N/A | 0.13 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A |  | mg(NH4)/L
Nitrites | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.1 | #N/A | 0.04 | #N/A | 0.04 | #N/A | 0.07 | #N/A |  | mg(NO2)/L
Nitrates | 4.6 | 7.4 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | #N/A | 5.1 | #N/A | 3.3 | #N/A | 2.3 | #N/A | 2.3 | #N/A | 3.5 | #N/A |  | mg(NO3)/L
Silice | 3.556 | 3.048 | 2.159 | 1.27 | 1.27 | 3.429 | 4.445 | #N/A | 1.651 | #N/A | 2.286 | #N/A | 2.921 | #N/A | 1.651 | #N/A | 1.3 | #N/A |  | mg(SiO2)/L
Phosphore total | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.04 | #N/A | 0.08 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A |  | mg(P)/L
Phosphates | 0.082 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.1 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.07 | #N/A |  | mg(PO4)/L
Uranium | 1.3 | #N/A | 1.2 | 1.8 | #N/A | 0.57 | 0.75 | #N/A | #N/A | 1.48 | #N/A | #N/A | 1.2 | #N/A | #N/A | 1.65 | #N/A | #N/A |  | µg(U)/L
Bore | 14 | #N/A | 12 | 15 | #N/A | 10 | 11 | #N/A | #N/A | 14 | #N/A | #N/A | 13 | #N/A | #N/A | 15 | #N/A | #N/A |  | µg(B)/L
Argent | 0.02 | #N/A | 0.2 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | #N/A | 0.02 | #N/A | #N/A | 0.02 | #N/A | #N/A | 0.02 | #N/A | #N/A |  | µg(Ag)/L
Arsenic | 0.9 | #N/A | 1 | 1.7 | #N/A | 0.8 | 0.6 | #N/A | #N/A | 1.1 | #N/A | #N/A | 1.2 | #N/A | #N/A | 1.1 | #N/A | #N/A |  | µg(As)/L
Aluminium | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | µg(Al)/L
Titane | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.8 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.9 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A |  | µg(Ti)/L
Antimoine | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A |  | µg(Sb)/L
Beryllium | 0.01 | #N/A | 0.01 | 0.01 | #N/A | 0.01 | 0.01 | #N/A | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A |  | µg(Be)/L
Cobalt | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A |  | µg(Co)/L
Etain | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A |  | µg(Sn)/L
Plomb | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 1.49 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | µg(Pb)/L
Zinc | 4 | #N/A | 3 | 2 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | #N/A |  | µg(Zn)/L
Vanadium | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.4 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A |  | µg(V)/L
Sélénium | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A |  | µg(Se)/L
Nickel | 0.67 | #N/A | 0.5 | 0.58 | #N/A | 0.53 | 0.5 | 0.55 | 0.52 | 0.68 | 5.8 | 0.66 | 0.89 | 0.6 | 0.54 | 0.59 | 0.69 | 0.93 |  | µg(Ni)/L
Mercure | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | µg(Hg)/L
Cadmium | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | µg(Cd)/L
Chrome | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A |  | µg(Cr)/L
Cuivre | 0.99 | #N/A | 1 | 1.8 | #N/A | 0.85 | 0.68 | #N/A | #N/A | 1.4 | #N/A | #N/A | 1.1 | #N/A | #N/A | 0.59 | #N/A | #N/A |  | µg(Cu)/L
Fer | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | µg(Fer)/L
Manganèse | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | µg(Mg)/L
Molybdène | 1 | #N/A | 1 | 1.4 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A | 1.1 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | 1.2 | #N/A | #N/A |  | µg(Mo)/L
Baryum | 21 | #N/A | 19.8 | 19 | #N/A | 16.3 | 19 | #N/A | #N/A | 17.1 | #N/A | #N/A | 19.6 | #N/A | #N/A | 17.8 | #N/A | #N/A |  | µg(Ba)/L
Polychlorobiphényles totaux | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | µg/L
Benzène | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | µg/L
Toluène | 1 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | µg/L
Xylènes (m+p) | 1 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | µg/L
Atrazine | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | µg/L
Atrazine déséthyl | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.037 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | µg/L
Atrazine déisopropyl | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | µg/L
Simazine | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | µg/L
AMPA | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A |  | µg/L
Arsenic | 0.9 | #N/A | 1 | 1.7 | #N/A | 0.8 | 0.6 | #N/A | #N/A | 1.1 | #N/A | #N/A | 1.2 | #N/A | #N/A | 1.1 | #N/A | #N/A | 0 | µg(As)/L

## Station 3
Année | 2010 | [5 empty] | 2011
Mois | Janvier | Mars | Mai | Juillet | Septembre | Novembre | Janvier | Mars | Mai | Juillet | Septembre | Novembre
Date | 2010-01-18 | 2010-03-17 | 2010-05-17 | 2010-07-19 | 2010-09-20 | 2010-11-15 | 2011-01-17 | 2011-03-21 | 2011-05-16 | 2011-07-18 | 2011-09-19 | 2011-11-14
Paramètre | [12 empty] | Unité de mesure | Unité de mesure
Turbidité | 15 | 2.7 | 5.1 | 19 | 2.6 | 110 | 4.5 | 3.8 | 4.9 | 70 | 18 | 1 | NTU
Température | 5.07 | 8.2 | 12.55 | 21.6 | 16.05 | 8.7 | 6.86 | 9.51 | 16.14 | 15.67 | 17.94 | 10.87 | °C
pH | 8.17 | 8.26 | 8.08 | 8.03 | 8 | 8.2 | 8.07 | 8.59 | 8.38 | 8.28 | 8.56 | 8.27 | unité pH
Conductivité à 25°C | 505 | 362 | 384 | 281 | 312 | 297 | 303 | 322 | 279 | 307 | 394 | 199 | µS/cm
MeS | 12 | 2.6 | 9.4 | 20 | 3.4 | 70 | 5.6 | 2 | 3.2 | 61 | 13 | 2 | mg/L
Carbone organique | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 4.6 | mg(C)/L
Oxygène dissous | 12.56 | 13.06 | 11 | 10.01 | 8.37 | 12.26 | 12 | 12.61 | 8.18 | 8.92 | 9.45 | 8.89 | mg(O2)/L
Oxygène dissous (saturation) | 97.8 | 112.1 | 106.6 | 102.3 | 84.8 | 108.8 | 97.9 | 109.3 | 87.5 | 90.5 | 102.9 | 84.2 | %
DBO | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | mg(O2)/L
DCO | 5 | 5 | 6.6 | 5 | 5 | 7.4 | 5 | 5.5 | 5 | 8.3 | 5 | 5 | mg(O2)/L
Azote Kjeldahl | [12 empty] | mg(N)/L | bar: 2010-01-18 to 2011-11-14
Bendiocarbe | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | µg/L
Ammonium | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | mg(NH4)/L
Nitrites | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | mg(NO2)/L
Nitrates | 4.9 | 4.6 | 2.9 | 2 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 3.2 | mg(NO3)/L
Silice | 3.556 | 3.048 | 2.413 | 1.27 | 1.27 | 3.429 | 3.048 | 1.397 | 2.286 | 2.286 | 1.524 | 1.1 | mg(SiO2)/L
Phosphore total | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | mg(P)/L
Phosphates | 0.084 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | mg(PO4)/L
Uranium | 1.2 | #N/A | 1.3 | 2 | #N/A | 0.62 | 1.13 | #N/A | 1.33 | 1.6 | #N/A | 1.89 | µg(U)/L
Bore | 14 | #N/A | 13 | 15 | #N/A | 10 | 12 | #N/A | 13 | 14 | #N/A | 14 | µg(B)/L
Argent | 0.02 | #N/A | 0.2 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | µg(Ag)/L
Arsenic | 0.9 | #N/A | 1.1 | 1.5 | #N/A | 0.9 | 0.8 | #N/A | 1.4 | 1.5 | #N/A | 1.2 | µg(As)/L
Aluminium | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | µg(Al)/L
Titane | 0.6 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.7 | 0.5 | #N/A | 0.6 | 1 | #N/A | 0.5 | µg(Ti)/L
Antimoine | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | µg(Sb)/L
Beryllium | 0.01 | #N/A | 0.01 | 0.01 | #N/A | 0.01 | 0.01 | #N/A | 0.01 | 0.01 | #N/A | 0.01 | µg(Be)/L
Cobalt | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.06 | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | µg(Co)/L
Etain | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.6 | 0.5 | #N/A | 0.5 | µg(Sn)/L
Plomb | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | µg(Pb)/L
Zinc | 4 | #N/A | 4 | 3 | #N/A | 2 | 3 | #N/A | 2 | 1 | #N/A | 1 | µg(Zn)/L
Vanadium | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.4 | #N/A | 0.3 | µg(V)/L
Sélénium | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | µg(Se)/L
Nickel | 0.6 | #N/A | 1.1 | 1 | #N/A | 0.66 | 0.55 | #N/A | 0.59 | 0.78 | #N/A | 0.66 | µg(Ni)/L
Mercure | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | µg(Hg)/L
Cadmium | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | µg(Cd)/L
Chrome | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | µg(Cr)/L
Cuivre | 0.93 | #N/A | 1 | 0.71 | #N/A | 0.92 | 0.77 | #N/A | 0.59 | 1.1 | #N/A | 0.54 | µg(Cu)/L
Fer | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | µg(Fer)/L
Manganèse | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | µg(Mg)/L
Molybdène | 1 | #N/A | 1 | 1.3 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | 1.4 | µg(Mo)/L
Baryum | 20.5 | #N/A | 19.4 | 17.6 | #N/A | 17.1 | 19 | #N/A | 17.3 | 19.8 | #N/A | 19.1 | µg(Ba)/L
Polychlorobiphényles totaux | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | µg/L
Benzène | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | µg/L
Toluène | 1 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1 | µg/L
Xylènes (m+p) | 1 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1 | µg/L
Atrazine | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | µg/L
Atrazine déséthyl | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | µg/L
Atrazine déisopropyl | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | µg/L
Simazine | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | µg/L
AMPA | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | 0.09 | #N/A | 0.05 | µg/L
Arsenic | 0.9 | #N/A | 1.1 | 1.5 | #N/A | 0.9 | 0.8 | #N/A | 1.4 | 1.5 | #N/A | 1.2 | µg(As)/L

## Station 4
Année | 2010 | [11 empty] | 2011
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |  | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Février | Avril | Juin |  |  | Décembre
Date | 2010-01-18 | 2010-02-04 | 2010-03-24 | 2010-04-22 | 2010-05-12 | 2010-06-21 | 2010-07-19 | 2010-08-16 | 2010-09-28 | 2010-10-21 | 2010-11-10 | 2010-12-16 | 2011-02-16 | 2011-04-18 | 2011-06-21 | 2011-08-19 | 2011-10-24 | 2011-12-14
Paramètre | [18 empty] | Unité de mesure
Turbidité | #N/A | 1.8 | #N/A | 4.3 | #N/A | 17 | #N/A | 7.2 | #N/A | 1.6 | #N/A | 4.9 | 2.3 | 3 | 50 | 8.8 | 5.5 | 6.6 | NTU
Température | 4.9 | 5.2 | 7.8 | 11.7 | 12 | 14.2 | 22.4 | 17.8 | 13.7 | 11.4 | 10.1 | 3.8 | 7.1 | 13.6 | 16.4 | 22.3 | 12.2 | 7.7 | °C
pH | 8.05 | 8.25 | 7.7 | 8.05 | 8.3 | 8.25 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | unité pH
Conductivité à 25°C | 408 | 340 | 307 | 357 | 315 | 332 | 298 | 296 | 332 | 338 | 352 | 354 | 368 | 327 | 294 | 297 | 331 | 342 | µS/cm
MeS | #N/A | 2 | #N/A | 3.2 | #N/A | 18 | #N/A | 6.6 | #N/A | 2 | #N/A | 2.6 | 2 | 2 | 38 | 4.6 | 7.4 | 10 | mg/L
Carbone organique | #N/A | 1.4 | #N/A | 1.5 | #N/A | 1.6 | #N/A | 1.4 | #N/A | 1.2 | #N/A | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | mg(C)/L
Oxygène dissous | 12.28 | 13.54 | 11.71 | 10.82 | 10.84 | 10.57 | 9.16 | 9.34 | 9.65 | 11.11 | 10.68 | 12.13 | 13.52 | 11.2 | 9.78 | 9.21 | 10.17 | 11.2 | mg(O2)/L
Oxygène dissous (saturation) | 99.8 | 108.5 | 103.2 | 103.2 | 103.6 | 106.8 | 111.8 | 99.9 | 96.1 | 102.1 | 101.2 | 94.9 | 115.9 | 110.7 | 104.8 | 108.8 | 99.2 | 97.1 | %
DBO | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.9 | #N/A | 1.4 | #N/A | 0.5 | #N/A | 1.2 | #N/A | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | mg(O2)/L
DCO | #N/A | 5 | #N/A | 5 | #N/A | 5 | #N/A | 5 | #N/A | 5 | #N/A | 11 | 5 | 5.2 | 6.5 | 5 | 6 | 5 | mg(O2)/L
Azote Kjeldahl | #N/A | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 3.5 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | mg(N)/L
Bendiocarbe | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | µg/L
Ammonium | #N/A | 0.07 | #N/A | 0.21 | #N/A | 0.15 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.06 | 0.27 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | mg(NH4)/L
Nitrites | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.06 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.1 | #N/A | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | mg(NO2)/L
Nitrates | #N/A | 4 | #N/A | 4 | #N/A | 2.3 | #N/A | 2.9 | #N/A | 4.3 | #N/A | 3.2 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 2 | 3.2 | 3.5 | mg(NO3)/L
Silice | #N/A | 2.667 | #N/A | 1.905 | #N/A | 2.54 | #N/A | 1.778 | #N/A | 1.905 | #N/A | 2.921 | 2.032 | 1.27 | 2.667 | 1 | 2.413 | 2.4 | mg(SiO2)/L
Phosphore total | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.038 | 0.03 | mg(P)/L
Phosphates | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.04 | #N/A | 0.06 | #N/A | 0.06 | #N/A | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | mg(PO4)/L
Uranium | 0.82 | #N/A | #N/A | 0.95 | #N/A | #N/A | 1.6 | #N/A | #N/A | 1.6 | #N/A | #N/A | 1.5 | 1.43 | #N/A | 1.93 | #N/A | 1.33 | µg(U)/L
Bore | 17 | #N/A | #N/A | 13 | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | 15 | #N/A | #N/A | 15 | 14 | #N/A | 14 | #N/A | 13 | µg(B)/L
Argent | 0.02 | #N/A | #N/A | 0.02 | #N/A | #N/A | 0.02 | #N/A | #N/A | 0.02 | #N/A | #N/A | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 | µg(Ag)/L
Arsenic | 0.6 | #N/A | #N/A | 0.9 | #N/A | #N/A | 2.2 | #N/A | #N/A | 1.4 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1.7 | #N/A | 0.9 | µg(As)/L
Aluminium | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | µg(Al)/L
Titane | 0.7 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.6 | µg(Ti)/L
Antimoine | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 | µg(Sb)/L
Beryllium | 0.01 | #N/A | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A | 0.01 | 0.01 | #N/A | 0.01 | #N/A | 0.01 | µg(Be)/L
Cobalt | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | µg(Co)/L
Etain | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 | µg(Sn)/L
Plomb | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | µg(Pb)/L
Zinc | 2 | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | 1 | 2 | #N/A | 2 | #N/A | 1 | µg(Zn)/L
Vanadium | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | #N/A | 0.3 | µg(V)/L
Sélénium | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A | 0.3 | 0.3 | #N/A | 0.3 | #N/A | 0.3 | µg(Se)/L
Nickel | 1 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 0.99 | 0.7 | 1 | 0.87 | 0.73 | 0.85 | 1 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | #N/A | 0.6 | #N/A | 0.68 | µg(Ni)/L
Mercure | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 | µg(Hg)/L
Cadmium | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 | µg(Cd)/L
Chrome | 1 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 | µg(Cr)/L
Cuivre | 1 | #N/A | #N/A | 0.67 | #N/A | #N/A | 0.74 | #N/A | #N/A | 0.7 | #N/A | #N/A | 0.7 | 0.69 | #N/A | 0.59 | #N/A | 0.6 | µg(Cu)/L
Fer | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | µg(Fer)/L
Manganèse | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | µg(Mg)/L
Molybdène | 1 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | 1.5 | #N/A | #N/A | 1.3 | #N/A | #N/A | 1.1 | 1.1 | #N/A | 1.5 | #N/A | 1.1 | µg(Mo)/L
Baryum | 19.1 | #N/A | #N/A | 18.1 | #N/A | #N/A | 18.7 | #N/A | #N/A | 19.3 | #N/A | #N/A | 20.4 | 18.4 | #N/A | 18.2 | #N/A | 19.3 | µg(Ba)/L
Polychlorobiphényles totaux | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | µg/L
Benzène | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | 0.5 | #N/A | 0.5 | µg/L
Toluène | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | µg/L
Xylènes (m+p) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | µg/L
Atrazine | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 | µg/L
Atrazine déséthyl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | #N/A | 0.03 | #N/A | 0.03 | µg/L
Atrazine déisopropyl | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 | µg/L
Simazine | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0.02 | µg/L
AMPA | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.058 | #N/A | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A | 0.097 | #N/A | #N/A | 0.05 | 0.062 | #N/A | 0.05 | #N/A | 0.05 | µg/L
Arsenic | 0.6 | #N/A | #N/A | 0.9 | #N/A | #N/A | 2.2 | #N/A | #N/A | 1.4 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | 1.7 | #N/A | 0.9 | µg(As)/L