## Devis
domoLink
46, Rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
05.81.34.31.31 - 06.68.65.73.07
Site web : www.domolink.fr
E-mail : info@domolink.fr
E-mail : fca@domolink.fr
DESIGNATION | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOTAL
ELECTRICITE HABITAT V.R.D
ALIMENTATIONS EXTERIEURE
ALIMENTATIONS MONOPHASE ENTRE LE COFFRET ET LE TABLEAU
(*) Branchement EDF pour une installation en TRIPHASE
Les tranchés pour le passage des gaines au sol pour l'alimentation EDF / Télécom sont à la charge du VRD ou GO
Distance entre le Coffret EDF / Coffret électrique Habitation =
Installation et mise en service…………l'ensemble au ml |  | 450 | 0
Câble section R2V Aluminium (4 x 25 mm²) (*) |  | 7.4 | 0
Câble pour Téléreport en 4 G 2,5mm2 (*) |  | 4.5 | 0
(*) Prix du câble au mètre, à multiplier suivant la distance du compteur extérieur EDF et le compteur du logement.
Attention : Toutes les gaines à passer vont du Coffret (EDF / Télécom) jusqu'à l'intérieur de l'habitation
(Coffret Electrique dans l'habitation).
| Sous-Total 1 |  | 0
domoLink
46, Rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
05.81.34.31.31 - 06.68.65.73.07
Site web : www.domolink.fr
E-mail : info@domolink.fr
E-mail : fca@domolink.fr
DESIGNATION | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOTAL |  | Coût Matériel | Coût M.O | Coût total | Marge brute | % Marge
NOTA :
ELECTRICITE HABITAT INTERIEURE |  |  |  |  | ELECTRICITE HABITAT INTERIEURE
REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  | REZ DE CHAUSSEE
ENTREE |  |  |  |  | ENTREE
CELLIER / BUANDERIE |  |  |  |  | CELLIER / BUANDERIE
LOCAL TECHNIQUE (GARAGE) |  |  |  |  | LOCAL TECHNIQUE (GARAGE)
CUISINE |  |  |  |  | CUISINE
SALLE A MANGER & SEJOUR |  |  |  |  | SALLE A MANGER & SEJOUR
DEGAGEMENT CHAMBRE |  |  |  |  | DEGAGEMENT CHAMBRE
CHAMBRE N°1 |  |  |  |  | CHAMBRE N°1
SALLE DE BAINS CHAMBRE N°1 |  |  |  |  | SALLE DE BAINS CHAMBRE N°1
CHAMBRE N°2 |  |  |  |  | CHAMBRE N°2
CHAMBRE N°3 |  |  |  |  | CHAMBRE N°3
BUREAU |  |  |  |  | BUREAU
SALLE DE BAINS N°2 |  |  |  |  | SALLE DE BAINS N°2
DEGAGEMENT CHAMBRE PARENT |  |  |  |  | DEGAGEMENT CHAMBRE PARENT
CHAMBRE N°4 (PARENT) |  |  |  |  | CHAMBRE N°4 (PARENT)
DRESSING |  |  |  |  | DRESSING
SALLE DE BAINS (PARENT) |  |  |  |  | SALLE DE BAINS (PARENT)
GARAGE |  |  |  |  | GARAGE
ELECTRICITE HABITAT EXTERIEURE
ELECTRICITE HABITAT EXTERIEURE
TERRASSE ENTREE |  |  |  |  | TERRASSE ENTREE
TERRASSE COTE PISCINE |  |  |  |  | TERRASSE COTE PISCINE
PISCINE |  |  |  |  | PISCINE
EXTERIEUR |  |  |  |  | EXTERIEUR
ELECTRICITE HABITAT INTERIEURE |  |  |  |  | ELECTRICITE HABITAT INTERIEURE
TGBT (Situé dans le Local Technique) |  |  |  |  | TGBT (Situé dans le Local Technique)
COURANT FAIBLE |  |  |  |  | COURANT FAIBLE
RESEAUX INFORMATIQUE |  |  |  |  | RESEAUX INFORMATIQUE
| Sous-Total N°2 |  | 0
| TOTAL HT |  | 0 |  | Coût Matériel | Coût M.O | Coût total | Marge brute | % Marge
Remise
Exeptionnelle
| TOTAL HT Net |  | 0 | Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
domoLink
46, Rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
05.81.34.31.31 - 06.68.65.73.07
Site web : www.domolink.fr
E-mail : info@domolink.fr
E-mail : fca@domolink.fr
DESIGNATION | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOTAL
ELECTRICITE HABITAT INTERIEURE
ECLAIRAGES
DEGAGEMENT WC
0
0
0
WC |  |  | 0
0
0
0
CUISINE |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALLE A MANGER & SEJOUR |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEGAGEMENT CHAMBRES |  |  | 0
0
0
0
CHAMBRE N°1 |  |  | 0
0
0
0
SALLE DE BAIN CHAMBRE N°1 |  |  | 0
0
0
0
0
0
CHAMBRE N°2 |  |  | 0
0
0
0
CHAMBRE N°3 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
BUREAU |  |  | 0
0
0
0
SALLE DE BAIN N°2 |  |  | 0
0
0
0
DEGAGEMENT CHAMBRE PARENT |  |  | 0
0
0
0
CHAMBRE PARENT |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
DRESSING PARENT |  |  | 0
0
0
0
SALLE DE BAIN PARENT |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
GARAGE |  |  | 0
0
0
| Sous-Total N°3 |  | 0
domoLink
46, Rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
05.81.34.31.31 - 06.68.65.73.07
Site web : www.domolink.fr
E-mail : info@domolink.fr
E-mail : fca@domolink.fr
DESIGNATION | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOTAL
ELECTRICITE HABITAT
VIDEOPHONIE
0
0
0
0
0
0
0
| Sous-Total N°4 |  | 0
DESIGNATION | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOTAL
ELECTRICITE HABITAT
VIDEOSURVEILLANCE
0
0
0
0
0
0
0
0
| Sous-Total N°4 |  | 0
domoLink
46, Rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
05.81.34.31.31 - 06.68.65.73.07
Site web : www.domolink.fr
E-mail : info@domolink.fr
E-mail : fca@domolink.fr
DESIGNATION | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOTAL
NOTA :
* Les appareillages de types interrupteurs, prises de courant 16A 2P+T, prises TV, prises Téléphones RJ 45,
sont prévu en Niko Intense White.
* Les commandes de types interrupteurs sont électronique avec retour d'informations via une led de couleur Ambre
* Les appareillages de types Luminaires ne sont pas compris dans le présent devis. (Attente choix du Client)
ELECTRICITE HABITAT INTERIEURE
REZ DE CHAUSSEE
ENTREE / ATRIUM
DEGAGEMENT WC
WC
CELLIER / BUANDERIE
LOCAL TECHNIQUE (GARAGE)
CUISINE
SALLE A MANGER & SEJOUR
DEGAGEMENT CHAMBRE
CHAMBRE N°1
SALLE DE BAINS CHAMBRE N°1
CHAMBRE N°2
CHAMBRE N°3
BUREAU
SALLE DE BAINS N°2
DEGAGEMENT CHAMBRE PARENT
CHAMBRE N°4 (PARENT)
DRESSING
SALLE DE BAINS (PARENT)
GARAGE
ELECTRICITE HABITAT EXTERIEURE
TERRASSE ENTREE
TERRASSE COTE PISCINE
PISCINE
ELECTRICITE HABITAT INTERIEURE
TGBT CENTRALES DOMOTIQUE
ECLAIRAGES + VOLETS-ROULANT
| Sous-Total N°5 |  | 0
domoLink
46, Rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
05.81.34.31.31 - 06.68.65.73.07
Site web : www.domolink.fr
E-mail : info@domolink.fr
E-mail : fca@domolink.fr
DESIGNATION | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOTAL
ELECTRICITE HABITAT
RECAPITULATIFS LOTS
LOT N° 1 : Electricité Habitat V.R.D (Réseaux et Distributions) |  |  | 0
LOT N° 2 : Electricité Générale Habitat Intérieure (Courants Fort & Faible) |  |  | 0
LOT N° 3 : Electricité Habitat Eclairages |  |  | 0
LOT N° 4 : Electricité Habitat Vidéophonie & Vidéosurveillance |  |  | 0
LOT N° 5 : Electricité Habitat Système Domotique |  |  | 0
| Total Général HT |  | 0
DEVIS GRATUIT.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la | TOTAL HT |  | 0
date de la remise de l'offre.Toute variation de ces taux sera
répercutée sur les prix. | Postes
Complémentaires
Le devis est valable 2 mois à compter de la date précisé en tête du
présent document. | TOTAL HT Net |  | 0
| TVA | 19.6% | 0
Le présent devis est calculé en fonction des tarifs des divers | Total TTC |  | 0
fabricants de l'année 2013.
Somme versé TTC
à Smart Dream :
Total Réglé TTC
Pour l'entreprise (Signature & Cachet) | Pour le client (Signature
précédée de la mention : Lu et
approuvé, bon pour accord)
TOURNEFEUILLE, le
Projet :
Maître d'Oeuvre
Client
DEVIS N°
LOT N° 1 (V.R.D)
TOURNEFEUILLE, le
Projet :
Maître d'Oeuvre
Client
DEVIS N°
LOT N° 2
(Electricité Générale Courant Fort & Courant Faible)
TOURNEFEUILLE, le
Projet :
Maître d'Oeuvre
Client
DEVIS N°
LOT N° 3
(Electricité Eclairages)
TOURNEFEUILLE, le
Projet :
Maître d'Oeuvre
Client
DEVIS N°
LOT N° 4
(Electricité Vidéophonie & Vidéosurveillance)
TOURNEFEUILLE, le
Projet :
Maître d'Oeuvre
Client
DEVIS N°
LOT N° 5
(Système Domotique NIKO Home Control)
Clause de réserve de propriété:
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

## Calculs
Prises
Fourniture et pose de prise de courant 2 P+T 16A | 55 | 18.66 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de prise de courant 2 P+T 16A (Lave-Linge) | 80 | 44.8 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de prise de courant 2 P+T 16A (Sèche-Linge) | 80 | 44.8 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de prises de courant 16 A 2 P+T (Plan de Travail) | 80 | 44.8 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de prises de courant 20 A 2 P+T (Four) | 80 | 44.8 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de prises de courant 16 A 2 P+T (Micro-ondes) | 80 | 44.8 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de prises de courant 16 A 2 P+T (Frigo) | 80 | 44.8 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de prises de courant 16 A 2 P+T (Lave-vaisselle) | 80 | 44.8 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une prise RJ 45 cât 6 UTP/FTP Grade 3 (Téléphone) | 75 | 34.01 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'une prise TV / SAT | 65 | 37.02 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'une prise TV | 60 | 23.49 | 15 | 20mn
Fourniture et pose de prise de courant Commandée encastré de sol | 110 | 46.13 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose de prise de courant 2 P+T 16A encastré de sol | 110 | 46.13 | 22.5 | 30mn
Alimentation
Création d'une Prise de courant 2 P+T en moulure | 65 | 19.48 | 18.75 | 25mn
Création d'une Prise RJ45 en moulure | 65 | 27.98 | 18.75 | 25mn
Création d'une Prise TV/SAT en moulure | 70 | 38.56 | 18.75 | 25mn
Création d'une alimentation 10A pour chaudière | 55 | 15.4 | 11.25 | 15mn
Création d'une alimentation hôtte aspirante | 50 | 15.4 | 11.25 | 15mn
Création d'une alimentation 32A plaque de cuisson Encastré | 65 | 23.49 | 11.25 | 15mn
Création d'une alimentation 32A plaque de cuisson Saillie | 70 | 23.49 | 11.25 | 15mn
Création d'une alimentation Volet-roulant | 50 | 15.4 | 11.25 | 15mn
Création d'alimentation pour porte de garage (Sectionnelle) | 50 | 29.2 | 15 | 20mn
Création d'alimentation pour moteur de piscine | 50 | 29.2 | 15 | 20mn
Création d'un point lumineux pour Appliques DCL | 45 | 23.12 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour Appliques | 40 | 18.37 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour Spots encastré orientable | 35 | 9.05 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour Spots encastré au Sol | 35 | 14.05 | 15 | 20mn
Création d'un point lumineux en point central DCL | 50 | 25 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux en point central | 45 | 18.37 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux en point central DCL (Variation) | 50 | 25 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour Leds Couleur RGB dans Caisson | 35 | 9.05 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour Leds blanc chaud dans Caisson | 35 | 9.05 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour Leds blanc Neutre dans Caisson | 35 | 9.05 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour Leds blanc Froid dans Caisson | 35 | 9.05 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour Leds en plinthe | 35 | 9.05 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour Balisage | 35 | 9.05 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour Miroir | 35 | 9.05 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux dans mobilier | 35 | 9.05 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux pour luminaires type Downlight | 35 | 9.05 | 11.25 | 15mn
Création d'un point lumineux Eclairage applique Exterieur | 35 | 13.82 | 11.25 | 15mn
Suppressions
Suppression d'une Prise de courant 2 P+T faite en moulure | 35 | 0 | 11.25 | 15mn
Suppression d'une Prise TV Moulure | 35 | 0 | 11.25 | 15mn
Suppression d'interrupteur Moulure | 35 | 0 | 11.25 | 15mn
Suppression d'une Prise Téléphone Moulure | 35 | 0 | 11.25 | 15mn
Suppression d'un Point Central | 35 | 0 | 11.25 | 15mn
Suppression d'une applique | 35 | 0 | 11.25 | 15mn
Suppression d'une Prise de courant 2 P+T | 35 | 0 | 11.25 | 15mn
Suppression d'une Prise TV | 35 | 0 | 11.25 | 15mn
Suppression d'une Prise Téléphone | 35 | 0 | 11.25 | 15mn
Suppression d'interrupteur | 35 | 0 | 11.25 | 15mn
Eclairage
Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc rond 50W-230V GU10 halogène | 65 | 20.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc rond 50W-12V Classe 3 MR16 halogène | 75 | 27.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" Acier Brossé rond 50W-230V GU10 halogène | 70 | 22.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" Acier Brossé rond 50W-12V Classe 3 MR16 halogène | 80 | 28.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc rond 6W-230V GU10 Led | 90 | 61.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc rond 10W-12V Classe 3 MR16 Led | 95 | 64.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" Acier Brossé rond 6W-230V GU10 Led | 95 | 64.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" Acier Brossé rond 10W-12V Classe 3 MR16 Led | 100 | 67.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc carré 50W-230V GU10 halogène | 67 | 21.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc carré 50W-12V Classe 3 MR16 halogène | 77 | 28.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Tellus" Acier Brossé carré 50W-230V GU10 halogène | 72 | 23.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Tellus" Acier Brossé carré 50W-12V Classe 3 MR16 halogène | 82 | 29.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Tellus" blanc carré 6W-230V GU10 Led | 92 | 61.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Tellus" blanc carré 10W-12V Classe 3 MR16 Led | 97 | 65.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Tellus" Acier Brossé carré 6W-230V GU10 Led | 97 | 65.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot "SG Tellus" Acier Brossé carré 10W-12V Classe 3 MR16 Led | 102 | 68.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose de spot encastré simple "Déclic Aixlight Pro 50" 6W-230V GU10 Led | 190 | 130.05 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose de spot encastré double "Déclic Aixlight Pro 50" 6W-230V GU10 Led | 350 | 188.05 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose de spot encastré simple "Déclic Aixlight Pro 50" 10W-12V Classe 2 MR16 Led | 190 | 131.05 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose de spot encastré double "Déclic Aixlight Pro 50" 10W-12V Classe 2 MR16 Led | 350 | 180.05 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose de spot encastré simple "Déclic Aixlight Pro" 75W-230V ES111 | 211 | 140.05 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose de spot encastré double "Déclic Aixlight Pro" 75W-230V ES111 | 300 | 208.05 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose de spot encastré triple "Déclic Aixlight Pro" 75W-230V ES111 | 406 | 290.05 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose de spot encastré simple "Déclic Aixlight Pro" 75W-12V QRB Move | 222 | 148.05 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose de spot encastré double "Déclic Aixlight Pro" 75W-12V QRB Move | 321 | 224.05 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose de spot encastré triple "Déclic Aixlight Pro" 75W-12V QRB Move | 450 | 314.05 | 22.5 | 30mn
Commandes
Création d'un interrupteur Va et Vient | 35 | 15.02 | 11.25 | 15mn
Création d'un interrupteur 2 x S.A | 55 | 18.41 | 11.25 | 15mn
Création d'un interrupteur S.A | 35 | 15.02 | 11.25 | 15mn
Création d'un interrupteur Bouton Poussoir | 40 | 17.33 | 11.25 | 15mn
Création d'un interrupteur 2 x Va et Vient | 55 | 18.41 | 11.25 | 15mn
Création d'un interrupteur 2 x Bouton Poussoir | 60 | 24.81 | 11.25 | 15mn
Création d'un interrupteur Va et Vient + Bouton Poussoir | 60 | 22.5 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une commande par Détecteur de Mouvement 200° | 90 | 54.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une commande par Détecteur de Mouvement 360° | 120 | 95.05 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'un kit Va & Vient Radio-Fréquence "Legrand Céliane" | 120 | 80 | 7.5 | 10mn
Mise à la Terre
Mise à la terre Menuiserie Aluminium (Fenêtre + porte) | 50 | 3 | 11.25 | 15mn
Mise à la terre Baignoire (Liaison équipotentielle) | 50 | 6 | 11.25 | 15mn
Mise à la terre de la plomberie | 50 | 6 | 11.25 | 15mn
Mise à la terre générale avec piquet de terre + Cablette 16 à 25mm2 + barette | 150 | 40 | 15 | 20mn
Mise à la terre générale avec Cablette 16 à 25mm2 (Rénovation) | 150 | 10 | 11.25 | 15mn
Disjoncteurs
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 40A type AC | 115 | 37 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 25A type AC | 99 | 59 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 25A type A | 115 | 69 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 40A type A | 135 | 43 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 40A type AC Triphasé | 200 | 127 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 25A type AC Triphasé | 203 | 128 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 25A type A Triphasé | 245 | 156 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 40A type A Triphasé | 242 | 154 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 63A type A Triphasé | 394 | 255 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 63A type AC Triphasé | 311 | 200 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur 10A | 29 | 7.5 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur 2A | 29 | 11 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 63A type A | 186 | 73 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur 32A | 32 | 9 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur 25A | 35 | 16.5 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur 20A | 29 | 7.5 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur 16A | 29 | 7.5 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 63A type AC | 186 | 65 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un contacteur Auto 20A (Cumulus) | 65 | 35 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un télérupteur 16A (Eclairage) | 32 | 14.5 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un télérupteur silencieux 16A (Eclairage) | 35 | 16.5 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 15/45A Monophasé Instantané | 105 | 54 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 15/45A Monophasé Sélectif | 120 | 65 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 30/60A Monophasé Instantané | 165 | 95 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 30/60A Monophasé Sélectif | 188 | 110 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 10/30A Triphasé Instantané | 285 | 123 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 10/30A Triphasé Sélectif | 207 | 175 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 30/60A Triphasé Instantané | 260 | 157 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 30/60A Triphasé Sélectif | 370 | 232 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'une platine dijoncteur simple | 50 | 16.19 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une platine dijoncteur & Compteur électronique Monophasé | 125 | 72 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une platine dijoncteur & Compteur électronique Triphasé | 170 | 102 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'un habillage pour platine dijoncteur & Compteur électronique | 50 | 20 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 60/90A Monophasé Instantané | 325 | 200 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 60/90A Monophasé Sélectif | 462 | 293 | 15 | 20mn
Fourniture et pose d'une Sonnette Modulaire Legrand | 39 | 18 | 7.5 | 10mn
Contrôle installation électrique par Consuel + Attestation de conformité | 150 | 30 | 67.5 | 120mn
Courant Faible
Fourniture et pose d'un répartiteur et multiplexeur, 1 entrée TV + 1 entrée Sat, 8 Sorties TNT et TV HD + 1 Amplificateur UHF / VHF 862MHz | 265 | 106.5 | 7.5 | 10mn
Fourniture et pose d'une antenne TV TNT HD + système de fixation murale | 180 | 111.25 | 22.5 | 30mn
Fourniture et pose d'un coffret 2 rangées pour TV + DTI téléphone | 95 | 75 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une baie de brassage Multimédia 10 Unités "GigaMedia" | 800 | 276 | 45 | 60mn
Niko Home Control
Création d'une commande domotique pour Ecran Tactile avec Bus Cât 6 | 60
Fourniture et pose d'une commande domotique en Va et Vient avec Bus Cât 6 | 70
Fourniture et pose d'une commande domotique avec Bus Cât 6 | 60
Fourniture et pose d'une commande domotique en S.A avec Bus Cât 6 | 70
Fourniture et pose d'une commande domotique avec Bus Cât 6 (Volet-roulant) | 70
Niko Home Control (Bus)
Création d'une commande via Ecran Tactile | 1250
Fourniture et pose d'une commande 4 BP | 130
Fourniture et pose d'une commande 2 BP | 100
Fourniture et pose d'une commande domotique avec Bus Cât 6 avec Détecteur Mouvement | 155
Fourniture et pose d'une commande 6 BP | 175
Fourniture et pose d'une alimentation Bus 26Vdc | 350
Fourniture et pose d'un accoupleur de rail Bus 26Vdc (Alim de Ligne) | 155
Fourniture et pose de Centrale unité de contrôle (Programmateur) | 975
Fourniture et pose de Centrale Interface IP (Ecran Tactile) | 320
Fourniture et pose de Centrale Interface contact sec (détecteurs mouv / météo) | 255
Fourniture et pose de Centrale Interface contact (alarme) | 280
Fourniture et pose de Centrale Interface contact ouverture (Portail + Garage) | 275
Fourniture et pose de Centrale éclairages On/Off (6 Circuits) | 380
Fourniture et pose de Centrale éclairages Variation Universel 400W (2 Circuits) | 520
Fourniture et pose de Centrale Volets-Roulants (3 Circuits) | 355
Fourniture et pose de Centrale de mesures de consommation Elec (3 Circuits) | 465
Fourniture et pose de Centrale de mesures de consommation Eau + Gaz | 265
Mise en service par un technicien agrée | 1500
Retirage Câbles
Retirage câbles point lumineux Central | 45 | 9.05 | 15 | 20mn
Retirage câbles point lumineux Applique | 45 | 9.05 | 15 | 20mn
Retirage câbles & remplaçement Interrupteur Simple Allumage | 50 | 15.02 | 15 | 20mn
Retirage câbles & remplaçement Prise de courant 2 P+T | 55 | 18.66 | 15 | 20mn
Retirage câbles & remplaçement Ligne Chauffage | 55 | 13.6 | 15 | 20mn
Retirage câbles & remplaçement Interrupteur Va & Vient | 50 | 15.02 | 15 | 20mn
Retirage câbles & remplaçement Interrupteur Va & Vient + Simple Allumage | 50 | 18.41 | 15 | 20mn
Chauffage
Fourniture et pose de Radiateur à chaleur douce "Applimo Soleïdou" 1 500W Blanc | 966
Fourniture et pose de Radiateur à chaleur douce "Applimo Soleïdou" 2 000W Blanc | 1106
Fourniture et pose de Radiateur à chaleur douce "Applimo Soleïdou" 1 000W Blanc | 820
Fourniture et pose de Radiateur sèche-serviette rayonnant "Applimo Egéa" 750W | 485
Fourniture et pose de Radiateur sèche-serviette "Applimo Héra" 900W Blanc | 972
Tableaux Electriques
Fourniture et pose d'un Tableau électrique 2 rangées 13 modules "Drivia 13" | 52 | 23 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 2 rangées 13 modules "Drivia 13" | 25 | 13 | 3.75 | 5mn
Fourniture et pose d'un Tableau électrique 3 rangées 13 modules "Drivia 13" | 68 | 34 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 3 rangées 13 modules "Drivia 13" | 28 | 15 | 3.75 | 5mn
Fourniture et pose d'un Tableau électrique 4 rangées 13 modules "Drivia 13" | 86 | 46 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 4 rangées 13 modules "Drivia 13" | 36 | 20 | 3.75 | 5mn
Fourniture et pose d'un Tableau électrique 2 rangées 18 modules "Drivia 13" | 66 | 33 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 2 rangées 18 modules "Drivia 13" | 32 | 17.5 | 3.75 | 5mn
Fourniture et pose d'un Tableau électrique 3 rangées 18 modules "Drivia 13" | 86 | 46 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 3 rangées 18 modules "Drivia 13" | 36 | 20 | 3.75 | 5mn
Fourniture et pose d'un Tableau électrique 4 rangées 18 modules "Drivia 13" | 134 | 78 | 11.25 | 15mn
Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 4 rangées 18 modules "Drivia 13" | 48 | 28 | 3.75 | 5mn
Fourniture et pose d'une GTL Legrand 65 x 250 x 2,6m | 125 | 73 | 11.25 | 15mn
Domotique
Création d'une commande Bus avec câble Cât 6 pour interrupteur
Création d'une commande Bus avec câble Cât 6 pour Ecran Tactile
Création d'une commande Bus avec câble Cât 6 pour Détecteur de Mouvement
Fourniture et pose d'une commande 2 BP "Niko Intense White"
Fourniture et pose d'une commande 4 BP "Niko Intense White"
Fourniture et pose d'une commande 6 BP "Niko Intense White"

## Liste
Prises | Alimentation | Eclairage | Commande | Mise à la terre | Disjoncteurs | Courant Faible | Niko Home Control | Niko Home Control (Bus) | Retirage Câbles | Tableaux électriques | Chauffage | Suppressions
Fourniture et pose de prise de courant 2 P+T 16A | Création d'une alimentation hôtte aspirante | Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc rond 50W-230V GU10 halogène | Création d'un interrupteur Va et Vient | Mise à la terre Menuiserie Aluminium (Fenêtre + porte) | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 40A type AC | Fourniture et pose d'un répartiteur et multiplexeur, 1 entrée TV + 1 entrée Sat, 8 Sorties TNT et TV HD + 1 Amplificateur UHF / VHF 862MHz | Création d'une commande domotique pour Ecran Tactile avec Bus Cât 6 | Création d'une commande via Ecran Tactile | Retirage câbles point lumineux Central | Fourniture et pose d'un Tableau électrique 2 rangées 13 modules "Drivia 13" | Fourniture et pose de Radiateur sèche-serviette rayonnant "Applimo Egéa" 750W | Suppression d'une Prise de courant 2 P+T faite en moulure
Fourniture et pose de prise de courant 2 P+T 16A (Lave-Linge) | Création d'une alimentation 32A plaque de cuisson Encastré | Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc rond 50W-12V Classe 3 MR16 halogène | Création d'un interrupteur 2 x S.A | Mise à la terre Baignoire (Liaison équipotentielle) | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 25A type AC | Fourniture et pose d'une antenne TV TNT HD + système de fixation murale | Fourniture et pose d'une commande domotique en Va et Vient avec Bus Cât 6 | Fourniture et pose d'une commande 4 BP | Retirage câbles point lumineux Applique | Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 2 rangées 13 modules "Drivia 13" | Fourniture et pose de Radiateur sèche-serviette "Applimo Héra" 900W Blanc | Suppression de deux appliques + un interrupteur simple allumage fait en moulure
Fourniture et pose de prise de courant 2 P+T 16A (Sèche-Linge) | Création d'une alimentation Volet-roulant | Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" Acier Brossé rond 50W-230V GU10 halogène | Création d'un interrupteur S.A | Mise à la terre de la plomberie | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 25A type A | Fourniture et pose d'un coffret d'un coffret 2 rangées pour TV + DTI téléphone | Fourniture et pose d'une commande domotique avec Bus Cât 6 | Fourniture et pose d'une commande 2 BP | Retirage câbles & remplaçement Interrupteur Simple Allumage | Fourniture et pose d'un Tableau électrique 3 rangées 13 modules "Drivia 13" | Fourniture et pose de Radiateur à chaleur douce "Applimo Soleïdou" 1 000W Blanc | Suppression d'un point central + un interrupteur simple allumage fait en moulure
Fourniture et pose de prises de courant 16 A 2 P+T (Plan de Travail) | Création d'alimentation pour porte de garage (Sectionnelle) | Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" Acier Brossé rond 50W-12V Classe 3 MR16 halogène | Création d'un interrupteur Bouton Poussoir | Mise à la terre générale avec piquet de terre + Cablette 16 à 25mm2 + barette | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 40A type A | Fourniture et pose d'une baie de brassage Multimédia 10 Unités "GigaMedia" | Fourniture et pose d'une commande domotique en S.A avec Bus Cât 6 | Fourniture et pose d'une commande 6 BP | Retirage câbles & remplaçement Prise de courant 2 P+T | Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 3 rangées 13 modules "Drivia 13" | Fourniture et pose de Radiateur à chaleur douce "Applimo Soleïdou" 1 500W Blanc | Suppression d'une Prise TV Moulure
Fourniture et pose de prises de courant 20 A 2 P+T (Four) | Création d'alimentation pour moteur de piscine | Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc rond 6W-230V GU10 Led | Création d'un interrupteur 2 x Va et Vient | Mise à la terre générale avec Cablette 16 à 25mm2 (Rénovation) | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 40A type AC Triphasé |  | Fourniture et pose d'une commande domotique avec Bus Cât 6 (Volet-roulant) | Fourniture et pose d'une commande domotique avec Bus Cât 6 avec Détecteur Mouvement | Retirage câbles & remplaçement Ligne Chauffage | Fourniture et pose d'un Tableau électrique 4 rangées 13 modules "Drivia 13" | Fourniture et pose de Radiateur à chaleur douce "Applimo Soleïdou" 2 000W Blanc | Suppression d'interrupteur Moulure
Fourniture et pose de prises de courant 16 A 2 P+T (Micro-ondes) | Suppression d'une Prise de courant 2 P+T faite en moulure | Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc rond 10W-12V Classe 3 MR16 Led | Création d'un interrupteur 2 x Bouton Poussoir |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 25A type AC Triphasé |  |  | Fourniture et pose d'une alimentation Bus 26Vdc | Retirage câbles & remplaçement Interrupteur Va & Vient | Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 4 rangées 13 modules "Drivia 13" |  | Suppression d'une Prise Téléphone Moulure
Fourniture et pose de prises de courant 16 A 2 P+T (Frigo) | Suppression de deux appliques + un interrupteur simple allumage fait en moulure | Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" Acier Brossé rond 6W-230V GU10 Led | Création d'un interrupteur Va et Vient + Bouton Poussoir |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 25A type A Triphasé |  |  | Fourniture et pose d'un accoupleur de rail Bus 26Vdc (Alim de Ligne) | Retirage câbles & remplaçement Interrupteur Va & Vient + Simple Allumage | Fourniture et pose d'un Tableau électrique 2 rangées 18 modules "Drivia 13" |  | Suppression d'une Prise de courant 2 P+T
Fourniture et pose de prises de courant 16 A 2 P+T (Lave-vaisselle) | Suppression d'un point central + un interrupteur simple allumage fait en moulure | Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" Acier Brossé rond 10W-12V Classe 3 MR16 Led | Fourniture et pose d'une commande par Détecteur de Mouvement 200° |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 40A type A Triphasé |  |  | Fourniture et pose de Centrale unité de contrôle (Programmateur) |  | Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 2 rangées 18 modules "Drivia 13" |  | Suppression d'une Prise TV
Fourniture et pose d'une prise RJ 45 cât 6 UTP/FTP Grade 3 (Téléphone) | Création d'un point lumineux pour Appliques | Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc carré 50W-230V GU10 halogène | Fourniture et pose d'une commande par Détecteur de Mouvement 360° |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 63A type A Triphasé |  |  | Fourniture et pose de Centrale Interface IP (Ecran Tactile) |  | Fourniture et pose d'un Tableau électrique 3 rangées 18 modules "Drivia 13" |  | Suppression d'une Prise Téléphone
Fourniture et pose d'une prise TV / SAT | Création d'un point lumineux pour Spots encastré orientable | Fourniture et pose de spot "SG Jupiter" blanc carré 50W-12V Classe 3 MR16 halogène | Fourniture et pose d'un kit Va & Vient Radio-Fréquence "Legrand Céliane" |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 63A type AC Triphasé |  |  | Fourniture et pose de Centrale Interface contact sec (détecteurs mouv / météo) |  | Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 3 rangées 18 modules "Drivia 13" |  | Suppression d'interrupteur
Fourniture et pose d'une prise TV | Création d'un point lumineux pour Spots encastré au Sol | Fourniture et pose de spot "SG Tellus" Acier Brossé carré 50W-230V GU10 halogène |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur 10A |  |  | Fourniture et pose de Centrale Interface contact (alarme) |  | Fourniture et pose d'un Tableau électrique 4 rangées 18 modules "Drivia 13" |  | Suppression d'un Point Central
Fourniture et pose de prise de courant 2 P+T 16A encastré de sol | Création d'un point lumineux en point central DCL | Fourniture et pose de spot "SG Tellus" Acier Brossé carré 50W-12V Classe 3 MR16 halogène |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur 2A |  |  | Fourniture et pose de Centrale Interface contact ouverture (Portail + Garage) |  | Fourniture et pose d'une Porte pour Tableau électrique 4 rangées 18 modules "Drivia 13" |  | Suppression d'une applique
Fourniture et pose de prise de courant Commandée encastré de sol | Création d'un point lumineux en point central DCL (Variation) | Fourniture et pose de spot "SG Tellus" blanc carré 6W-230V GU10 Led |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 63A type A |  |  | Fourniture et pose de Centrale éclairages On/Off (6 Circuits) |  | Fourniture et pose d'une GTL Legrand 65 x 250 x 2,6m
Fourniture et pose de prise de courant 2 P+T 16A encastré de sol | Création d'un point lumineux pour Leds Couleur RGB dans Caisson | Fourniture et pose de spot "SG Tellus" blanc carré 10W-12V Classe 3 MR16 Led |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur 32A |  |  | Fourniture et pose de Centrale éclairages Variation Universel 400W (2 Circuits)
| Création d'un point lumineux pour Leds blanc chaud dans Caisson | Fourniture et pose de spot "SG Tellus" Acier Brossé carré 6W-230V GU10 Led |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur 25A |  |  | Fourniture et pose de Centrale Volets-Roulants (3 Circuits)
| Création d'un point lumineux pour Leds blanc Neutre dans Caisson | Fourniture et pose de spot "SG Tellus" Acier Brossé carré 10W-12V Classe 3 MR16 Led |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur 20A |  |  | Fourniture et pose de Centrale de mesures de consommation Elec (3 Circuits)
| Création d'un point lumineux pour Leds blanc Froid dans Caisson | Fourniture et pose de spot encastré simple "Déclic Aixlight Pro 50" 6W-230V GU10 Led |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur 16A |  |  | Fourniture et pose de Centrale de mesures de consommation Eau + Gaz
| Création d'un point lumineux pour Balisage | Fourniture et pose de spot encastré double "Déclic Aixlight Pro 50" 6W-230V GU10 Led |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 63A type AC |  |  | Mise en service par un technicien agrée
| Création d'un point lumineux pour Miroir | Fourniture et pose de spot encastré simple "Déclic Aixlight Pro 50" 10W-12V Classe 2 MR16 Led |  |  | Fourniture et pose d'un contacteur Auto 20A (Cumulus)
| Création d'un point lumineux dans mobilier | Fourniture et pose de spot encastré double "Déclic Aixlight Pro 50" 10W-12V Classe 2 MR16 Led |  |  | Fourniture et pose d'un télérupteur 16A (Eclairage)
| Création d'un point lumineux pour luminaires type Downlight | Fourniture et pose de spot encastré simple "Déclic Aixlight Pro" 75W-230V ES111 |  |  | Fourniture et pose d'un télérupteur silencieux 16A (Eclairage)
| Création d'un point lumineux Eclairage applique Exterieur | Fourniture et pose de spot encastré double "Déclic Aixlight Pro" 75W-230V ES111 |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 15/45A Monophasé Instantané
| Création d'une alimentation 10A pour chaudière | Fourniture et pose de spot encastré triple "Déclic Aixlight Pro" 75W-230V ES111 |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 15/45A Monophasé Sélectif
| Création d'une alimentation 32A plaque de cuisson Saillie | Fourniture et pose de spot encastré simple "Déclic Aixlight Pro" 75W-12V QRB Move |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 30/60A Monophasé Instantané
| Création d'un point lumineux en point central | Fourniture et pose de spot encastré double "Déclic Aixlight Pro" 75W-12V QRB Move |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 30/60A Monophasé Sélectif
| Création d'un point lumineux pour Appliques DCL | Fourniture et pose de spot encastré triple "Déclic Aixlight Pro" 75W-12V QRB Move |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 10/30A Triphasé Instantané
| Création d'un point lumineux pour Leds en plinthe |  |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 10/30A Triphasé Sélectif
| Création d'une Prise RJ45 en moulure |  |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 30/60A Triphasé Instantané
| Création d'un bandeau Prise de courant 2 P+T plan travail |  |  |  | Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 30/60A Triphasé Sélectif
| Création d'une Prise TV/SAT en moulure |  |  |  | Fourniture et pose d'une platine dijoncteur simple
Fourniture et pose d'une platine dijoncteur & Compteur électronique Monophasé
Fourniture et pose d'une platine dijoncteur & Compteur électronique Triphasé
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 60/90A Monophasé Instantané
Fourniture et pose d'un disjoncteur abonné 500mA 60/90A Monophasé Sélectif
Fourniture et pose d'une Sonnette Modulaire Legrand
Contrôle installation électrique par Consuel + Attestation de conformité
Fourniture et pose d'un habillage pour platine dijoncteur & Compteur électronique