## Matrice chiffrage bât
N° Bâtiment | Coût bâtiment |  | Données bâtiment |  |  |  |  | Gros œuvre | [12 empty] | Second œuvre |  |  |  |  | Installations générales
[8 empty] | Ossature |  |  | Elévation |  | Bardage |  | Charpente |  |  | Couverture |  |  | Finitions intérieurs de type :
| VAN | €/m² | SSHOB | SDHOB | Périmètre | Hauteur | Nbre de niv | Bois | Béton | Métal | Parpaing | Béton | Tôle acier SP | Tôle acier DP | Bois | Béton | Métal | Tôle acier SP | Tôle acier DP | Toiture terrasse | Bureaux basique | Bureaux qualité | Sanitaires | Usine / Entrepôt | Mixte (Bureaux / Entrepôt) | Electricité | Eclairage | Vidéosurveillance | Détection & alarme intrusion | Détection & alarme incendie | Sprinklage | Climatisation | Chauffage | Réseau télécom | Réseau eau | Réseau gaz | Réseau (divers)
01 - Poste de contrôle |  | 0 | 32 | 32 | 23 | 2.3 | 1 |  | x |  |  | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
02 - Salle POI |  | 0 | 28 | 28 | 23 | 2.3 | 1 |  | x |  |  | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
03 - Ancienne usine électrode - Infirmerie - Locaux sociaux |  | 0 | 1300 | 1300 | 153 | 5 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x
04 -
05 -
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
Calculs
Note on D3: Antoine Cayzac: SSHOB : surface au sol brute
Note on E3: Antoine Cayzac: SDHOB : surface développé brute

## bdd_1
|  |  | Epaisseur mur / dalle | Densité
Gros œuvre : | colonne |  |  | Faible | Moyenne | Elevée
Fondations |  | 81.5 | 0.2
Dalle |  | 75.3 | 0.2
Ossature bois | 9 | 40 |  | 1 | 1.65 | 2.25
Ossature béton | 10 | 80 |  | 1 | 1.35 | 1.65
Ossature métal | 11 | 30 |  | 1 | 1.5 | 2
Elévation parpaing | 12 | 25 | 0.2
Elévation béton | 13 | 86.8 | 0.2
Bardage tôle acier SP | 14 | 3.5
Bardage tôle acier DP | 15 | 6
Charpente bois | 16 | 40 |  | 1 | 1.65 | 2.25
Charpente béton | 17 | 80 |  | 1 | 1.35 | 1.65
Charpente métal | 18 | 30 |  | 1 | 1.5 | 2
Couverture tôle acier SP | 19 | 3.5
Couverture tôle acier DP | 20 | 6
Couverture toiture terrasse | 21 | 60 |  | 1 | 1.35 | 1.65
Aménagement intérieur :
Bureaux basique | 22 | 100
Bureaux qualité | 23 | 200
Sanitaire | 24 | 200
Usine / entrepôt | 25 | 50
Mixte (Bureaux - Entrepôt) | 26 | 75
Installations générales :
Electricité | 27 | 20
Eclairage | 28 | 20
Vidéo surveillance | 29 | 20
Détection & alarme intrusion | 30 | 10
Détection & alarme incendie | 31 | 15
Sprinklage | 32 | 43
Climatisation | 33 | 20
Chauffage | 34 | 20
Réseau télécom | 35 | 8
Réseau eau | 36 | 10
Réseau gaz | 37 | 10
Réseau divers | 38 | 10
Note on C2: Ne pas effacer cette colonne. Au besoin, on peut la masquer.