## Inventaire PC
nom du produit par utilisation | QUI COMMANDE | Fournisseur | Quantité en stock | Commande passée le | Reçu le: | Quantité Reçue | Total année
Dosage TA/TAC chlore et fer :
recatif 1 : analyse TA/TAC | OZQ | Verbièse | 5
reactif 2 : analyseur chlore | OZQ | Verbièse | 5
reactif 3 : analyseur chlore | OZQ | Verbièse | 4
reactif 4 : DPD (N,N-Diethyl-1,4-phenylene-Diammonium Sulfate) | Alain | Merck | 0
solution tampon acétate | SERES+Fabien | Seres
solution de phenantroline 1,1 | SERES+Fabien | Seres | 4
solution chlohydrique 2 N + fer 40 µg/L | SERES+Fabien | Seres | 0
solution acide sulfurique 0,02 N | OZQ | Verbièse | 6
mixed indicator | Magasin | Merck | 6
phenolphtaline/ethanol | Magasin | VWR | 2
cuve spectrocant 10 mm | Magasin | Merck | 2
cuve spectrocant 50 mm | Magasin | Merck | 2
reactif dpd chlore libre | Magasin | HACH | 1 | 2016-06-10
reactif dpd chlore total | Magasin | HACH | 7
thiosulfate de sodium | Magasin | Merck | 5
etalon fer | Fabien | Seres | 6
test fer | Magasin | Merck | 3
Laveuse et ligne 3 :
hypochlorite de sodium 50 ° (javel) | OZQ | Brenntag | 12
Soude 30 % | CEZA/Marc | Verbièse | < à 8000L
solution acide sulfurique 0,5 N back up pour analyse bains | OZQ |  | 10
Eau residuaire :
tube etalon COT |  | Merck | 2
tube test DCO |  | Merck | 4
Decanteur A et B :
solution acide chlorhydrique 16 % | Magasin | VWR | 5
solution tampon Ph 4 | Magasin | VWR | 3
solution tampon Ph 9 | Magasin | VWR | 5
solution tampon Ph 7 | Magasin | VWR | 5
HPLC:
soft drinks phase mobile | OZQ | Waters | 2
water | OZQ | Sigma | 5
isopropanol pur | Sabrina | Merck
ethanol 96% | Alain | VWR | 1
Labo
Acétone | Magasin | Merck | 6
Etalon turbidité. | Fabien | Seres
KCl pour les ph mètre. | Magasin | Mettler Toledo | 5
solutions de conductivité pour les calibrations Maselli | Jerôme | Verbièse | 8
Chlorure ferrique | Dominique | Brenntag | Niveau tres bas
javel pour les décanteurs | Dominique | Brenntag | Niveau Bas
Sel adoussiceur | OZQ | Chimie Plus | NA
Chaux eteinte (silo) | Dominique | Balthazar | Niveau Bas
Chaux eteinte (Sacs) | Dominique | Balthazar | 1 palette
acide sulfurique 0,02 N | OZQ | Verbièse | 6
Sodium carbonate 15% | NEP | Verbièse
Acide citrique 25% | NEP | Verbièse | 1
SEL PASTILLES - SAC DE 25 KG / LE KG | NEP | BWT | NA
Bleu de méthylène | Magasin | Magasin | 6
CH3OH | Alain | VWR
Etalon 100mg/L caféine Waters | Alain | Waters | 5
Gel de silice | Alain | Merck | 1
Un certain nombre d’étalons conductivité | Jerôme | Verbièse | 8
NaOH 0.01N | Magasin | Verbièse
Ba Cl2 | Magasin | VWR
NET (siroperie) | Magasin | Merck | NA
EDTA (siroperie) | Magasin | Merck | NA
acide acétique 90 % | Magasin | VWR | 8
acide sulfurique 95 % | Magasin | Merck | 7
acide citrique (poudre) | Magasin | Merck
acide orthophosphorique 75 % | Magasin | VWR
acide chlorhydrique 36 % | Magasin | Merck | 2
hydrogenosulfite de sodium | Magasin | Merck
ammonium heptamolybdate tétrahydraté | Magasin | Merck