## REV
Siemens |  | Approuvé par : Amine SIDALI
Project Name: | Test
Référence: | Test
Version : | V00
Indice | Modification | Date
V00 | Document de Base | 2016-06-09

## ADP1
SIEMENS |  | AUTOMATION DESIGN PRINCIPLE
Project Name: | Test |  | AS Name: | ASXX
Project Number: | 0 |  | AS Description: | 0
System Type: | DESIGO |  | AS Type: | PXC100.D
Author: | Amine SIDALI |  | AS Accessories: | 0
Référence | Test
TXM1.8X
1
SIEMENS
TXS1.12F10
SIEMENS
PXC100-D
2
TXM1.8X
TXM1.6R-M
12
TXM1.16D
10
8
TXM1.16D
TXM1.16D
9
TXM1.16D
11
SIEMENS
TXS1.EF10
4
TXM1.8P
SIEMENS
TXS1.EF10
TXM1.16D
5
TXM1.16D
6
TXM1.16D
7

## LP
SIEMENS |  |  |  |  | Data Point List | [8 empty] | Liste DP | Liste signal | Type de module | Consommation
[14 empty] | AI | R1K | TXM1.8D | 53
Project Name: |  |  | Test |  |  |  |  | AS Name: |  | ASXX |  |  |  | AO | P1K | TXM1.16D | 65
Project Number: | [7 empty] | AS Description: | [5 empty] | BI | U10 | TXM1.8U | 59
System Type: | [7 empty] | AS Type: |  | PXC100.D |  |  |  | BO | Y10S | TXM1.8U - ML | 84
Author: | [7 empty] | AS Accessories: | [6 empty] | PT100 | TXM1.8X | 230
[15 empty] | D20 | TXM1.8P | 235
Référence |  |  | Test | [11 empty] | I420 | TXM1.6R | 68
Date indice |  |  | V00 | [11 empty] | Q250 | TXM1.6R-M | 78
Mod. Addr. | E/S point | DP Type | Type de Signal | Sens du signal | Type de Module | Nom Rail | DMX__/Module__ | Contexte Description | Description | Unité | Designation utilisateur | Référence Matériel | Bornes
1 | 1 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 1,2
1 | 2 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 3,4
1 | 3 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 5,6
1 | 4 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 7,8
1 | 5 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 9,10
1 | 6 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 11,12
1 | 7 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 13,14
1 | 8 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 15,16
1 | 9 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 18,19
1 | 10 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 20,21
1 | 11 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 22,23
1 | 12 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 24,25
1 | 13 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 26,27
1 | 14 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 28,29
1 | 15 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 30,31
1 | 16 | BI | D20 | NF | TXM1.16D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 32,33
2 | 2 | BI | D20 | NF | TXM1.8D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 3,4
2 | 4 | BI | D20 | NF | TXM1.8D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 7,8
2 | 6 | BI | D20 | NF | TXM1.8D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 11,12
2 | 8 | BI | D20 | NF | TXM1.8D |  |  |  |  | Normal/Alarme |  |  | 15,16
1 | 1 | AI | I420 |  | TXM1.8X | [7 empty] | 2(-),4(+)
1 | 2 | AI | I420 |  | TXM1.8X | [7 empty] | 6(-),8(+)
1 | 3 | AI | I420 |  | TXM1.8X | [7 empty] | 10(-),12(+)
1 | 4 | AI | I420 |  | TXM1.8X | [7 empty] | 14(-),16(+)
1 | 5 | AI | I420 |  | TXM1.8X | [7 empty] | 19(-),21(+)
1 | 6 | AI | I420 |  | TXM1.8X | [7 empty] | 23(-),25(+)
1 | 7 | AI | I420 |  | TXM1.8X | [7 empty] | 27(-),29(+)
1 | 8 | AI | I420 |  | TXM1.8X | [7 empty] | 31(-),33(+)
CALCUL
CALCUL CONSOMMATION MODULE
CRÉER ADRESSE MOD & E/S

## T_Module
Numero | Type de Module
1 | TXM1.16D
3 | TXM1.8P
4