## Centrale
BATIMENTS | Classification ERP | Classification ERP Particuliere | Categorie ERP | Groupe | E.C.S = Ecran de Contrôle et de Signalisation | C.M.S.I = Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | Type de technologie | type U.G.A=Unité de Gestion d'Alarme | A.E.S=Alimentation Electrique de Sécurité | DSE= Disposition Sonore d'Evacuation | Catégorie SSI | Type Equipement Alarme | Niveau d'Accès | Localisation de l'Equipement | NIVEAU | Code Inventaire pièce | DATE VERIFICATION SSI | Système Relié au PC Sécurité | Code Alarme | Registre de Sécurité | Code Equipement Abyla | Code Inventaire Equiments | Vérifié Par | Effectif | Site | Nom Agent de Prévention | Prénom Agent | Téléphone Agent | Coût Maintenance TTC | Plan
A01 CHAUFFERIE | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1001SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
A02 ATELIERS | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [6 empty] | A | [9 empty] | O00111 | 1004558SSI1 |  |  | V.Ascq Campus | [5 empty] | C.M.S.I | Type de Technologie | E.C.S OU( ECS +C.M.S.I) | D.S.E
A03 SERVICES CENTRAUX | W - Administrations - Banques - Bureaux |  | 5 | 2 |  | ATSE ACTIVA 128 | [7 empty] | PLACARD SECU | Rez de Jardin | 10030PLASSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10031SSI1 |  | 175 | V.Ascq Campus |  |  |  |  | 1003SSI-A3 SERVICES CENTRAUX
[31 empty] | CHUBB ACTIVA 128 | Conventionnel | CHUBB UTC Pack | CHUBB T4S NFS | SANS CODE | J | PA | 1 | 0 | Sous sol | Oui | Oui | A | 1 | 1 | V.Ascq Campus
[30 empty] | 1007SSI-A04 BU-RDC | CHUBB TEN5 CMSI | Adressable | POLARIS C2/6/10 | FINSECUR IROISE 4-2 |  | L - Salles d'audition, conferences, reunions | CTS | 2 | 1 | 1er Sous Sol | Non | Non | B | 2a | 2 | V.Ascq Recueil
[30 empty] | 1008-A05 BU-RDC | CHUBB TSC 60/80 | Interactif | POLARIS C10 |  |  | M | SG | 3 | 2 | 2ème Sous Sol | Nc | Nc | C | 2b | I.G.H | Lille
[31 empty] | ESSER ECS 80-8 | Sans Objet | ESSER ECS 80-8-C |  |  | N - Restaurants - Debits de boisson | PS | 4 | 3 | Rdc |  |  | D | 3 |  | Wimereux
[30 empty] | 1010SSI-SAMP-BUP-RDC | Intégré ECS |  | SIEMENS CERBERUS BC1112-20 |  |  | O | OA | 5 | 4 | 1er |  |  | E | 4
[31 empty] | LEGRAND P.R 40633 |  | SEFI ALPHA C2/4 |  |  | P | GA | Sans Objet |  | 2ème
[30 empty] | 1013SSI-A10 SIUMPPS | LEGRAND Ref:40650 |  | CHUBB UTI.COM |  |  | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance | EF |  |  | 3ème
[30 empty] | 1014SSI-A11 ESPACE CULTURE-RDC | MERLIN GUERIN T4 |  |  |  |  | S - Bibliotheques - Centres de documentation | REF |  |  | 4ème
[30 empty] | 1015SSI-A12 MAISON DE L'ETUDIANT-1ER | NUGELEC 31173 |  |  |  |  | T |  |  |  | Rez de Jardin
[31 empty] | NUGELEC TYPE 4 PLANETE |  |  |  |  | U - Etablissement sanitaire
[31 empty] | NUGELEC TYPE1 |  |  |  |  | V
[31 empty] | SEFI ALPHA S2/6/10 |  |  |  |  | W - Administrations - Banques - Bureaux
[31 empty] | SIEMENS BC1112-20-1F |  |  |  |  | Y
[30 empty] | 1020SSI-B5-B6-RDC | SIEMENS CERBERUS STT10 |  |  |  |  | X - Etablissements sportifs couverts
[30 empty] | 1050SSI-B8 CUEEP-RDC | SEFI DELTA 6 |  |  |  |  | Bâtiment Tertiaire ou industriel
[30 empty] | 1070SSI-CERLA-RDC | SEFI DELTA 6
SPHINX
[30 empty] | 1030-SSI-C01-RDC | SEFI ALPHA C2/6/10
[30 empty] | 1031SSI-C03-RDC | SIEMENS CERBERUS TGC4-10CE
[30 empty] | 1032SSI-C04-RDC | (RELIE AU SN5 06 SECRET GENERAL)
1033SSI-C05-RDC
1034SSI-C06-RDC
1036SSI-C08-RDC
1039SSI-C11-SOUS SOL
1043SSI-C15-RDC
1044SSI-C16 TP CHIMIE-RDC
1057SSI-GEOGRAPHIE-RDC
1060SSI-M01-RDC
1061SSI-M02-RDC
1063SSI-M03 LIFL-1ER
1064SSI-M04-CRI-SEMM-RDC
1064SSI-M04-CRI-SEMM-RDC
1064SSI-M04-CRI-SEMM-RDC
1065SSI-M05-RDC
1066SSI-M06-LML-RDC
1071SSI-P01-RDC
1072SSI-P02-1ER
1073SSI-P03-RDC
1074SSI-P04-RDC
1075SSI-P05-RDC
1079SSI-SUP-SUAIO-RDC
1080SSI-SH1.RDC
1080SSI-SH1.RDC
1081SSI-SH2.RDC
1084SSI-SH3.RDC
1090SSI-SN1-RDC
1090SSI-SN1-RDC
1091SSI-SN1 SERRES-RDC
1092SSI-SN2-RDC
1094SSI-SN3-RDC
1094SSI-SN3-RDC
1095SSI-SN4-RDC
1096SSI -SN5-RDC
1109SSI-SUDES-RDC
1109SSI-SUDES-RDC
1079SSI-SUP-SUAIO-RDC
6001SSI-STATION MARINE WIMEREUX-RDC
Fiche
Quitter