## ECS 2017
PLANNING PRELEVEMENTS LEGIONELLE ECS
| Année: |  | 2017
| Bât. | UR | N° Vest. | N° PSV | Eau froide | Eau chaude | Lieu de chaufferie | Volume ballon | Production ECS |  |  | Nb de douches | Robinet / Mitigeur | Rénové Oui / Non | AOÛT | SEPTEMBRE
[5 empty] | Qualité Eau Potable ou Industrielle (P ou I ) | Qualité Eau Potable ou Industrielle (P ou I ) |  |  | Electrique | Eau surchauffée | Eau à 90°C
| SA29 | UMMB | C | IX032140 | P | P | Local chauffage Ouest | 6000 L | X |  | X | 11 | M | O
| SA29 | UMMB | D (EE) | IX032143 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O
| SA29 | UMMB | F | IX032123 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O
| SA29 | UMMB | G | IX032155 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O
| SA29 | UMMB | H | IX032104 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O
| SA29 | UMMB | J | IX032164 | P | P | [5 empty] | 8 | M | O
FEVRIER | SA91 | UMMC | A (F) |  | P | P | Local chauffage Ouest | 2000 L | X |  | X | 1 | M | O
| SA91 | UMMC | A |  | P | P | [5 empty] | 3 | M | O
| SA91 | UMMC | D (F) | IX032162 | P | P | Local chauffage Est | 3500 L | X |  | X | 8 | M | N
| SA91 | UMMC | E | IX032161 | P | P | [5 empty] | 5 | M | O
| SA91 | UMMC | F | IX032132 | P | P | [5 empty] | 7 | M | N
| SA91 | UMMC | G | IX032122 | P | P | [5 empty] | 7 | M | N
| SA20 | OCMB | A | IX032135 | P | P | Local chauffage Ouest | 6000 L | X | X |  | 20 | M | O
| SA20 | OCMB | B | IX032142 | P | P | [5 empty] | 3 | M | N
| SA20 | OCMB | C | IX032165 | P | P | [5 empty] | 20 | M | O
| SA20 | OCMB | D (F) | IX032137 | P | P | Vestiaire D | 200L | X |  |  | 2 | R flex | N
| SA50 | MON | S |  | P | P
| M8 (SA87) |  | (F) |  | P | P
| M8 (SA87) |  | (H) |  | P | P
MARS | SA111 | GEFCO | H | IX089980 | P | P | Sanitaire Nord | 200L | X |  |  | 1 | M | N
| SA62 | Restaurant | H | IX098248 | P | P | Vestiaire F | 200 L | X |  |  | 1 | M | O
| SA62 | Restaurant | F | IX084675 | P | P | [5 empty] | 1 | M | O
| SA77 | Service Incendie | H | IX107011 | P | P | Pompiers 1er étage | 500 L | X |  |  | 3 | M | N
| SA83 | M7 | A | IX032116 | P | P | Local Chauffage | 1500 L | X |  |  | 2 | M | N
| SA83 | M7 | B (F) | IX032074 | P | P | [5 empty] | 1 | M flex | N
AVRIL | SA66 | EVN | A | IX032084 | P | P | Local Ouest | 270 L | X |  |  | 2 | M | O
| SA66 | EVN | B (F) | IX032083 | P | P | [5 empty] | 3 | M | O
| SA58 | QCP-AQT | A | IX032075 | I | P | Local chauffage | 1500 L | X |  | X | 2 | M | N
| SA06 | UFIM | B (F) | IX032099 | P | P | Local chauffage Nord | 4000L | X | X |  | 4 | M | O
| SA06 | UFIM | E | IX032101 | P | P | [5 empty] | 26 | M | N
| SA06 | UFIM | F | IX032117 | P | P | Local chauffage Sud | 3000 L | X | X |  | 6 | M | O
| SA06 | UFIM | G | IX032150 | P | P | [5 empty] | 18 | M | O
MAI | SA02 | FORGE 1 | A | IX032154 | P | P | Local chauffage | 4000 L | X | X |  | 14 | M | O
| SA02 | FORGE 1 | C | IX032166 | P | P | [5 empty] | 10 | M | O
| SA19 | FORGE 2 | A | IX032172 | P | P | Local chauffage | 4000 L | X | X |  | 10 | M | O
| SA03 | FORGE 3 | A (F) | IX032159 | P | P | Local chauffage | 3000 L | X | X |  | 4 | M | N
| SA03 | FORGE 3 | B | IX032097 | P | P | [5 empty] | 16 | M | N
| SA03 | FORGE 3 | D | IX092632 | P | P | [5 empty] | 16 | M | N
| SA05 | FORGE 4 | A | IX032105 | P | P | Local chauffage | 4000 L | X | X |  | 6 | M | O
JUIN | SA50 | MON | A | IX032151 | P | P | Local chauffage Sud B18 | 6000 L | X |  | X | 6 | M | N
| SA50 | MON | B | IX032152 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O
| SA50 | MON | C | IX032102 | P | P | [5 empty] | 6 | M | N | 2017-08-01
180
| SA50 | MON | D | IX032134 | P | P | [5 empty] | 5 | M | O
| SA50 | MON | E | IX032119 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O
| SA50 | MON | H (F) | IX032133 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O | 2017-08-01
380
| SA50 | MON | I (F) | IX032157 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O | 2017-08-01
580
| SA50 | MON | J | IX032138 | P | P | [5 empty] | 4 | M | O
| SA50 | MON | R | IX032131 | P | P | Local chauffage C Nord | 500L | X |  |  | 4 | M | O
JUILLET | SA50 | MON | G | IX032148 | P | P | Vestiaire G | 200L+500L | X |  |  | 6 | M | O | 2017-08-22
| SA50 | MON | L | IX032147 | P | P | Local chauffage A Nord | 1500 L | X |  | X | 4 | M | N
| SA50 | MON | M | IX032149 | P | P | [5 empty] | 4 | M | O
| SA50 | MON | O | IX032156 | P | P | [5 empty] | 4 | M | N
| SA50 | MON | P (F) | IX032098 | P | P | Local chauffage C Nord | 500 L | X |  | X | 4 | M | O
| SA50 | MON | Q | IX032136 | P | P | [5 empty] | 4 | M | O | 2017-08-22
2600
| SA50 | MON | V | IX032108 | P | P | Local chauffage Sud | 750 L | X |  |  | 3 | M | O
| SA50 | MON | N | IX032125 | P | P
| SA50 | MON | W (F) | IX032186 | P | P | [5 empty] | 1 | M | O
AOUT | SA50 | MON | F-X3 (F) | IX032174 | P | P | Vestiaire F | 2 X 500 L | X |  |  | 3 | M | O
| SA50 | MON | T-X3 (H) | IX032181 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O
| SA56 | FER | A | IX032069 | P | P | Local chauffage Nord | 3000 L | X |  | X | 14 | M | N | 2017-08-01 | 2017-08-02
<10
| SA56 | FER | NF (F) | IX032079 | P | P | [5 empty] | 4 | M | N | 2017-08-01
10
| SA56 | FER | F | IX032089 | P | P | Local chauffage Sud | 4000 L |  |  |  | 4 | M | O | 2017-08-22
| SA56 | FER | G | IX032090 | P | P | [5 empty] | 4 | M | O | 2017-08-22
| SA56 | FER | G-H 22 | IX032177 | P | P | [5 empty] | 22 | M | O
| SA56 | FER | H | IX032173 | P | P | [5 empty] | 4 | M | O | 2017-08-22
| SA56 | FER | B (F) | IX032179 | P | P | [5 empty] | 4 | M | O | 2017-08-22
SEPTEMBRE | SA56 | FER | J | IX032070 | P | P | Vestiaire J | 500L | X |  |  | 4 | M | O | 2017-08-22
| SA56 | FER | D (F) | IX032153 | P | P | Vestiaire D | 300 L | X |  |  | 3 | M | N | 2017-08-22 | 2017-08-23
15000
| SA57 | EMB | A (F) RdC | IX032109 | P | P | Local chauffage | 6000 L | X |  | X | 2 | M | O
| SA57 | EMB | C RdC | IX032076 | P | P | [5 empty] | 4 | M | O
| SA57 | EMB | E " 1 " | IX032077 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O
| SA57 | EMB | E " 2 " | IX032078 | P | P | [5 empty] | 6 | M | O
| SA90 | QCP | A
| SA90 | QCP | C
TOTAL
[10 empty] | nbre de prélèvement | [6 empty] | 0
[8 empty] | nbre de dépassement : LP | [8 empty] | 0
Mettre à jour
Note on G7: GREGOIRE Julie: Travail en cours avec GREGOIRE et MEYER Validité Décembre 2014
Note on I8: : Mise en service du Nouveau 6000L suite à rénovation au 01/01/2011
Note on D14: : u263026: Fermé depuis janvier 2009 Puis réouverture suite au Tx du Vest M
Note on D20: RITTIMANN Valentine: ouverture nov 2015
Note on D22: RITTIMANN Valentine: ouverture nov 2015
Note on D30: : pour le personnel de UMMD
Note on C46: RITTIMANN Valentine: EX DOUANE
Note on I52: : Mise en service du Ballon élect le : 18/12/2009
Note on I58: : Prod. par pompe à chaleur et complément par électrique au 15/12/2010
Note on I62: RITTIMANN Valentine: ballon HS
Note on I104: : mis en service le 10/10/2008
Note on D116: RITTIMANN Valentine: C6
Note on D120: RITTIMANN Valentine: C6
Note on D122: RdCh entre pilier X2 et X3
Note on D124: 1er etage entre pilier X2 et X3
Note on D134: : 22 douches entre les vestaires G et H 5 douches rénovées le 03/01/2012
Note on D138: RITTIMANN Valentine: RdC coté atelier
Note on I140: : mis en service le 16/10/2009
Note on I142: : Mis en service le 04/02/2011
Note on P157: GREGOIRE Julie: 1/08: 5 ECS 22/08: 8 ECS