## Paramètres (hidden)
Types de revetements | Diamètres d'ancrage | Réponses OUI-NON | Type d'outillage | Logistique
MECATISS | M12 | OUI | à main | X
PEINTURE | M16 | NON | électrique | Y
RESINE | M20 |  | thermique | Z
M8

## BDD
Données d'entrées sites | [20 empty] | Conformité au plan et absence d'anomalies | [6 empty] | Etat du génie civil au voisinage des ancrages | [8 empty] | Etat de corrosion | [5 empty] | Vérification de scellement |  |  |  | Fiches de constats
Site | Thème du contrôle | N° d'OIN | Repère matériel | Tranche | Système | Numéro matériel | Bigramme | Local | N° de fiche | Type d'outillage | N° d'outillage | Date de validité | Logistique | Volume | DDD | Type d'ancrage | Contrôle commun GC | Nombre d'ancrage | Diamètre | Plan | Présence de tous les constituants visibles | Diamètre des chevilles en place | Nombre de chevilles en place | Absence d'anomalies de construction | Présence des ancrages conforme | Jeu des liaisons filetées conforme | Conclusion montage conforme : | Absence de décollement de la platine au GC | dimension du décollement | absence de traces de déplacement de la platine | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma | Absence de fissure | Si non, noter l'ouverture | Absence d'épaufrures / éclat de béton | Si non, noter la profondeur | Conformité : Génie civil conforme | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) | Si oui, point à observer | absence de corrosion généralisée | absence de corrosion par piqûres | Absence de perte de matière visibles après brossage | Conclusion : état de corrosion acceptable | Contrôle demandé | Couple de teste | Vérification du scellement conforme au logigramme | Conclusion : la vérification du scellement est positive | N° de constat | N° de photo |  | Pièces remplacées (et num de lot) | description constat et solutions proposées si nécéssaire
[48 empty] | N° 1 | N°2
Site 1 | B | N° 2 | Repère matériel 1 | T 1 | Syst 1 | N mat 1 | Bigr 1 | Local 1 | fiche 1 | Type 1 | N° outil 1 | Date de validité 1 | Logistique 1 | Volume 1 | DDD 1 | Type d'ancrage 1 | Contrôle commun GC 1 | Nombre d'ancrage 1 | Diamètre 1 | Plan 1 | Présence de tous les constituants visibles 1 | Diamètre des chevilles en place 1 | Nombre de chevilles en place 1 | Absence d'anomalies de construction 1 | Présence des ancrages conforme 1 | Jeu des liaisons filetées conforme 1 | Conclusion montage conforme : 1 | Absence de décollement de la platine au GC 1 | dimension du décollement 1 | absence de traces de déplacement de la platine 1 | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma 1 | Absence de fissure 1 | Si non, noter l'ouverture 1 | Absence d'épaufrures / éclat de béton 1 | Si non, noter la profondeur 1 | Conformité : Génie civil conforme 1 | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) 1 | Si oui, point à observer 1 | absence de corrosion généralisée 1 | absence de corrosion par piqûres 1 | Absence de perte de matière visibles après brossage 1 | Conclusion : état de corrosion acceptable 1 | Contrôle demandé 1 | Couple de teste 1 | Vérification du scellement conforme au logigramme 1 | Conclusion : la vérification du scellement est positive 1 | N° de constat 1 | N° de photo 1 | 1 | Pièces remplacées (et num de lot) 1 | description constat et solutions proposées si nécéssaire 1
Site 3 | C | N° 3 | Repère matériel 2 | T 2 | Syst 2 | N mat 2 | Bigr 2 | Local 2 | fiche 2 | Type 2 | N° outil 2 | Date de validité 2 | Logistique 2 | Volume 2 | DDD 2 | Type d'ancrage 2 | Contrôle commun GC 2 | Nombre d'ancrage 2 | Diamètre 2 | Plan 2 | Présence de tous les constituants visibles 2 | Diamètre des chevilles en place 2 | Nombre de chevilles en place 2 | Absence d'anomalies de construction 2 | Présence des ancrages conforme 2 | Jeu des liaisons filetées conforme 2 | Conclusion montage conforme : 2 | Absence de décollement de la platine au GC 2 | dimension du décollement 2 | absence de traces de déplacement de la platine 2 | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma 2 | Absence de fissure 2 | Si non, noter l'ouverture 2 | Absence d'épaufrures / éclat de béton 2 | Si non, noter la profondeur 2 | Conformité : Génie civil conforme 2 | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) 2 | Si oui, point à observer 2 | absence de corrosion généralisée 2 | absence de corrosion par piqûres 2 | Absence de perte de matière visibles après brossage 2 | Conclusion : état de corrosion acceptable 2 | Contrôle demandé 2 | Couple de teste 2 | Vérification du scellement conforme au logigramme 2 | Conclusion : la vérification du scellement est positive 2 | N° de constat 2 | N° de photo 2 | 2 | Pièces remplacées (et num de lot) 2 | description constat et solutions proposées si nécéssaire 2
Site 4 | D | N° 4 | Repère matériel 3 | T 3 | Syst 3 | N mat 3 | Bigr 3 | Local 3 | fiche 3 | Type 3 | N° outil 3 | Date de validité 3 | Logistique 3 | Volume 3 | DDD 3 | Type d'ancrage 3 | Contrôle commun GC 3 | Nombre d'ancrage 3 | Diamètre 3 | Plan 3 | Présence de tous les constituants visibles 3 | Diamètre des chevilles en place 3 | Nombre de chevilles en place 3 | Absence d'anomalies de construction 3 | Présence des ancrages conforme 3 | Jeu des liaisons filetées conforme 3 | Conclusion montage conforme : 3 | Absence de décollement de la platine au GC 3 | dimension du décollement 3 | absence de traces de déplacement de la platine 3 | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma 3 | Absence de fissure 3 | Si non, noter l'ouverture 3 | Absence d'épaufrures / éclat de béton 3 | Si non, noter la profondeur 3 | Conformité : Génie civil conforme 3 | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) 3 | Si oui, point à observer 3 | absence de corrosion généralisée 3 | absence de corrosion par piqûres 3 | Absence de perte de matière visibles après brossage 3 | Conclusion : état de corrosion acceptable 3 | Contrôle demandé 3 | Couple de teste 3 | Vérification du scellement conforme au logigramme 3 | Conclusion : la vérification du scellement est positive 3 | N° de constat 3 | N° de photo 3 | 3 | Pièces remplacées (et num de lot) 3 | description constat et solutions proposées si nécéssaire 3
Site 2 | E | N° 5 | Repère matériel 2 | T 4 | Syst 4 | N mat 4 | Bigr 4 | Local 4 | fiche 4 | Type 4 | N° outil 4 | Date de validité 4 | Logistique 4 | Volume 4 | DDD 4 | Type d'ancrage 4 | Contrôle commun GC 4 | Nombre d'ancrage 4 | Diamètre 4 | Plan 4 | Présence de tous les constituants visibles 4 | Diamètre des chevilles en place 4 | Nombre de chevilles en place 4 | Absence d'anomalies de construction 4 | Présence des ancrages conforme 4 | Jeu des liaisons filetées conforme 4 | Conclusion montage conforme : 4 | Absence de décollement de la platine au GC 4 | dimension du décollement 4 | absence de traces de déplacement de la platine 4 | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma 4 | Absence de fissure 4 | Si non, noter l'ouverture 4 | Absence d'épaufrures / éclat de béton 4 | Si non, noter la profondeur 4 | Conformité : Génie civil conforme 4 | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) 4 | Si oui, point à observer 4 | absence de corrosion généralisée 4 | absence de corrosion par piqûres 4 | Absence de perte de matière visibles après brossage 4 | Conclusion : état de corrosion acceptable 4 | Contrôle demandé 4 | Couple de teste 4 | Vérification du scellement conforme au logigramme 4 | Conclusion : la vérification du scellement est positive 4 | N° de constat 4 | N° de photo 4 | 4 | Pièces remplacées (et num de lot) 4 | description constat et solutions proposées si nécéssaire 4
Site 6 | F | N° 6 | Repère matériel 1 | T 1 | Syst 5 | N mat 5 | Bigr 5 | Local 5 | fiche 5 | Type 5 | N° outil 5 | Date de validité 5 | Logistique 5 | Volume 5 | DDD 5 | Type d'ancrage 5 | Contrôle commun GC 5 | Nombre d'ancrage 5 | Diamètre 5 | Plan 5 | Présence de tous les constituants visibles 5 | Diamètre des chevilles en place 5 | Nombre de chevilles en place 5 | Absence d'anomalies de construction 5 | Présence des ancrages conforme 5 | Jeu des liaisons filetées conforme 5 | Conclusion montage conforme : 5 | Absence de décollement de la platine au GC 5 | dimension du décollement 5 | absence de traces de déplacement de la platine 5 | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma 5 | Absence de fissure 5 | Si non, noter l'ouverture 5 | Absence d'épaufrures / éclat de béton 5 | Si non, noter la profondeur 5 | Conformité : Génie civil conforme 5 | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) 5 | Si oui, point à observer 5 | absence de corrosion généralisée 5 | absence de corrosion par piqûres 5 | Absence de perte de matière visibles après brossage 5 | Conclusion : état de corrosion acceptable 5 | Contrôle demandé 5 | Couple de teste 5 | Vérification du scellement conforme au logigramme 5 | Conclusion : la vérification du scellement est positive 5 | N° de constat 5 | N° de photo 5 | 5 | Pièces remplacées (et num de lot) 5 | description constat et solutions proposées si nécéssaire 5
Site 2 | G | N° 7 | Repère matériel 2 | T 2 | Syst 6 | N mat 6 | Bigr 6 | Local 6 | fiche 6 | Type 6 | N° outil 6 | Date de validité 6 | Logistique 6 | Volume 6 | DDD 6 | Type d'ancrage 6 | Contrôle commun GC 6 | Nombre d'ancrage 6 | Diamètre 6 | Plan 6 | Présence de tous les constituants visibles 6 | Diamètre des chevilles en place 6 | Nombre de chevilles en place 6 | Absence d'anomalies de construction 6 | Présence des ancrages conforme 6 | Jeu des liaisons filetées conforme 6 | Conclusion montage conforme : 6 | Absence de décollement de la platine au GC 6 | dimension du décollement 6 | absence de traces de déplacement de la platine 6 | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma 6 | Absence de fissure 6 | Si non, noter l'ouverture 6 | Absence d'épaufrures / éclat de béton 6 | Si non, noter la profondeur 6 | Conformité : Génie civil conforme 6 | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) 6 | Si oui, point à observer 6 | absence de corrosion généralisée 6 | absence de corrosion par piqûres 6 | Absence de perte de matière visibles après brossage 6 | Conclusion : état de corrosion acceptable 6 | Contrôle demandé 6 | Couple de teste 6 | Vérification du scellement conforme au logigramme 6 | Conclusion : la vérification du scellement est positive 6 | N° de constat 6 | N° de photo 6 | 6 | Pièces remplacées (et num de lot) 6 | description constat et solutions proposées si nécéssaire 6
Site 6 | H | N° 8 | Repère matériel 3 | T 3 | Syst 7 | N mat 7 | Bigr 7 | Local 7 | fiche 7 | Type 7 | N° outil 7 | Date de validité 7 | Logistique 7 | Volume 7 | DDD 7 | Type d'ancrage 7 | Contrôle commun GC 7 | Nombre d'ancrage 7 | Diamètre 7 | Plan 7 | Présence de tous les constituants visibles 7 | Diamètre des chevilles en place 7 | Nombre de chevilles en place 7 | Absence d'anomalies de construction 7 | Présence des ancrages conforme 7 | Jeu des liaisons filetées conforme 7 | Conclusion montage conforme : 7 | Absence de décollement de la platine au GC 7 | dimension du décollement 7 | absence de traces de déplacement de la platine 7 | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma 7 | Absence de fissure 7 | Si non, noter l'ouverture 7 | Absence d'épaufrures / éclat de béton 7 | Si non, noter la profondeur 7 | Conformité : Génie civil conforme 7 | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) 7 | Si oui, point à observer 7 | absence de corrosion généralisée 7 | absence de corrosion par piqûres 7 | Absence de perte de matière visibles après brossage 7 | Conclusion : état de corrosion acceptable 7 | Contrôle demandé 7 | Couple de teste 7 | Vérification du scellement conforme au logigramme 7 | Conclusion : la vérification du scellement est positive 7 | N° de constat 7 | N° de photo 7 | 7 | Pièces remplacées (et num de lot) 7 | description constat et solutions proposées si nécéssaire 7
Site 5 | I | N° 9 | Repère matériel 2 | T 4 | Syst 8 | N mat 8 | Bigr 8 | Local 8 | fiche 8 | Type 8 | N° outil 8 | Date de validité 8 | Logistique 8 | Volume 8 | DDD 8 | Type d'ancrage 8 | Contrôle commun GC 8 | Nombre d'ancrage 8 | Diamètre 8 | Plan 8 | Présence de tous les constituants visibles 8 | Diamètre des chevilles en place 8 | Nombre de chevilles en place 8 | Absence d'anomalies de construction 8 | Présence des ancrages conforme 8 | Jeu des liaisons filetées conforme 8 | Conclusion montage conforme : 8 | Absence de décollement de la platine au GC 8 | dimension du décollement 8 | absence de traces de déplacement de la platine 8 | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma 8 | Absence de fissure 8 | Si non, noter l'ouverture 8 | Absence d'épaufrures / éclat de béton 8 | Si non, noter la profondeur 8 | Conformité : Génie civil conforme 8 | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) 8 | Si oui, point à observer 8 | absence de corrosion généralisée 8 | absence de corrosion par piqûres 8 | Absence de perte de matière visibles après brossage 8 | Conclusion : état de corrosion acceptable 8 | Contrôle demandé 8 | Couple de teste 8 | Vérification du scellement conforme au logigramme 8 | Conclusion : la vérification du scellement est positive 8 | N° de constat 8 | N° de photo 8 | 8 | Pièces remplacées (et num de lot) 8 | description constat et solutions proposées si nécéssaire 8
Site 1 | J | N° 10 | Repère matériel 4 | T 1 | Syst 9 | N mat 9 | Bigr 9 | Local 9 | fiche 9 | Type 9 | N° outil 9 | Date de validité 9 | Logistique 9 | Volume 9 | DDD 9 | Type d'ancrage 9 | Contrôle commun GC 9 | Nombre d'ancrage 9 | Diamètre 9 | Plan 9 | Présence de tous les constituants visibles 9 | Diamètre des chevilles en place 9 | Nombre de chevilles en place 9 | Absence d'anomalies de construction 9 | Présence des ancrages conforme 9 | Jeu des liaisons filetées conforme 9 | Conclusion montage conforme : 9 | Absence de décollement de la platine au GC 9 | dimension du décollement 9 | absence de traces de déplacement de la platine 9 | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma 9 | Absence de fissure 9 | Si non, noter l'ouverture 9 | Absence d'épaufrures / éclat de béton 9 | Si non, noter la profondeur 9 | Conformité : Génie civil conforme 9 | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) 9 | Si oui, point à observer 9 | absence de corrosion généralisée 9 | absence de corrosion par piqûres 9 | Absence de perte de matière visibles après brossage 9 | Conclusion : état de corrosion acceptable 9 | Contrôle demandé 9 | Couple de teste 9 | Vérification du scellement conforme au logigramme 9 | Conclusion : la vérification du scellement est positive 9 | N° de constat 9 | N° de photo 9 | 9 | Pièces remplacées (et num de lot) 9 | description constat et solutions proposées si nécéssaire 9
Site 1 | J | N° 11 | Repère matériel 5 | T 2 | Syst 10 | N mat 10 | Bigr 10 | Local 10 | fiche 10
Site 1 | J | N° 11 | Repère matériel 5 | T 2 | Syst 10 | N mat 10 | Bigr 10 | Local 10 | fiche 11
Rechercher

## EDP
http://forum.excel-pratique.com/post374758.html#p374758
https://d.docs.live.net/c1e63d7b5cd2dd27/[Inspection Ancrage - v4.xlsm]EDP

## Clauses du marché
info importantes marché
| dispositif entre 2 et 12 chevilles |  |  |  | http://forum.excel-pratique.com/post374758.html#p374758
Capacité : maximum 24 chevilles
Uniquement clé dynamométrique
Rendement à réaliser :
| préparation | 5 jours
| contrôle | 15 jours | 35 supports par jours par équipe
| lorsque cordiste |  | minimum de 8 par jours
objectif de 20 ?
Mode op préparation :
| 1 équipe qui dépouille et scan les dossiers |  |  | scan a réaliser par ordre alphabétique des RF
1 équipe qui releve les besoins logistiques : échaf, dépose nécessaire, cordiste,