## liste des bâtiments (hidden)
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 1
NOM DU SITE |  | SILA ANNECY
Niveau : |  | R+2 (hauteur à confirmer avec étude topographique)
Catégorie d'ERP | ERT | Année de Construction |  | 1996
Plan de situation (Source : google maps) |  |  | Parcelle cadastrale (Source : Cadastre.gouv)
DATE de la visite | Mardi 29 mai 2018
Personnes rencontrées | M.Sébastien CRETET
Documents transmis |  | Plan de masse, Coupe du bâtiment
Plans :
Factures EDF
Autres :

## listes sites
nombre de sites : | 2
| Numéro SIG | Nom du site officiel | Adresse du site | Date du bâtiment | Surface des toitures (horizontale) | Nature des toitures | Structure des toitures | orientation | inclinaison | Puissance souscrite | type d’abonnement | Coût du kWh | Réfection programmée
1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Réfection programmée
2
Mettre les fiches à jour
Saisir en B1 le nombre de sites désirés
Exporter les fiches

## 1
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 1
Numéro SIG du site |  | 0
NOM DU SITE |  | 0
Adresse : |  | 0
Catégorie d'ERP | ERT | Année de Construction |  | 0
Plan de situation (Source : google maps) |  |  | Parcelle cadastrale (Source : Cadastre.gouv)
DATE de la visite | Mardi 29 mai 2018
Personnes rencontrées | M.Sébastien CRETET
Documents transmis |  | Plan de masse, Coupe du bâtiment
Toiture | 0
Type de Structure | 0
Orientation générale : | 0 |  | Inclinaison : | 0
Etat de la couverture | Réfection programmée |  | Isolation :
Besoins électriques | Tarif Jaune partagé avec la salle des fêtes et l'école primaire.
Puissance souscrite : | 108 kVA |  | N°PDL :
Implantation compteurs : | Dans coffrets EDF, sur la voie d'accès. |  | N°Compteur : | Sous-compteur propre à l'école mat.
POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE
Possibilités d’implantation |  | (cf. vue aérienne ci-dessous)
Champ photovoltaïque
Local onduleur
Tranformateur EDF
Câble DC
cheminement AC
Tranchée à prévoir
Vue d'ensemble du projet
Implantation des Capteurs
Surface toiture (m²) : | 0
LIAISONS A PREVOIR | Courant | Métrés | Description
Modules → Local Onduleur | DC | 5 m | Au sol (gaine ou goulotte coupe-feu).
Onduleur → Point de Livraison | AC | 30 m | Chemin de câbles le long de la facade Nord. Eventuellement carottage à prévoir.
INVESTISSEMENT
Travaux Générateur Photovoltaïque
Préparation Chantier, Sécurité, grutage |  |  | 0
Modules PV (Fourniture + Pose) |  |  | #REF!
Système d'Intégration (Fourniture + Pose) |  |  | #REF!
Onduleurs |  |  | #REF!
Sécurisation de la toiture |  |  | 0
Câblage BT (Câbles / boitiers DC+AC / TDGS) |  |  | #REF!
Local technique (Armoire électrique en extérieur) |  |  | #REF!
Raccordement au Point De Livraison (Tranchée, aérien,…) |  |  | #REF!
VRD |  |  | 0
Télésuivi (matériel installé + configuration) |  |  | 1000
Arrêt d'urgence |  |  | 500
Signalisation - DOE |  |  | 500
CONSUEL |  |  | 200
Frais annexes
Maîtrise d'œuvre PV |  |  | -
Assurances DO |  |  | #REF!
Raccordement ERDF |  |  | 0
INVESTISSEMENT PHOTOVOLTAÏQUE [Ipv] |  |  | #REF!
|  | €HT/Wc | #REF!
CHARGES D'EXPLOITATION [CEX] |  | €HT/an | #REF!
Maintenance |  | €HT/an | #REF!
Télésuivi |  | €HT/an | 0
Assurances RC |  | €HT/an | #REF!
Location compteur (TURPE) |  | €HT/an | 0
Puissance installée | Production annuelle | Productible | Investissement total [I] | Prix au kWh | Prix au Wc
kWc | kWh/an | kWh/kWc.an | € HT | € HT/kWh | € HT / Wc
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tarif moyen de l'électricité réseau | économie annuelle | Charges d'exploitation | Temps de retour Brut | Temps de retour net | CO2 évité eq.
c€ /kWh | € /an | € HT / an | ans | ans
10.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Masques :
Sécurisation de la zone :
Interaction autres corps d’état
Contraintes potentielles
Bâtiment
Implantation / Structure
Encombrement
Cheminement des câbles
Local Onduleur
Raccordement au réseau

## 2
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 1
Numéro SIG du site |  | 0
NOM DU SITE |  | 0
Adresse : |  | 0
Catégorie d'ERP | ERT | Année de Construction |  | 0
Plan de situation (Source : google maps) |  |  | Parcelle cadastrale (Source : Cadastre.gouv)
DATE de la visite | Mardi 29 mai 2018
Personnes rencontrées | M.Sébastien CRETET
Documents transmis |  | Plan de masse, Coupe du bâtiment
Toiture | 0
Type de Structure | 0
Orientation générale : | 0 |  | Inclinaison : | 0
Etat de la couverture | Réfection programmée |  | Isolation :
Besoins électriques | Tarif Jaune partagé avec la salle des fêtes et l'école primaire.
Puissance souscrite : | 108 kVA |  | N°PDL :
Implantation compteurs : | Dans coffrets EDF, sur la voie d'accès. |  | N°Compteur : | Sous-compteur propre à l'école mat.
POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE
Possibilités d’implantation |  | (cf. vue aérienne ci-dessous)
Champ photovoltaïque
Local onduleur
Tranformateur EDF
Câble DC
cheminement AC
Tranchée à prévoir
Vue d'ensemble du projet
Implantation des Capteurs
Surface toiture (m²) : | 0
LIAISONS A PREVOIR | Courant | Métrés | Description
Modules → Local Onduleur | DC | 5 m | Au sol (gaine ou goulotte coupe-feu).
Onduleur → Point de Livraison | AC | 30 m | Chemin de câbles le long de la facade Nord. Eventuellement carottage à prévoir.
INVESTISSEMENT
Travaux Générateur Photovoltaïque
Préparation Chantier, Sécurité, grutage |  |  | 0
Modules PV (Fourniture + Pose) |  |  | #REF!
Système d'Intégration (Fourniture + Pose) |  |  | #REF!
Onduleurs |  |  | #REF!
Sécurisation de la toiture |  |  | 0
Câblage BT (Câbles / boitiers DC+AC / TDGS) |  |  | #REF!
Local technique (Armoire électrique en extérieur) |  |  | #REF!
Raccordement au Point De Livraison (Tranchée, aérien,…) |  |  | #REF!
VRD |  |  | 0
Télésuivi (matériel installé + configuration) |  |  | 1000
Arrêt d'urgence |  |  | 500
Signalisation - DOE |  |  | 500
CONSUEL |  |  | 200
Frais annexes
Maîtrise d'œuvre PV |  |  | -
Assurances DO |  |  | #REF!
Raccordement ERDF |  |  | 0
INVESTISSEMENT PHOTOVOLTAÏQUE [Ipv] |  |  | #REF!
|  | €HT/Wc | #REF!
CHARGES D'EXPLOITATION [CEX] |  | €HT/an | #REF!
Maintenance |  | €HT/an | #REF!
Télésuivi |  | €HT/an | 0
Assurances RC |  | €HT/an | #REF!
Location compteur (TURPE) |  | €HT/an | 0
Puissance installée | Production annuelle | Productible | Investissement total [I] | Prix au kWh | Prix au Wc
kWc | kWh/an | kWh/kWc.an | € HT | € HT/kWh | € HT / Wc
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tarif moyen de l'électricité réseau | économie annuelle | Charges d'exploitation | Temps de retour Brut | Temps de retour net | CO2 évité eq.
c€ /kWh | € /an | € HT / an | ans | ans
10.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Masques :
Sécurisation de la zone :
Interaction autres corps d’état
Contraintes potentielles
Bâtiment
Implantation / Structure
Encombrement
Cheminement des câbles
Local Onduleur
Raccordement au réseau

## Modele (hidden)
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 1
Numéro SIG du site |  | 0
NOM DU SITE |  | 0
Adresse : |  | 0
Catégorie d'ERP | ERT | Année de Construction |  | 0
Plan de situation (Source : google maps) |  |  | Parcelle cadastrale (Source : Cadastre.gouv)
DATE de la visite | Mardi 29 mai 2018
Personnes rencontrées | M.Sébastien CRETET
Documents transmis |  | Plan de masse, Coupe du bâtiment
Toiture | 0
Type de Structure | 0
Orientation générale : | 0 |  | Inclinaison : | 0
Etat de la couverture | Réfection programmée |  | Isolation :
Besoins électriques | Tarif Jaune partagé avec la salle des fêtes et l'école primaire.
Puissance souscrite : | 108 kVA |  | N°PDL :
Implantation compteurs : | Dans coffrets EDF, sur la voie d'accès. |  | N°Compteur : | Sous-compteur propre à l'école mat.
POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE
Possibilités d’implantation |  | (cf. vue aérienne ci-dessous)
Champ photovoltaïque
Local onduleur
Tranformateur EDF
Câble DC
cheminement AC
Tranchée à prévoir
Vue d'ensemble du projet
Implantation des Capteurs
Surface toiture (m²) : | 0
LIAISONS A PREVOIR | Courant | Métrés | Description
Modules → Local Onduleur | DC | 5 m | Au sol (gaine ou goulotte coupe-feu).
Onduleur → Point de Livraison | AC | 30 m | Chemin de câbles le long de la facade Nord. Eventuellement carottage à prévoir.
INVESTISSEMENT
Travaux Générateur Photovoltaïque
Préparation Chantier, Sécurité, grutage |  |  | 0
Modules PV (Fourniture + Pose) |  |  | #REF!
Système d'Intégration (Fourniture + Pose) |  |  | #REF!
Onduleurs |  |  | #REF!
Sécurisation de la toiture |  |  | 0
Câblage BT (Câbles / boitiers DC+AC / TDGS) |  |  | #REF!
Local technique (Armoire électrique en extérieur) |  |  | #REF!
Raccordement au Point De Livraison (Tranchée, aérien,…) |  |  | #REF!
VRD |  |  | 0
Télésuivi (matériel installé + configuration) |  |  | 1000
Arrêt d'urgence |  |  | 500
Signalisation - DOE |  |  | 500
CONSUEL |  |  | 200
Frais annexes
Maîtrise d'œuvre PV |  |  | -
Assurances DO |  |  | #REF!
Raccordement ERDF |  |  | 0
INVESTISSEMENT PHOTOVOLTAÏQUE [Ipv] |  |  | #REF!
|  | €HT/Wc | #REF!
CHARGES D'EXPLOITATION [CEX] |  | €HT/an | #REF!
Maintenance |  | €HT/an | #REF!
Télésuivi |  | €HT/an | 0
Assurances RC |  | €HT/an | #REF!
Location compteur (TURPE) |  | €HT/an | 0
Puissance installée | Production annuelle | Productible | Investissement total [I] | Prix au kWh | Prix au Wc
kWc | kWh/an | kWh/kWc.an | € HT | € HT/kWh | € HT / Wc
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tarif moyen de l'électricité réseau | économie annuelle | Charges d'exploitation | Temps de retour Brut | Temps de retour net | CO2 évité eq.
c€ /kWh | € /an | € HT / an | ans | ans
10.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Masques :
Sécurisation de la zone :
Interaction autres corps d’état
Contraintes potentielles
Bâtiment
Implantation / Structure
Encombrement
Cheminement des câbles
Local Onduleur
Raccordement au réseau

## RECAPITULATIF (hidden)
Le 05/09/2016
CAS PRINCIPAL
Numéro zone |  |  |  | INITITULE SITE | Critère de selection des toitures |  |  |  | Puissance kWc | Production | Productible | Investissement | Prix au Wc | Economie annuelle | Charges d'exploitation | Temps de retour brut | Temps de retour net
| scénario 1 | scénario 2 | scénario 3 |  | Masque et ombrage | Complexité de raccordement | Encombrement | Coût au Wc
[10 empty] | kWh/an | kWh/kWc.an | € HT | €HT/Wc | € HT/an | € HT /an | ans | ans
1 | OUI | OUI | OUI | #REF! | 1 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | OUI | OUI | OUI | #REF! | 1 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | OUI | OUI | OUI | #REF! | 1 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | OUI | OUI | oui | #REF! | 2 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | oui | OUI | oui | #REF! | 1 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | - |  |  | Toiture Flottateurs |  |  |  |  | La couverture trop souple ne permet pas l'implantation de panneaux solaires
7 | oui | OUI | OUI | #REF! | 2 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | NON | NON | NON | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | OUI | non | NON | #REF! | 1 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | oui | non | NON | #REF! | 3 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | oui | NON | NON | #REF! | 3 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | non | non | NON | #REF! | 3 | 2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | non | NON | NON | #REF! | 3 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | non | NON | NON | #REF! | 3 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | non | NON | NON | #REF! | 3 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | oui | OUI | oui | Bac acier vitre | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPTION | oui | OUI | non | Ancien stade de foot entier | 3 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!