## RECAPITULATIF
|  |  |  | 2016-10-31 |  |  |  |  | Total lignes : | 21
N°EXE |  | AGENCE | INSTALLATEUR | CHANTIER | MARQUE | PRODUIT | N° ARC/BL/Cde | MONTANT | DATE MS | TERMINE | FACTURE | CONTACT | TYPE | ADRESSE | CP | VILLE | COMMENTAIRE | N° SERIE
HYD | 1 | RENNES |  | moi | coca | pompe1 |  | 250 | 2014-02-07 | TERMINE | OK |  | MISE EN SERVICE
HYD | 2 | RENNES |  | moi | coca | pompe1 |  | 200 | 2014-02-04 | TERMINE | OK
HYD | 3 | ROUEN |  | moi | coca | pompe3 |  | 200 | 2014-02-25 | TERMINE | OK
HYD | 4 | ROUEN |  | moi | coca | pompe1 |  | 430 | 2014-04-01 | TERMINE | OK
HYD | 5 | ROUEN |  | moi | coca | pompe1 |  | 200 | 2014-03-28 | TERMINE | OK
HYD | 6 | ROUEN |  | eux | coca | pompe3 |  | 400 | 2015-06-30 | TERMINE | OK |  | MISE EN SERVICE |  | 35000 | SAINT MALO |  | 4087340/14W14
HYD | 7 | RENNES |  | lui | coca | pompe1 |  | 500 | 2015-07-25 | TERMINE | OK
HYD | 8 | RENNES |  | lui | coca | pompe2 |  | 350 | 2015-07-25 | TERMINE | OK
HYD | 9 | RENNES |  | lui | coca | pompe1 |  | 500 | 2014-09-02 | TERMINE | OK
HYD | 10 | BREST |  | lui | labas | pompe1 |  | GRATUITE | 2014-02-24 | TERMINE | OK
HYD | 11 | BREST |  | lui | labas | pompe3 |  | 200 | 2014-05-05 | TERMINE | OK
HYD | 12 | BREST |  | lui | labas | pompe3 |  | 250 | 2014-10-27 | TERMINE | OK
HYD | 13 | RENNES |  | lui | labas | pompe4 |  | 400 | 2014-04-18 | TERMINE | OK
HYD | 14 | RENNES |  | lui | ici | pompe1 |  | 250 | 2014-05-13 | TERMINE | OK
HYD | 15 | RENNES |  | eux | ici | pompe2 |  | GRATUITE | 2014-08-28 | TERMINE | OK
HYD | 16 | RENNES |  | moi | ici | pompe3 |  | 400 | 2014-06-04 | TERMINE | OK
HYD | 17 | RENNES |  | moi | ici | pompe4 |  | 400 | 2014-04-29 | TERMINE | OK
HYD | 18 | RENNES |  | moi | ici | pompe3 |  | 400 | 2015-06-25 | TERMINE | OK
HYD | 19 | NANTES |  | moi | ici | pompe3 |  | 499 | 2015-04-25 | TERMINE | OK
HYD | 20 | NANTES |  | moi | ici | pompe1 |  | 400 | 2014-04-17 | TERMINE | OK
HYD | 21 | NANTES |  | moi | ici | pompe3 |  | 250 | 2015-04-04 | TERMINE | OK
Rechercher
Date:
Statistiques

## RAPPORT
Nous avons paramétré le groupe comme suit :
| · | ☑ |  |  |  |  | · | Pression eau de ville non détendue=
| 19 |  |  | Site: | CASERNE PELLETIER |  | · | Pression de gonflage réservoir 8L=
130 bis rue de l’aviation |  |  |  |  | 11 AV DE LA BARAUDIERE |  | · | Point de consigne surpresseur (1211)=
44344 BOUGUENAIS |  |  |  |  | 44000 | SAINT HERBLAIN | · | Autorisation enclenchement pompe (1221)=
[7 empty] | · | Autorisation arrêt pompe (1222)=
|  |  | DIAGNOSTIC |  |  |  | · | Régulateur : P=3,5 ; I=
[7 empty] | · | Temporisation arrêt sur détection manque d’eau (1254)=
Client: | OGER ROUSSEAU | [5 empty] | · | Temporisation redémarrage pompe après retour de l’eau (1255)=
Nos références : ARC |  | C50991 |  | Inter N° | 659 |  | · | Sécurité pression forte (5410)=
[7 empty] | · | Mode de fonctionnement avec 1 pompe en secours
Suite à votre demande, nous sommes intervenus le: |  |  | 20/07/2016
Matériel installé: | [6 empty] | Essais réalisés ce jour :
Marque: |  | SALMSON |  |  |  |  | · | Purge des pompes=
Type: |  | ALTI HE803 2 |  |  |  |  | · | Enclenchement et arrêt sur débit nul=
N° de série: |  | 4087331 095 |  |  |  |  | · | Vérification de la pression dans les étages=
[7 empty] | · | Sécurité manque d’eau=
[7 empty] | · | Permutation pompes=
Commentaire:
Nous préconisons le remplacement du réservoir à vessie car date de plus de 10 ans. Suite au décalage de pression décrit plus haut, nous conseillons donc également le remplacement du capteur de pression. Une offre de prix sera envoyée pour la remise en état et avons laissé le groupe à l'arrêt.
Imprimer
Paramètre rapport
Essais et contrôles

## Données
Alti |  | Compresso | Xylem | Surprese Std | Alignement | Relevage | VR | Aquastable | S CTRL | HPBS | Recupeo | Expanson | Hyme | Lnte | Tped
Pression eau de ville détendue= |  | Hauteur statique (HST)= | Pression eau de ville non détendue= | Pression eau de ville non détendue= | Point de consigne | Plage de mesure du capteur de niveau= | Pression eau de ville non détendue= | Pression enclenchement pompe= | Réglage de l'Intensité nominal (DIP1 switch 3 et 5) | Pression eau de ville non détendue= | Pression enclenchement pompe= | Pression enclenchement pompe (Plo)= | Pression eau de ville non détendue= | Point de consigne pompe (02)= | Mode de fonctionnement=
Pression eau de ville non détendue= |  | Pression mini Po= | Pression eau de ville détendue= | Pression eau de ville détendue= | Intensités Absorbée= | Niveau marche pompe 1= | Pression eau de ville détendue= | Pression différentielle= | Alarme accoustique (DIP 1 switch 7)= | Pression de gonflage réservoir 8L= | Pression arrêt pompe principale= | Pression arrêt pompe (Phi)= | Pression de gonflage réservoir (à l'aspiration)= | Mode de fonctionnement= | Point de fonctionnement=
Pression de gonflage réservoir (à l'aspiration)= |  | Pression initiale Pa= | Pression de gonflage réservoir à vessie 22l= | Pression de démarrage (Plo)= | Mesure delta P= | Niveau arrêt pompe 1= | Point de consigne surpresseur (P--)= | Ecart enclenchement seconde pompe= | Kick Pompe en cas d'arrêt prolongé (DIP 1 switch 6)= | Pression de démarrage pompe= | Pression arrêt pompe appoint= | Sécurité pression forte (Excp)= | Pression de gonflage réservoir 25L (au refoulement)= | Auto Start (08)= | Plage de fonctionnement=
Pression de consigne (1211)= |  | Pression finale Pe= | Point de consigne surpresseur (02)= | Pression arrêt (Phi)= | Rajout de câles | Niveau marche pompe 2= | Seuil de pression forte (Hi)= | Sécurité pression forte= | Activation pompe 1 et 2 (DIP2-6 et 7)= | Pression d'arrêt pompe= | Pression de gonflage réservoir 8L= | Sécurité pression faible (Insp)= | Pression de consigne= | Nombre de pompe maxi en fonctionnement (205)= | Relais 1 activé=
Pression de démarrage (1221)= |  | Limite Température TAZ= | Valeur de démarrage (04)= | Pression démarrage pompe principale= | Réglage relais thermique= | Niveau arrêt pompe 2= | Pression de gonflage réservoir 24l= | Sécurité pression faible= | Affichage Maintenance (DIP2-4et 5)= | Temporisation arrêt pompe sur débit nul (RM)= | Temporisation arrêt pompe sur débit nul= | Ouverture déverseur N°1= | Mode arrêt débit nul= | Fréquence mini variateur (250)= | Relais 2 activé=
Pression d'arrêt (1222)= |  | Soupape de sécurité installation= | Auto Start (08)= | Pression arrêt pompe principale= | Intensité Absorbée pompes= | Niveau sécurité manque d’eau niveau bas= | Régulateur : P/I/D= | Ouverture déverseurs= | Surveillance exploitation (DIP2-2et3)= | Temporisation arrêt pompe sécurité manque d'eau (RME)= | temporisation arrêt pompe sur manque d'eau= | Ouverture déverseur N°2= | Arrêt fonction delta H= | Configuration Variateur (255)= | Mode de fonctionnement multi pompe=
Pression de gonflage réservoir 24L (au refoulement)= |  | Appoint d’eau automatique= | Cascade pompe (505;510)= | Pression démarrage pompe appoint= |  | Niveau arrêt sécurité manque d’eau niveau bas= | Temporisation arrêt sur manque d'eau (T1)= | Temporisation manque d’eau= | temporisation arrêt pompe sur flotteur bas= | Temporisation relais shunt fluxostat (RPT)= | Intensité Absorbée pompe surpresseur= | Intensité Absorbée pompe= | Régulateur Kp= | Fenêtre (310)= | Rampe accélération=
Paramètre Dérivé = |  |  | Fréquence mini variateur (250)= | Pression arrêt pompe appoint= |  | Niveau alarme= | Temporisation arrêt sur débit nul (T2)= | Temporisation cascade= | Intensité Absorbée= | Temporisation relais ordre de permutation (RT1)= | Intensité Absorbée pompe de transfert= | Mode de fonctionnement sur détection pression faible= | Régulateur TI= | Plage de mesure des capteurs= | Rampe de ralentissement=
Paramètre Intégral = |  |  | Temporisation arrêt (260)= | Pression démarrage pompe N°3= |  | Niveau arrêt alarme= |  | Temporisation arrêt pompe= |  | Réglage des relais thermique= | Démarrage pompe arrêt prolongé= |  | Claviers variateur= | Hystérisis (315)= | Limite 1=
Paramètre Proportionnel = |  |  | Fonction Boost (265)= | Pression arrêt pompe N°3= |  | Réglage relais thermique= |  | Temporisation remplissage= |  | Intensité Absorbée= |  |  | Type capteur= |  | Limite 2=
Seuil de sécurité pression forte (5410)= |  |  | Fenêtre (310)= | Temporisation arrêt pompe sur débit nul= |  | Intensité Absorbée pompes= |  | Temporisation alarme bas= | [6 empty] | Blocage clavier=
Temporisation arrêt pompe (1251)= |  |  | Hystérisis (315)= | Pression de gonflage réservoir 300L= | [10 empty] | Carte MODBUS
Temporisation avant redémarrage suite manque d'eau(1255)= |  |  | Pression de gonflage réservoir 200l à l'aspiration= | Plage de mesure du capteur de pression= | [10 empty] | Adresse carte Modbus Maitre
Temporisation sur detection manque d'eau (1254)= |  |  | Pression détendue au refoulement | Réglage relais thermique= | [10 empty] | Adresse carte Modbus Esclave
|  |  | Seuil de sécurité fonctionnement mini (610)= | Intensité Absorbée pompes= | [10 empty] | Vitesse carte Modbus
Parité Modbus
Liaison Maitre/esclave
Nous préconisons le remplacement du réservoir à vessie car date de plus de 10 ans. Suite au décalage de pression décrit plus haut, nous conseillons donc également le remplacement du capteur de pression. Une offre de prix sera envoyée pour la remise en état et avons laissé le groupe à l'arrêt.
etrs rsj jr jr rjs rsjt