## Feuil1
Tableau general de répartition
N° module | 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Calibre | 40 AC | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16
Section fils | 10 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5
Rangée 1 | Différentiel AC 40A | Prises GTL | Cave | Séjour | Salon | Chambre & SDB R de Ch. | Chambre & SDB 1er étage | Cuisine Plan de travail Hotte aspir. | Cuisine Frigo | Cuisine Lave vaisselle | Cuisine Chambre 1 | Chambre & SDB 1er étage
N° module | 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Calibre | 40 AC | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 16
Section fils | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5
| Différentiel AC 40A | WC SDB R de C Escalier | Séjour & salon | Caves 1 & 2 | Eclairages exterieurs | Seche linge | Four | Protection contacteur J/N | Ballon ECS | Contacteur ECS | Chaudière gaz | Reserve
N° module | 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Calibre | 63 A | 20 | 32 | 2 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |  | 16
Section fils | 10 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5
Rangée 3 | Différentiel A 63A | Lave Linge | Plaque | VMC | Alim.portail | Interphone sonnette | Broyeur SDB R de Ch | Broyeur SDB 1er étage | Prise GTL |  | Prise GTL
N° module | 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Calibre
Section fils
Rangée 4 | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve
[7 empty] | légende couleurs |  | lumières | prises | autres alim | chauffage
Total des disjoncteurs & equipements sur TR general calcul automatique |  | 5: place tenue dans TR
calibre |  | 3: nombre
2 |  | 3: 2; 5: 2
10 |  | 3: 7; 5: 7
15 |  | 3: 0; 5: 0
16 |  | 3: 19; 5: 19
20 |  | 3: 8; 5: 8
32 | bar: 3; 5
total |  | 3: 37
Diff 30mA/40A type AC |  | 3: 2; 5: 4
Diff 30mA/40A type A |  | 3: 0; 5: 0
Diff 30mA/63A type A |  | 3: 1; 5: 2
Diff 30mA/63A type AC |  | 3: 0; 5: 0
Prises GTL |  | 3: 2; 5: 4
|  |  |  | 47 | emplacements
|  |  |  | 9 | réserve
|  |  | Total besoin | 56 | modules