## RE_Type_Cheville
[5 empty] | Sous-Unité Entreprise |  | Nom | Date |  |  |  |  | Visa
Chargé de travaux
Contrôleur
(analyse 1er niveau)
REFERENCE DES APPAREILS DE METROLOGIE UTILISES
Type outillage | [5 empty] | Numéro |  |  |  | Limite de validité
| 01 |  | CHEVILLES A EXPANSION
| CHEVILLES A EXPANSION | [8 empty] | N° FICHE |  | 5RCV456SG
CONFORMITE AU PLAN DE MONTAGE ET ABSENCE D'ANOMALIES
Contrôle demandé :
[11 empty] | OUI |  |  | NON
Nombre de chevilles :
Diamètre chevilles :
Réf. des plans si existants :
Présence de tous les constituants visibles de la nomenclature :
[11 empty] | OUI |  |  | NON
Diamètre des chevilles d'ancrages :
Nombre de chevilles existantes :
Abence d'anomalies de construction :
[11 empty] | OUI |  |  | NON
Présence des ancrages conformes
[11 empty] | OUI |  |  | NON
Jeu des liaisons filetés conforme
[11 empty] | OUI |  |  | NON
CONCLUSION : Montage conforme
ETAT DU GENIE CIVIL AU VOISINAGE DES ANCRAGES
Absence de décollement de la platine du génie civil :
[11 empty] | OUI |  |  | NON
| Si non, point à observer : Dimension du jeu. | [8 empty] | Dim :
Absence de traces de déplacement de la platine :
[11 empty] | OUI |  |  | NON
| Si non, point à observer : Noter l'amplitude, direction et le sens sur un schéma | [8 empty] | Dim :
Absence de fissures
[11 empty] | OUI |  |  | NON
| Si non, point à observer : Dimension de l'ouverture : | [8 empty] | Dim :
Absence Epaufrures / Eclats de béton
[11 empty] | OUI |  |  | NON
| Si non, point à observer : Profondeur de l'éclat ou de l'épaufrure. | [8 empty] | Dim :
CONCLUSION : Génie civil conforme
[11 empty] | OUI |  |  | NON
ETAT DE CORROSION "Contrôle visuel sur la platine et les parties visible des chevilles"
Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, "MECATISS", …) :
[11 empty] | OUI |  |  | NON
Si oui, point à observer : Nature du revêtement :
Absence de corrosion généralisée :
[11 empty] | OUI |  |  | NON
Absence de corrosion par piqûres :
[11 empty] | OUI |  |  | NON
Absence de perte de matière visible après brossage :
[11 empty] | OUI |  |  | NON
CONCLUSION : Etat de corrosion acceptable
[11 empty] | OUI |  |  | NON
VERIFICATION DE SCELLEMENT "Conformément au logigramme"
Contrôle demandé :
[11 empty] | OUI |  |  | NON
Couple de test :
La vérification du scellement est positive conformément au logigramme
[11 empty] | OUI |  |  | NON
CONCLUSION : La vérification du scellement est positive
[11 empty] | OUI |  |  | NON
PIECES REMPLACEES
TRAITEMENT DES CONSTATS ET DES ECARTS
|  |  |  | N° du constat : |  |  |  |  | N° de la fiche d'écart :
|  |  |  | N° de la photo 1 |  |  |  |  | N° de la photo 2
Description de la non-conformité :
Schéma du défaut
| Photo N° 1 | [6 empty] | Photo N°2