## Type_revetements (hidden)
MECATISS
PEINTURE
RESINE

## Diam_ancrage (hidden)
M12
M16
M20
M8

## REP_OUI-NON (hidden)
OUI
NON

## BDD
Données d'entrées sites | [20 empty] | Conformité au plan et absence d'anomalies | [6 empty] | Etat du génie civil au voisinage des ancrages | [8 empty] | Etat de corrosion | [5 empty] | Vérification de scellement |  |  |  | Fiches de constats
Site | Thème du contrôle | N° d'OIN | Repère matériel | Tranche | Système | Numéro matériel | Bigramme | Local | N° de fiche | Type d'outillage | N° d'outillage | Date de validité | Logistique | Volume | DDD | Type d'ancrage | Contrôle commun GC | Nombre d'ancrage | Diamètre | Plan | Présence de tous les constituants visibles | Diamètre des chevilles en place | Nombre de chevilles en place | Absence d'anomalies de construction | Présence des ancrages conforme | Jeu des liaisons filetées conforme | Conclusion montage conforme : | Absence de décollement de la platine au GC | dimension du décollement | absence de traces de déplacement de la platine | Si non, noter : amplitude direction et sens. A reporter sur un schéma | Absence de fissure | Si non, noter l'ouverture | Absence d'épaufrures / éclat de béton | Si non, noter la profondeur | Conformité : Génie civil conforme | Présence de revêtement sur ancrage (peinture, résine, mecatiss… ) | Si oui, point à observer | absence de corrosion généralisée | absence de corrosion par piqûres | Absence de perte de matière visibles après brossage | Conclusion : état de corrosion acceptable | Contrôle demandé | Couple de teste | Vérification du scellement conforme au logigramme | Conclusion : la vérification du scellement est positive | N° de constat | N° de photo |  | Pièces remplacées (et num de lot) | description constat et solutions proposées si nécéssaire
[48 empty] | N° 1 | N°2

## Clauses du marché
info importantes marché
dispositif entre 2 et 12 chevilles
Capacité : maximum 24 chevilles
Uniquement clé dynamométrique
Rendement à réaliser :
| préparation | 5 jours
| contrôle | 15 jours | 35 supports par jours par équipe
| lorsque cordiste |  | minimum de 8 par jours
objectif de 20 ?
Mode op préparation :
| 1 équipe qui dépouille et scan les dossiers |  |  | scan a réaliser par ordre alphabétique des RF
1 équipe qui releve les besoins logistiques : échaf, dépose nécessaire, cordiste,