## 2013
POLYCLINIQUE DE FURIANI - PLANNING CONTRÔLE VIGILAB
Type d'analyse | Lieu | Janvier |  | Février |  | Mars |  | Avril |  | Mai |  | Juin |  | Juillet |  | Août |  | Septembre |  | Octobre |  | Novembre |  | Décembre |  | Nb contrôle / an |  | C | NC
Recherche et dénombrement de Legionella et/ou Legionella pneumophila sur eau chaude sanitaire | Ballon | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Recherche et dénombrement de Legionella et/ou Legionella pneumophila sur eau chaude sanitaire | Départ eau mitigée | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Recherche et dénombrement de Legionella et/ou Legionella pneumophila sur eau chaude sanitaire | Retour de boucle | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Recherche et dénombrement de Legionella et/ou Legionella pneumophila sur eau chaude sanitaire | Chambre 48 et 34 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Potabilité type D1 | Arrivée générale | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Potabilité type D2 | Chambre | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Potabilité type D3 | Cuisine | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle de l'eau à usage médical simple | Service de stérilisation | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle de l'eau à usage médical simple | Salle de soins | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle de l'eau bactériologiquement maitrisée | Filtres a usage unique | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Contrôle de l'eau bactériologiquement maitrisée | Filtres réutilisables | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Mesure de l'aérobiocontamination | Salle de bloc opératoire | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Mesure de l'aérobiocontamination | Service de stérilisation | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Comptage particulaire | Salle de bloc opératoire | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Comptage particulaire | Service de stérilisation | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Recherche de Pseumononas aeruginosa | Siphons : Bloc op | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Recherche de Pseumononas aeruginosa | Siphons : Stérilisation | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Recherche de Pseumononas aeruginosa | Siphons : Endoscopie | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | bloc opératoire : surface 1 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | bloc opératoire : surface 2 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | bloc opératoire : surface 3 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | bloc opératoire : surface 4 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | bloc opératoire : surface 5 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | stérilisation : surface 1 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | stérilisation : surface 2 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | stérilisation : surface 3 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | stérilisation : surface 4 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | stérilisation : surface 5 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | arsenal stérile : surface 1 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | arsenal stérile : surface 2 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | arsenal stérile : surface 3 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | arsenal stérile : surface 4 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | arsenal stérile : surface 5 | [24 empty] | 0 | / 4 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Endoscopie : surface 1 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Endoscopie : surface 2 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Endoscopie : surface 3 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Endoscopie : surface 4 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Endoscopie : surface 5 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Lingerie : surface 1 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Lingerie : surface 2 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Lingerie : surface 3 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Lingerie : surface 4 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Lingerie : surface 5 | [24 empty] | 0 | / 2 réalisés | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Salle de soins : surface 1 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Salle de soins : surface 2 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Salle de soins : surface 3 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Salle de soins : surface 4 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Contrôle du bio-nettoyage | Salle de soins : surface 5 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Endoscopes | 269 - n°2000026 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Endoscopes | 294 - n°2100901 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Endoscopes | 365 - n°A120340 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Endoscopes | 434 - n°2909887 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Endoscopes | 435 - n°2801432 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Endoscopes | 440 - n°2901500 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Endoscopes | 521 - n°1121496 | [24 empty] | 0 | / 1 réalisé | 0 | 0
Analyses de produits alimentaires | Produit n°1 | [24 empty] | 0 | / 12 réalisés | 0 | 0
Analyses de produits alimentaires | Produit n°2 | [24 empty] | 0 | / 12 réalisés | 0 | 0
Analyses de surface en cuisine | Surface propre | [24 empty] | 0 | / 12 réalisés | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## NC
Type d'analyse | Lieu | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre