## Colonnes montantes
Nombre d'étage | 1 |  |  | Nombre total d'appareils | 76
Nombre d'appartement/étage | 4 |  |  | Type du matériau | Cuivre
Détermination des diamètres de Plomberie à installer
Désignation du local | Tronçon | QvBrut (L/s) | Napp | Coef.Simult. | QvProb. (L/s) | Vfl. (m/s) | Diamétre int. | Diametre | Diametre com. | 1.15J | L | Pression E. (mCE/m) | 1.15J*L | Denivelé | Pression S. (mCE/m)
Alimentation | AB | 3.52 | 19 | 0.18856 | 0.66374 | 1.5 | 23.736 | 24 | 24/26 | 0.11426 | 10 | 32 | 1.1426 | 0 | 30.8574
Colonne Principale | 0-1 | 3.52 | 19 | 0.18856 | 0.66374 | 1.5 | 23.736 | 24 | 24/26 |  | 3 | 30.8574 | 0 |  | 30.8574
| 1-2 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0 |  |  | 3 | 30.8574 | 0 |  | 30.8574
Ä

## Branches Terminales
Alimentation principale | [8 empty] | Branches terminales
Materiau | Type | Appareils à brancher | Nb d'appareils | Coefficient |  |  |  | Materiau | Cuisine | Nombre | Coeff | Diam. int. Min. (mm) |  | Salle d'eau | Nombre | Coeff | Diam. int. Min. (mm)
Cuivre | Alimentation | WC avec reservoir de chasse | 1 | 0.5 |  |  |  | Cuivre | Evier | 1 | 2.5 |  |  | Lavabo | 1 | 1.5
|  | Urinoir | 1 | 0.5 |  |  |  |  | Lave linge | 2 | 2 |  |  | Douche | 1 | 2
|  | Lave-mains | 2 | 1 |  |  |  |  | Lave vaisselle | 1 | 1 |  |  | WC | 2 | 2
|  | Robinet de puisage au-dessus d'un siphon de sol | 2 | 1 | [5 empty] | Tot | 5.5 | 14.953 |  | Lave linge | 1 | 1
|  | Bidet | 2 | 2 | [9 empty] | Bidet | 2 | 2
|  | WC à usage collectif | 2 | 2 |  |  |  |  | Salle de bain | Nombre | Coeff | Diam. int. Min. (mm) |  |  | Tot | 8.5 | 17.1089
|  | Machine à laver le linge/vaiselle | 2 | 2 |  |  |  |  | Lavabo | 1 | 1.5
|  | Lavabo | 2 | 3 |  |  |  |  | Baignoire | 250 | 6 |  |  | Toilettes | Nombre | Coeff | Diam. int. Min. (mm)
|  | Douche | 1 | 2 |  |  |  |  | Douche | 1 | 2 |  |  | WC | 2 | 2
|  | Poste d'eau | 0 | 0 |  |  |  |  | WC | 1 | 1 |  |  | Lave mains | 1 | 0.5
|  | Evier | 1 | 2.5 |  |  |  |  | Lave linge | 2 | 2 |  |  |  | Tot | 2.5 | 11.7161
|  | Timbre d'office | 2 | 5 |  |  |  |  | Bidet | 1 | 1
|  | Baignoire (=150L) | 1 | 3 | [5 empty] | Tot | 13.5 | 19.7418 |  | Cellier | Nombre | Coeff | Diam. int. Min. (mm)
[14 empty] | Lave linge | 2 | 2
|  |  | Nb total d'appareils | Nb total d'unités | Diamètre int.min. (mm) | [8 empty] | Lave mains | 2 | 1
|  | Résultat | 19 | 24.5 | 23.7393 | [9 empty] | Tot | 3 | 12.396
[12 empty] | Alimentation cuisine | Alimentation salle de bain | Alimentation salle d'eau | Alimentation toilettes | Alimentation Cellier
|  | Diamétre conduite principale (mm) | [8 empty] | Diamétre conduite (mm) | 16/18 | 20/22 | 18/20 | 12/14 | 12/14
Cuivre
| Ä | 24/26
|  | Appareils à brancher | Debit Min (l/s) | Nb d'appareils | Debit brut (l/s) | Coeff simult | Debit prob (l/s)
|  | WC avec reservoir de chasse | 0.2 | 1 | 0.2
|  | Urinoir | 0.15 | 1 | 0.15
|  | Lave-mains | 0.1 | 2 | 0.2
|  | Robinet de puisage au-dessus d'un siphon de sol | 0.2 | 2 | 0.4
|  | Bidet | 0.2 | 2 | 0.4
|  | WC à usage collectif | 0.12 | 2 | 0.24
|  | Machine à laver la vaiselle/linge | 0.2 | 2 | 0.4
|  | Lavabo | 0.2 | 2 | 0.4
|  | Douche | 0.2 | 1 | 0.2
|  | Poste d'eau | 0.33 | 0 | 0
|  | Evier | 0.2 | 1 | 0.2
|  | Timbre d'office | 0.2 | 2 | 0.4
|  | Baignoire | 0.33 | 1 | 0.33
|  |  | Résultat | 19 | 3.52 | 0.18856 | 0.66374
Calculer

## Plomberie
Type d'appareil | Débit minimal de calcul |  |  | Diamètre correspondant pour les tubes cuivre | Diamètre correspondant pour les tubes PER ou PB
| Eau froide ou mélangée | Eau chaude |  |  |  | Somme des unités | Diamètre intérieur minimal [mm]
| [l/s] | [l/s] | Diamétre int. min. |  |  | 2 | 11
Evier - Timbre d'office | 0.2 | 0.2 | 12 | 14 x 1 | 16/13 | 2.5 | 11.7
Lavabo | 0.2 | 0.2 | 10 | 12 x 1 | 12/10 | 3 | 12.3
Lavabo collectif (jets) | 0.05 | 0.05 | Selon nb de jets | selon nb | selon nb | 3.5 | 12.9
Bidet | 0.2 | 0.2 | 10 | 12 x 1 | 12/10 | 4 | 13.5
Baignoire | 0.33 | 0.33 | 13 | 15 x 1 | 16/13 | 4.5 | 14
Douche | 0.2 | 0.2 | 12 | 14 x 1 | 16/13 | 5 | 14.5
Poste d'eau - Robinet 1/2" | 0.33 |  | 12 | 14 x 1 | 16/13 | 5.5 | 15
Poste d'eau - Robinet 3/4" | 0.42 |  | 13 | 15 x 1 | 16/13 | 6 | 15.4
WC avec réservoir de chasse | 0.12 |  | 10 | 12 x 1 | 12/10 | 6.5 | 15.8
WC avec robinet de chasse | 1.5 |  | D du robinet | ø robinet | ø robinet | 7 | 16.2
Urinoir avec robinet individuel | 0.15 |  | 10 | 12 x 1 | 12/10 | 7.5 | 16.55
Urinoir à action siphonique | 0.5 |  | D du robinet | ø robinet | ø robinet | 8 | 16.9
Lave mains | 0.1 |  | 10 | 12 x 1 | 12/10 | 8.5 | 17.2
Bac à laver | 0.33 |  | 13 | 15 x 1 | 16/13 | 9 | 17.5
Machine à laver le linge | 0.2 |  | 10 | 12 x 1 | 12/10 | 9.5 | 17.75
Machine à laver la vaisselle | 0.1 |  | 10 | 12 x 1 | 12/10 | 10 | 18
[6 empty] | 10.5 | 18.25
Type d'appareil | Coefficient |  |  |  |  | 11 | 18.5
Evier - Timbre d'office | 2.5 |  | Appareils installés | Fonctionnement simult. | Débit correspondt | 11.5 | 18.75
Lavabo | 1.5 |  | 1 à 3 | 1 | 1.5 | 12 | 19
Bidet | 1 |  | 4 à 12 | 2 | 3 | 12.5 | 19.25
Baignoire jusqu'à 150 litres | 3 |  | 13 à 24 | 3 | 4.5 | 13 | 19.5
Baignoire /tranche de 10 litres au-dessus de 150 litres | 1 |  | 25 à 50 | 4 | 6 | 13.5 | 19.75
Douche | 2 |  | plus de 50 | 5 | 7.5 | 14 | 20
Poste d'eau | 2 |  |  |  |  | 14.5 | 20.1
WC avec réservoir de chasse | 0.5 |  |  |  |  | 15 | 20.2
WC avec robinet de chasse | 1 |  | Nombres d'appareils |  | Materiaux
Urinoir avec robinet individuel | 0.5 |  | 1 |  | Cuivre
Urinoir à action siphonique | 0.5 |  | 2 |  | PVC pression | Nb appareils | Coef simult
Lave mains | 0.5 |  | 3 |  | PER
Bac à laver | 0.3 |  | 4 |  |  | 2 | 0.8
Machine à laver le linge | 1 |  | 5 |  |  | 3 | 0.56569
Machine à laver la vaisselle | 1 |  | 6 |  |  | 4 | 0.46188
|  |  | 7 |  |  | 5 | 0.4
Appareil | Coefficient |  | 8 |  |  | 6 | 0.35777
WC avec reservoir de chasse | 0.5 |  | 9 |  |  | 7 | 0.3266
Urinoir | 0.5 |  | 10 |  |  | 8 | 0.30237
Lave-mains | 0.5 |  | 11 |  |  | 9 | 0.28284
Robinet de puisage au-dessus d'un siphon de sol | 0.5 |  | 12 |  |  | 10 | 0.26667
Bidet | 1 |  | 13 |  |  | 11 | 0.25298
WC à usage collectif | 1 |  | 14 |  |  | 12 | 0.24121
Machine à laver lle linge/vaiselle | 1 |  | 15 |  |  | 13 | 0.23094
Lavabo | 1.5 |  | 16 |  |  | 14 | 0.22188
Douche | 2 |  | 17 |  |  | 15 | 0.21381
Poste d'eau | 2 |  | 18 |  |  | 16 | 0.20656
Evier | 2.5 |  | 19 |  |  | 17 | 0.2
Timbre d'office | 2.5 |  | 20 |  |  | 18 | 0.19403
Baignoire (=150L) | 3 |  |  |  |  | 19 | 0.18856
Baignoire (>150l) | 3 + 0.1 par tranche de 10 L |  |  |  |  | 20 | 0.18353
[6 empty] | 21 | 0.17889
| Diametre | Cuivre | PVC pression | PER |  | 22 | 0.17457
| 6 | 6/8 | 6/8 |  |  | 23 | 0.17056
| 6.5 | 8/10 | 8/10 |  |  | 24 | 0.16681
| 7 | 8/10 | 8/10 |  |  | 25 | 0.1633
| 7.5 | 8/10 | 8/10 |  |  | 26 | 0.16
| 8 | 8/10 | 8/10 |  |  | 27 | 0.15689
| 8.5 | 10/12 | 13/16 | 10/12 |  | 28 | 0.15396
| 9 | 10/12 | 13/16 | 10/12 |  | 29 | 0.15119
| 9.5 | 10/12 | 13/16 | 10/12 |  | 30 | 0.14856
| 10 | 10/12 | 13/16 | 10/12 |  | 31 | 0.14606
| 10.5 | 12/14 | 13/16 | 13/16 |  | 32 | 0.14368
| 11 | 12/14 | 13/16 | 13/16 |  | 33 | 0.14142
| 11.5 | 12/14 | 13/16 | 13/16 |  | 34 | 0.13926
| 12 | 12/14 | 13/16 | 13/16 |  | 35 | 0.1372
| 12.5 | 14/16 | 13/16 | 13/16 |  | 36 | 0.13522
| 13 | 14/16 | 15/20 | 13/16 |  | 37 | 0.13333
| 13.5 | 14/16 | 15/20 | 16/20 |  | 38 | 0.13152
| 14 | 14/16 | 15/20 | 16/20 |  | 39 | 0.12978
| 14.5 | 16/18 | 15/16 | 16/20 |  | 40 | 0.1281
| 15 | 16/18 | 15/16 | 16/20 |  | 41 | 0.12649
| 15.5 | 16/18 | 17/20 | 16/20 |  | 42 | 0.12494
| 16 | 16/18 | 17/20 | 16/20 |  | 43 | 0.12344
| 16.5 | 18/20 | 17/20 | 20/25 |  | 44 | 0.122
| 17 | 18/20 | 17/20 | 20/25 |  | 45 | 0.1206
| 17.5 | 18/20 | 22/25 | 20/25 |  | 46 | 0.11926
| 18 | 18/20 | 22/25 | 20/25 |  | 47 | 0.11795
| 18.5 | 20/22 | 22/25 | 20/25 |  | 48 | 0.11669
| 19 | 20/22 | 22/25 | 20/25 |  | 49 | 0.11547
| 19.5 | 20/22 | 22/25 | 20/25 |  | 50 | 0.11429
| 20 | 20/22 | 22/25 | 20/25 |  | 51 | 0.11314
| 20.5 | 22/24 | 22/25 | 26/32 |  | 52 | 0.11202
| 21 | 22/24 | 22/25 | 26/32 |  | 53 | 0.11094
| 21.5 | 22/24 | 22/25 | 26/32 |  | 54 | 0.10989
| 22 | 22/24 | 22/25 | 26/32 |  | 55 | 0.10887
| 22.5 | 24/26 | 28/32 | 26/32 |  | 56 | 0.10787
| 23 | 24/26 | 28/32 | 26/32 |  | 57 | 0.1069
| 23.5 | 24/26 | 28/32 | 26/32 |  | 58 | 0.10596
| 24 | 24/26 | 28/32 | 26/32 |  | 59 | 0.10505
| 24.5 | 26/28 | 28/32 | 26/32 |  | 60 | 0.10415
| 25 | 26/28 | 28/32 | 26/32 |  | 61 | 0.10328
| 25.5 | 26/28 | 28/32 | 26/32 |  | 62 | 0.10243
| 26 | 26/28 | 28/32 | 26/32 |  | 63 | 0.1016
| 26.5 | 28/30 | 28/32 |  |  | 64 | 0.10079
| 27 | 20/30 | 28/32 |  |  | 65 | 0.1
| 27.5 | 28/30 | 28/32 |  |  | 66 | 0.099228
| 28 | 28/30 | 28/32 |  |  | 67 | 0.098473
[6 empty] | 68 | 0.097736
[6 empty] | 69 | 0.097014
[6 empty] | 70 | 0.096309
[6 empty] | 71 | 0.095618
[6 empty] | 72 | 0.094943
[6 empty] | 73 | 0.094281
[6 empty] | 74 | 0.093633
[6 empty] | 75 | 0.092998
[6 empty] | 76 | 0.092376
[6 empty] | 77 | 0.091766
[6 empty] | 78 | 0.091168
[6 empty] | 79 | 0.090582
[6 empty] | 80 | 0.090007
[6 empty] | 81 | 0.089443
[6 empty] | 82 | 0.088889
[6 empty] | 83 | 0.088345
[6 empty] | 84 | 0.087811
[6 empty] | 85 | 0.087287
[6 empty] | 86 | 0.086772
[6 empty] | 87 | 0.086266
[6 empty] | 88 | 0.085769
[6 empty] | 89 | 0.08528
[6 empty] | 90 | 0.0848
[6 empty] | 91 | 0.084327
[6 empty] | 92 | 0.083863
[6 empty] | 93 | 0.083406
[6 empty] | 94 | 0.082956
[6 empty] | 95 | 0.082514
[6 empty] | 96 | 0.082078
[6 empty] | 97 | 0.08165
[6 empty] | 98 | 0.081228
[6 empty] | 99 | 0.080812
[6 empty] | 100 | 0.080403
[6 empty] | 101 | 0.08
[6 empty] | 102 | 0.079603
[6 empty] | 103 | 0.079212
[6 empty] | 104 | 0.078826
[6 empty] | 105 | 0.078446
[6 empty] | 106 | 0.078072
[6 empty] | 107 | 0.077703
[6 empty] | 108 | 0.077339
[6 empty] | 109 | 0.07698
[6 empty] | 110 | 0.076626
[6 empty] | 111 | 0.076277
[6 empty] | 112 | 0.075933
[6 empty] | 113 | 0.075593
[6 empty] | 114 | 0.075258
[6 empty] | 115 | 0.074927
[6 empty] | 116 | 0.0746
[6 empty] | 117 | 0.074278
[6 empty] | 118 | 0.07396
[6 empty] | 119 | 0.073646
[6 empty] | 120 | 0.073336
[6 empty] | 121 | 0.07303
[6 empty] | 122 | 0.072727
[6 empty] | 123 | 0.072429
[6 empty] | 124 | 0.072134
[6 empty] | 125 | 0.071842
[6 empty] | 126 | 0.071554
[6 empty] | 127 | 0.07127
[6 empty] | 128 | 0.070989
[6 empty] | 129 | 0.070711
[6 empty] | 130 | 0.070436
[6 empty] | 131 | 0.070165
[6 empty] | 132 | 0.069896
[6 empty] | 133 | 0.069631
[6 empty] | 134 | 0.069369
[6 empty] | 135 | 0.069109
[6 empty] | 136 | 0.068853
[6 empty] | 137 | 0.068599
[6 empty] | 138 | 0.068349
[6 empty] | 139 | 0.068101
[6 empty] | 140 | 0.067855
[6 empty] | 141 | 0.067612
[6 empty] | 142 | 0.067372
[6 empty] | 143 | 0.067135
[6 empty] | 144 | 0.066899
[6 empty] | 145 | 0.066667
[6 empty] | 146 | 0.066436
[6 empty] | 147 | 0.066208
[6 empty] | 148 | 0.065983
[6 empty] | 149 | 0.06576
[6 empty] | 150 | 0.065539

## Données
Validations Imbriquées en B4 et C4 | [5 empty] | Validations Imbriquées en J3:C16 |  |  | Validation en I17 | Abaques pour formule en J17
Type | Appareils Alimentations | Eau froide ou eau mélangée (L/s) | Appareils Evacuations | Eau froide ou eau mélangée (L/s) |  | Matières Alimentations | Matières Evacuations |  | Vitesses | Types | Matières | Vitesses ou pente | Diamètres
Alimentations | Evier - Timbre d'office | 0.2 | Baignoire (distance siphon-chute < 1m) | 1.2 |  | Diam.Cuivre (mm) | Diam.PVC 5/10 (mm) |  | 1 | Alimentations | Cuivre | 1 | #VALUE!
Evacuations | Lavabo | 0.2 | Baignoire (distance siphon-chute > 1m) | 1.2 |  | Diam.PEHD 12,5b. (mm) | Diam.PVC 7/10 (mm) |  | 1.2 |  |  | 1.2 | #VALUE!
| Lavabo collectif (par jet) | 0.05 | Douche | 0.5 |  | Diam.PVC Pres. 6b. (mm) |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | #VALUE!
| Bidet | 0.2 | Lavabo | 0.75 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | #VALUE!
| Baignoire | 0.33 | Bidet | 0.5 | [6 empty] | PER 12,5 bar ; 20°C | 1
| Douche | 0.2 | Appareil avec bonde à grille | 0.5 | [7 empty] | 1.2
| Poste d'eau 1/2" | 0.33 | Lave-mains | 0.5 | [7 empty] | 1.5
| Poste d'eau 3/4" | 0.42 | Evier | 0.75 | [7 empty] | 2
| W.C. avec réservoir de chasse | 0.12 | Bac à laver | 0.75 | [6 empty] | PVC Pression 6 bar ; 20°C | 1
| W.C. avec robinet de chasse | 1.5 | Urinoir | 0.5 | [7 empty] | 1.2
| Urinoir avec robinet individuel | 0.15 | Urinoir à action siphonique | 1 | [7 empty] | 1.5
| Urinoir à action siphonique | 0.5 | W.C. à chasse directe | 1.5 | [7 empty] | 2
| Lave-mains | 0.1 | W.C. à action siphonique | 1.5 | [5 empty] | Evacuations | PVC 5/10 | 1cm/m | #VALUE!
| Bac à laver | 0.33 | Machine à laver le linge | 0.65 | [6 empty] | PVC 7/10 | 1cm/m | #VALUE!
| Machine à laver le linge | 0.2 | Machine à laver la vaisselle | 0.4
| Machine à laver la vaisselle | 0.1
[5 empty] | Debit minimal (L/s) |  |  |  | Debit minimal (L/s)
|  |  | Type | Appareils Alimentations | Eau froide ou eau mélangée (L/s) | Eau chaude (L/s) | Diamétre inf. min. | Appareils Evacuations | Eau froide ou eau mélangée (L/s)
|  |  | Alimentation | Evier - Timbre d'office | 0.2 | 0.2 | 12 | Baignoire (distance siphon-chute < 1m) | 1.2
|  |  | Evacuation | Lavabo | 0.2 | 0.2 | 10 | Baignoire (distance siphon-chute > 1m) | 1.2
|  |  |  | Lavabo collectif (par jet) | 0.05 | 0.05 | Selon nb de jets | Douche | 0.5
|  |  |  | Bidet | 0.2 | 0.2 | 10 | Lavabo | 0.75
|  |  |  | Baignoire | 0.33 | 0.33 | 13 | Bidet | 0.5
|  |  |  | Douche | 0.2 | 0.2 | 12 | Appareil avec bonde à grille | 0.5
|  |  |  | Poste d'eau 1/2" | 0.33 |  | 12 | Lave-mains | 0.5
|  |  |  | Poste d'eau 3/4" | 0.42 |  | 13 | Evier | 0.75
|  |  |  | W.C. avec réservoir de chasse | 0.12 |  | 10 | Bac à laver | 0.75
|  |  |  | W.C. avec robinet de chasse | 1.5 |  | D du robinet | Urinoir | 0.5
|  |  |  | Urinoir avec robinet individuel | 0.15 |  | 10 | Urinoir à action siphonique | 1
|  |  |  | Urinoir à action siphonique | 0.5 |  | D du robinet | W.C. à chasse directe | 1.5
|  |  |  | Lave-mains | 0.1 |  | 10 | W.C. à action siphonique | 1.5
|  |  |  | Bac à laver | 0.33 |  | 13 | Machine à laver le linge | 0.65
|  |  |  | Lave-linge | 0.2 |  | 10 | Machine à laver la vaisselle | 0.4
|  |  |  | Lave-vaisselle | 0.1 |  | 10