## Sheet1
PLOMBERIE |  | Projet:
Client:
Liste de prix (soumission) |  | Adresse
Description | Quantité | Prix Unit ($) | Prix ($)
Plomberie brut complet (tank 40 gall. Inclus) |  | 3700 | 0
Puits artésien (raccordement à l"intérieur seulement) |  | 0 | 0
Tank septique (raccordement à l'intérieur seulement) |  | 0 | 0
Tuyauterie avec égout municipal ou gravitationnel |  | 700 | 0
Eau froide pour réfrigirateur avec valve d'arrêt et tuyau 1/4 |  | 125 | 0
Eau froide pour humidificateur avec valve d'arrêt et tuyau 1/4 |  | 75 | 0
Drainage avec eau pour cuve ou lavabo / salle lavage (r-d-c) |  | 250 | 0
Drainage pour deuxième lavabo / salle de bain (r-d-c) |  | 175 | 0
Installation de la quincallerie de douche avec douchette sur rail, douche de pluie, valve déviatrice 3 voies, valve de contrôle |  | 70 | 0
Installation de lavabo zen sur comptoir vanité |  | 75 | 0
Installation de la toilette |  | 35 | 0
installation d'un couvert scellé pour pit 18x24 drain francais |  | 250 | 0
plt 18x24 avec pome submersible pour drain francais |  | 0 | 0
crédit pour pit et pompe pour drain francais |  | -200 | 0
drain de plancher 3" pour tank et échangeur d'air |  | 125 | 0
installation d'un kit de pompe sanitaire 2" liberty |  | 800 | 0
ruff sanitaire seulement (douche,tolette,lavabo) |  | 500 | 0
crédit du drain de douche pour ruff sanitaire |  | -75 | 0
eau chaude et froide pour s—d—b sous-sol (douche,toilette,lavabo) ou $75.00 par appareils |  | 225 | 0
changement de tank 40 gall. Pour 60 fall. |  | 100 | 0
réservoir a eau chaude 60 gall. au gaz naturel ou propane raccordement du gaz et cheminé (non inclus) |  | 0 | 0
fournir et installer tank 60 gall. Supplémentaire |  | 600 | 0
sortie d'eau froide dans garage |  | 125 | 0
sortie d'eau froide extérieur supplémentaire |  | 125 | 0
salle de bain complet au sous-sol (douche,toilette,lavabo) |  | 1000 | 0
ruff seulement pour un appareille supplémentaire (lavabo,cuve) |  | 150 | 0
ruff sanitaire et eau pour appareille supplémentaire (lavabo,cuve) |  | 200 | 0
ruff complet avec finition pour appareille supplémentaire (lava bo,cuve) |  | 250 | 0
ruff complet avec finition pour appareille supplémentaire (bain sur podium) |  | 250 | 0
ruff et finition complet pour bachelor (cuisine,s—d-b,laveuse) |  | 1500 | 0
réservoir a eau chaude pour bachelor |  | 0 | 0
Sortie d'eau extérieure antigel 1/2 (bachelor aussi) |  | 0 | 0
Pan de sécurité pour tank 40 ou gall. |  | 0 | 0
pit 13x13 avec grille pour drain extérieur (raccordé sur drain francais) |  | 150 | 0
pit 13x13 avec grille pour drain extérieur (raccordé sur sanitaire) |  | 250 | 0
drainage pour salle d'eau supplémentaire (RDC) toilette, lavabo, rough seulement |  | 350 | 0
drainage avec eau pour s-d-b supplémentaire (RDC) ou étage rough seulement (douche ou bain, toilette, lavabo) |  | 500 | 0
installation d'un bain auto-portant |  | 200 | 0
fournir et installer pit 18x24 pour drain de garage (sans raccordement) |  | 200 | 0
fournir et installer pit 18x24 pour drain de garage (avec raccordement) |  | 350 | 0
fournir et installer deuxième pit 18x24 pour drain de garage |  | 150 | 0
ruff sanitaire avec eau pour cuve sur patte std dans garage |  | 350 | 0
fournier et installer cuve sur patte std dans garage |  | 150 | 0
fournir et installer cuve sur patte std (garage) |  | 50 | 0
Installation du lave vaisselle (Quand il est sur place) |  | 125 | 0
Installation du lave vaisselle (Déplacement) |  | 200 | 0
percage de trou 4" dans béton |  | 125 | 0
percage de trou 2" dans b.ton |  | 80 | 0
branchement de la tuyauterie pour un deuxième étage au niveau de la ceinture du sous-sol seulement |  | 200 | 0
branchement de la tuyauterie pour un deuxième étage au niveau de la ceinture et du rez-de-chaussée |  | 350 | 0
transport +50km (1.00$ du km) |  | 1 | 0
salle d'eau complète au sous-sol (toilette, lavabo) |  | 800 | 0
rough complet pour laveuse à linge au sous-sol avec robinet inclus |  | 350 | 0
drainage 1-1/2 et eau froide pour refroidisseur d'eau mural oasis |  | 200 | 0
installation refroidisseur d'Eau oasis |  | 175 | 0
refroidisseur d'eau oasis / 115v |  | 1200 | 0
|  | TOTAL | 0