## ISP_Lipase
Analyte | Lipase |  | Analyseur | ROCHE |  | Méthode | COBAS C701/C702 |  | Unités | U/L
Date | Enquête | N° échantillon | d (%) | Valeur Labo | Valeur Cible (Méthode) | Écart | Z-score | Performance | U-Score | Performance U
2017-01-01 | 2017/1 | C/13858 | 14.3 | 34 | 33 | 1 | 1.35 | B | 3.03 | OK
2017-03-01 | 2017/2 | C/15044 | 14.3 | 19 | 19 | 0 | 0 | A | 0 | OK
2017-12-01 | 2017/4 | C/13699 | 14.3 | 56 | 56 | 0 | 0 | A | 0 | OK
2017-12-01 | 2017/4 | C/14153 | 14.3 | 35 | 34 | 1 | 1.35 | B | 2.94 | OK
2017-12-01 |  |  | 14.3 | 43 | 34 | 9 | 2.09 | C | 14.98 | KO
2017-12-12 |  |  | 14.3 | 78 | 65 | 13 | 3.78 | D | 12.09 | OK
2017-12-13 |  |  | 14.3 | 65 | 60 | 5 | 3.98 | D | 14.09 | OK
[5 empty] | Moyenne | 4.1429
[5 empty] | ET | 5.113

## IM_Lipase
Incertitudes de mesures (Utilisation des CQI et des EEQ)
Analyte | ISP_Lipase
Analyseur | ROCHE
Méthode | COBAS C701/C702 |  | Période : | 2017-01-01 | à | 2017-12-31
|  |  | Résumé des statistiques |  | Cumulatif
CQI Référence |  |  | Moyenne |  | 35.09
Unités | U/L |  | ET |  | 3.07 | 5.113
Nbe de mesures | 787 |  | CV |  | 8.749%
Période | #VALUE! |  | Nombre de points |  | 787
Moyenne CQI Labo | 35.09
Ecart type CQI Labo | 3.07
CV | 8.749% | 100 x ET/Moyenne
Moyenne[Ei] | 4.1429 | Ei=Valeur trouvée - Valeurs pair
ET[Ei] | 5.113 |  | Introduire conditions de dates !!!
U fidélité U(CQI) | 3.07
U justesse U(KEEQ) | 5.6448 | [(moy[Ei]/√3)²+ET²]½
Incertitude combinée Uc | 6.4257 | [(U(CIQ)²+U(KEEQ)²]½
Incertitude élargie | 12.8513 | 2 x Uc (k=2)
Saisie le :
Validé le :
Période d'étude :
Date de départ | 2017-01-01
Date de fin | 2017-12-31
Indicateurs Qualité :
Nb EEQ sur cette période | 7
Nb EEQ avec note ABCD | 7
%A et B | 57.14%
%C | 14.29%
%D | 28.57%
IQZEEQ | 53.57%
IQZEEQ AB | 60.71%