## Certificat
[8 empty] | Limite de validité : |  |  | 2016-08-13
CERTIFICAT D'ETALONNAGE
CALI B RAT I O N C E RT I F I CATE
N'NET1100357
Ce certificat comprend une paftie vérification en annexe This ceftificate
included a checking part attached
[5 empty] | N° | 106/2015
Délivré à : |  | DAVID BOURA | [6 empty] | Marseille | Gironde-33- Bordeaux
lssued for :
| INSTRUMENT ETALONNE | [7 empty] | Date verif: | 2015-08-14
CALIBRATED /NSIRUMENT
| Désignation : |  |  | ptr4
Designation:
| Constructeur : |  |  | Kimo
Manufacturer:
| Type: |  |  | VTB NT1
Type :
| N" de série : |  |  | 12545-658U1 |  |  |  | N' lnventaire :
| Sena/ number: | [6 empty] | lnventory number
La reproduction de ce certificat n'est autorisée que sous la forme de Fac Similé Photographique lntegral.
This certificate may not be reproduced other than in full by photographic process.
Ce document est en tout point conforme à la norme FD X 07-012
This document is complying standard FD X 07-012