## POMPE A CHALEUR
POMPE A CHALEUR
| Dimension | W | PIECES | PUISSANCE REQUISE | RADIATEURS NECESSAIRES | PIECES COMMUNES | PUISSANCE REQUISE | RADIATEURS NECESSAIRES
RADIATEURS | 500 x 520 | 431 | Séjour |  | 500 x 520 | Séjour
| 500 x 600 | 497 | Cuisine |  | 500 x 520 | Cuisine |  | 2
| 500 x 800 | 663 | Hall |  | 500 x 520 | Hall |  | 3
| 500 x 1000 | 828 | Dgt 1 |  | 500 x 520 | Dgt |  | 4
|  |  | Dgt 2 |  | 500 x 520 | WC
|  |  | WC 1 |  | 500 x 520 | Placard
| 600 x 520 | 486 | WC 2 |  | 500 x 520 | TOTAL = | 0 |  | TOTAL = | 0
| 600 x 600 | 561 | Sdb 1 |  | 862 x 500 | Nb de radiateurs = | 1
| 600 x 800 | 748 | Sdb 2 |  | 862 x 500
| 600 x 1000 | 935 | Chambre 1 |  | 500 x 520
|  |  | Chambre 2 |  | 500 x 520 | PIECES OUVERTES COMPORTANT PLUSIEURS RADIATEURS
|  |  | Chambre 3 |  | 500 x 520 | Dans puissance requise je note les puissances demandées par l'étude thermique
SECHES SERV | 862 x 500 | 205 | Chambre 4 |  | 500 x 520 | En jaune à gauche : dimensions des radiateurs + puissances
| 1222 x 500 | 289 | Chambre 5 |  | 500 x 520 |  | 0
| 1537 x 600 | 417 | Bureau |  | 500 x 520 | Voici un exemple : | 0
| 1807 x 600 | 501 | Local technique |  | 500 x 520 | Puissance requise en séjour cuisine dgt placard wc : |  |  | 3160 W
| 1807 x 750 | 615 | Placard 1 |  | 500 x 520 | Nb de radiateurs : |  |  | 4
|  |  | Placard 2 |  | 500 x 520 | Résultat : |  |  | 2 * 600x1000 + 600x800 + 600x600
|  |  | Dressing |  | 500 x 520 |  |  |  | soit 3179 W
|  |  | PIECES AVEC UN SEUL RADIATEUR |  |  | IL EST MIEUX D'AVOIR TOUJOURS UN RESULTAT PLUS ELEVE
plusieurs radiateurs

## GAZ HYBRIDE (hidden)
GAZ HYBRIDE
Dimension | W | PIECES | PUISSANCE REQUISE | RADIATEURS NECESSAIRES | PIECES COMMUNES | PUISSANCE REQUISE |  | RADIATEURS NECESSAIRES
500 x 520 | 412 | Séjour |  | 500 x 520 | Séjour |  |  | 1 | 500 x 520 | 412
500 x 600 | 475 | Cuisine |  | 500 x 520 | Cuisine |  |  | 2 | - | 0
500 x 800 | 633 | Hall |  | 500 x 520 | Hall |  |  | 3 | - | 0
500 x 1000 | 792 | Dgt 1 |  | 500 x 520 | Dgt |  |  | 4 | - | 0
500 x 1200 | 950 | Dgt 2 |  | 500 x 520 | WC
|  | WC 1 |  | 500 x 520 | Placard
600 x 520 | 464 | WC 2 |  | 500 x 520 | TOTAL = | 0 |  |  | TOTAL = | 412
600 x 600 | 536 | Sdb 1 |  | 862 x 500 | Nb de radiateurs = | 1
600 x 800 | 715 | Sdb 2 |  | 862 x 500 | Puissance répartie = | 0
600 x 1000 | 893 | Chambre 1 |  | 500 x 520
600 x 1200 | 1072 | Chambre 2 |  | 500 x 520
|  | Chambre 3 |  | 500 x 520 |  | 0
862 x 500 | 205 | Chambre 4 |  | 500 x 520 |  | -412 | -206
1222 x 500 | 289 | Chambre 5 |  | 500 x 520 |  | -412
1537 x 600 | 417 | Bureau |  | 500 x 520 |  | -412
1807 x 600 | 501 | Local technique |  | 500 x 520
1807 x 750 | 615 | Placard 1 |  | 500 x 520
|  | Placard 2 |  | 500 x 520
|  | Dressing |  | 500 x 520
Seules les cellules grises sont à compléter

## GAZ A CONDENSATION (hidden)
GAZ A CONDENSATION
Dimension | W | PIECES | PUISSANCE REQUISE | RADIATEURS NECESSAIRES | PIECES COMMUNES | PUISSANCE REQUISE |  | RADIATEURS NECESSAIRES
500 x 520 | 612 | Séjour |  | 500 x 520 | Séjour | 2094 |  | 1 | 500 x 1000 | 1177
500 x 600 | 706 | Cuisine |  | 500 x 520 | Cuisine |  |  | 2 | 500 x 800 | 941
500 x 800 | 941 | Hall |  | 500 x 520 | Hall | 183 |  | 3 | 500 x 520 | 612
500 x 1000 | 1177 | Dgt 1 |  | 500 x 520 | Dgt | 98 |  | 4 | - | 0
500 x 1200 | 1412 | Dgt 2 |  | 500 x 520 | WC | 68
|  | WC 1 |  | 500 x 520 | Placard
600 x 520 | 695 | WC 2 |  | 500 x 520 | TOTAL = | 2443 |  |  | TOTAL = | 2730
600 x 600 | 802 | Sdb 1 |  | 862 x 500 | Nb de radiateurs = | 3
600 x 800 | 1069 | Sdb 2 |  | 862 x 500 | Puissance répartie = | 814.3333
600 x 1000 | 1336 | Chambre 1 |  | 500 x 520
600 x 1200 | 1603 | Chambre 2 |  | 500 x 520
|  | Chambre 3 |  | 500 x 520 |  | 2443 |  |  | 2730
862 x 500 | 205 | Chambre 4 |  | 500 x 520 |  | 1266 | 633
1222 x 500 | 289 | Chambre 5 |  | 500 x 520 |  | 325
1537 x 600 | 417 | Bureau |  | 500 x 520 |  | -287 |  |  | 2588
1807 x 600 | 501 | Local technique |  | 500 x 520
1807 x 750 | 615 | Placard 1 |  | 500 x 520
|  | Placard 2 |  | 500 x 520
|  | Dressing |  | 500 x 520
Seules les cellules grises sont à compléter