## En tête
Fiche Coup d'Œil / Contrôle d'Etat Général du site |  | Version 1.0 du 1/1/2017
Site Mobile : |  | Code NIDT :
Site FH : |  | Code NIDT ou NOIMM :
Site Fixe (Agora) : |  | NOIMM :
Site DIG (Tipi) : |  | DIT :
Responsable Exploitation et Travaux (Nom Prénom) : |  | Téléphone :
Chargé Exploitation et Travaux (Nom Prénom) : |  | Téléphone :
Localisation
Adresse : |  | WGS84 Longitude Est :
Code postal/commune : |  | WGS84 Latitude Nord :
Photo générale du site horodatée (Taille la plus grande possible)
Date du contrôle : |  | Date du dernier contrôle :
Entreprise : |  | Durée du contrôle :
| Intervenant 1 | Intervenant 2
Nom :
Prénom :
Qualité : | TECH | TECH
Téléphone :
Climatisation : | Voir PV maintenance | Structure Haute : | Sans
Détection incendie : | Responsabilité bailleur | BAES | Présent
Espace Vert : | Responsabilité bailleur | Extincteur : | Présent
Site Mobile : | Sans réserve | Commentaire : voila l'endroit ou les commentaires sont ecrit parfois il depasse le rectangle
Site FH : | Sans réserve
Site Fixe : | Sans réserve
Ce document regroupe les livrables des maintenances préventives : Contrôle Etat Général (CEG), Contrôle Structure Haute (CSH), Climatisation (CLIM), Espace Vert (EV), Faisceau Hertzien (FH), Fiche Coup d'eil (FCO), Fiche Vigilance
ORANGE se donne le droit d'exiger une liste exhaustive de photos (avant-après sur différents organes) dans le cas d'une dégradation de la qualite des prestations au cours du contrat COMETS.
Le PRESTATAIRE devra réaliser et conserver l'ensemble des photos de sa prestation (constat et travaux) pour preuve en cas de confrontation VQSE.
En fonction des équipements présents sur site, renseigner l'onglet correspondant (si présence de Détection incendie : renseigner l'onglet "Détection incendie", si présence de Climatisation : renseigner l'onglet "Climatisation"…)

## Réserves-Commentaires (hidden)
Listes des non conformités constatées et remontée d'information | [6 empty] | Alimentation du RAD via une double alimentation dont le 48V pris sur le 48V de la baie E///
branche encombrant la montée du pylône
| Pour chaque photographie illustrant un problème ou une remontée d'information souhaitée, saisir la description du problème au dessus de chaque photographie, cliquer sur le cadre dans lequel vous souhaitez insérer votre photographie et cliquer sur le bouton Insère photo X. | [5 empty] | débroussaillage à prévoir
déchets sur site
reglette wago non conforme
| Photo | Typologie de site concernée | Description du problème remonté |  |  | Type d'action réalisée ou préconisée | Equipement TRANS alimentés en 220V via ASI :Possibilité de récupérer le 48V de la baie E/// et de le transformer via un COTEK en 220V
| PHOTO 1 | MOBILE | etiquette verifié le si P6 |  |  | Remontée d'information | Equipement TRANS type IDU proposition de recuperation du 48V sur baie E/// et retrait du rack ELTEK
| PHOTO 2 | MOBILE | extincteur |  |  | Corrigé lors de la MP | Etat dalle fissure
| PHOTO 3 | MOBILE | shelter filtre et grille avant/après |  |  | Corrigé lors de la MP | couvercle de terre cassé
| PHOTO 4 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | preconisation masquage Plaque de terre visible pour éviter le vandalisme
| PHOTO 5 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | Préconisation du retrait des éclairages existants ou non existant pour l’installation d’éclairage dans les baies SEIFFEL/TLTI et ERICSSON
| PHOTO 6 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | préconiser déplacement baie radio pour éviter les mauvais refroidissements/ si 2 baie dos a dos , si baie trop prêt d’un mur
| PHOTO 7 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | proposition démontage baie énergie avec modification de l’alimentation de la baie E/// avec installation d'un jeu de batterie
| PHOTO 8 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | Sécurité des personnes : Sites OUTDOOR sur Terrasses dont le haut est inaccessible proposer pose d’estrade sécurisé ou retrait des IPN
| PHOTO 9 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | Sécurité des personnes terrasse : skydomes non sécurisés/ pose de passerelle/ garde corps
| PHOTO 10 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | sécurité pylône(rail,cable, plateforme…
| PHOTO 11 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | shelter filtre et grille avant/après
| PHOTO 12 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | Site indoor avec ventilation : proposer une ventilation optimisée régulée par un automate XR10FT si non présente.
| PHOTO 13 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | Souci bâtiment mur/carrelage/revêtement de sol /toiture
| PHOTO 14 | MOBILE | Saisir la description du problème |  |  |  | visuel grillage si defaut
| PHOTO 15 | MOBILE | Saisir la description du problème
| PHOTO 16 | MOBILE | Saisir la description du problème
| PHOTO 17 | MOBILE | Saisir la description du problème
| PHOTO 18 | MOBILE | Saisir la description du problème
| PHOTO 19 | MOBILE | Saisir la description du problème
| PHOTO 20 | MOBILE | Saisir la description du problème
| détailler la photo |  |  | détailler la photo
PHOTO 1: | etiquette verifié le si P6 |  |  | PHOTO 2: | extincteur
| détailler la photo |  |  |  | détailler la photo
PHOTO 3: | shelter filtre et grille avant/après |  |  | PHOTO 4: | Saisir la description du problème
| détailler la photo |  |  |  | détailler la photo
PHOTO 5: | Saisir la description du problème |  |  | PHOTO 6 | Saisir la description du problème
| détailler la photo |  |  |  | détailler la photo
PHOTO 7 : | Saisir la description du problème |  |  | PHOTO 8: | Saisir la description du problème
| détailler la photo |  |  |  | détailler la photo
PHOTO 9: | Saisir la description du problème |  |  | PHOTO 10: | Saisir la description du problème
| détailler la photo |  |  |  | détailler la photo
PHOTO 11: | Saisir la description du problème |  |  | PHOTO 12 | Saisir la description du problème
| détailler la photo |  |  |  | détailler la photo
PHOTO 13: | Saisir la description du problème |  |  | PHOTO 14: | Saisir la description du problème
| détailler la photo |  |  |  | détailler la photo
PHOTO 15: | Saisir la description du problème |  |  | PHOTO 16: | Saisir la description du problème
| détailler la photo |  |  |  | détailler la photo
PHOTO 17: | Saisir la description du problème |  |  | PHOTO 18: | Saisir la description du problème
| détailler la photo |  |  |  | détailler la photo
PHOTO 19: | Saisir la description du problème |  |  | PHOTO 20: | Saisir la description du problème
Insère photo 1
Insère photo 2
Insère photo 3
Insère photo 4
Insère photo 5
Insère photo 7
Insère photo 9
Insère photo 11
Insère photo 13
Insère photo 15
Insère photo 17
Insère photo 19
Insère photo 6
Insère photo 8
Insère photo 10
Insère photo 12
Insère photo 14
Insère photo 16
Insère photo 18
Insère photo 20
Note on I29: saisir les données du CRM
Note on I52: saisir les données du CRM
Note on I75: saisir les données du CRM
Note on I98: saisir les données du CRM
Note on I121: saisir les données du CRM
Note on I144: saisir les données du CRM
Note on I167: saisir les données du CRM
Note on I190: saisir les données du CRM
Note on I213: saisir les données du CRM
Note on I236: saisir les données du CRM

## Aide aux Points de Contrôles (hidden)
POINTS DE CONTRÔLE ET D'ENTRETIEN A REALISER SELON LA TYPOLOGIE
1 ETAT GENERAL DU SITE
1.1) Vérification des accès
1.1.a) Accès avant d'arriver sur site
1.1.b) Contrôle procédure fiche d'accès
1.2) Dans l'enceinte du site
1.2.a) Clôture
1.2.b) Portail d'accès
1.2.c) Porte d'accès
1.2.d) Abords du site / voirie / espaces verts
1.2.e) Eclairage aux abords du site
1.3) Local et Baies
1.3.a) Nettoyage du local
1.3.b) Etat extérieur du local / toiture, couverture, facade, chassis, barreaudage
1.3.c) Etat intérieur du local : mur, plafond, Plomberie, sanitaire, sol, prises électriques
1.3.d) Porte
1.3.e) Eclairage ext/int du local y compris BAES
1.3.f) Température
1.3.g) Détection incendie
1.3.h) Fixation des baies
1.3.i) Pompe de relevage
1.3.j) Extincteurs
1.4) Contrôles communs
1.4.a) Tests (réenclencheur, énergie : mesure et visuel)
1.4.b) Filtres baies
1.4.c) Tests alarmes
1.5) Matériel stocké ou non utilisé sur place
Contrôles de la fiche vigilance
2 STRUCTURE IMMOBILIERE
2.1) Accés dans la structure immobilière
2.1.a) Escalier bâtiment
2.1.b) Echelle (fixe, amovible) bâtiment
2.1.c) Skydome, porte, trappe
2.2) Equipements de sécurité dans la structure
2.2.a) Protection collective
2.2.b) Protection individuelle
2.2.c) Signalisation bâtiment
2.2.d) Eclairage des accès
2.3) Equipements de sécurité sur la terrasse
2.3.a) Protection collective
2.3.b) Protection individuelle
2.3.c) Signalisation
3 MAT
3.1) Support tubulaire
3.1.a) Arrimage du mât sur bâtiment
3.1.b) Aspect général du mât
3.1.c) Protection anti corrosion du mât
3.1.d) Echelle verticale du mât
3.1.e) Palier de travail du mât
3.1.f) Signalisation du mât
3.1.g) Protection individuelle
4 PYLONE
4.1) Protection accès pylône
4.1.a) Environnement pylône
Etat du portail
Etat de la serrure
Etat de la clôture
Etat général du terrain
4.2) Support
4.2.a) Massif pylône
Etat du béton
Etat des tiges d'ancrage
Etat du sol
Pente dessus massif
Etat des remblais
Niveau du terrain
4.2.b) Arrimage pylône sur bâtiment
Etat des supports
Etanchéité appuis du pylône
Etat des tiges d'ancrage
4.2.c) Haubans pylône
Tension et état des câbles
Absence de contact avec la structure
Corrosion
Massifs d'ancrage des haubans
Attaches basses - Tendeurs - Freins
Etanchéité des attaches basses des haubans
Liens médians (jonction kevlar - acier)
Cosses cœur - Manchonnage - Serre-câbles
Attaches hautes
Haubans acier dans le champ des antennes
4.3) Structure métallique
4.3.a) Aspect général pylône
Verticalité
Profilés métalliques (Déformations…)
Ajustement des brides
Renforcements (Goussets, platines)
Etat des soudures
Etat des trous d'écoulement d'eau
Obturation des membrures sommitales
Tubes soudés (pénétration d'eau, effet de gel, éclatement)
Jonction élément mono tube
4.3.b) Protection anti-corrosion pylône
Etat de la galvanisation
Etat de la peinture
4.3.c) Boulonnerie pylône
Serrage des boulons
Oxydation, corrosion
Boulons manquants
4.3.d) Echelle verticale pylône
Eléments constituants
Liaisons montants
Liaison échelons
Pattes de fixation
Corrosion
4.3.e) Plates-formes
Palier de repos pylône
Eléments constituants
Mécanisme de déploiement
Corrosion
Palier de travail pylône
Eléments constituants (arrimage, solidité…)
Fonctionnement des mécanismes
Fixation des caillebotis ou plaques de sol
Fonctionnement des trappes et portillons
Corrosion
Etat plate-forme béton
4.4) Equipements de sécurité
4.4.a) Anti-montée pylône
Fonctionnement des mécanismes
Dispositif de maintien à l'ouverture
Joues latérales, plaque arrière
Picots, herse
Fabricant (commentaire)
4.4.b) Signalisation pylône
Pictogramme "Risque radioélectrique"
Panneau "Risque radioélectrique" (panneau jaune)
Panneaux d'interdiction d'accés (panneau rouge)
Panneaux anti intrusion (accès interdit)
Panneau "EPI obligatoire"
Panneau système d'assurage
Balisage pylône diurne
Balisage pylône nocturne (permanent, fixe ou flash)
4.4.c) Protection collective
Crinoline pylône
Etat des éléments constituants
Fixation des arceaux
Fixation des montants (5 lisses)
Doublage des lisses (anti-montée)
Corrosion
Garde-corps pylône
Etat des éléments constituants (lisse, sous-lisse, plinthe, montant)
Rigidité de l'ensemble
Fixation
Corrosion
4.4.d) Protection individuelle
4.4.d.1)Système d'assurage rigide pylône
Etat et aspect du rail (section, corrosion)
Serrage des fixations du rail
Coulissement du chariot
Fonctionnement dispositif de sortie
Fonctionnement dispositif transition de direction
Alignement des tronçons
Boulonnage, serrage des éclisses des 2 tronçons du rail
Présence butées hautes et basses
4.4.d.2)Système d'assurage flexible pylône
Glissement du coulisseau
Vérification de la section du câble
Vérification de l'état des brins
Absence corrosion ou frottement du câble
Fixation câble (cosse-cœur, serre-câble, manchonnage)
Absorbeur d'énergie (Pour cablock)
Guides câble
Potence haute - Ancrage
Système de tension (contre poids, tendeur avec témoin)
4.4.d.3)Point d'ancrage pylône
OBJET
Support et collier (soudage, serrage…)
Anneau d'ancrage (déformation, corrosion…)
4.5) Protection contre la foudre
4.5.a) Paratonnerre
Etat de la réhausse et de la pointe
Serrage de l'embase et des connexions avec la pointe
Fixation et continuité du conducteur à la terre
Etat et connexion des ceinturages
Barrette de coupure de mise à la terre
Si descente assurée par structure métallique (liaison platine)
4.5.b) Mise à la terre
Etat du terrain
Etat des connexions d'équipotentialité au pied du pylône
Barrettes de terre feeders (haut, bas, milieu...)
Barrettes de terre (raccordement, trémie...)
Serrage des connexions de mise à la terre
4.6) Aériens
4.6.a) Bras de déport
Elément constituant
Etat des fixations
Corrosion
4.6.b) Tube support d'antenne
Eléments constituants
Point d'ancrage
Bracon fixe ou réglable
Echelons d'accès antenne (ou échelle)
Obturation des extrémités
Corrosion
Etat et connexions des mises à la terre
4.6.c) Antenne
Eléments constituants
Fixation
Etat du radôme ou protection des excitateurs
Etanchéité des connections
Etat et connexions des mises à la terre
Habillage dissimulation (état, fixation…)
Ampli LNA / MHA (état, fixation, connection…)
4.6.d) Feeder
Etat - Déformation - Ecrasement
Etat des fixations (colliers, clips, pinces…)
Etiquetage (haut et bas)
Etat et connexions des kits de mises à la terre
4.6.e) Support de câbles
Etat des chemins de câbles (fixation capot, boulons…)
Etat des supports de câble (chaussettes, câbles tendus…)
Etat et connexions des mises à la terre
5 FH : EQUIPEMENTS DE TRANSMISSION
5.1) Equipements sur la structure
5.1.a) Bras de déport, bracon et tube support d'antenne FH (fixation; corrosion)
5.1.b) Portière pool-mounting
5.1.c) Antenne et exitateur, ODU FH (fixation; corrosion)
5.1.d) Radôme FH
5.1.e) Fixation et déformation feeder et support feeders FH (guide d'onde et coaxiaux)
5.1.f) Etat et connexion des mise à la terre
5.1.g) Etanchéités (connecteur, tremie, …)
5.1.h) Etiquetage
5.1.i) Pressurisation, event d'évacuation aération et cartouche dessiccante
5.1.j) Etat et fixation flextwist
5.2) Equipements dans le local
5.2.a) IDU (fixation, fonctionnement carte ventilateur et changement éventuel, alarmes)
5.2.b) Etiquetage et état des connexions (FI, Alim, FO, supervision, affluents,bati, bandeau électrique)
5.2.c) Pressurisation ( manomètre compresseur, compteur temps de compresseur, changement silicagel périmé)
5.2.d) Energie : mesure et visuel connexion des câbles
6 CONTROLES CLIMATISATION
6.1) Contrôle de la fiche d'accès (mise à jour si nécessaire)
6.2) Contrôle des protections électriques et connexions
6.3) Contrôle et nettoyage des écoulements
6.4) Aéro-condenseurs : contrôle d'encrassement de la batterie et nettoyage (réparer avec un peigne)
6.5) Remplacement annuel ou nettoyage filtre(s) (préciser)
6.6) Contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorifique (certificat à fournir)
6.7) Mesure et remise à niveau sur circuit HP et BP
6.8) Contrôle de l'asservissement DI / ventil-clim / coupe feu
6.9) Vérification sondes, thermostats et télécommande
6.10) Réglage des vannes presso statiques sur clim à eau
6.11) Réglage du point de consigne de régulation à 30°C
6.12) Etiquetage équipement (avec date d'intervention)
6.13) Test des alarmes et validation du renvoi avec supervision
6.14) Risque de nuisances sonores : Si nuisances sonores avérées ==> fournir analyse détaillée
7 TESTS DES BATTERIES
7.1) Baie NRJ
7.1.1)Test batteries Ok si U ≥ 47V avec décharge partielle site indoor de 15mn, site outdoor de 10mn (timing à respecter)
7.2) Baie Radio
7.2.1) Mesure dans le cas d'un site 2G pur (seulement de technologie 2G) / Contrôle visuel pour les autres configurations ( mesure par autotest via la supervision)
7.2.2)Test batteries Ok si U ≥ 47V avec décharge partielle site indoor de 15mn, site outdoor de 10mn (timing à respecter)
Note on C143: Hauteur lisse: entre 1m et 1,10m Hauteur sous lisse: à mi hauteur Hauteur plinthe: entre 10 et 15 cm Ecart entre chaque support vertical: 1,50m maxi
Note on C150: Vérifier chaque fixation, présence d'un raidisseur en haut si le rail dépasse de plus de 40 cm
Note on C154: Longueur maxi d'un élément rail Söll: 1,68 m
Note on C155: Vérification au toucher de chaque boulon de fixation des éclisses
Note on C176: 1er ceinturage au bas de la structure et ceinturage des paliers de travail.
Note on C203: Tresse ou câble reliant l'antenne à la barrette de mise à la terre
Note on C214: Tresses ou câbles reliants les supports à une barrette de mise à la terre

## Climatisation (hidden)
FICHE D’INTERVENTION sur CIRCUIT de FROID, CLIMATISATION, POMPE A CHALEUR (fixe) CONTENANT des CFC, HCFC ou HFC A conserver 5 ans par l’opérateur et le détendeur suivant le Code de l’Environnement articles R 543-82 & 83 – 1 fiche/circuit Transmettre une copie aux autorités pour les équipements contenant plus de 300kg de fluide frigorigène
OPERATEUR | [6 empty] | DETENDEUR de L’EQUIPEMENT
Entourer les catégories
Attestation de capacité n° |  |  |  | Catégories : I II III IV
Marquage : |  | OUI | NON |  |  | Équipement concerné |  |  | Date 1ére mise en service :
Désignation/repère: | [8 empty] | Fluide frigorigène: |  | R
Lieu d'implantation: | [8 empty] | Charge initiale: |  |  |  | kg
Désignation/repère : | [6 empty] | Fluide frigorigène : |  | R
Lieu d’implantation : | [6 empty] | Charge initiale : | [5 empty] | kg
CONTRÔLE D'ETANCHEITE Suivant Code de l’Environnement articles R543-78 et 81, arrêté du 7 mai 07 & règlement CE 842-2006art 3
| MOTIF du CONTRÔLE |  |  |  |  | Mise en service |  |  |  | Modification
[6 empty] | Contrôle périodique d’étanchéité |  |  |  | Après réparation d’une fuite
[6 empty] | Autres (préciser): |  |  |  | Recherche d’une fuite avérée
| Système de détection utilisé |  |  | Marque |  |  | Type |  | Repère |  | Contrôlé le
Détecteur manuel (sensibilité <5g/an
Contrôleur d’ambiance (sensibilité <10ppm)
Autres (détailler) :
| Fréquence (minimale) du Contrôle |  |  | Qté de frigorigène |  |  |  | >2kg |  | >30kg |  | > 300kg
| Partie du circuit couverte par le contrôleur d’ambiance (la décrire) : | [5 empty] | 12 mois |  | 12 mois |  | 6 mois
| Partie du circuit non couverte par le contrôleur d’ambiance (la décrire) : | [5 empty] | 12 mois |  | 6 mois |  | 3 mois
| Fuites constatées |  | Localisation de la fuite |  |  |  | Réparation |  | Observations/Constatations
| N°1 | [5 empty] | x | : réalisée ce jour | gjgj
[7 empty] | x | : à faire | gn
| N°2 | [5 empty] | x | : réalisée ce jour
[7 empty] | x | : à faire | nvc
| N°3 | [5 empty] | x | : réalisée ce jour
: à faire
n
| N°4 | [6 empty] | : réalisée ce jour
: à faire
MANIPULATION de FLUIDE suivant code de l’environnement art R543-82 & 83, arrêté du 7 mai 07 | MOTIF DE L'INTERVENTION
|  | Mise en service de l'équipement |  |  |  | Entretien ou réparation |  |  |  | Récupération de la charge en fluide
|  | Modification de l'installation |  |  |  | Démantèlement |  |  |  | Formation du personnel
Autre(préciser):
| Mouvements de fluide (quantité) Observation: |  |  |  | Fluide récupéré : |  |  |  | Kg | Fluide réintroduit : |  |  | Kg
[5 empty] | Fluide neuf introduit : |  |  |  | Kg | Fluide retourné : |  |  | Kg
Nature du fluide, si changement : R
[10 empty] | Pour retraitement |  | ou destruction
Autres remarques:
Document AFCE | Les contrôles effectués à l’occasion de la délivrance de cette fiche et les indications mentionnées n’ont de valeur qu’à la date ci-dessous
| Date de l’intervention : |  |  |  | Opérateur (Nom et qualité du signataire) |  |  |  |  | Détenteur de l’équipement
[5 empty] | (Nom et qualité du signataire) |  |  |  |  | (Nom et qualité du signataire)
INSERER LE CONTROLE ETANCHEITE (JPG ou PDF) ET LE RAPPORT DE CLIMATISATION
insertion, Objet, créer à partir d'un fichier (selectionner le fichier via navigateur) et cocher afficher sous forme icone

## Détection Incendie (hidden)
Contrôle DI
Nom du Site
Code NIDT
Marque DI |  |  |  | Type DI |  |  | N/S
Check list de détection incendie
| Type | Quantité | Testés | Changés | Commentaire
Détecteur ionique
Détecteur optique de fumée
Détecteur optique de flamme
Détecteur Thermovélocimétrique
Détecteur autre
Avertisseur sonore
Avertisseur visuel
Report d'alarme
Signalisation sonore et visuel SDI
Batterie
Asservissement
| Type | Quantité | Testés | Changés | Commentaire
Climatiseur
Extracteur
Ventelles motorisées
Travaux à réaliser
CODE DE REARMEMENT :
| Société intervenante |  | Nom du technicien |  | Signature | Date d'intervention

## VPE (hidden)
INSERER LE RAPPORT (JPG ou PDF)
insertion, Objet, créer à partir d'un fichier (selectionner le fichier via navigateur) et cocher afficher sous forme icone

## Mesures FH (hidden)
FH
Azimut :
Liaison : Site de :
Liaison : Nom du site distant :
Code équipement radio :
Fréquence émission :
Fréquence réception :
Polarisation :
Puissance émise (dBm) site local :
Puissance émise (dBm) site local valeur mise en service :
Niveau reçu (dBm) site local :
Niveau reçu (dBm) site local valeur mise en service :
Puissance émise (dBm) site distant :
Puissance émise (dBm) site distant valeur mise en service :
Niveau reçu (dBm) site distant :
Niveau reçu (dBm) site distant valeur mise en service :
Tension d'alimentation ODU (Volt) :
Taux d'erreur (BER 0.0E-X) :
OFC (nb.sec) (PVT) :
ES (SAE) :
SES (SGE) :
Indisponibilité UAS (sec) :
Erreurs blocs (BBE) :
Pression manomètre compresseur :

## Vigilance (hidden)
|  | Saisie obligatoire | Saisie facultative | Saisie obligatoire si l'avancement > 0%. | Saisie obligatoire
|  | oui/non/ne sait pas/non concerné |  |  | 0%/25%/50%/75%/100%
|  | Conformité | Observation | Action | Avancement
Risque incendie
1 | Absence de papiers/cartons/archives, sauf dans armoire métallique fermée
2 | Absence de stockage de déchets (jarretières, câbles, cartons…), absence de produits inflammables (bouteilles de gaz, alcool, pétrole, acide) et propreté des locaux
5 | Absence de tout mobilier intégrant des mousses et des plastiques dégageant des fumées chlorées en cas d'incendie
6 | Absence de cendrier, de cendres, de mégots, briquet, allumettes, etc
7 | Absence de chauffage d'appoint et de ventilateur mobile et absence d'appareils électriques ménagers (cafetière, frigo, réchaud…)
8 | Outillage électrique rangé après usage (appareils de mesure, fer à souder, rallonges avec nourrices…)
10 | S'assure que les trémies de passage de câbles sont bouchées (vérifier sous les faux planchers, dans les faux plafonds et les refermer)
11 | Extincteurs, maintenance réalisée (vérifier si le contrôle ne date pas de plus d'un an)
Risque malveillance / intrusion
12 | Conformité des accès : portes et fenêtres maintenues fermées en permanence
14 | Accès aux locaux, vérifiez le bon fonctionnement des ouvrants, serrures et du contrôle d'accès
16 | le local technique n'est pas un lieu de stockage (châssis, baies, tourets, pseudo magasin, salle de réunion…)
autres points de sécurité divers
20 | Risque inondation ou dégât des eaux maîtrisé y compris passage des eaux usées ou pluviales dans ou à proximité directe des locaux techniques