## Véhicules
Contrôles hebdomadaires et mensuel des véhicules
Semaine : |  |  | 41 |  |  | Véhicule : |  |  | 2012 |  |  | Année : | 2016
CHASSIS
|  | Huile moteur | [7 empty] | hs
|  | Niveau gasoil | [7 empty] | faible
|  | Liquide de refroidissement | [7 empty] | faible
|  | Eau des batteries | [7 empty] | faible
|  | Liquide lave glace | [7 empty] | bon
|  | Pneumatiques : témoins, gonflage, état | [7 empty] | Bon
|  | Témoin de frein de parc | [7 empty] | Bon
|  | Lumières | [7 empty] | Bon
|  | propreté : cabine, extérieure | [7 empty] | HS
CONTRÔLE QUALITE
| SWD validité |  |  |  | Bon |  | Seringue |  |  | Bon |  | Chiffons |  |  | Bon
| SWD présence |  |  |  | Bon |  | Bocaux |  |  | Bon |  | Kit anti-pollution |  |  | Bon
SECURITE / DISTRIBUTION
Liaison équipotentielle
|  |  |  | Etat général | [5 empty] | Mauvais
|  |  |  | Relevé statique | [5 empty] | 15
|  |  |  | Relevé mouvant | [5 empty] | 12
Flexibles de distribution
|  |  |  | Contrôle visuel | [5 empty] | RAS
|  |  |  | Marquage des extrémités | [5 empty] | Effacé
|  | Filtre tamis pistolet | [7 empty] | sédiments
|  | Filtre tamis accrocheur | [7 empty] | Sédiments
Contrôle des interlocks
|  |  |  | Masse |  |  |  | Bon |  |  | Porte fardeau |  | Mauvais
|  |  |  | Pompe |  |  |  | Bon |  |  | Remplissage |  | Mauvais
|  |  |  | Accrocheur |  |  |  | Mauvais |  |  | Rambarde |  | Bon
|  |  |  | Pistolet |  |  |  | Bon
Départ d'urgence
|  |  |  | Lumière |  |  |  | HS |  |  | Fonctionnement |  | Bon
|  |  |  | Klaxon |  |  |  | Mauvais |  |  | Re-plombage |  | Non-fait
Arrets d'urgence
|  |  |  | Cabine |  |  |  | bon |  |  | Coté passager |  | bon
|  |  |  | Fardeau |  |  |  | Mauvais
|  | Escabeau | [7 empty] | HS
Homme mort
|  |  |  | Tps d'ouverture |  |  |  | 5 |  |  | Volume fermeture |  |  | 26
|  |  |  | Tps de fermeture |  |  |  | 3
Je certifie avoir réalisé tous les tests et vérifications selon la procédure M13 | [11 empty] | SANCHEZ Emile
IMPRIMER

## Dépot
Contrôles hebdomadaires et mensuel du dépôt
Semaine : |  |  | 41 |  | Dépôt JET |  |  | Année : | 2016
ETAT GENERAL
Pompe chargement |  |  |  | fuite |  | Fuite sans mise en pression |  |  |  | fuite soudure
Pompe réception |  |  |  | bon |  | Fuite avec mise en pression |  |  |  | fuite tuyau
Accrocheur chargement |  |  |  | bon |  | Flexible chargement |  |  |  | hernie
Accrocheur réception |  |  |  | HS |  | Flexible réception |  |  |  | bon
Etat des extincteurs |  |  |  | bon |  | Marquage flexible réception |  |  |  | effacé
Plombage extincteurs |  |  |  | cassé |  | Marquage flexible chargement |  |  |  | bon
Etat des events |  |  |  | obstrué |  | Cadenas de sûreté |  |  |  | cassé
TESTS DEPOT
Arret d'urgence dépôt |  |  |  | bon |  | Δp MFS réception |  |  |  | 0.35
Arret d'urgence réunion |  |  |  | mauvais |  | Δp MFS chargement |  |  |  | 0.25
Arret d'urgence général |  |  |  | mauvais |  | Gammon réception |  |  |  | bon
Arret d'urgence mur |  |  |  | bon |  | Gammon chargement |  |  |  | mauvais
Niveau haut C1 |  |  |  | bon |  | Aspiration flottante C1 |  |  |  | bon
Niveau haut C2 |  |  |  | mauvais |  | Aspiration flottante C2 |  |  |  | bloquée
Niveau haut C3 |  |  |  | hs |  | Aspiration flottante C3 |  |  |  | enroulée
Détecteur de fuite C1 |  |  |  | bon |  | Etat liaison équipotentielle |  |  |  | bon
Détecteur de fuite C2 |  |  |  | liquide - |  |  | Relevé statique |  |  | 17.5
Détecteur de fuite C3 |  |  |  | HS |  |  | Relevé mouvant |  |  | 3
MATERIEL DE CONTRÔLE
Bocaux |  |  |  | OK |  | Tables ASTM |  |  |  | OK
Thermomètres |  |  |  | manque |  | Seringue |  |  |  | OK
Sceaux |  |  |  | OK |  | SWD date péremption |  |  |  | 2017-02-06
Densimètres |  |  |  | manque |  | Récipients 5 litres (nbre) |  |  |  | 4
Eprouvette |  |  |  | manque |  | Chiffons |  |  |  | OK
Plombs dépôt :
| 362946 | bon
| 362947 | cassé
| 362948 | absent
Commentaires :
Je certifie avoir réalisé tous les tests et vérifications selon la procédure M13 | [7 empty] | CIPIERE Claude
IMPRIMER

## Nacelle
Contrôles hebdomadaires nacelle A320
Semaine : |  | 41 |  | Année : | 2016
Liaison équipotentielle
| Etat général |  | coupé
| Relevé statique |  | 1.5
| Relevé mouvant |  | 11.5
Pneumatiques : témoins, gonflage, état |  |  | Bon
Etat des soudures |  |  | hs
Flexibles de distribution
| Contrôle visuel |  | bon
| Marquage des extrémités |  | Effacé
Filtre tamis accrocheur |  |  | bon
propreté |  |  | bon
Attelage |  |  | mauvais
Je certifie avoir réalisé tous les tests et vérifications selon la procédure M13 |  |  |  | MOURLAAS André
IMPRIMER

## Feuil1
bon | bon | bon | 2016-10-12 | 0.5 | bon | bon | 0.1 | 2016-10-01
mauvais | faible | sale |  | 1 | fuite | périmé | 0.15 | 2016-11-02
hs | bon | bon |  | 1.5 | HS | bon | 0.2 | 2016-12-04
bon | manque | périmé |  | 2 |  | cassé | 0.25 | 2017-01-05
usé | bon | bon |  | 2.5 |  | obstrué | 0.3 | 2017-02-06
coupé | hernie | effacé |  | 3 |  | bon | 0.35 | 2017-03-10
oxydé | coupure | bon |  | 3.5 |  | grippé | 0.4 | 2017-04-11
bon |  | sédiments |  | 4 |  | cassé | 0.45 | 2017-05-13
non-fait |  | percé |  | 4.5 |  | absent | 0.5 | 2017-06-14
|  |  |  | 5 |  |  | 0.55 | 2017-07-16
>2 | >5 | 20 |  | 5.5 |  | bon | 0.6 | 2017-08-17
2 | 5 | 21 |  | 6 |  | bloquée | 0.65 | 2017-09-18
2.5 | 5.5 | 22 |  | 6.5 |  | enroulée | 0.7 | 2017-10-20
3 | 6 | 23 |  | 7 |  |  | 0.75 | 2017-11-21
3.5 | 6.5 | 24 |  | 7.5 |  | bon | 0.8 | 2017-12-23
4 | 7 | 25 |  | 8 |  | liquide - | 0.85 | 2018-01-24
4.5 | 7.5 | 26 |  | 8.5 |  | HS | 0.9 | 2018-02-25
5 | 8 | 27 |  | 9 |  | OK | 0.95 | 2018-03-29
<5 | 8.5 | 28 |  | 9.5 |  | manque | 1 | 2018-04-30
| 9 | 29 |  | 10 |  |  |  | 2018-06-01
| 9.5 | 30 |  | 10.5 | bon | 1 |  | 2018-07-03
| 10 | 31 |  | 11 | cassé | 2 |  | 2018-08-04
| <10 | 32 |  | 11.5 | absent | 3 |  | 2018-09-05
|  | 33 |  | 12 |  | 4 |  | 2018-10-07
|  | 34 |  | 12.5 |  | 5 |  | 2018-11-08
2012 |  | 35 |  | 13 |  | 6 |  | 2018-12-10
2016 |  | 36 |  | 13.5 |  | 7 |  | 2019-01-11
2090 |  | 37 |  | 14 |  | 8 |  | 2019-02-12
|  | 38 |  | 14.5 |  |  |  | 2019-03-16
PENA José-Manuel |  | 39 |  | 15 |  |  |  | 2019-04-17
SANCHEZ Emile |  | 40 |  | 15.5 |  |  |  | 2019-05-19
MARTINEZ Stéphane |  | 41 |  | 16 |  |  |  | 2019-06-20
LIBAT Grégory |  | 42 |  | 16.5 |  |  |  | 2019-07-22
CIPIERE Claude |  | 43 |  | 17 |  |  |  | 2019-08-23
MOURLAAS André |  | 44 |  | 17.5 |  |  |  | 2019-09-24
|  | 45 |  | 18 |  |  |  | 2019-10-26
aucune |  | 46 |  | 18.5 |  |  |  | 2019-11-27
fuite tuyau |  | 47 |  | 19 |  |  |  | 2019-12-29
fuite MFS |  | 48 |  | 19.5 |  |  |  | 2020-01-30
fuite vanne |  | 49 |  | 20 |  |  |  | 2020-03-02
fuite soudure |  | 50 |  | 20.5 |  |  |  | 2020-04-03
|  | <50 |  | 21 |  |  |  | 2020-05-05
|  |  |  | 21.5 |  |  |  | 2020-06-06
|  |  |  | 22 |  |  |  | 2020-07-08
|  |  |  | 22.5 |  |  |  | 2020-08-09
|  |  |  | 23 |  |  |  | 2020-09-10
|  |  |  | 23.5 |  |  |  | 2020-10-12
|  |  |  | 24 |  |  |  | 2020-11-13
|  |  |  | 24.5 |  |  |  | 2020-12-15
|  |  |  | 25 |  |  |  | 2021-01-16
|  |  |  | <25 |  |  |  | 2021-02-17
2021-03-21