## Données
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres
2013-09-24 | 9:07 | 0 | 0:00 | AT1357_DTRS_W | Mesure PH Aval Dégr.Fin:Déf.transmetteur | 0:00
2013-09-24 | 9:05 | 0 | 0:00 | VX1435_DDISH_W | EV lavage sables:Déf.Discord.Ouverture | 0:00 | MCC12
2013-09-24 | 8:50 | 2013-09-24 | 9:11 | LT3510_DHH_W | Niv.cuve compactage:Déf.seuil très haut | 0:21 | MCC8
2013-09-24 | 8:46 | 2013-09-24 | 9:16 | PT2670_DLL_W | Pression Eau de Service:Déf.seuil très bas | 0:31 | MCC7
2013-09-24 | 0:02 | 2013-09-24 | 0:02 | AE2451A_DHH_W | Turbidité Rejet E.T.:Déf.seuil très haut | 0:00 | MCC4
2013-09-24 | 0:02 | 2013-09-24 | 0:02 | AE2451A_DHH_W | Turbidité Rejet E.T.:Déf.seuil très haut | 0:00 | MCC3
2013-09-24 | 0:02 | 2013-09-24 | 0:02 | AE2451A_DH_W | Turbidité Rejet E.T.:Déf.seuil haut | 0:01 | MCC5
2013-09-23 | 23:48 | 2013-09-24 | 8:04 | P4118_DDIS_W | Pompe PE vers tables:Déf.Discord.marche | 8:16 | MCC61
2013-09-23 | 23:47 | 2013-09-23 | 23:48 | AE2451A_DHH_W | Turbidité Rejet E.T.:Déf.seuil très haut | 0:01 | MCC62
2013-09-23 | 23:47 | 2013-09-23 | 23:48 | AE2451A_DH_W | Turbidité Rejet E.T.:Déf.seuil haut | 0:01 | MCC9
2013-09-24 | 24:47 | 2013-09-24 | 24:48 | AE2451A_DH_W | Turbidité Rejet E.T.:Déf.seuil haut | 1:01 | LCH

## MCC12
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres

## MCC3
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres

## MCC4
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres

## MCC5
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres

## MCC61
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres

## MCC62
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres

## MCC7
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres

## MCC8
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres

## LCH
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres

## MCC9
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC | Numéro pressée | Filtre en service | concentration | V Max | V Min | V th moyen | V filtré | Autres

## Sans MCC
Date création | Heure création | Date acquit | Heure acquit | Nom | Alarme | Durée | MCC