## DPGF
niv | REP | DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | Prix Unitaire € | Prix total €
10 | PH2-0 | Généralité |  |  | 0 |  | 4e-07
0 |  | Nettoyage courant et de fin de chantier | ens | 1 | 1 | 1e-07 | 1e-07
0 |  | Etudes d'exécution | ens | 1 | 1 | 1e-07 | 1e-07
0 |  | DOE - affichage - repérage | ens | 1 | 1 | 1e-07 | 1e-07
0 |  | installation, suivi de chantier et autres frais généraux | ens | 1 | 1 | 1e-07 | 1e-07
10 | PH2-1 | Dépose des installations |  |  | 0 |  | 220
0 |  | Dépose des installations production | ens | 1 | 1 | 220 | 220
10 | PH2-3 | Modification des installations |  |  | 0 |  | 19332
9 | PH2-3,1 | réseau primaire |  |  | 0 |  | 11300
8 | 3,1,1 | local technique nord |  |  | 0 |  | 4765
0 |  | vanne d'isolement | U | 3 | 3 | 105 | 315
0 |  | vanne d'équilibrage | U | 1 | 1 | 210 | 210
0 |  | bouteille de découplage | U | 1 | 1 | 800 | 800
0 |  | manomètre | U | 1 | 1 | 55 | 55
0 |  | pompes à pression constante | U | 1 | 1 | 897 | 897
0 |  | diaphragme de mesure de débit | U | 1 | 1 | 320 | 320
0 |  | thermomètre | U | 2 | 2 | 104 | 208
0 |  | réseau en acier DN50 | ml | 20 | 20 | 79 | 1580
0 |  | calorifuge finition PVC | ml | 20 | 20 | 19 | 380
8 | 3,1,2 | CTA nord |  |  | 0 |  | 735
0 |  | vanne d'isolement | U | 1 | 1 | 65 | 65
0 |  | vanne de réglage de débit indépendante de la pression | U | 1 | 1 | 180 | 180
0 |  | remplacement vanne 3 voies par vanne déposé en phase 1 | U | 1 | 1 | 190 | 190
0 |  | réseau acier DN20 | ml | 4 | 4 | 58 | 232
0 |  | calorifuge finition brute | ml | 4 | 4 | 17 | 68
8 | 3,1,3 | local technique sud |  |  | 0 |  | 4758
0 |  | Vanne d'isolement | U | 9 | 9 | 65 | 585
0 |  | thermomètre | U | 2 | 2 | 104 | 208
0 |  | vanne modulante indépendamment de la pression | U | 1 | 1 | 305 | 305
0 |  | réseau en acier DN40 | U | 20 | 20 | 69 | 1380
0 |  | calorifuge finition brute | U | 20 | 20 | 17 | 340
0 |  | soupape de sécurité | U | 2 | 2 | 110 | 220
0 |  | réseau en acier DN40 | ml | 20 | 20 | 69 | 1380
0 |  | calorifuge finition brute | ml | 20 | 20 | 17 | 340
8 | 3,1,4 | CTA sud |  |  | 0 |  | 1042
0 |  | vanne d'isolement | U | 1 | 1 | 65 | 65
0 |  | vanne de réglage de débit indépendante de la pression | U | 1 | 1 | 180 | 180
0 |  | remplacement vanne 3 voies par vanne déposé en phase 1 | U | 1 | 1 | 320 | 320
0 |  | réseau acier DN20 | ml | 4 | 4 | 58 | 232
0 |  | calorifuge finition brute | ml | 4 | 4 | 17 | 68
0 |  | sonde de soufflage | U | 1 | 1 | 177 | 177
9 | PH2-3,2 | Réseau eau froide |  |  | 0 |  | 772
0 |  | clapet EA | U | 1 | 1 | 75 | 75
0 |  | Vase d'expansion sanitaire | U | 1 | 1 | 290 | 290
0 |  | manomètre | U | 1 | 1 | 117 | 117
0 |  | vanne d'isolement DN32 | U | 1 | 1 | 90 | 90
0 |  | réseau cuivre 32*1 | ml | 5 | 5 | 30 | 150
0 |  | calorifuge finition brute | ml | 5 | 5 | 10 | 50
9 | PH2-3,3 | Réseau eau chaude sanitaire |  |  | 0 |  | 5021
8 | 3,3,1 | production électrique |  |  | 0 |  | 2410
0 |  | chaudière électrique | U | 1 | 1 | 1820 | 1820
0 |  | vanne d'isolement DN32 | U | 3 | 3 | 90 | 270
0 |  | réseau cuivre 32*1 | ml | 8 | 8 | 30 | 240
0 |  | calorifuge finition brute | ml | 8 | 8 | 10 | 80
8 | 3,3,2 | préparateur ECS n°1 |  |  | 0 |  | 785
0 |  | vanne d'isolement DN32 | U | 3 | 3 | 90 | 270
0 |  | soupape de sécurité | U | 1 | 1 | 120 | 120
0 |  | purgeur d'air automatique | U | 1 | 1 | 75 | 75
0 |  | réseau cuivre 32*1 | ml | 8 | 8 | 30 | 240
0 |  | calorifuge finition brute | ml | 8 | 8 | 10 | 80
8 | 3,3,3 | préparateur ECS n°2 |  |  | 0 |  | 665
0 |  | vanne d'isolement DN32 | U | 3 | 3 | 90 | 270
0 |  | soupape de sécurité | U | 1 | 1 | 120 | 120
0 |  | purgeur d'air automatique | U | 1 | 1 | 75 | 75
0 |  | réseau cuivre 32*1 | ml | 5 | 5 | 30 | 150
0 |  | calorifuge finition brute | ml | 5 | 5 | 10 | 50
8 | 3,3,4 | ballon futur |  |  | 0 |  | 300
0 |  | vanne d'isolement | U | 3 | 3 | 90 | 270
0 |  | bouchon | U | 2 | 2 | 15 | 30
8 | 3,3,5 | départ ECS |  |  | 0 |  | 861
0 |  | vanne d'isolement DN32 | U | 1 | 1 | 90 | 90
0 |  | sonde de température | U | 1 | 1 | 190 | 190
0 |  | thermomètre | U | 1 | 1 | 104 | 104
0 |  | vidange d'un diamètre identique au réseau principale | U | 1 | 1 | 110 | 110
0 |  | manchette témoin | U | 1 | 1 | 77 | 77
0 |  | prise d'échantillon | U | 1 | 1 | 55 | 55
0 |  | réseau cuivre 32*1 | ml | 5 | 5 | 30 | 150
0 |  | calorifuge finition brute | ml | 5 | 5 | 17 | 85
9 | PH2-3,4 | Réseau de bouclage |  |  | 0 |  | 2239
8 | 3,4,1 | retour bouclage |  |  | 0 |  | 574
0 |  | vanne d'isolement DN15 | U | 1 | 1 | 40 | 40
0 |  | clapet EA | U | 1 | 1 | 45 | 45
0 |  | thermomètre | U | 1 | 1 | 104 | 104
0 |  | vidange d'un diamètre identique au réseau principale | U | 1 | 1 | 110 | 110
0 |  | manchette témoin | U | 1 | 1 | 75 | 75
0 |  | prise d'échantillon | U | 1 | 1 | 55 | 55
0 |  | réseau cuivre 15*1 | ml | 5 | 5 | 20 | 100
0 |  | calorifuge finition brute | ml | 5 | 5 | 9 | 45
8 | 3,4,2 | bouclage + charge |  |  | 0 |  | 1665
0 |  | vanne d'équilibrage | U | 2 | 2 | 180 | 360
0 |  | pompe à débit fixe | U | 1 | 1 | 960 | 960
0 |  | clapet anti-retour | U | 1 | 1 | 73 | 73
0 |  | vanne d'isolement | U | 1 | 1 | 40 | 40
0 |  | réseau cuivre 15*1 | ml | 8 | 8 | 20 | 160
0 |  | calorifuge finition brute | ml | 8 | 8 | 9 | 72
10 | 1 | Electricité et régulation |  |  | 0 |  | 8390
9 | PH2-4,1 | Remplacement des coffrets électriques |  |  | 0 |  | 6310
0 |  | Remplacement des coffret électrique sud, protection, commande, voyant, compteur… | ens | 1 | 1 | 1920 | 1920
0 |  | Remplacement des coffret électrique sud, protection, commande, voyant, compteur… | ens | 1 | 1 | 1920 | 1920
0 |  | régulation ECS, CTA, chaudière, horloge… | ens | 1 | 1 | 2470 | 2470
9 | PH2-4,2 | reprise éclairage |  |  | 0 |  | 2080
0 |  | reprise éclairage local technique y compris luminaires commande… | ens | 2 | 2 | 220 | 440
0 |  | remplacement des Luminaires des douches | U | 8 | 8 | 205 | 1640
10 | PH2-5 | ventilation locaux technique |  |  | 0 |  | 540
0 |  | ventilation haute et basse local technique sud | ens | 1 | 1 | 270 | 270
0 |  | ventilation haute et basse local technique nord | ens | 1 | 1 | 270 | 270
[6 empty] | TOTAL H.T. : | 28482
[6 empty] | T.V.A. 19,6% : | 5582.472
[6 empty] | TOTAL T.T.C. : | 34064.472