## DQE
[8 empty] | Coef vente | 1.1 | Date du rendu
[8 empty] | Nbre décimale | 2 | Indice
[8 empty] | Coeft distortion | 100% | Rédacteur
|  |  |  | Déboursé |  | Ventes |  | Vérif Vente | -0.002 | DS | 7541.78
CODE | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | PU | MONTANT | PU | MONTANT |  |  |  | 0
1 | BRANCHEMENT |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SERVICE GENERAUX |  |  |  | 0 | 0 | 0
| vanne DN 15 pour introduction de produit | U | 1 | 100 | 100 | 110 | 110
| vanne dn 15 pour prélèvement | U | 1 | 20 | 20 | 22 | 22
| manomètre sur vanne 3 voies | U | 2 | 30 | 60 | 33 | 66 |  |  | Permet d'inserer des sous totaux
| détendeur régulateur dn 80 | U | 1 | 150.21 | 150.21 | 165.23 | 165.23
| manchette de contrôle dn 80 | U | 1 | 155 | 155 | 170.5 | 170.5
| compteur à impulsion avec report gtb dn 80 | U | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
| vanne dn 15 flambable pour prélèvement | U | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Permet de mettre en forme le DQE (Polices de chapitres, des minutes…)
| vanne dn 80 | U | 10 |  | 0 | 0 | 0
| pvc pression dn 80 | ml | 10 |  | 0 | 0 | 0
| nourice 2 départs | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous total - 1 - BRANCHEMENT |  |  |  | 485.31 | 0 | 533.84
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | FILTRATION |  |  |  | 0 | 0 | 0
| filtre à tamis quali-filtres type qualisfaiapel dn 80 | U | 1 | 100 | 100 | 110 | 110
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous total - 2 - FILTRATION |  |  |  | 100 | 0 | 110
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | SURPRESSEURS SANITAIRE ET PANOPLIES DE DEPART |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Mise en pression |  |  |  | 0 | 0 | 0
| surpresseur ( 3 pompes dont une en secours ) : 15.2 m3/h - hmt 80 mce y compris vessie, armoire électrique et raccordement gtb | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| détendeur régulateur dn 80 | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| vanne dn 80 | U | 3 | 15.2 | 45.6 | 16.72 | 50.16
| pvc pression dn 80 | ml | 3 | 3.4 | 10.2 | 3.74 | 11.22
| nourice 4 départs | U | 1 | 57.57 | 57.57 | 63.33 | 63.33
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| arrosage jardin intérieur bâtiment d |  |  |  | 0 | 0 | 0
| vanne en attente bouchonnée efsg en ph ss1 dn 65 | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| clapet antipollution ea dn 65 | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pvc pression dn 65 | ml | 10 | 105 | 1050 | 115.5 | 1155
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | PS : LE NOMBRE DE LIGNE EST VARIABLE
| espace vert côté rue lucien bossoutrout |  |  |  | 0 | 0 | 0
| vanne en attente bouchonnée ep en ph ss1 dn 65 | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pvc pression dn 65 | ml | 10 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous total - 3.1 - Mise en pression |  |  |  | 1163.37 |  | 1279.71
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | RESEAUX NON SURPRESSES |  |  |  | 0 | 0 | 0
| r.i.e |  |  |  | 0 | 0 | 0
| vanne dn 15 pour introduction de produit | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
| vanne dn 15 pour prélèvement | U | 2 | 43 | 86 | 47.3 | 94.6
| manomètre sur vanne 3 voies | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Détendeur régulateur DN 50 | U | 1 | 100 | 100 | 110 | 110
| Manchette de contrôle DN 50 | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Compteur à impulsion avec report GTB DN 50 | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Vanne DN 15 flambable pour prélèvement | U | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.21 | 1.21
| Vanne DN 50 | U | 8 |  | 0 | 0 | 0
| PVC Pression DN 50 | ml | 10 | 22 | 220 | 24.2 | 242
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Arrosage |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Vanne DN 15 pour introduction de produit | U | 2 | 21 | 42 | 23.1 | 46.2
| Vanne DN 15 pour prélèvement | U | 2 | 87 | 174 | 95.7 | 191.4
| Manomètre sur vanne 3 voies | U | 2 | 21 | 42 | 23.1 | 46.2
| Détendeur régulateur DN 65 | U | 1 | 587 | 587 | 645.7 | 645.7
| Manchette de contrôle DN 65 | U | 1 | 33 | 33 | 36.3 | 36.3
| Compteur à impulsion avec report GTB DN 65 | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Vanne DN 15 flambable pour prélèvement | U | 1 | 875 | 875 | 962.5 | 962.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Commerces |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Vanne DN 15 pour introduction de produit | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Vanne DN 15 pour prélèvement | U | 1 | 7 | 7 | 7.7 | 7.7
| Compteur à impulsion avec report GTB DN 32 | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Clapet antipollution type EA DN 32 | U | 1 | 14 | 14 | 15.4 | 15.4
| Vanne DN 15 flambable pour prélèvement | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Vanne DN 32 | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
| PVC Pression DN 32 | ml | 10 | 4 | 40 | 4.4 | 44
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous total - 3.2 - RESEAUX NON SURPRESSES |  |  |  | 2221.1 |  | 2443.21
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | PANOPLIE DE DEPARTS ET RESEAUX GENERAUX |  |  |  | 0 | 0 | 0
| EFS Services Généreaux |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Vanne DN 65 | U | 2 | 425 | 850 | 467.5 | 935
| Compteur à impulsion avec report GTB DN 65 | U | 1 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5
| Clapet antipollution type EA DN 65 | U | 1 | 452 | 452 | 497.2 | 497.2
| Filtre à tamis DN 65 | U | 1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2
| Vanne DN 15 pour introduction de produit | U | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1
| Vanne DN 15 pour prélèvement | U | 1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2
| PVC Pression DN 65 | ml | 5 | 452 | 2260 | 497.2 | 2486
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous-total - 4 - PANOPLIES DE DEPART ET RESEAUX GENERAUX |  |  |  | 3572 |  | 3929.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL € HT |  |  |  | 7541.78 |  | 8295.96
Note on K15: Le bouton mise en forme doit permettre : - de mettre les titres en gras/11/times - de mettre autres ligne en normal/10/times
Note on J21: En jaune : ce que j'ai collé et qui projet d'un autre fichier
Note on J26: En bleu, les sous totaux et total général que j'aimerai inserer automatique à l'aide du bouton "Mise en place des sous totaux" ci-dessus.
Note on J31: j'aimerai récuperer le total du DQE est le placé en M4 ce qui permet de faire un contrôle en K4