## COMPO CRITIQ
LISTE DES PIECES A QUALIFIER EN EI
| Liste des composants | Unités de confort | Ciatronic | Aerothermes | CTA | Chillers | PAC | Famille | A déjà impacté le client ? | NC Prod Rex FNC
| Carte de puissance (mono,tri)/soft starter | [6 empty] | REGULATION | 3 | 3
| Carte électronique, carte de régulation |  |  |  |  | X | X | REGULATION | 3 | 3
| Compresseurs |  |  |  |  | X | X | FRIGORIFIQUE | 3 | 3
| Sondes | X | X |  |  | X | X | ELECTRICITE | 3 | 3
| Détendeurs thermostatique |  | X |  |  | X | X | FRIGORIFIQUE | 3 | 3
| Détendeurs electroniques & drivers | [6 empty] | FRIGORIFIQUE | 3 | 3
| Valves (pour circuit frigorigène) |  | X |  |  | X | X | FRIGORIFIQUE | 3 | 3
| GMV | X | X | X |  | X | X | MOTEUR ELECTRIQUE | 3 | 3
| Moteurs | X | X |  |  |  |  | MOTEUR ELECTRIQUE | 3 | 3
| Turbines | X | [5 empty] | MOTEUR ELECTRIQUE | 3 | 3
| Boitiers HEE (si déporté du moteur) | X | [5 empty] | MOTEUR ELECTRIQUE | 3 | 3
| Transmetteurs |  |  |  |  | X | X | ELECTRICITE | 3 | 3
| Washers |  |  |  |  | X |  | FRIGORIFIQUE | 3 | 3
| Pompes hydrau/relavage |  |  |  |  | X | X | HYDRAULIQUE | 3 | 2
| Batteries (ailette & micros canaux) | X | X | X |  | X | X | ECHANGEUR THERMIQUE | 3 | 2
| Voyants liquide |  | X |  |  |  |  | HYDRAULIQUE | 3 | 2
| Pièces plastiques techniques & aspect | X | X | X |  |  | X | PLASTURGIE | 3 | 2
| Ballons d'eau |  |  |  |  | X | X | HYDRAULIQUE | 3 | 2
| Tuyauterie Frigorifique |  | X |  |  | X | X | FRIGORIFIQUE | 2 | 3
| Vannes 4V/vanne liquide | X | X | X |  |  |  | FRIGORIFIQUE | 2 | 3
| Moteurs de vannes |  | X | X |  | X |  | MOTEUR ELECTRIQUE | 2 | 3
| Vannes électrique |  |  |  |  | X | X | ELECTRICITE | 2 | 3
| Variateur de fréquence |  | X |  |  |  |  | REGULATION | 2 | 3
| Faisceaux elec (puissance) | X | X |  |  |  |  | ELECTRICITE | 2 | 3
| Capteurs divers |  |  |  |  | X | X | REGULATION | 2 | 3
| Contrôleurs de débit |  |  |  |  | X | X | ELECTRICITE | 2 | 3
| Filtres Aeraulique | X | X | X |  | X | X | AERAULIQUE | 2 | 3
| Vannes hydraulique (3 voies etc…) |  |  |  |  | X | X | HYDRAULIQUE | 2 | 2
| Raccords hydrauliques |  |  |  |  | X | X | HYDRAULIQUE | 2 | 2
| Filtres hydraulique | X | X | X |  | X | X | HYDRAULIQUE | 2 | 2
| Afficheur | [6 empty] | ELECTRICITE | 1 | 3
| Registres |  | X |  |  |  |  | AERAULIQUE | 1 | 3
| Résistances électriques | X | X | X |  | X | X | ELECTRICITE | 1 | 3
| Limiteurs | X | X |  |  |  |  | REGULATION | 1 | 3
| Coffret électrique/armoires/platines |  | X | X |  |  |  | ELECTRICITE | 1 | 3
| Raccords victaulic |  |  |  |  | X |  | PIECE de RACCORDEMENT | 1 | 3
| Soupape de sécurité frigorifique |  |  |  |  | X |  | FRIGORIFIQUE | 1 | 3
| Tuyauterie hydraulique |  | X |  |  | X | X | HYDRAULIQUE | 1 | 2
| Pièces de tôlerie techniques | X |  | X |  | X | X | MATIERE ACIER | 1 | 2
| Pièces de tôlerie d'aspect | X | X | X |  | X | X | MATIERE ACIER | 1 | 2
| Humidificateur |  | X |  |  |  |  | HYDRAULIQUE | 1 | 2
| Réservoir liquide |  | X |  |  |  |  | HYDRAULIQUE | 1 | 2
| Echangeurs à plaques brasées |  |  |  |  | X | X | ECHANGEUR THERMIQUE | 1 | 2
| Plots de suspension compresseurs |  |  |  |  | X | X | MATIERE ACIER | 1 | 2
| Echangeurs tubulaires |  |  |  |  | X |  | ECHANGEUR THERMIQUE | 1 | 2
| Déshydrateurs |  |  |  |  | X | X | HYDRAULIQUE | 1 | 2
| Vases d'expansion |  |  |  |  | X | X | HYDRAULIQUE | 1 | 2
| Flexibles hydrauliques |  |  |  |  | X | X | HYDRAULIQUE | 1 | 2
| Soupape de sécurité Hydraulique |  |  |  |  | X |  | HYDRAULIQUE | 1 | 2
| Grilles de protection |  |  |  |  | X |  | MATIERE ACIER | 1 | 2
| Système de fixation (Vis, inserts …) | X | X | X |  | X | X | MATIERE INOXYDABLE | 1 | 1
| Colliers supports |  |  |  |  | X | X | PIECE de RACCORDEMENT | 1 | 1
| Tés cuivre |  |  |  |  | X |  | MATIERE CUIVRE et CUIVREUX | 1 | 1
| Isolation (thermique,phonique) | X |  |  |  | X |  | ISOLATION et ETANCHEITE | 1 | 1
| Emballages carton | X |  | X |  |  |  | EMBALLAGE et CONDITIONNEMENT | 1 | 1
NIVEAU D IMPACT CLIENT | [8 empty] | Correspondance AMDEC (G)
1 | AUCUN OU TRES PEUT D IMPACT SUR PARC (<10 Int/An) - Période 2009-13 | [7 empty] | 3
2 | A IMPACTER UNE PARTIE moyenne DU PARC (>10 Int /An) - Période 2009-13 | [7 empty] | 3
3 | A FORTEMENT IMPACTE DE PARC ( >20 Int/an) - Période 2009-13 | [7 empty] | 3
NIVEAU D IMPACT PROD (Démérite >25) | [8 empty] | Correspondance AMDEC (G)
1 | AUCUN OU TRES PEUT D IMPACT LA PROD (<20 FNC/2012-13) | [7 empty] | 1
2 | A IMPACTER UNE PARTIE moyenne DE LA PROD (>20 FNC /2012-13) | [7 empty] | 2
3 | A FORTEMENT IMPACTE LA PROD (>40 FNC 2012-13) | [7 empty] | 2
Bouton 1

## Suivi des modifications
SUIVI DES MODIFICATIONS
Version | Date | Descriptif de la modification | Auteur
v1 | 2014-03-14 | Création du document | Florent
v2 | 2014-03-27 | Modifications générales apportées : Classement décroissant | Clément
Codification des modifications :
v.X | Modification majeure effectuée par un utilisateur du document