## Feuil1
Aérateur anti-tartre F Ø 22/100
Aérateur anti-tartre M Ø 24/100
Aérateur anti-tartre M Ø 28/100
Applique laiton brossé Ø 1/2
Applique machine à laver chromé Ø 1/2
Clapet anti-pollution compteur Ø 3/4
Clapet anti-retour universel YORK Ø 1/2
Clapet anti-retour universel YORK Ø 3/8
Crosse gaz sortie compteur cuivre Ø 22
Crosse gaz sortie compteur PE Ø 32
Crosse gaz sortie compteur PE Ø 40
Cuvette WC suspendue VILLEROY & BOSH Volta
Détendeur gaz bouteille butane SB1 1,3 Kg/h
Flexible chauffage 10 B FF L 1000 Ø 3/4
Flexible chauffage 10 B MF L 500 Ø 1"
Flexible Gaz inox GN Ø 1/2 0,75 m
Flexible Gaz inox GN Ø 1/2 1 m
Flexible Gaz inox GN Ø 1/2 1,25 m
Flexible Gaz inox GN Ø 1/2 1,5 m
Flexible Gaz inox GN Ø 1/2 2 m
Flexible gaz SERTIGAZ BP 10 Ans 0,75 m
Flexible gaz SERTIGAZ BP 10 Ans 1 m
Flexible gaz SERTIGAZ BP 10 Ans 1,25 m
Flexible gaz SERTIGAZ BP 10 Ans 1,50 m
Flexible gaz SERTIGAZ BP 10 Ans 2 m
Flexible gaz SERTIGAZ GN 10 Ans 0,75 m
Flexible gaz SERTIGAZ GN 10 Ans 1 m
Flexible gaz SERTIGAZ GN 10 Ans 1,5 m
Flexible gaz SERTIGAZ GN 10 Ans 2 m
Flexible inox 10 B FF 6 B L 1000 Ø 1"
Flexible inox 10 B FF L 500 Ø 3/4
Flexible sanitaire FF 10 B L1000 Ø 1/2
Flexible sanitaire MF 10 b Ø 1/2 300 mm
Joint fibre Ø 1/2
Lave main compact VILLEROY & BOSH O.NOVO
Lyre gaz B/P 45cm
Mitigeur bain / douche Focus HANSGROHE
Mitigeur bain / douche monotrou Focus HANSGROHE
Mitigeur douche Focus HANSGROHE
Mitigeur évier cuisine Focus HANSGROHE
Mitigeur lavabo H 100 Focus HANSGROHE
Mitigeur lavabo surélevé 230 Metris HANSGROHE
Mitigeur lavabo surélevé 260 Metris HANSGROHE
Pack WC complet VILLEROY & BOSH
Purge manuelle Ø 8/13
Raccord 2 pièces gaz Ø 14 - 1/2
Raccord 2 pièces gaz Ø 16 - 1/2
Raccord 2 pièces gaz Ø 18 - 1/2
Raccord 2 pièces gaz Ø 22 - 1"
Raccord 2 pièces gaz Ø 22 - 3/4
Raccord 2 pièces gaz Ø 28 - 1"
Raccord 2 pièces gaz Ø 28 - 1"1/4
Raccord 2 pièces gaz Ø 35 - 1"1/2
Raccord 2 pièces gaz Ø 42 - 2"
Raccord gaz PE / CU Ø 32 - 28
Raccord gaz PE / CU Ø 40 - 35
Receveur 100 x 80 XP blanc anti dérap Subway VILLEROY & BOSH
Receveur 120 x 80 XP blanc anti dérap Subway VILLEROY & BOSH
Receveur douche à encastrer 70
Receveur douche à encastrer 80
Receveur douche à encastrer 90
Réducteur de pression DF Ø 1/2
Robinet après compteur à purge Ø 3/4
Robinet arrosage laiton brossé Ø 1/2
Robinet arrosage laiton brossé Ø 3/4
Robinet droit Gaz nat 1"
Robinet droit Gaz nat MM 1/2
Robinet droit Gaz nat Ø 3/4
Robinet droit ROAI Gaz nat 1/2
Robinet droit ROAI Gaz nat bouchon 1/2
Robinet machine à laver 1/4 tour Ø 1/2
Robinet machine à laver double
Robinet machine à laver Ø 1/2
Tête de robinet à potence Ø 1"
Tête de robinet à potence Ø 1"1/2
Tête de robinet à potence Ø 1"1/4
Tête de robinet à potence Ø 1/2
Tête de robinet à potence Ø 18/150
Tête de robinet à potence Ø 20/150
Tête de robinet à potence Ø 21/150
Tête de robinet à potence Ø 23/150
Tête de robinet à potence Ø 3/4
Tête universelle Ø 15/21
Tête universelle Ø 17/150
Tête universelle Ø 18/150
Tête universelle Ø 19/150
Tête universelle Ø 20/150
Vanne BS FF à purge Ø 1"
Vanne BS FF à purge Ø 1"1/2
Vanne BS FF à purge Ø 1"1/4
Vanne BS FF à purge Ø 1/2
Vanne BS FF à purge Ø 2"
Vanne BS FF à purge Ø 3/4
Vanne BS FF Ø 1"
Vanne BS FF Ø 1"1/2
Vanne BS FF Ø 1"1/4
Vanne BS FF Ø 1/2
Vanne BS FF Ø 1/4
Vanne BS FF Ø 2"
Vanne BS FF Ø 2"1/2
Vanne BS FF Ø 2"1/4
Vanne BS FF Ø 3/4
Vanne BS FF Ø 3/8
Vanne BS gaz DN15 Ø 3/4
Vanne BS MF à purge Ø 1"
Vanne BS MF à purge Ø 1/2
Vanne BS MF à purge Ø 3/4
Vanne BS MF à purge Ø 3/8
Vanne BS MF Ø 1"
Vanne BS MF Ø 1"1/2
Vanne BS MF Ø 1"1/4
Vanne BS MF Ø 1/2
Vanne BS MF Ø 2"
Vanne BS MF Ø 3/4
Vanne BS MF Ø 3/8
Vanne BS MF papillon Ø 1"
Vanne BS MF papillon Ø 1/2
Vanne BS MF papillon Ø 1/2
Vanne BS MF papillon Ø 3/4
Vanne BS MF papillon Ø 3/4
Vanne BS MF papillon Ø 3/8
Vanne BS MM à purge Ø 1"
Vanne BS MM à purge Ø 1/2
Vanne BS MM à purge Ø 3/4
Vanne BS MM à purge Ø 3/8
Vanne BS MM Ø 1"
Vanne BS MM Ø 1"1/2
Vanne BS MM Ø 1"1/4
Vanne BS MM Ø 1/2
Vanne BS MM Ø 2"
Vanne BS MM Ø 3/4
Vanne BS MM Ø 3/8