## Réseau d'électricité
Puissance calorifique nominale consommée (d'entrée) en kWh | Pays | Emissions moyennes de N0x (mg/kWh) du réseau d'électricité national | Validation
20 | Lithuania | 545 | Non accrédité

## Pompe à chaleur
Puissance calorifique nominale consommée (d'entrée) en kWh | Quantité totale d'électricité produite en kWhel (=Wel) | Quantité totale d'électricité produite en kWhheat (=Wheat) | Pays | Emissions moyennes de N0x (mg/kWh) du réseau d'électricité national | Emissions de N0x par unité de chaleur générée, en mg/kWhheat (=mHeat) | Validation
200 | 5000 | 5500 | Austria | 140 | 127.2727 | Non accrédité

## Pompe à chaleur (avec EER)
Puissance calorifique nominale consommée (d'entrée) en kWh | EER | Pays | Emissions moyennes de N0x (mg/kWh) du réseau d'électricité national | Emissions de N0x par unité de chaleur générée, en mg/kWhheat (=mHeat) | Validation
145 | 8 | France | 355 | 44.375 | 3

## Cogénération
Puissance calorifique nominale consommée (d'entrée) en kWh | Quantité totale d'électricité produite en kWhel (=Wel) | Quantité totale d'électricité produite en kWhheat (=Wheat) | Pays | Emissions moyennes de N0x du réseau d'électricité national en mg/kWh (=mel, ref) | Emissions totales de N0x générée par l'unité de production en tonnes/an (=M) | Emissions de N0x par unité de chaleur générée, en mg/kWhheat (=mHeat) | Validation
60 | 50000 | 55000 | Denmark | 570 | 50 | 390.9091 | Non atteint

## MultiSyst
Systèmes de production de chaleur | Puissance calorifique nominale électrique en kW | Puissance utile nominale fournie (en sortie) en kW | EER | Pays | Emissions moyennes de N0x (mg/kWh) du réseau d'électricité national | Emissions de N0x par unité de chaleur générée, en mg/kWhheat (=mHeat) | Validation
Chaudière | 145 | 153.44 |  |  |  | 36 | 3
Chaudière | 145 | 153.44 |  |  |  | 36 | 3
Chaudière | 145 | 148.72 |  |  |  | 35 | 3 | TOTAL N0x | Validation
PAC4 | 4.34 | 16.55 | 3.81 | France | 355 | 93.1759 | 1 | 38.9257 | 3
Total puissance |  | 323.43
Note on C2: Auteur: Puissance calorifique : 145kW Puissance utile : x rendement charge 100% : 94,50% Donc : r = Pu/Pc <=> Pu = 153,44kW
Note on A4: Auteur: Option
Note on C4: Auteur: Puissance calorifique : 145kW Puissance utile : x rendement charge 100% : 97,50% Donc : r = Pu/Pc <=> Pu = 148,72kW

## Données
Austria | 140
Belarus | 2720
Belgium | 295
Bulgaria | 2100
Croatia | 535
Czech Republic | 1315
Denmark | 570
Estonia | 1510
Finland | 405
France | 355
Germany | 435
Greece | 2570
Hungary | 675
Iceland | 10
Ireland | 1045
Italy | 220
Latvia | 295
Liechtenstein | 300
Lithuania | 545
Luxembourg | 0
Monaco | 355
Nederlands | 255
Norway | 10
Poland | 1550
Portugal | 855
Romania | 2430
Russian Federation | 2300
Slovakia | 345
Slovenia | 860
Spain | 1205
Sweden | 70
Switzerland | 300
Turkey | 1320
Ukraine | 2040
United Kingdom | 1050
Note on B18: Auteur: Same as Switzerland
Note on B20: Auteur: Pas de données encore disponibles. Se référer au Guide de référence du Luxembourg pour plus d'informations.
Note on B21: Auteur: Same as France

## Données PAC
PAC1 | 28.01 | 3.3
PAC2 | 22.765 | 3.51
PAC3 | 19.345 | 3.36
PAC4 | 16.025 | 3.81
PAC5 | 13.105 | 3.94
PAC6 | 10.43 | 3.63
PAC7 | 8.735 | 3.67
PAC8 | 7.255 | 3.37
PAC9 | 5.755 | 4.08
PAC10 | 5.115 | 4.11
PAC11 | 4.49 | 3.84
PAC12 | 3.815 | 4.01
PAC13 | 3.04 | 4.1