## Feuil1
Calculer une puissance APPARENE avec une INTENSITE connu
Intensité par phase | U entre phases | PUISSANCE |  | PALIER MONO | PALIER TRIPHASE
|  | S en MONO | S en Triphasé | 3000
10 | 400 | 2309.4011 | 6928.2032
* Information
S= Puissance Apparente
I= Intensité
CV= Chevaux Vapeur
Case à renseigner

## Feuil2
| PALIER MONPHASE |  |  | PALIER TRIPHASE
|  | PALIER MONO BLEU |  | PALIER TRI BLEU |  | PALIE TRI JAUNE
2309.4011 | 0 | 3000
6928.2032 | 3000 | 6000 |  |  |  |  | ABONNEMENT
| 6000 | 9000 | [5 empty] | MONOPHASE | TRIPHASE
| 9000 | 12000 | [5 empty] | Réglage | Réglage
| 12000 | 12000 |  |  |  |  | 3 kVA | 15 A | Impossible
[7 empty] | 6 kVA | 30 A | 10A
|  |  | 15000 | 15000
|  |  | 15000 | 18000 |  |  | 9 kVA | 45 A | 15 A
|  |  | 18000 | 24000
|  |  | 24000 | 30000 |  |  | 12 kVA | 60 A | 20 A
|  |  | 30000 | 36000
|  |  | 36000 | 36000 |  |  | 15 kVA | Impossible | 25 A
[5 empty] | 48000 | 48000 | 18 kVA |  | 30 A
[5 empty] | 48000 | 59000
[5 empty] | 59000 | 84000 | 24 kVA |  | 40 A
[5 empty] | 84000 | 96000 | 30 kVA |  | 50 A
[5 empty] | 96000 | 108000 | 36 kVA |  | 60 A
[5 empty] | 108000 | 119000
[5 empty] | 119000 | 144000
[5 empty] | 144000 | 168000
[5 empty] | 168000 | 192000
[5 empty] | 192000 | 216000
[5 empty] | 216000 | 250000
[5 empty] | 250000 | 250000