## Devis
Désignation | P.U.H.T.
Radiateur

## PAC
Désignation | P.U.H.T. | Mode | U.I. | Phase | Taille | Référence
Aquastat de sécurité maxi sol | 103
Ballon thermodynamique Yutampo COP 3,09 | 2990
Câble LYCL 2x0,75 Roul 100m | 63
Câble R2V 3G1,5 Roul 100m | 55
Câble R2V 3G2,5 Roul 50m | 43
Circulateur chauffage pompe 1 | 503
Clip de fixation dalles à plots | 9
Collecteur avec débimètres 3 sorties | 204
Collecteur avec débimètres 4 sorties | 301
Collecteur avec débimètres 6 sorties | 361
Collecteur de découplage 2 zones | 1050
Mural Performance Hitachi RAK 18QPA | 500
Mural Performance Hitachi RAK 25QPA | 590
Mural Performance Hitachi RAK 35QPA | 820
Mural Performance Hitachi RAK 50QPA | 970
Console Performance Hitachi RAF 25RPA | 1190
Console Performance Hitachi RAF 35RPA | 1280
Console Performance Hitachi RAF 50RPA | 1400
Console Shirokuma RAF 25QXA | 1420
Console Shirokuma RAF 35QXA | 1540
Console Shirokuma RAF 50QXA | 1640
Courrone cuivre bi-tubé M1 - 3/8-5/8 | 289
Courrone cuivre bi-tubé M1 - 1/4-3/8 | 165
Désembouage (cillit) | 54
Disjoncteur Ph/N SN201-D16 6kA | 32
Disjoncteur Ph/N SN201-D20 6kA | 33
Inter de proxilité 3P 20A | 16
Isolant périphérique 50m | 43
Mise en service par station Hitachi | 400
Mise en service par station Hitachi offerte | 0
Moteur de vanne 3 voies | 230
Mural Shirokuma RAK 18QXA | 540
Mural Shirokuma RAK 25QXA | 630
Mural Shirokuma RAK 35QXA | 850
Mural Shirokuma RAK 50QXA | 1000
PAC Air/Air MONO Console Shirokuma rév. XRAF 25PXA COP 4,2 | 2670 | MONO
PAC Air/Air MONO Console Shirokuma rév. XRAF 35PXA COP 4,1 | 2920 | MONO
PAC Air/Air MONO Console Shirokuma rév. XRAF 50PXA COP 4,2 | 3420 | MONO
PAC Air/Air MONO Mural Shirokuma rév. XRAK 25XPA COP 4,3 | 1750 | MONO
PAC Air/Air MONO Mural Shirokuma rév. XRAK 35XPA COP 4,16 | 2120 | MONO
PAC Air/Air MONO Mural Shirokuma rév. XRAK 50XPA COP 3,61 | 2580 | MONO
PAC Air/Air MULTIZONE réversible RAM 36NP2A COP 3,17 | 1730 | MULTI | 2;2
PAC Air/Air MULTIZONE réversible RAM 130NP6A COP 3,79 | 4250 | MULTI | 4;6
PAC Air/Air MULTIZONE réversible RAM 53NP2A COP 3,8 | 1730 | MULTI | 2;2
PAC Air/Air MULTIZONE réversible RAM 53NP3A COP 4,03 | 2010 | MULTI | 2;3
PAC Air/Air MULTIZONE réversible RAM 68NP3A COP 3,73 | 2590 | MULTI | 2;3
PAC Air/Air MULTIZONE réversible RAM 70NP4A COP 3,8 | 3120 | MULTI | 2;4
PAC Air/Air MULTIZONE réversible RAM 90NP5A COP 3,8 | 3450 | MULTI | 2;5
PAC Air/Eau Yutaki S (T10), chaud seul, triphasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 14630 | Chaud seul |  | Triph | 10 | XHRWM 10HFSN3AF
PAC Air/Eau Yutaki S (T10), réversible, triphasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 15160 | Réversible |  | Triph | 10 | XRWM 10FSN3AF
PAC Air/Eau Yutaki S (T2), chaud seul, monophasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 5310 | Chaud seul |  | Mono | 2 | XHRWM 2HFSN3AFV
PAC Air/Eau Yutaki S (T2), réversible, monophasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 5500 | Réversible |  | Mono | 2 | XRWM 2FSN3AFV
PAC Air/Eau Yutaki S (T3), chaud seul, monophasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 6340 | Chaud seul |  | Mono | 3 | XHRWM 3HFSN3AFV
PAC Air/Eau Yutaki S (T3), réversible, monophasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 6560 | Réversible |  | Mono | 3 | XRWM 3FSN3AFV
PAC Air/Eau Yutaki S (T4), chaud seul, monophasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 7220 | Chaud seul |  | Mono | 4 | XHRWM 4HFSN3AFV
PAC Air/Eau Yutaki S (T4), chaud seul, triphasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 7310 | Chaud seul |  | Triph | 4 | XHRWM 4HFSN3AF
PAC Air/Eau Yutaki S (T4), réversible, monophasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 7470 | Réversible |  | Mono | 4 | XRWM 4FSN3AFV
PAC Air/Eau Yutaki S (T4), réversible, triphasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 7560 | Réversible |  | Triph | 4 | XRWM 4FSN3AF
PAC Air/Eau Yutaki S (T5), chaud seul, monophasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 8550 | Chaud seul |  | Mono | 5 | XHRWM 5HFSN3AFV
PAC Air/Eau Yutaki S (T5), chaud seul, triphasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 8660 | Chaud seul |  | Triph | 5 | XHRWM 5HFSN3AF
PAC Air/Eau Yutaki S (T5), réversible, monophasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 8850 | Réversible |  | Mono | 5 | XRWM 5FSN3AFV
PAC Air/Eau Yutaki S (T5), réversible, triphasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 8960 | Réversible |  | Triph | 5 | XRWM 5FSN3AF
PAC Air/Eau Yutaki S (T6), chaud seul, monophasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 9020 | Chaud seul |  | Mono | 6 | XHRWM 6HFSN3AFV
PAC Air/Eau Yutaki S (T6), chaud seul, triphasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 9140 | Chaud seul |  | Triph | 6 | XHRWM 6HFSN3AF
PAC Air/Eau Yutaki S (T6), réversible, monophasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 9340 | Réversible |  | Mono | 6 | XRWM 6FSN3AFV
PAC Air/Eau Yutaki S (T6), réversible, triphasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 9460 | Réversible |  | Triph | 6 | XRWM 6FSN3AF
PAC Air/Eau Yutaki S (T8), chaud seul, triphasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 13600 | Chaud seul |  | Triph | 8 | XHRWM 8HFSN3AF
PAC Air/Eau Yutaki S (T8), réversible, triphasé, composé d'un module hydraulique et d'une unité extérieure | 14070 | Réversible |  | Triph | 8 | XRWM 8FSN3AF
PAC ASTRAL de 13,5 kW mono réversible + pressostat | 3820
Plancher chauffant (cillit) | 63
Plaque à plots 0,75 | 15
Pot à boue (cillit) | 333
Raccord K tube PER 16 | 4
Sonde 2ème zone ou relève chaudière | 35
Support pour ballon thermodynamique | 35
Support pour groupe extérieur | 45
Télécommande modulante | 200
Télécommande modulante + récepteur | 300
Tube PER nu 13x16 100m | 96
Tube PER nu 13x16 240m | 223
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T2, chaud seul, monophasé et ECS 200 l | 7090
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T2, chaud seul, monophasé et ECS 260 l | 7390
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T3, chaud seul, monophasé et ECS 200 l | 8190
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T3, chaud seul, monophasé et ECS 260 l | 8490
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T4, chaud seul, monophasé et ECS 200 l | 9830
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T4, chaud seul, monophasé et ECS 260 l | 10230
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T5, chaud seul, monophasé et ECS 200 l | 10350
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T5, chaud seul, monophasé et ECS 260 l | 10750
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T6, chaud seul, monophasé et ECS 200 l | 10990
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T6, chaud seul, monophasé et ECS 260 l | 11390
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T4, chaud seul, triphasé et ECS 200 l | 9870
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T4, chaud seul, triphasé et ECS 260 l | 10270
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T5, chaud seul, triphasé et ECS 200 l | 10460
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T5, chaud seul, triphasé et ECS 260 l | 10860
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T6, chaud seul, triphasé et ECS 200 l | 11110
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T6, chaud seul, triphasé et ECS 260 l | 11510
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T2, réversible, monophasé et ECS 200 l | 7290
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T2, réversible, monophasé et ECS 260 l | 7590
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T3, réversible, monophasé et ECS 200 l | 8390
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T3, réversible, monophasé et ECS 260 l | 8690
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T4, réversible, monophasé et ECS 200 l | 10130
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T4, réversible, monophasé et ECS 260 l | 10530
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T5, réversible, monophasé et ECS 200 l | 10650
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T5, réversible, monophasé et ECS 260 l | 11050
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T6, réversible, monophasé et ECS 200 l | 11290
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T6, réversible, monophasé et ECS 260 l | 11690
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T4, réversible, triphasé et ECS 200 l | 10170
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T4, réversible, triphasé et ECS 260 l | 10570
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T5, réversible, triphasé et ECS 200 l | 10760
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T5, réversible, triphasé et ECS 260 l | 11160
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T6, réversible, triphasé et ECS 200 l | 11410
PAC Air/Eau Yutaki S Combi T6, réversible, triphasé et ECS 260 l | 11810

## PV
Désignation | P.U.H.T. | Mode | Colonne1 | Taille | Référence
Kit 3 kWC, 12 panneaux 250 WC, 1 onduleur et 12 supports à lester | 8250
Kit 6 kWC, 24 panneaux 250 WC, 1 onduleur et 24 supports à lester | 16280
Kit 3 kWC, 36 panneaux 250 WC, 1 onduleur et 36 supports à lester | 24640

## ECS
Désignation | P.U.H.T. | Famille | Référence
Ballon thermodynamique Yutampo COP 3,09 | 2990 | YUTAMPO
Courrone cuivre bi-tubé M1 - 1/4-3/8 | 165 | YUTAMPO
Support pour ballon thermodynamique | 35 | YUTAMPO
Inter de proxilité 3P 20A | 16 | YUTAMPO
Câble R2V 3G1,5 Roul 100m | 55 | YUTAMPO
Câble R2V 3G2,5 Roul 50m | 43 | YUTAMPO

## RAD
Désignation | P.U.H.T. | Mode | Phase | Taille | Référence
Radiateur 1,8 Kw | 300