## Projet
FICHE PROJET RENSEIGNEMENTS
Questions en attente
Renseignements globaux | [5 empty] | Primaire
Calcul du Cep à faire sur le fichier excel ?
Libellé de l'Affaire : |  | PARIS IMMOBILIERE 3F |  |  |  | Ratios Marcel sur les différents coûts des systèmes
Consommations type par usage et par bâtiment ?
Maître d'Ouvrage : |  | IMMOBILIERE 3F |  |  |  | Elargir les restrictions des énergies autres que dispo etc. ?
Architecte : |  | VOGEL |  |  |  | Gérer les différents abo et coûts d'énergies
Evolution fichier excel sur RBR 2020 ?
Type d'Opération : |  | BUREAUX |  |  |  | Ajouts de systèmes innovants type Power Pipe
Précision(s) :
Secondaire
Montant de l'Enveloppe : |  | 5000000 |  |  |  | Composition d'un site avec plusieurs fonction
SHON Totale : |  | 2500
Arrêté de novembre 77
Label(s) Visé(s) : |  | EFFINERIE+
Situation du Projet : |  | Numéro | 15
|  | Type de voie | RUE
|  | Voie | VAUGIRARD
|  | Ville | PARIS
|  | Code Postal | 75000
Renseignements thermiques
Département :
Zone climatique :
Altitude :
Exposition au bruit :
Catégorie : | SHON RT
SHON RT : | SHON RT
Energie utilisée : | SHON RT
Bbiomax =
Cepmax (kWhep/an.m² SHONRT) =
Fiche | Etablie par |  |  | Le
|  |  |  | Modification(s) | 2014-04-21

## Disponibilité Energie
Disponibilité des énergies et restrictions environnementales
Disponibilité physique des énergies et réseaux
1) | Gaz Naturel
Disponibilité de l'énergie par rapport à la situation géographique du projet
Gestionnaire :
2) | Electricité
Disponibilité de l'énergie par rapport à la situation géographique du projet
| Gestionnaire : | ErDF
Distributeur non nationalisé (DNN) :
3) | Réseaux de chaleur
Disponibilité de l'énergie par rapport à la situation géographique du projet
Gestionnaire :
4) | Réseaux de froid
Disponibilité de l'énergie par rapport à la situation géographique du projet
Gestionnaire :
Disponibilité des énergies et restrictions environnementales
Disponibilité environnementale des énergies et réseaux
5) | Biomasse
Disponibilité de l'énergie par rapport à la situation environnementale du projet
Critères : | Circuit d'approvisionnement
Accessibilité du projet et du stockage
Espace de stockage suffisant et protégé
6) | Energie Eolienne
Disponibilité de l'énergie par rapport à la situation environnementale du projet
Critères : | Vitesse annuelle du vent
Densité du tissu urbain
Restrictions sonores riverains
Restrictions visuelles riverains
Disponibilité de la toiture
Permis de contruire si h > 12 m
7) | Energie Solaire
Disponibilité de l'énergie par rapport à la situation environnementale du projet
Critères : | Disponibilité de la toiture/façade
Orientation des panneaux
Inclinaison des panneaux
Durée d'ensoleillement
Présence de masques ou ombres
Autorisations urbanistiques
8) | Géothermie
Disponibilité de l'énergie par rapport à la situation environnementale du projet
Critères : | Propice aux capteurs horizontaux
Propice aux sondes verticales
Propice aux systèmes sur nappes
Possibilité de forage
Restrictions sonores et de dispositions
Note on B42: Circuit ou filière d'approvisionnement existante à moins de 100 km
Note on B43: Facilité d'accès pour un camion ou peu de manutention
Note on B44: Espace de stockage protégé de l'humidité (inférieure à 25 %)
Note on B51: L'installation d'une éolienne n'est intéressante que si la vitesse moyenne annuelle du vent dépasse 20 km/h (5,5 m/s)
Note on B52: Hauteur du bâtiment suffisant pour un milieu urbain (< 20 m par rapport au point haut des bâtiments environnants
Note on B55: Espace en toiture suffisant pour la mise en place d'un dispositif éolien
Note on B56: Les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 12 m sont soumises à permis de contruire
Note on B63: Toiture avec une large superficie et/ou possibilité d'intégration des capteurs dans d'autres éléments d'enveloppe (façades, etc.)
Note on B64: Toiture orientée sud (éventuellement est ou ouest)
Note on B65: Possibilité de placer les capteurs avec une inclinaison favorable (30 à 45 °)
Note on B67: Aucune présence d'ombres portées ou de masques des avoisinants
Note on B68: L'implantation des panneaux ne sont pas dans le champ de visibilité de monuments historiques, d'une réserve naturelle, d'une zone de protection du patrimoire architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.) ou secteurs délimités par P.L.U.
Note on B78: Sol apte au forage
Note on B79: Possibilité d'installation limitant les nuisances et pièce de taille suffisante

## Choix Solutions 1
RATIOS HABITATION / HEBERGEMENT
HABITATION / HEBERGEMENT | [11 empty] | Coût d'installation | Frais de maintenance | Coût de remplacement | Durée de vie du système
CHOIX SOLUTIONS |  |  |  | BASE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
|  |  | Système préssenti et variantes => | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
TERMINAUX
RADIATEUR
Panneaux muraux
|  |  | SHON > 3000 m² | [8 empty] | 31 | 0.2 |  | 30
|  |  | SHON < 3000 m² | [8 empty] | 51 | 0.2
Plafond chauffant
| PLANCHER CHAUFFANT | [10 empty] | 70 |  |  | 30
AEROTHERME
VENTILOCONVECTEUR
CTA
DF
SF
TUBE RAYONNANT GAZ
VRV
PRODUCTION CHAUD/FROID
GF / PAC / VRV
Electrique
GAZ
|  |  | Air/Eau | [8 empty] | 10.5 | 0.8 | 5.25 | 15
Air/Air
Eau/Eau
CHAUFFERIE CENTRALE
|  | GAZ | [9 empty] | 14 | 1.5 | 7 | 15
|  | Bois | [9 empty] | 15 | 1 | 7.5 | 10
|  | Fioul | [9 empty] | 17 | 1.5 | 8.5 | 15
Cogénération
| CHAUDIERES INDIVIDUELLES GAZ | [10 empty] | 55 | 1.8 | 27.5 | 10
CHAUFFAGE URBAIN
|  | Eau chaude | [9 empty] | 45 | 1.5 | 22.5 | 15
|  | Vapeur | [9 empty] | 53 | 1.5 | 26.5 | 15
RESEAU DE FROID URBAIN
| GEOTHERMIE | [12 empty] | 0
PRODUCTION ECS
CENTRALISEE
|  | GAZ | [9 empty] | 8 | 5.5 | 0.4 | 15
|  | Vapeur basse presion | [9 empty] | 12 | 5 | 0.6 | 15
|  | Eau | [9 empty] | 6 | 5 | 0.3 | 15
INDIVIDUELLE
|  | GAZ | [9 empty] | 6.5 | 1 | 0.325 | 15
|  | Electrique | [9 empty] | 12 | 1 | 0.6 | 15
| APPOINT SOLAIRE THERMIQUE | [10 empty] | 21 | 5.5 | 1.05 | 15
| CHAUFFE EAU THERMODINAMIQUE ELECTRIQUE | [10 empty] | 46 | 7.8 | 2.3 | 15
| POWER PIPE | [10 empty] | 7 | 10 | 0.35 | 15
| BIOFLUIDE | [10 empty] | 15 | 10 | 0.75 | 15
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE
EOLIEN

## EFAE 1
1. / 3. | Système préssenti / Variante(s) |  | Base | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
TERMINAUX
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION CHAUD/FROID
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION ECS
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) TOTAL | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.a / 3.b | Consomation d'énergie primaire | kWh/m²SHON.an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MWh/an | 0
1.b / 3.c | Emissions de GES / Base consommations 1.a | kgCO2/m²SHON.an
TCO2/an
1.c / 3.d | Classe atteinte de l'étiquette énergie | A à G
1.d / 3.e | Classe atteinte de l'étiquette climat | A à G
1.e / 3.f | Coût annuel d'exploitation | €TTC/an
2. | Indisponibilité de la ressource à proximité
3.g | Temps de retour brut | an
3.h
3.i | Cumul des économies d'énergies évités sur 30 ans | kWh/m²SHON
MWh
3.j | Cumul des GES évités sur 30 ans | kgCO2/m²SHON
TCO2
3.k | Coût global sur 30 ans | €TTC
€TTC/m²SHON
3.l | Coût global annualisé | €TTC/an
€TTC/m²SHON.an
3.m | Taux de rentabilité interne TRI | %
Note on B21: La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en MWh d'énergie primaire par an.
Note on B23: Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kg CP2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B25: La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B26: La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B27: Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une eventuelle revente d'énergie produite
Note on B29: Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude doit le justifier
Note on B31: Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur déterminée au 3.a et celle déterminée au 3.f
Note on B34: Le cumul des économies d'énergies générées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en MWh d'énergie primaire
Note on B36: Le cumul des émission de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kgCO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en tonnes de CO2
Note on B38: Le coût global actualisé de la variante, sur trente ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B40: Le coût global annualisé de la variante, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B42: Le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage

## Choix Solutions 2
RATIOS BUREAUX
BUREAUX | [11 empty] | Coût d'installation | Frais de maintenance | Coût de remplacement | Durée de vie du système
CHOIX SOLUTIONS |  |  |  | BASE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
|  |  | Système préssenti et variantes => | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
TERMINAUX
RADIATEUR
Panneaux muraux
|  |  | SHON > 3000 m² | [8 empty] | 31 | 0.2 |  | 30
|  |  | SHON < 3000 m² | [8 empty] | 59 | 0.2
Plafond chauffant
| PLANCHER CHAUFFANT | [10 empty] | 70 |  |  | 30
AEROTHERME
| VENTILOCONVECTEUR | [10 empty] | 50 |  |  | 15
CTA
|  | DF | [9 empty] | 410 |  |  | 15
|  | SF | [9 empty] | 410 |  |  | 15
TUBE RAYONNANT GAZ
| VRV | [10 empty] | 180 | 6 |  | 15
PRODUCTION CHAUD/FROID
GF / PAC / VRV
Electrique
GAZ
|  |  | Air/Eau | [8 empty] | 10.5 | 0.8 | 5.25 | 15
Air/Air
Eau/Eau
CHAUFFERIE CENTRALE
|  | GAZ | [9 empty] | 14 | 1.5 | 7 | 15
|  | Bois | [9 empty] | 15 | 1 | 7.5 | 10
|  | Fioul | [9 empty] | 17 | 1.5 | 8.5 | 15
Cogénération
CHAUDIERES INDIVIDUELLES GAZ
CHAUFFAGE URBAIN
|  | Eau chaude | [9 empty] | 45 | 1.5 | 22.5 | 15
|  | Vapeur | [9 empty] | 53 | 1.5 | 26.5 | 15
| RESEAU DE FROID URBAIN | [12 empty] | 0
| GEOTHERMIE | [12 empty] | 0
PRODUCTION ECS
CENTRALISEE
GAZ
Vapeur basse presion
Eau
INDIVIDUELLE
GAZ
|  | Electrique | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5 | 15
APPOINT SOLAIRE THERMIQUE
CHAUFFE EAU THERMODINAMIQUE ELECTRIQUE
POWER PIPE
BIOFLUIDE
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE
EOLIEN

## EFAE 2
1. / 3. | Système préssenti / Variante(s) |  | Base | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
TERMINAUX
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION CHAUD/FROID
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION ECS
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) TOTAL | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.a / 3.b | Consomation d'énergie primaire | kWh/m²SHON.an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MWh/an | 0
1.b / 3.c | Emissions de GES / Base consommations 1.a | kgCO2/m²SHON.an
TCO2/an
1.c / 3.d | Classe atteinte de l'étiquette énergie | A à G
1.d / 3.e | Classe atteinte de l'étiquette climat | A à G
1.e / 3.f | Coût annuel d'exploitation | €TTC/an
2. | Indisponibilité de la ressource à proximité
3.g | Temps de retour brut | an
3.h
3.i | Cumul des économies d'énergies évités sur 30 ans | kWh/m²SHON
MWh
3.j | Cumul des GES évités sur 30 ans | kgCO2/m²SHON
TCO2
3.k | Coût global sur 30 ans | €TTC
€TTC/m²SHON
3.l | Coût global annualisé | €TTC/an
€TTC/m²SHON.an
3.m | Taux de rentabilité interne TRI | %
Note on B21: La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en MWh d'énergie primaire par an.
Note on B23: Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kg CP2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B25: La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B26: La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B27: Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une eventuelle revente d'énergie produite
Note on B29: Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude doit le justifier
Note on B31: Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur déterminée au 3.a et celle déterminée au 3.f
Note on B34: Le cumul des économies d'énergies générées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en MWh d'énergie primaire
Note on B36: Le cumul des émission de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kgCO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en tonnes de CO2
Note on B38: Le coût global actualisé de la variante, sur trente ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B40: Le coût global annualisé de la variante, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B42: Le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage

## Choix Solutions 3
RATIOS ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE | [11 empty] | Coût d'installation | Frais de maintenance | Coût de remplacement | Durée de vie du système
CHOIX SOLUTIONS |  |  |  | BASE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
|  |  | Système préssenti et variantes => | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
TERMINAUX
RADIATEUR
Panneaux muraux
|  |  | SHON > 3000 m² | [8 empty] | 31 | 0.2 |  | 30
|  |  | SHON < 3000 m² | [8 empty] | 51 | 0.2
Plafond chauffant
| PLANCHER CHAUFFANT | [10 empty] | 70 |  |  | 30
AEROTHERME
VENTILOCONVECTEUR
CTA
DF
SF
TUBE RAYONNANT GAZ
VRV
PRODUCTION CHAUD/FROID
GF / PAC / VRV
Electrique
GAZ
|  |  | Air/Eau | [8 empty] | 10.5 | 0.8 | 5.25 | 15
Air/Air
Eau/Eau
CHAUFFERIE CENTRALE
|  | GAZ | [9 empty] | 14 | 1.5 | 7 | 15
|  | Bois | [9 empty] | 15 | 1 | 7.5 | 10
|  | Fioul | [9 empty] | 17 | 1.5 | 8.5 | 15
Cogénération
| CHAUDIERES INDIVIDUELLES GAZ | [10 empty] | 55 | 1.8 | 27.5 | 10
CHAUFFAGE URBAIN
|  | Eau chaude | [9 empty] | 45 | 1.5 | 22.5 | 15
|  | Vapeur | [9 empty] | 53 | 1.5 | 26.5 | 15
RESEAU DE FROID URBAIN
| GEOTHERMIE | [12 empty] | 0
PRODUCTION ECS
CENTRALISEE
|  | GAZ | [9 empty] | 8 | 5.5 | 0.4 | 15
|  | Vapeur basse presion | [9 empty] | 12 | 5 | 0.6 | 15
|  | Eau | [9 empty] | 6 | 5 | 0.3 | 15
INDIVIDUELLE
|  | GAZ | [9 empty] | 6.5 | 1 | 0.325 | 15
|  | Electrique | [9 empty] | 12 | 1 | 0.6 | 15
| APPOINT SOLAIRE THERMIQUE | [10 empty] | 21 | 5.5 | 1.05 | 15
| CHAUFFE EAU THERMODINAMIQUE ELECTRIQUE | [10 empty] | 46 | 7.8 | 2.3 | 15
| POWER PIPE | [10 empty] | 7 | 10 | 0.35 | 15
| BIOFLUIDE | [10 empty] | 15 | 10 | 0.75 | 15
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
| PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE | [10 empty] | 10
| EOLIEN | [10 empty] | 10

## EFAE 3
1. / 3. | Système préssenti / Variante(s) |  | Base | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
TERMINAUX
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION CHAUD/FROID
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION ECS
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) TOTAL | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.a / 3.b | Consomation d'énergie primaire | kWh/m²SHON.an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MWh/an | 0
1.b / 3.c | Emissions de GES / Base consommations 1.a | kgCO2/m²SHON.an
TCO2/an
1.c / 3.d | Classe atteinte de l'étiquette énergie | A à G
1.d / 3.e | Classe atteinte de l'étiquette climat | A à G
1.e / 3.f | Coût annuel d'exploitation | €TTC/an
2. | Indisponibilité de la ressource à proximité
3.g | Temps de retour brut | an
3.h
3.i | Cumul des économies d'énergies évités sur 30 ans | kWh/m²SHON
MWh
3.j | Cumul des GES évités sur 30 ans | kgCO2/m²SHON
TCO2
3.k | Coût global sur 30 ans | €TTC
€TTC/m²SHON
3.l | Coût global annualisé | €TTC/an
€TTC/m²SHON.an
3.m | Taux de rentabilité interne TRI | %
Note on B21: La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en MWh d'énergie primaire par an.
Note on B23: Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kg CP2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B25: La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B26: La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B27: Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une eventuelle revente d'énergie produite
Note on B29: Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude doit le justifier
Note on B31: Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur déterminée au 3.a et celle déterminée au 3.f
Note on B34: Le cumul des économies d'énergies générées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en MWh d'énergie primaire
Note on B36: Le cumul des émission de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kgCO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en tonnes de CO2
Note on B38: Le coût global actualisé de la variante, sur trente ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B40: Le coût global annualisé de la variante, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B42: Le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage

## Choix Solutions 4
RATIOS ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT | [11 empty] | Coût d'installation | Frais de maintenance | Coût de remplacement | Durée de vie du système
CHOIX SOLUTIONS |  |  |  | BASE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
|  |  | Système préssenti et variantes => | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
TERMINAUX
RADIATEUR
Panneaux muraux
|  |  | SHON > 3000 m² | [8 empty] | 31 | 0.2 |  | 30
|  |  | SHON < 3000 m² | [8 empty] | 51 | 0.2
Plafond chauffant
| PLANCHER CHAUFFANT | [10 empty] | 70 |  |  | 30
AEROTHERME
VENTILOCONVECTEUR
CTA
DF
SF
TUBE RAYONNANT GAZ
VRV
PRODUCTION CHAUD/FROID
GF / PAC / VRV
Electrique
GAZ
|  |  | Air/Eau | [8 empty] | 10.5 | 0.8 | 5.25 | 15
Air/Air
Eau/Eau
CHAUFFERIE CENTRALE
|  | GAZ | [9 empty] | 14 | 1.5 | 7 | 15
|  | Bois | [9 empty] | 15 | 1 | 7.5 | 10
|  | Fioul | [9 empty] | 17 | 1.5 | 8.5 | 15
Cogénération
| CHAUDIERES INDIVIDUELLES GAZ | [10 empty] | 55 | 1.8 | 27.5 | 10
CHAUFFAGE URBAIN
|  | Eau chaude | [9 empty] | 45 | 1.5 | 22.5 | 15
|  | Vapeur | [9 empty] | 53 | 1.5 | 26.5 | 15
RESEAU DE FROID URBAIN
| GEOTHERMIE | [12 empty] | 0
PRODUCTION ECS
CENTRALISEE
|  | GAZ | [9 empty] | 8 | 5.5 | 0.4 | 15
|  | Vapeur basse presion | [9 empty] | 12 | 5 | 0.6 | 15
|  | Eau | [9 empty] | 6 | 5 | 0.3 | 15
INDIVIDUELLE
|  | GAZ | [9 empty] | 6.5 | 1 | 0.325 | 15
|  | Electrique | [9 empty] | 12 | 1 | 0.6 | 15
| APPOINT SOLAIRE THERMIQUE | [10 empty] | 21 | 5.5 | 1.05 | 15
| CHAUFFE EAU THERMODINAMIQUE ELECTRIQUE | [10 empty] | 46 | 7.8 | 2.3 | 15
| POWER PIPE | [10 empty] | 7 | 10 | 0.35 | 15
| BIOFLUIDE | [10 empty] | 15 | 10 | 0.75 | 15
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
| PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE | [10 empty] | 10
| EOLIEN | [10 empty] | 10

## EFAE 4
1. / 3. | Système préssenti / Variante(s) |  | Base | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
TERMINAUX
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION CHAUD/FROID
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION ECS
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) TOTAL | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.a / 3.b | Consomation d'énergie primaire | kWh/m²SHON.an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MWh/an | 0
1.b / 3.c | Emissions de GES / Base consommations 1.a | kgCO2/m²SHON.an
TCO2/an
1.c / 3.d | Classe atteinte de l'étiquette énergie | A à G
1.d / 3.e | Classe atteinte de l'étiquette climat | A à G
1.e / 3.f | Coût annuel d'exploitation | €TTC/an
2. | Indisponibilité de la ressource à proximité
3.g | Temps de retour brut | an
3.h
3.i | Cumul des économies d'énergies évités sur 30 ans | kWh/m²SHON
MWh
3.j | Cumul des GES évités sur 30 ans | kgCO2/m²SHON
TCO2
3.k | Coût global sur 30 ans | €TTC
€TTC/m²SHON
3.l | Coût global annualisé | €TTC/an
€TTC/m²SHON.an
3.m | Taux de rentabilité interne TRI | %
Note on B21: La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en MWh d'énergie primaire par an.
Note on B23: Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kg CP2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B25: La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B26: La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B27: Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une eventuelle revente d'énergie produite
Note on B29: Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude doit le justifier
Note on B31: Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur déterminée au 3.a et celle déterminée au 3.f
Note on B34: Le cumul des économies d'énergies générées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en MWh d'énergie primaire
Note on B36: Le cumul des émission de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kgCO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en tonnes de CO2
Note on B38: Le coût global actualisé de la variante, sur trente ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B40: Le coût global annualisé de la variante, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B42: Le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage

## Choix Solutions 5
RATIOS BÂTIMENT INDUSTRIEL
BÂTIMENT INDUSTRIEL | [11 empty] | Coût d'installation | Frais de maintenance | Coût de remplacement | Durée de vie du système
CHOIX SOLUTIONS |  |  |  | BASE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
|  |  | Système préssenti et variantes => | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
TERMINAUX
RADIATEUR
Panneaux muraux
|  |  | SHON > 3000 m² | [8 empty] | 31 | 0.2 |  | 30
|  |  | SHON < 3000 m² | [8 empty] | 51 | 0.2
Plafond chauffant
| PLANCHER CHAUFFANT | [10 empty] | 70 |  |  | 30
AEROTHERME
VENTILOCONVECTEUR
CTA
DF
SF
TUBE RAYONNANT GAZ
VRV
PRODUCTION CHAUD/FROID
GF / PAC / VRV
Electrique
GAZ
|  |  | Air/Eau | [8 empty] | 10.5 | 0.8 | 5.25 | 15
Air/Air
Eau/Eau
CHAUFFERIE CENTRALE
|  | GAZ | [9 empty] | 14 | 1.5 | 7 | 15
|  | Bois | [9 empty] | 15 | 1 | 7.5 | 10
|  | Fioul | [9 empty] | 17 | 1.5 | 8.5 | 15
Cogénération
| CHAUDIERES INDIVIDUELLES GAZ | [10 empty] | 55 | 1.8 | 27.5 | 10
CHAUFFAGE URBAIN
|  | Eau chaude | [9 empty] | 45 | 1.5 | 22.5 | 15
|  | Vapeur | [9 empty] | 53 | 1.5 | 26.5 | 15
RESEAU DE FROID URBAIN
| GEOTHERMIE | [12 empty] | 0
PRODUCTION ECS
CENTRALISEE
|  | GAZ | [9 empty] | 8 | 5.5 | 0.4 | 15
|  | Vapeur basse presion | [9 empty] | 12 | 5 | 0.6 | 15
|  | Eau | [9 empty] | 6 | 5 | 0.3 | 15
INDIVIDUELLE
|  | GAZ | [9 empty] | 6.5 | 1 | 0.325 | 15
|  | Electrique | [9 empty] | 12 | 1 | 0.6 | 15
| APPOINT SOLAIRE THERMIQUE | [10 empty] | 21 | 5.5 | 1.05 | 15
| CHAUFFE EAU THERMODINAMIQUE ELECTRIQUE | [10 empty] | 46 | 7.8 | 2.3 | 15
| POWER PIPE | [10 empty] | 7 | 10 | 0.35 | 15
| BIOFLUIDE | [10 empty] | 15 | 10 | 0.75 | 15
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
| PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE | [10 empty] | 10
| EOLIEN | [10 empty] | 10

## EFAE 5
1. / 3. | Système préssenti / Variante(s) |  | Base | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
TERMINAUX
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION CHAUD/FROID
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION ECS
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) TOTAL | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.a / 3.b | Consomation d'énergie primaire | kWh/m²SHON.an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MWh/an | 0
1.b / 3.c | Emissions de GES / Base consommations 1.a | kgCO2/m²SHON.an
TCO2/an
1.c / 3.d | Classe atteinte de l'étiquette énergie | A à G
1.d / 3.e | Classe atteinte de l'étiquette climat | A à G
1.e / 3.f | Coût annuel d'exploitation | €TTC/an
2. | Indisponibilité de la ressource à proximité
3.g | Temps de retour brut | an
3.h
3.i | Cumul des économies d'énergies évités sur 30 ans | kWh/m²SHON
MWh
3.j | Cumul des GES évités sur 30 ans | kgCO2/m²SHON
TCO2
3.k | Coût global sur 30 ans | €TTC
€TTC/m²SHON
3.l | Coût global annualisé | €TTC/an
€TTC/m²SHON.an
3.m | Taux de rentabilité interne TRI | %
Note on B21: La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en MWh d'énergie primaire par an.
Note on B23: Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kg CP2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B25: La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B26: La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B27: Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une eventuelle revente d'énergie produite
Note on B29: Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude doit le justifier
Note on B31: Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur déterminée au 3.a et celle déterminée au 3.f
Note on B34: Le cumul des économies d'énergies générées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en MWh d'énergie primaire
Note on B36: Le cumul des émission de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kgCO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en tonnes de CO2
Note on B38: Le coût global actualisé de la variante, sur trente ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B40: Le coût global annualisé de la variante, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B42: Le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage

## Choix Solutions 6
RATIOS EQUIPEMENT SPORTIF
EQUIPEMENT SPORTIF | [11 empty] | Coût d'installation | Frais de maintenance | Coût de remplacement | Durée de vie du système
CHOIX SOLUTIONS |  |  |  | BASE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
|  |  | Système préssenti et variantes => | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
TERMINAUX
RADIATEUR
Panneaux muraux
|  |  | SHON > 3000 m² | [8 empty] | 39 | 0.2 |  | 30
|  |  | SHON < 3000 m² | [8 empty] | 39 | 0.2 |  | 30
|  | Plafond chauffant | [9 empty] | 35 |  |  | 30
| PLANCHER CHAUFFANT | [10 empty] | 55 |  |  | 30
| AEROTHERME | [10 empty] | 15
VENTILOCONVECTEUR
CTA
|  | DF | [9 empty] | 410
|  | SF | [9 empty] | 245
TUBE RAYONNANT GAZ
VRV
PRODUCTION CHAUD/FROID
GF / PAC / VRV
Electrique
GAZ
|  |  | Air/Eau | [8 empty] | 11 | 0.8 | 5.5 | 15
|  |  | Air/Air | [8 empty] | 15 | 0.8 | 7.5 | 15
|  |  | Eau/Eau | [8 empty] | 13 | 0.8 | 6.5 | 15
CHAUFFERIE CENTRALE
|  | GAZ | [9 empty] | 41 | 1.5 | 20.5 | 15
Bois
|  | Fioul | [9 empty] | 40 | 1.5 | 20 | 15
Cogénération
| CHAUDIERES INDIVIDUELLES GAZ | [10 empty] | 55 | 1.8 | 27.5 | 10
CHAUFFAGE URBAIN
|  | Eau chaude | [9 empty] | 45 | 1.5 | 22.5 | 15
|  | Vapeur | [9 empty] | 53 | 1.5 | 26.5 | 15
RESEAU DE FROID URBAIN
| GEOTHERMIE | [12 empty] | 0
PRODUCTION ECS
CENTRALISEE
|  | GAZ | [9 empty] | 10 | 5.5 | 0.5 | 15
|  | Vapeur basse presion | [9 empty] | 12 | 5 | 0.6 | 15
|  | Eau | [9 empty] | 8 | 5 | 0.4 | 15
INDIVIDUELLE
|  | GAZ | [9 empty] | 12 | 1 | 0.6 | 15
Electrique
| APPOINT SOLAIRE THERMIQUE | [10 empty] | 21 | 5.5 | 1.05 | 15
CHAUFFE EAU THERMODINAMIQUE ELECTRIQUE
| POWER PIPE | [10 empty] | 7 | 10 | 0.35 | 15
| BIOFLUIDE | [10 empty] | 15 | 10 | 0.75 | 15
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE
EOLIEN

## EFAE 6
1. / 3. | Système préssenti / Variante(s) |  | Base | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
TERMINAUX
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION CHAUD/FROID
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION ECS
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) TOTAL | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.a / 3.b | Consomation d'énergie primaire | kWh/m²SHON.an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MWh/an | 0
1.b / 3.c | Emissions de GES / Base consommations 1.a | kgCO2/m²SHON.an
TCO2/an
1.c / 3.d | Classe atteinte de l'étiquette énergie | A à G
1.d / 3.e | Classe atteinte de l'étiquette climat | A à G
1.e / 3.f | Coût annuel d'exploitation | €TTC/an
2. | Indisponibilité de la ressource à proximité
3.g | Temps de retour brut | an
3.h
3.i | Cumul des économies d'énergies évités sur 30 ans | kWh/m²SHON
MWh
3.j | Cumul des GES évités sur 30 ans | kgCO2/m²SHON
TCO2
3.k | Coût global sur 30 ans | €TTC
€TTC/m²SHON
3.l | Coût global annualisé | €TTC/an
€TTC/m²SHON.an
3.m | Taux de rentabilité interne TRI | %
Note on B21: La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en MWh d'énergie primaire par an.
Note on B23: Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kg CP2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B25: La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B26: La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B27: Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une eventuelle revente d'énergie produite
Note on B29: Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude doit le justifier
Note on B31: Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur déterminée au 3.a et celle déterminée au 3.f
Note on B34: Le cumul des économies d'énergies générées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en MWh d'énergie primaire
Note on B36: Le cumul des émission de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kgCO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en tonnes de CO2
Note on B38: Le coût global actualisé de la variante, sur trente ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B40: Le coût global annualisé de la variante, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B42: Le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage

## Données 1 (hidden)
| Liste1 | Liste2 | Liste3 | Liste5
| Oui | Public | Bâtiment(s) d'Habitation | Favorable
| Non | Privé | Bâtiment(s) Relevant du Code du Travail | Peu favorable
|  |  | Bâtiment(s) Recevant du Public | Défavorable
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Immeuble(s) de Grande Hauteur
| Liste4 |  |  |  | ListeTypes
| J - Structures d'Accueil pour Personnes Agées et personnes Handicapées |  |  |  | Habitation / Hébergement
| L - Salles d'Audition, de Conférences, de Réunion, Spectables ou à Usages Multiples |  |  |  | Bureaux
| M - Magasins, Centres Commerciaux |  |  |  | Etablissement d'accueil de la petite enfance
| N - Restaurants et Débits de Boissons |  |  |  | Enseignement
| O - Hôtels et pensions de Famille |  |  |  | Bâtiment industriel
| P - Salles de Danse et Salles de Jeux |  |  |  | Equipement sportif
| R - Etablissements d'Eveil, d'Enseignement, de Formation, Centres de Vacances, Centres de Loisirs sans Hébergement |  |  |  | Etablissement de santé
| S - Bibliothèques, Centres de Documentation et de Consultation d'Archives |  |  |  | Restauration collective
| T - Salles d'Expositions |  |  |  | Salle de spectacle
| U - Etablissements de Soins |  |  |  | Centre culturel
| V - Etablissements de Culte |  |  |  | Lieux de culte
W - Administrations, Banques, Bureaux
X - Etablissements Sportifs Couverts
Y - Musées
PA - Etablissements de Plein Air
CTS - Chapitaux, Tentes, Structures
SG - Structures Gonflables
OA - Hôtels-Restaurants d'Altitude
REF - Refuges de Montagne
PS - Parcs de Stationnement Couverts
GA - Gares
EF - Etablissements Flottants
01 - Ain | H1c |  | BR1
02 - Aisne | H1a |  | BR2
03- Aliter | H1c |  | BR3
04 - Alpes-de-Haute-Provence | H2d
05 - Hautes-Alpes | H1c
06 - Alpes-Maritimes | H3
07 - Ardèche | H2d
08- Ardennes | H1b
09 - Ariege | H2c
10 - Aube | H1b
11 - Aude | H3
12 - Aveyron | H2c
13 - Bouches-du-Rhône | H3
14- Calvados | H1a
15 - Cantal | H1c
16 - Charente | H2b
17 - Charente-Maritime | H2b
18 - Cher | H2b
19- Corrèze | H1c
2A - Corse-du-Sud | H3
2B - Haute-Corse | H3
21 - Côtes-d'Or | H1c
22 - Côtes-d'Armor | H2a
23 - Creuse | H1c
24 - Dordogne | H2c
25- Doubs | H1c
26 - Drôme | H2d
27 - Eure | H1a
28 - Eure-et-Loir | H1a
29 - Finistère | H2a
30 - Gard | H3
31 - Haute-Garonne | H2c
32 - Gers | H2c
33 - Gironde | H2c
34 - Hérault | H3
35 - Ille-et-Vilaine | H2a
36 - Indre | H2b
37 - Indre-et-Loire | H2b
38 - Isère | H1c
39 - Jura | H1c
20 - Landes | H2c
41 - Loir-et-Cher | H2b
42- Loire | H1c
43 - Haute-Loire | H1c
44 - Loire-Atlantique | H2b
42- Loiret | H1c
46 - Lot | H2c
47 - Lot-et-Garonne | H2c
48 - Lozère | H2d
49 - Maine-et-Loire | H2b
50 - Manche | H2a
51 - Marne | H1b
52 - Haute-Marne | H1b
53 - Mayenne | H2b
54 - Meurthe-et-Moselle | H1b
55- Meuse | H1b
56 - Morbihan | H2a
57 - Moselle | H1b
58 - Niêvre | H1b
59 - Nord | H1a
60 - Ose | H1a
61 - Orne | H1a
62 - Pas-de-Calais | H1a
63- Puy-de Dôme | H1c
64 - Pyreneesatlantiques | H2c
65 - Hautes-Pyrenées | H2c
66 - frênes-Orientales | H3
67 - Bas-Rhin | H1b
63- Haut-Rhin | H1b
69 - Rhône | H1c
70 - Haute-Saône | H1b
71 - Saône-et-Loire | H1c
72 - Sarthe | H2b
73- Savoie | H1c
74 - Haute-Savoie | H1c
75 - Paris | H1a
76 - Seine-Maritime | H1a
77 - Seine-et-Marne | H1a
78- Yvelines | H1a
79 - Deux-Sevres | H2b
80- Somme | H1a
81 - Tarn | H2c
82 - Tarn-et-Garonne | H2c
83 - Var | H3
84 - Vaucluse | H2d
86 - Vendée | H2b
86 - Vienne | H2b
87 - Haute-Vienne | H1c
88 - Vosges | H1b
89 - Yonne | H1b
90 - Territoire de Belfort | H1b
91 - Essonne | H1a
92- Hauts-de-Seine | H1a
93 - Seine-Saint-Denis | H1a
94 - Val-de-Marne | H1a
96- Val-d'Oise | H1a

## Données 2 (hidden)
Annexe 4 de l'Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au DPE pour les bâtiments
Facteurs de conversion à utiliser pour le cas où les consommations sont estimées au moyen d'une méthode de calcul
En kilogramme de CO2 par kilowattheure PCI d'énergie finale
|  | kgCO2/kWhef |  | Chauffage | ECS | Froid
| Bois/Biomasse |  |  | 0.013 | 0.013
| Gaz naturel |  |  | 0.234 | 0.234 | 0.234
| Fioul domestique |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Charbon |  |  | 0.384 | 0.384
| Gaz propane ou butane |  |  | 0.274 | 0.274 | 0.274
| Autres combustibles fossibles |  |  | 0.32 | 0.32
| Electricité d'origine renouvelable |  |  | 0 | 0 | 0
| Electricité (hors renouvelable) |  |  | 0.18 | 0.04 | 0.04
| Réseaux de chaleur et de froid |  |  | Selon le réseau (voir viaseva.com)
| Classes de l'étiquette énergie | [5 empty] | Classes de l'étiquette climat
Bâtiments à usage principal d'habitation
| Désignation de la classe |  | Plage de consommations (kWhep/m².an) |  |  |  | Désignation de la classe | Plage de consommations (kgéqCO2/m².an)
| A |  | ≤ | à |  | 50 | A | ≤ | à | 5
| B |  | 51 | à |  | 90 | B | 6 | à | 10
| C |  | 91 | à |  | 150 | C | 11 | à | 20
| D |  | 151 | à |  | 230 | D | 21 | à | 35
| E |  | 231 | à |  | 330 | E | 36 | à | 55
| F |  | 331 | à |  | 450 | F | 56 | à | 80
| G |  | > | à |  | 450 | G | > | à | 80
Bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement
| Désignation de la classe |  | Plage de consommations (kWhep/m².an) |  |  |  | Désignation de la classe | Plage de consommations (kgéqCO2/m².an)
| A |  | ≤ | à |  | 50 | A | ≤ | à | 5
| B |  | 51 | à |  | 110 | B | 6 | à | 15
| C |  | 111 | à |  | 210 | C | 16 | à | 30
| D |  | 211 | à |  | 350 | D | 31 | à | 60
| E |  | 351 | à |  | 540 | E | 61 | à | 100
| F |  | 541 | à |  | 750 | F | 101 | à | 145
| G |  | > | à |  | 750 | G | > | à | 145
Bâtiments à occupation continue (exemple : hôpitaux, hôtels, internats, maisons de retraite, etc.)
| Désignation de la classe |  | Plage de consommations (kWhep/m².an) |  |  |  | Désignation de la classe | Plage de consommations (kgéqCO2/m².an)
| A |  | ≤ | à |  | 100 | A | ≤ | à | 12
| B |  | 101 | à |  | 210 | B | 13 | à | 30
| C |  | 211 | à |  | 370 | C | 31 | à | 65
| D |  | 371 | à |  | 580 | D | 65 | à | 110
| E |  | 581 | à |  | 830 | E | 111 | à | 160
| F |  | 831 | à |  | 1130 | F | 161 | à | 220
| G |  | > | à |  | 1130 | G | > | à | 220
Autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (exemple : théâtre, salles de sport, restauration, commerces individuels, etc.)
| Désignation de la classe |  | Plage de consommations (kWhep/m².an) |  |  |  | Désignation de la classe | Plage de consommations (kgéqCO2/m².an)
| A |  | ≤ | à |  | 30 | A | ≤ | à | 3
| B |  | 31 | à |  | 90 | B | 4 | à | 10
| C |  | 91 | à |  | 170 | C | 11 | à | 25
| D |  | 171 | à |  | 270 | D | 26 | à | 45
| E |  | 271 | à |  | 380 | E | 46 | à | 70
| F |  | 381 | à |  | 510 | F | 71 | à | 95
| G |  | > | à |  | 510 | G | > | à | 95

## Gestionnaires (hidden)
Liste des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel
(Liste établie conformément à l'article 25-l de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003)
Distributeur | Adresse | Code Postal | Ville
GEDIA (Ex. Régie municipale du gaz de Dreux | 7, rue des Fontaines | 28109 | Dreux cedex
Régie du syndicat intercommunal du pays chartrain (RSEIPC) | 12 et 14, rue du Président Kennedy | 28111 | Lucé cedex
Regaz - Gaz de Bordeaux | 6, place Ravezies - CS10029 | 33070 | Bordeaux cedex
Régie municipale multiservices de la Réole | 1 et 2, avenue du maréchal Joffre - BP 103 | 33190 | La Réole cedex
Régie municipale du Gaz de Bazas | 37 ter, cours Gambetta | 33430 | Bazas
Société Gaz-Electricité de Grenoble | 8, place Robert-Schuman - BP 183 | 38042 | Grenoble cedex 9
Régie de Villard Bonnot | 2, rue du Boys - BP 4 | 38190 | Viallard-Bonnot
Gascogne Energie Services (Ex. Aire-sur-Adour) | ZAC de Peyres, 62 rue de Sarron | 40800 | Aire-sur-l'adour
Régie municipale de Saint-Avold (Energie) | 53, rue Foch - BP 50005 | 57501 | Saint-Avold
SAEML Energies Services Lannemezan | 680, rue Peyrehitte | 65301 | Lannemezan cedex
Reseau GDS-GAZ de Strasbourg | 14, place des Halles | 67082 | Strasbourg cedex
Société Gaz de Barr | 1, rue du Lycée | 67141 | Barr cedex
SA Vialis (Colmar) | 10, rue des Bonnes Gens | 68004 | Colmar
CALEO (Ex. Service Gaz et Eau de la Ville de Guebwiller) | 73, rue de la République | 68503 | Guebwiller cedex
Régie municipale Gaz Electricité de Bonneville | 15, rue du Bois des Tours | 74132 | Bonneville cedex
Régie municipale Gaz Electricité de Sallanches | 243, rue Saint-Martin | 74704 | Sallanches cedex
Régie du syndicat intercommunal d'électricité et de services de Seyssel | 32, rue de Savoie | 74910 | Seyssel
Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux | 52, rue d'Anjou | 75008 | Paris
Gaz Réseau Distribution France | 6, rue Condorcet | 75009 | Paris
Régie gazelec municipale de Péronne | 32, Faubourg de Bretagne | 80201 | Peronne cedex
Régie municipale Gaz Electricité de Carmaux - Ene'O | 57 ter, avenue Bouloc-Torcatis - BP 10 | 81400 | Carmaux
Energie Service Lavaur | 18, avenue Victor-Hugo - BP 89 | 81503 | Lavaur cedex
Sicae de la Somme Cambraisis | 11, rue de la République | 80240 | Roisel
SEOLIS | 336, avenue de Paris | 79000 | Niort
Antargaz | 3, place de Saverne | 92901 | La Défense
Vedig (Dalkia) | 33, place Ronde | 92981 | La Défense
Liste des gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid
Annuaire selon le site http://viaseva.com/
Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid - Contenus CO2 - Edition 2013

## Tarifs Energies (hidden)
Le coût de la facture d'électricité est liée à trois paramètres :
La puissance souscrite
La quantité d'énergie consommée
Le coût unitaire du kWh pour la fourniture et l'acheminement qui dépend de :
La quantité d'énergie facturée
La manière de consommer
Segmentation des consommateurs
Electricité (GRD EDF)
C1 : | Site alimenté de clients en contrat CARD (relevé de la courbe de charge)
C2 : | Site alimenté en HTA et dont la puissance souscrite est inférieure à 250 kW (relevé de la courbe de charge)
C3 : | Site alimenté en HTA et dont la puissance souscrite est inférieure à 250 kW (relevé mensuel des index)
C4 : | Site alimenté en BT et dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA (relevé mensuel des index)
C5 : | Site alimenté en BT et dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA (relevé semestriel des index)
Gaz (GRD GDF)
T1 : | Jusqu'à 6000 kWh relevé mensuel
T2 : | Entre 6000 et 300 000 kWh relevé mensuel
T3 : | Entre 300 000 kWh et 5 GWh (relevé quotidien ou mensuel)
T4 : | Supérieure à 5 GWh (relevé quotidien ou mensuel)
Suivi et analyse des consommations / Optimisation des contrats / Suivi des courbes de charges électriques
ENR dans les marchés de fourniture de GAZ et d'ELECTRICITE
Détermination du prix
Afin de permettre une comparaison pertinente des différentes offres il est prudent de rapporter le prix aux trois éléments suivants :
Prix de l'abonnement (il inclut l'accès au réseau de distribution, les services de bases de facturation et de transmission des infos de consommation)
Prix de la fourniture qui peut être fixe (achat de blocs fermes pour l'électricité) ou variable (calculé en fonction des consommations)
Prix des services associés en dehors des services de bases (fixes ou en fonction, par exemple, de la consommation d'énergie)
Notion de coût global
| P1 : | Fourniture du ou des combustibles
| P1' : | Electricité et cendres
| P2 : | Maintenance courante
| P3 : | Gros entretien et renouvellement
| P4 : | Amortissement de l'investissement
Décomposition du contrat et des tarifs du chauffage urbain
Tarifs R1 et R2
Les tarifs sont décomposés pour la fourniture de chaleur et d'eau chaude sanitaire en éléments R1 et R2 représentant respectivement :
| R1 : | Element proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres sources d'énergie (sauf l'électricité afférente aux usages visés en R2 réputés nécessaires en quantité et en quantité pour assurer la fourniture d'un Mégawatheure destiné au chauffage des locaux, ou au réchauffage d'un mètre cube d'eau chaude sanitaire
| R2 : | Element forfaitaire annuel représentant la somme des prestations de conduit, de petit et de gros entretien et du renouvellement nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires et du coût de l'énergie électrique utilisée mécaniquement, réputée nécessaire pour assurer le fonctionnement des installations primaires. Les éléments R1 et R2 seront eux-mêmes précisés par un indice complémentaire : C pour le chauffage, E pour l'eau chaude sanitaire
Le terme R2 est décomposé en 3 éléments :
| P1' : | Elément fixe représentant l'énergie utilisée mécaniquement, mesuré en euros par kilo-Watt de puissance souscrite pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire
| P2 : | Element fixe représentant le coût des prestations de conduite et de petit entretien, mesuré en euros par kilo-Watt de puissance souscrite pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
| P3 : | Element fixe représentant le coût du gros entretien et du renouvellement des installations, mesuré en euros par kilo-Watt de puissance souscrite pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
La facturation s'effectue sur 12 échéance échues révisées chaque mois
Un ajustement sur le prix réel de l'énergie de la saison est calculé au 30 juin sur chaque année
ENERGIES |  | Abonnements et achats selon consommations
GAZ NATUREL |  | Prix GDF | 1er Avril 2014 |  | Hiver du 1er novembre au 31 mars et Eté du 1er avril au 31 octobre | [5 empty] | https://www.gdfsuez-dolcevita.fr/portailClients/client/c/2/offres_services/N_simulateur_raccordement/raccordement
|  | TTC |  |  | Consommations TVA 20% et Abonnements TVA 5,5%
Tarif | Base | B0 | B1 | B2I | B2S |  | B2M (Entreprise) |  | TEL |  | TEL Nuit (Entreprise) | S2S (Entreprise) |  | STS (Entreprise) | TSS (Tarif spécial de solidarité)
Conseillé pour une consommation annuelle de | 0 à 1000 kWh | 1000 à 6000 kWh | 6000 à 30000 kWh | 30000 kWh à 150000 kWh | 150 MWh à 300 MWh |  | 150 MWh à 3 GWh |  | 5 GWh à 8GWh |  | Minimum 2 GWh | Supérieure 4 GWh
Abonnement (€/an) | 58.34 | 70.24 | 214.99 | 214.99 | 1223.23 |  |  |  | 7327.25
Niveaux de prix pour 100 kWh | Toutes saisons | Toutes saisons | Toutes saisons | Toutes saisons | Hiver | Eté | Hiver | Eté | Hiver | Eté | Entre 20h et 6h | Hiver | Eté
1 | 10.26 | 8.67 | 5.67 | 5.67 | 5.947 | 4.194 |  |  | 5.915 | 4.159
2 | 10.26 | 8.67 | 5.74 | 5.74 | 6.02 | 4.267 |  |  | 6.05 | 4.19
3 | 10.26 | 8.67 | 5.82 | 5.82 | 6.094 | 4.34 |  |  | 6.186 | 4.222
4 | 10.26 | 8.67 | 5.89 | 5.89 | 6.167 | 4.414 |  |  | 6.322 | 4.253
5 | 10.26 | 8.67 | 5.96 | 5.96 | 6.24 | 4.487 |  |  | 6.457 | 4.284
6 | 10.26 | 8.67 | 6.03 | 6.03 | 6.313 | 4.56 |  |  | 6.593 | 4.315
Niveau de prix : | https://www.gdfsuez-dolcevita.fr/portailClients/client/c/2/offres_services/Gaz_naturel/gaz_tarif_regl
ELECTRICITE | TB | Prix EDF | 1er Février 2014 |  | Prix particuliers |  | TJ / TF | Prix EDF | 1er Août 2013 |  | Entreprise
|  | TTC | Hors DOM et Corse |  |  |  |  | TTC | Hors DOM et Corse
TARIF BLEU
Puissance souscrite (kVA) |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36
Option base
Abonnement annuel (€/an) |  | 52.11 | 84.56 | 111.95 | 172.62 | 198.04 | 227.77 | 484.73 | 598.95 | 693.8
Prix du kWh (cts €/kWh) |  | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72
Option heures
Abonnement annuel (€/an) |  |  | 90.98 | 121.9 | 197.78 | 229.23 | 257.91 | 541.06 | 639.46 | 735.83
Prix du kWh (cts €/kWh) | Heures pleines |  | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
| Heures creuses |  | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44
Option tempo
Abonnement annuel (€/an) |  |  |  | 121.01 | 194.23 | 225.06 | 247.02 |  | 617.81 | 757.84
Prix du kWh (cts €/kWh) | Bleu HC |  |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4
| Bleu HP |  |  | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |  | 10.03 | 10.03
| Blanc HC |  |  | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  | 11.75 | 11.75
| Blanc HP |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14
| Rouge HC |  |  | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 21.42 |  | 21.42 | 21.42
| Rouge HP |  |  | 55.93 | 55.93 | 55.93 | 55.93 |  | 55.93 | 55.93
TARIF JAUNE
Puissance souscrite de 42 à 240 kVA inclus
Option base
Version |  | Prime fixe annuelle (€/kVA) | Prix de l'énergie (c€/kWh)
|  |  | Pointe | Hiver |  | Eté
|  |  |  | Heures pleines | Heures creuses | Heures pleines | Heures creuses
Utilisations longues |  | 46.2134 | 11.1168 | 11.1168 | 8.0036 | 5.8257 | 4.0245
Utilisations moyennes |  | 42.1949 | 11.5964 |  | 8.3194 | 5.8401 | 4.0401
Coefficients de puissance réduite | Utilisations longues |  | 1.196 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286
|  |  | 1.196 | 1.196 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212
|  |  | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 0.49036 | 0.49036
| Utilisations moyennes |  | 1.196 |  | 1.196 | 1.196 | 1.196
Calcul des dépassements (€/Heure) |  |  | 16.5407
Option EJP
Version |  | Prime fixe annuelle (€/kVA) | Prix de l'énergie (c€/kWh)
|  |  | Hiver |  | Eté
|  |  | Pointe mobile | Heures pleines | Heures pleines | Heures creuses
Utilisations longues |  | 46.2134 | 14.523 | 9.0346 | 5.675 | 3.8631
Coefficients de puissance réduite | Utilisations longues |  | 1.196 | 0.82524 | 0.82524 | 0.82524
| Utilisations moyennes |  | 1.196 | 1.196 | 0.63388 | 0.63388
Calcul des dépassements (€/Heure) |  |  | 16.5407
TARIF VERT A
Puissance souscrite supérieure à 240 kVA
Option A5 base
Version |  | Prime fixe annuelle (€/kW) | Prix de l'énergie (c€/kWh)
|  |  | Pointe | Hiver |  | Eté
|  |  |  | Heures pleines | Heures creuses | Heures pleines | Heures creuses
Très Longues Utilisations |  | 88.6954 | 8.5562 | 6.9607 | 5.3246 | 5.3318 | 3.3727
Longues Utilisations |  | 65.3016 | 12.4635 | 7.9737 | 5.5088 | 5.4119 | 3.4457
Moyennes Utilisations |  | 51.6672 | 16.9952 | 9.2953 | 5.9011 | 5.5016 | 3.4409
Courtes Utilisations |  | 36.167 | 25.5789 | 11.6993 | 6.3448 | 5.5016 | 3.2615
Coefficients de puissance réduite | Très longues Utilisations |  | 1.196 | 0.80132 | 0.32292 | 0.27508 | 0.27508
| Longues Utilisations |  | 1.196 | 0.90896 | 0.4784 | 0.44252 | 0.40664
| Moyennes Utilisations |  | 1.196 | 0.897 | 0.43056 | 0.39468 | 0.33488
| Courtes Utilisations |  | 1.196 | 0.93288 | 0.62192 | 0.55016 | 0.50232
Calcul des dépassements | Comptage (k3 k2 k1) | Electronique €/kW |  | KN (PMAX-P) €/kW |  | K (PMAX-P) €/kW
|  | 5.2504 |  | 1.7462 |  | 43.7616
| Coefficients par poste |  | 1.196 | 0.80132 | 0.32292 | 0.27508 | 0.27508
Option EJP
Version |  | Prime fixe annuelle (€/kVA) | Prix de l'énergie (c€/kWh)
|  |  | Hiver |  | Eté
|  |  | Pointe mobile | Heures pleines | Heures pleines | Heures creuses
Très Longues Utilisations |  | 86.8296 | 10.6827 | 5.9872 | 5.3688 | 3.4014
Moyennes Utilisations |  | 46.2134 | 23.969 | 7.1401 | 5.3605 | 3.3022
Coefficients de puissance réduite | Très Longues Utilisations |  | 1.196 | 0.60996 | 0.33488 | 0.20332
| Moyennes Utilisations |  | 1.196 | 0.72956 | 0.33488 | 0.27508
Calcul des dépassements | Energie €/kWh | Electronique | KN (PMAX-P €/kW |  | K (PMAX-P) €/kW
| 1.3276 | 4.9873 | 1.6624 |  | 41.549
| Coefficients par poste |  | 1.196 | 0.60996 | 0.33488 | 0.20332
CHAUFFAGE URBAIN |  | Prix CPCU | 1er Mars 2013
TTC
TARIFS DE VENTE : Fourniture d'énergie
Réseau Vapeur
Comptage sur condensats |  | Abonnement annuel (€/kW) |  | Consommation (€/T)
|  |  |  | Hiver | Eté
T100 : Longue utilisation |  | 29.05 |  | 39.5 | 24.35
T110 : Moyenne utilisation |  | 22.65 |  | 44.6 | 31.25
Réseau Vapeur
Comptage en MWh sur circuit secondaire échangeur(s) |  | Abonnement annuel (€/kW) |  | Consommation (€/MWh)
|  |  |  | Hiver | Eté
T200 : Longue utilisation |  | 29.05 |  | 59.65 | 36.75
T210 : Moyenne utilisation |  | 22.65 |  | 67.3 | 47.15
Réseau EC
Comptage en MWh sur circuit primaire échangeur(s) |  | Abonnement annuel (€/kW) |  | Consommation (€/MWh)
|  |  |  | Hiver | Eté
T300 : Longue utilisation |  | 29.05 |  | 59.65 | 36.75
T310 : Moyenne utilisation |  | 22.65 |  | 67.3 | 47.15
TARIFS DE VENTE : Vente de chaleur
Réseau Vapeur
Comptage en MWh sur circuit secondaire échangeur(s) |  | Abonnement annuel (€/kW) |  | Consommation (€/MWh)
|  | Public | Privatif | Hiver | Eté
T231 : P > 400 kW ≥ 15 ans |  | 29.05 | 24.15 | 59.65 | 36.75
T232 : P ≤ 400 kW ≥ 15 ans |  | 29.05 | 41.75 | 59.65 | 36.75
Réseau EC
Comptage en MWh sur circuit primaire échangeur(s) |  | Abonnement annuel (€/kW) |  | Consommation (€/MWh)
|  | Public | Privatif | Hiver | Eté
T334 : Durée contrat ≥ 15 ans |  | 29.05 | 21.7 | 59.65 | 36.75
BIOMASSE |  | Prix | 2012 |  | Compris livraison
Type |  | Tarifs
Granulés en vracs |  | 260 | €/T
Bûches de 50 cm |  | 67 | €/Stère
|  | 3.94 | €/100 kWh PCI
SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE |  | Prix achats | Demande de raccordement entre :
1er Janvier 2014 et 31 Mars 2014 sur 20 ans
Type d'installation |  | Tarifs d'achat (c€/kWh) |  |  | Plafond
Intégrée au bâti | 0-9 kW | 28.51 |  |  | 1500 heures par an
Intégrée simplifiée au bâti | 0-36 kW | 14.54 |  |  | pleines puissance
| 36-100 kW | 13.81
Tout type d'installation | 0-12 MW | 7.36
Majoration des tarifs possibles dans certaines conditions
EOLIEN TERRESTRE |  | Prix achats | 1er Janvier 2012
Prix garanti pendant 15 ans
Si le système est installée dans une Zone de Développement Eolien (ZDE) : |  |  |  |  | 0.082 | €/kWh
Obligation d'achat des énergies renouvelables :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-tarifs-d-achat-de-l,12195.html

## Choix Solutions B (hidden)
RATIOS A RENSEIGNER
TYPE A RENSEIGNER | [11 empty] | Coût d'installation | Frais de maintenance | Coût de remplacement | Durée de vie du système
CHOIX SOLUTIONS |  |  |  | BASE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
|  |  | Système préssenti et variantes => | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
TERMINAUX
RADIATEUR
Panneaux muraux
|  |  | SHON > 3000 m² | [8 empty] | 31 | 0.2 |  | 30
|  |  | SHON < 3000 m² | [8 empty] | 51 | 0.2
Plafond chauffant
| PLANCHER CHAUFFANT | [10 empty] | 70 |  |  | 30
AEROTHERME
VENTILOCONVECTEUR
CTA
DF
SF
TUBE RAYONNANT GAZ
VRV
PRODUCTION CHAUD/FROID
GF / PAC / VRV
Electrique
GAZ
|  |  | Air/Eau | [8 empty] | 10.5 | 0.8 | 5.25 | 15
Air/Air
Eau/Eau
CHAUFFERIE CENTRALE
|  | GAZ | [9 empty] | 14 | 1.5 | 7 | 15
|  | Bois | [9 empty] | 15 | 1 | 7.5 | 10
|  | Fioul | [9 empty] | 17 | 1.5 | 8.5 | 15
Cogénération
| CHAUDIERES INDIVIDUELLES GAZ | [10 empty] | 55 | 1.8 | 27.5 | 10
CHAUFFAGE URBAIN
|  | Eau chaude | [9 empty] | 45 | 1.5 | 22.5 | 15
|  | Vapeur | [9 empty] | 53 | 1.5 | 26.5 | 15
RESEAU DE FROID URBAIN
| GEOTHERMIE | [12 empty] | 0
PRODUCTION ECS
CENTRALISEE
|  | GAZ | [9 empty] | 8 | 5.5 | 0.4 | 15
|  | Vapeur basse presion | [9 empty] | 12 | 5 | 0.6 | 15
|  | Eau | [9 empty] | 6 | 5 | 0.3 | 15
INDIVIDUELLE
|  | GAZ | [9 empty] | 6.5 | 1 | 0.325 | 15
|  | Electrique | [9 empty] | 12 | 1 | 0.6 | 15
| APPOINT SOLAIRE THERMIQUE | [10 empty] | 21 | 5.5 | 1.05 | 15
| CHAUFFE EAU THERMODINAMIQUE ELECTRIQUE | [10 empty] | 46 | 7.8 | 2.3 | 15
| POWER PIPE | [10 empty] | 7 | 10 | 0.35 | 15
| BIOFLUIDE | [10 empty] | 15 | 10 | 0.75 | 15
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
| PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE | [10 empty] | 10
| EOLIEN | [10 empty] | 10

## EFAE B (hidden)
1. / 3. | Système préssenti / Variante(s) |  | Base | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
TERMINAUX
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION CHAUD/FROID
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION ECS
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.a | Coût d'investissement entre système / variante(s) TOTAL | €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.a / 3.b | Consomation d'énergie primaire | kWh/m²SHON.an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MWh/an | 0
1.b / 3.c | Emissions de GES / Base consommations 1.a | kgCO2/m²SHON.an
TCO2/an
1.c / 3.d | Classe atteinte de l'étiquette énergie | A à G
1.d / 3.e | Classe atteinte de l'étiquette climat | A à G
1.e / 3.f | Coût annuel d'exploitation | €TTC/an
2. | Indisponibilité de la ressource à proximité
3.g | Temps de retour brut | an
3.h
3.i | Cumul des économies d'énergies évités sur 30 ans | kWh/m²SHON
MWh
3.j | Cumul des GES évités sur 30 ans | kgCO2/m²SHON
TCO2
3.k | Coût global sur 30 ans | €TTC
€TTC/m²SHON
3.l | Coût global annualisé | €TTC/an
€TTC/m²SHON.an
3.m | Taux de rentabilité interne TRI | %
Note on B21: La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en MWh d'énergie primaire par an.
Note on B23: Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kg CP2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B25: La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B26: La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé
Note on B27: Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une eventuelle revente d'énergie produite
Note on B29: Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude doit le justifier
Note on B31: Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur déterminée au 3.a et celle déterminée au 3.f
Note on B34: Le cumul des économies d'énergies générées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en MWh d'énergie primaire
Note on B36: Le cumul des émission de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kgCO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette, et en tonnes de CO2
Note on B38: Le coût global actualisé de la variante, sur trente ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B40: Le coût global annualisé de la variante, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface hors œuvre nette
Note on B42: Le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage

## Types Bâtiments (hidden)
Types de bâtiments
> | Habitation |  | ListeTypes
| - | Logement collectif | Habitation / Hébergement
| - | Maison individuelle ou accolée | Bureaux
> | Hébergement |  | Etablissement d'accueil de la petite enfance
| - | Foyer de jeunes travailleurs | Enseignement
| - | Cité universitaire | Bâtiment industriel
> | EHPA - EHPAD |  | Equipement sportif
| - | Etablissements d'hébergement pour personnes âgées | Etablissement de santé
| - | Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | Restauration collective
> | Hôtels |  | Salle de spectacle
| - | Hôtel 0 étoile et 1 étoile (partie nuit) | Centre culturel
| - | Hôtel 2 étoiles (partie nuit) | Lieux de culte
| - | Hôtel 3 étoiles (partie nuit)
| - | Hôtel 4 étoiles et 5 étoiles (partie nuit)
| - | Hôtel 0, 1 et 2 étoiles (partie jour)
| - | Hôtel 3, 4 et 5 étoiles (partie jour)
> | Restauration
| - | Restauration commerciale en continue : 18h par jour - 7 jours sur 7
| - | Restauration 1 repas par jour - 5 jours sur 7
| - | Restauration 2 repas par jour - 6 jours sur 7
| - | Restauration 2 repas par jour - 7 jours sur 7
| - | Restauration scolaire 1 repas par jour - 5 jours sur 7
| - | Restauration scolaire 3 repas par jour - 5 jours sur 7
> | Bureaux
> | Commerce
> | Etablissement d'accueil de la petite enfance
> | Enseignement
| - | Enseignement primaire
| - | Enseignement secondaire (partie jour)
| - | Enseignement secondaire (partie nuit)
| - | Bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche
> | Gymnases et salles de sports (y compris les vestiaires)
| - | Etablissement sportif scolaire
| - | Etablissement sportif municipal ou privé
> | Etablissements de santé
| - | Etablissements de santé partie jour
| - | Etablissements de santé partie nuit
> | Industrie ou artisanat
| - | Bâtiment à usage industriel ou artisanel continu - 3 x 8 h
| - | Bâtiment à usage industriel ou artisanal journalier - 8 h à 18 h
> | Tribunal et palais de justice
> | Aérogare
> | Lieux de culte
> | Salles de spectacle (théâtre, cinéma, opéra, auditorium)
> | Musées - Salles d'exposition
> | Piscines - Patinoires - Saunas - Hammams (dont vestiaires)
> | Etablissements pénitentiaires
> | Salles polyvalentes - Salles des fêtes
> | Salles de conférences
> | Médiathèques et bibliothèques municipales
> | HLL
> | Equipements sportifs (uniquement constitués de vestiaires)

## Données Cep (hidden)
Consommation en Energie Primaire Cep
Chauffage
Refroidissement
Eau Chaude Sanitaire
Eclairage
Auxiliaires (Pompes, ventilateurs)
La production PV vient en déduction de la consommation totale (si Cep + 12 < Cep max)
Usage | Consommation kWh/m².an | Coefficient Multiplicateur | Cep Projet kWhep/m².an | Cep Max
Chauffage | 13.5 | 1 ou 2,58
Climatisation | 0 | 1 ou 2,58
ECS | 21.6 | 1 ou 2,58
Eclairage | 2.5 | 2.58
Auxiliaires | 2.5 | 2.58
Production PV | -5.5 | 2.58
Total | 34.6
Calcul du Cep
Informations
Usage du bâtiment : |  |  |  |  | Zone géographique :
Département : |  |  |  |  | Climatisation :
Exposition au bruit :
Altitude :
Cep Max = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) |  |  |  | Cep Max = |  | kWhep/m².an
Cep Max = 57,5 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)
Mctype
Mcgéo
Mcalt
Mcsurf
McGES
Consommations unitaires et répartition par usage
| Centres hospitaliers | Enseignement | Résidentiel | Collectif | Pavillons
Chauffage | 65% | 75% | 74% | 67% | 79%
Climatisation |  | 1%
ECS | 11% | 9% | 9% | 12% | 8%
Eclairage | 10%
Auxiliaire
Autres | 9% | 9% | 12% | 15% | 9%
Cuisson | 5% | 6% | 5% | 6% | 4%
Ratios de consommations d'électricité dues à l'éclairage des locaux en kWh/m².an
| Hôtellerie | 10 à 15
| Enseignement | 25 à 30
| Santé | 30 à 50
| Bureau | 30 à 50
| Logement | 20 à 24