## Synthèse
| Identification du local |  |  |  |  | Caractéristiques du local | [5 empty] | Conditionnement d'air | [6 empty] | Spécifications Electricité / Courants faibles | [10 empty] | Fluides | [23 empty] | Plomberie sanitaire | [10 empty] | Spécifications second œuvre | [18 empty] | Mobilier et équipements fixes | [25 empty] | Equipements, appareils spécifiques, mobilier (hors marché travaux) | [78 empty] | Points critiques et observations à prendre en compte
FICHE (1) | [18 empty] | ELECTRICITE |  |  |  |  | COURANTS FAIBLES |  |  | ECLAIRAGE |  |  | Equipements de sécurité et sanitaires inclus | [5 empty] | Bouteille ou réseau | [28 empty] | Cloisons |  |  | Plafond |  | Sol |  |  |  | Traitement acoustique portes | [5 empty] | Traitement acoustique fenêtres |  |  |  | Plan de travail : | [8 empty] | Autres: | [19 empty] | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires |  |  |  |  | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires |  |  |  |  | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires |  |  |  |  | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires |  |  |  |  | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires |  |  |  |  | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires |  |  |  |  | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires |  |  |  |  | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires |  |  |  |  | Mobilier :
FICHE (2) | [5 empty] | m² |  | kg/m² |  |  |  |  | °C |  | Hr% |  | Pa | [77 empty] | Dimensions (cm) |  |  |  |  | Dimensions (cm) |  |  |  |  | Dimensions (cm) |  |  |  |  | Dimensions (cm) | [5 empty] | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids |  |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids |  |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids |  |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids |  |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids |  |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids |  |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids |  |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids |  |  | Caractéristiques |  |  | Caractéristiques |  |  | Caractéristiques |  |  | Caractéristiques
FICHE (3) | Ancien N° du local | Secteur | Sous secteur | Nom du local | Nouveau N° du local | Surface unitaire | Nbre de locaux similaires | Charge au sol | Effectif | Horaire d'occupation | Observations | Type de traitement d'air : | Température cible | Tolérance | Hygrométrie | Classe de confinement | Pression | Observations | Nombre PC norm. | Nombre PC ASI | Nombre RJ45 | Autres | Observations | Détection intrusion | Autres alarmes | Contrôle d'accès | Type de luminaire | Niveau d'éclairement (lux) | Observations | Nbr points Eau froide | Nbr points Eau chaude | Nbr points Evacuation | Nbr points Attente | Nbr points Siphon de sol | Observations | Gaz naturel : | Nbr | Air comprimé: | Nbr | Vide : | Nbr | Oxygène : | Nbr | CO2 : | Nbr | Hydrogène : | Nbr | Hélium : | Nbr | Azote : | Nbr | Observations | Nbr | Désignation: | Caractéristiques | Nbr | Désignation: | Caractéristiques | Nbr | Désignation: | Caractéristiques | Nbr | Désignation: | Caractéristiques | Type : | Revêtement finition : | Particularité : | Type : | Particularité : | Type : | Classement sol : | Remontée de plinthe : | Particularité : | Type : | Dimensions : | Serrure : | Oculus : | Equipement : | Particularité : | Lumière naturelle : | Protection solaire : | Occultation : | Particularité : | Type : | Linéaire (m) | Caractéristiques | Type : | Linéaire (m) | Caractéristiques | Type : | Linéaire (m) | Caractéristiques | Type | Nbr | L | P | Caractéristiques | Type | Nbr | L | P | Caractéristiques | Type | Nbr | L | P | Caractéristiques | Type | Nbr | L | P | Caractéristiques | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg | Nbr : | Désignation | L x p (cm) | Nbr : | Désignation | L x p (cm) | Nbr : | Désignation | L x p (cm) | Nbr : | Désignation | L x p (cm)
Bouton 1

## FICHE (1)
|  | PROJET | [9 empty] | Activité :
[12 empty] | Révision |  | N° d'ordre
803
Identification du local | [5 empty] | Spécifications second œuvre
Ancien N° du local |  | 12.1 |  |  |  | Cloisons
Secteur : |  | PTF Laboratoire chaud |  |  |  | Type : |  | cloison standard
Sous secteur : | Sous secteur : | Technique |  |  |  | Revêtement finition : |  | Peinture résistante et lessivable
Nom du local : |  | Sas vestiaires |  |  |  | Particularité : |  | 0
Nouveau N° du local : |  | N11_01_01 |  |  |  | Plafond
Caractéristiques du local | [5 empty] | Type : |  | Panneau
[6 empty] | Particularité : |  | étanche
Surface unitaire : |  | 6 | m² |  |  | Sol
Nbre de locaux similaires : |  | 1 |  |  |  | Type : |  | PVC en lès soudés
Charge au sol : |  | 400 | kg/m² |  |  | Classement sol : |  | U4P3E3C3
Effectif : |  | 0 |  |  |  | Remontée de plinthe : |  | oui
Horaire d'occupation : |  | 0 |  |  |  | Particularité : |  | 0
Observations : |  | 0
[6 empty] | Traitement acoustique : |  | cf.PTD
Conditionnement d'air | [5 empty] | Portes
Type de traitement d'air : |  | chauffage / climatisation |  |  |  | Type : |  | Porte coulissante
Température cible : |  | 22 | °C |  |  | Dimensions : |  | 90 x 205
Tolérance : |  | ± 3 |  |  |  | Serrure : |  | 0
Hygrométrie : |  | 0 | Hr% |  |  | Oculus : |  | oui
Classe de confinement : |  | 0 |  |  |  | Equipement : |  | 0
Pression : |  | -15 | Pa |  |  | Particularité : |  | commande non manuelle. Portes interloquées
Observations : |  | 0
Fenêtres
Spécifications Electricité / Courants faibles | [5 empty] | Lumière naturelle : |  | non
| ELECTRICITE |  |  |  |  | Protection solaire : |  | 0
Prises |  | PC norm. | PC ASI | RJ45 | Autres | Occultation : |  | 0
Nombre : |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Particularité : |  | 0
Observations : |  | 0 |  |  |  | Mobilier et équipements fixes
[6 empty] | Plan de travail : |  | Linéaire (m) | Caractéristiques
Type :
COURANT FAIBLE | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Détection intrusion : |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Autres alarmes : |  | Report alarme gradient de pression |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Contrôle d'accès : |  | oui |  |  |  | Autres : |  | Nbr | Dimensions (cm) |  | Caractéristiques
ECLAIRAGE | [8 empty] | L | p
Type de luminaire : |  | Tube fluorescent ou LED |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau d'éclairement (lux) : |  | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Observations : |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fluides | [5 empty] | Equipements, appareils spécifiques, mobilier (hors marché travaux)
Equipements de sécurité et sanitaires inclus |  |  |  | Bouteille ou réseau |  | Liste non exhaustive
|  | Nbr points |  |  | Nbr points | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires
|  |  | Gaz naturel : | 0 | 0 | hors petits équipements |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids
Eau froide : |  | 0 | Air comprimé: | 0 | 0 | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg
Eau chaude : |  | 0 | Vide : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evacuation : |  | 0 | Oxygène : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attente : |  | 0 | CO2 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siphon de sol : |  | 0 | Hydrogène : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hélium : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observations : |  |  | Azote : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Observations : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plomberie sanitaire | [5 empty] | Mobilier : | [5 empty] | Caractéristiques
Nbr | Désignation: |  | Caractéristiques |  |  | Nbr : | Désignation |  |  |  |  | L x p (cm)
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Points critiques et observations à prendre en compte
0

## FICHE (2)
CHRU Montpellier
|  | PROJET | Programmation et ATMO - Regroupement du pôle de biologie sur un site unique | [8 empty] | Activité : | 12P30
[12 empty] | Révision | VF.2 APS | N° d'ordre
Spécifications Techniques Particulières Détaillées par Local | [13 empty] | 804
Identification du local | [5 empty] | Spécifications second œuvre
Ancien N° du local |  | 12.2 |  |  |  | Cloisons
Secteur : |  | PTF Laboratoire chaud |  |  |  | Type : |  | cloison standard
Sous secteur : | Sous secteur : | Technique |  |  |  | Revêtement finition : |  | Peinture résistante et lessivable
Nom du local : |  | Sas produits et matériel |  |  |  | Particularité : |  | 0
Nouveau N° du local : |  | N11_02_01 |  |  |  | Plafond
Caractéristiques du local | [5 empty] | Type : |  | Panneau
[6 empty] | Particularité : |  | étanche
Surface unitaire : |  | 3 | m² |  |  | Sol
Nbre de locaux similaires : |  | 1 |  |  |  | Type : |  | PVC en lès soudés
Charge au sol : |  | 400 | kg/m² |  |  | Classement sol : |  | U4P3E3C3
Effectif : |  | 0 |  |  |  | Remontée de plinthe : |  | oui
Horaire d'occupation : |  | 0 |  |  |  | Particularité : |  | 0
Observations : |  | 0
[6 empty] | Traitement acoustique : |  | cf.PTD
Conditionnement d'air | [5 empty] | Portes
Type de traitement d'air : |  | chauffage / climatisation |  |  |  | Type : |  | Porte coulissante
Température cible : |  | 22 | °C |  |  | Dimensions : |  | 110 x 205
Tolérance : |  | ± 3 |  |  |  | Serrure : |  | 0
Hygrométrie : |  | 0 | Hr% |  |  | Oculus : |  | oui
Classe de confinement : |  | 0 |  |  |  | Equipement : |  | 0
Pression : |  | -15 | Pa |  |  | Particularité : |  | commande non manuelle. Portes interloquées
Observations : |  | 0
Fenêtres
Spécifications Electricité / Courants faibles | [5 empty] | Lumière naturelle : |  | non
| ELECTRICITE |  |  |  |  | Protection solaire : |  | 0
Prises |  | PC norm. | PC ASI | RJ45 | Autres | Occultation : |  | 0
Nombre : |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Particularité : |  | 0
Observations : |  | 0 |  |  |  | Mobilier et équipements fixes
[6 empty] | Plan de travail : |  | Linéaire (m) | Caractéristiques
Type :
COURANT FAIBLE | [5 empty] | Paillasse résine type corian |  | 1.5 | 0
Détection intrusion : |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Autres alarmes : |  | Report alarme gradient de pression |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Contrôle d'accès : |  | oui |  |  |  | Autres : |  | Nbr | Dimensions (cm) |  | Caractéristiques
ECLAIRAGE | [8 empty] | L | p
Type de luminaire : |  | Tube fluorescent ou LED |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau d'éclairement (lux) : |  | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Observations : |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fluides | [5 empty] | Equipements, appareils spécifiques, mobilier (hors marché travaux)
Equipements de sécurité et sanitaires inclus |  |  |  | Bouteille ou réseau |  | Liste non exhaustive
|  | Nbr points |  |  | Nbr points | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires
|  |  | Gaz naturel : | 0 | 0 | hors petits équipements |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids
Eau froide : |  | 0 | Air comprimé: | 0 | 0 | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg
Eau chaude : |  | 0 | Vide : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evacuation : |  | 0 | Oxygène : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attente : |  | 0 | CO2 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siphon de sol : |  | 0 | Hydrogène : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hélium : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observations : |  |  | Azote : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Observations : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plomberie sanitaire | [5 empty] | Mobilier : | [5 empty] | Caractéristiques
Nbr | Désignation: |  | Caractéristiques |  |  | Nbr : | Désignation |  |  |  |  | L x p (cm)
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Points critiques et observations à prendre en compte
0

## FICHE (3)
CHRU Montpellier
|  | PROJET | Programmation et ATMO - Regroupement du pôle de biologie sur un site unique | [8 empty] | Activité : | 12P30
[12 empty] | Révision | VF.2 APS | N° d'ordre
Spécifications Techniques Particulières Détaillées par Local | [13 empty] | 805
Identification du local | [5 empty] | Spécifications second œuvre
Ancien N° du local |  | 12.3 |  |  |  | Cloisons
Secteur : |  | PTF Laboratoire chaud |  |  |  | Type : |  | Salle blanche, semi-vitrée sur circulation
Sous secteur : | Sous secteur : | Technique |  |  |  | Revêtement finition : |  | Peinture résistante et lessivable
Nom du local : |  | Laboratoire de manipulation |  |  |  | Particularité : |  | 0
Nouveau N° du local : |  | N11_03_01 |  |  |  | Plafond
Caractéristiques du local | [5 empty] | Type : |  | Panneau
[6 empty] | Particularité : |  | étanche
Surface unitaire : |  | 24 | m² |  |  | Sol
Nbre de locaux similaires : |  | 1 |  |  |  | Type : |  | PVC en lès soudés
Charge au sol : |  | 400 | kg/m² |  |  | Classement sol : |  | U4P3E3C3
Effectif : |  | 0 |  |  |  | Remontée de plinthe : |  | oui
Horaire d'occupation : |  | 0 |  |  |  | Particularité : |  | 0
Observations : |  | 0
[6 empty] | Traitement acoustique : |  | cf.PTD
Conditionnement d'air | [5 empty] | Portes
Type de traitement d'air : |  | chauffage / climatisation |  |  |  | Type : |  | âme pleine
Température cible : |  | 22 | °C |  |  | Dimensions : |  | 90 x 205
Tolérance : |  | ± 3 |  |  |  | Serrure : |  | oui
Hygrométrie : |  | 0 | Hr% |  |  | Oculus : |  | oui
Classe de confinement : |  | 0 |  |  |  | Equipement : |  | 0
Pression : |  | -15 | Pa |  |  | Particularité : |  | 0
Observations : |  | Prévoir compensation air sorbonne
Fenêtres
Spécifications Electricité / Courants faibles | [5 empty] | Lumière naturelle : |  | oui
| ELECTRICITE |  |  |  |  | Protection solaire : |  | oui, modulable
Prises |  | PC norm. | PC ASI | RJ45 | Autres | Occultation : |  | oui si accessible depuis extérieur
Nombre : |  | 29 | 9 | 9 | 0 | Particularité : |  | 0
Observations : |  | 0 |  |  |  | Mobilier et équipements fixes
[6 empty] | Plan de travail : |  | Linéaire (m) | Caractéristiques
Type :
COURANT FAIBLE | [5 empty] | Paillasse résine type corian |  | 18 | 0
Détection intrusion : |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Autres alarmes : |  | Report alarme gradient de pression |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Contrôle d'accès : |  | 0 |  |  |  | Autres : |  | Nbr | Dimensions (cm) |  | Caractéristiques
ECLAIRAGE | [8 empty] | L | p
Type de luminaire : |  | Tube fluorescent ou LED |  |  |  | Sorbonne |  | 1 | 150 | 0 | 0
Niveau d'éclairement (lux) : |  | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Observations : |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fluides | [5 empty] | Equipements, appareils spécifiques, mobilier (hors marché travaux)
Equipements de sécurité et sanitaires inclus |  |  |  | Bouteille ou réseau |  | Liste non exhaustive
|  | Nbr points |  |  | Nbr points | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires
|  |  | Gaz naturel : | 0 | 0 | hors petits équipements |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids
Eau froide : |  | 3 | Air comprimé: | 0 | 0 | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg
Eau chaude : |  | 3 | Vide : | 0 | 0 | 2 | Poste informatique | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evacuation : |  | 2 | Oxygène : | 0 | 0 | 2 | Réfrigérateur ou congélateur | S | 70 | 70 | 0 | 0 | 0
Attente : |  | 0 | CO2 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siphon de sol : |  | 1 | Hydrogène : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hélium : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observations : |  |  | Azote : | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Observations : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plomberie sanitaire | [5 empty] | Mobilier : | [5 empty] | Caractéristiques
Nbr | Désignation: |  | Caractéristiques |  |  | Nbr : | Désignation |  |  |  |  | L x p (cm)
1 | Evier |  | 45x45 |  |  | 0 | Rangements |  |  |  |  | 0
1 | Evier "chaud" |  | Récupération effluents |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Douche de sécurité |  | Récupération effluents |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Points critiques et observations à prendre en compte
0

## FICHE (6)
CHRU Montpellier
|  | PROJET | Programmation et ATMO - Regroupement du pôle de biologie sur un site unique | [8 empty] | Activité : | 12P30
[12 empty] | Révision | VF.2 APS | N° d'ordre
Spécifications Techniques Particulières Détaillées par Local | [13 empty] | 808
Identification du local | [5 empty] | Spécifications second œuvre
Ancien N° du local |  | 12.6 |  |  |  | Cloisons
Secteur : |  | PTF Laboratoire chaud |  |  |  | Type : |  | cloison standard
Sous secteur : | Sous secteur : | Technique |  |  |  | Revêtement finition : |  | Peinture résistante et lessivable
Nom du local : |  | Stockage décroissance et sas sortie déchets |  |  |  | Particularité : |  | 0
Nouveau N° du local : |  | N11_04_01 |  |  |  | Plafond
Caractéristiques du local | [5 empty] | Type : |  | Panneau
[6 empty] | Particularité : |  | étanche
Surface unitaire : |  | 3 | m² |  |  | Sol
Nbre de locaux similaires : |  | 1 |  |  |  | Type : |  | PVC en lès soudés
Charge au sol : |  | 600 | kg/m² |  |  | Classement sol : |  | U4P3E3C3
Effectif : |  | 0 |  |  |  | Remontée de plinthe : |  | oui
Horaire d'occupation : |  | 0 |  |  |  | Particularité : |  | 0
Observations : |  | 0
[6 empty] | Traitement acoustique : |  | cf.PTD
Conditionnement d'air | [5 empty] | Portes
Type de traitement d'air : |  | chauffage / rafraichissement |  |  |  | Type : |  | âme pleine
Température cible : |  | 20 | °C |  |  | Dimensions : |  | 90 x 205
Tolérance : |  | Max : 25°C ou Temp. ext-5 |  |  |  | Serrure : |  | oui
Hygrométrie : |  | 0 | Hr% |  |  | Oculus : |  | oui
Classe de confinement : |  | 0 |  |  |  | Equipement : |  | 0
Pression : |  | -15 | Pa |  |  | Particularité : |  | 0
Observations : |  | 0
Fenêtres
Spécifications Electricité / Courants faibles | [5 empty] | Lumière naturelle : |  | non
| ELECTRICITE |  |  |  |  | Protection solaire : |  | 0
Prises |  | PC norm. | PC ASI | RJ45 | Autres | Occultation : |  | 0
Nombre : |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Particularité : |  | 0
Observations : |  | 0 |  |  |  | Mobilier et équipements fixes
[6 empty] | Plan de travail : |  | Linéaire (m) | Caractéristiques
Type :
COURANT FAIBLE | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Détection intrusion : |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Autres alarmes : |  | Report alarme gradient de pression |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Contrôle d'accès : |  | oui |  |  |  | Autres : |  | Nbr | Dimensions (cm) |  | Caractéristiques
ECLAIRAGE | [8 empty] | L | p
Type de luminaire : |  | Tube fluorescent ou LED |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau d'éclairement (lux) : |  | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Observations : |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fluides | [5 empty] | Equipements, appareils spécifiques, mobilier (hors marché travaux)
Equipements de sécurité et sanitaires inclus |  |  |  | Bouteille ou réseau |  | Liste non exhaustive
|  | Nbr points |  |  | Nbr points | Equipements et appareils : |  | Au sol ou sur paillasse (S/P) | Caractéristiques unitaires
|  |  | Gaz naturel : | 0 | 0 | hors petits équipements |  |  | Dimensions (cm) |  |  | Puissance | Poids
Eau froide : |  | 0 | Air comprimé: | 0 | 0 | Nbr : | Désignation |  | L | p | h | W | Kg
Eau chaude : |  | 0 | Vide : | 0 | 0 | 1 | Enceinte plombée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evacuation : |  | 0 | Oxygène : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attente : |  | 0 | CO2 : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siphon de sol : |  | 0 | Hydrogène : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hélium : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observations : |  |  | Azote : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Observations : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plomberie sanitaire | [5 empty] | Mobilier : | [5 empty] | Caractéristiques
Nbr | Désignation: |  | Caractéristiques |  |  | Nbr : | Désignation |  |  |  |  | L x p (cm)
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Points critiques et observations à prendre en compte
0