## Feuil1
Compte rendu de Vérification Initiale à l'issue de la mise en service d'un Récipient "CE" suivant le chapitre B ou C du CTP "Systèmes Frigorifiques" (BSEI n°14-078 du 7 juillet 2014) | [8 empty] | FDF 86-37-01 Rév.B du 22/04/2015
FICHE TECHNIQUE N°2 Compte rendu de Vérification Initiale d'un système frigorifique ou lors du remplacement ou de l'ajout d'un ou plusieurs récipients ou tuyauteries et ses ou leurs accessoires sous pression raccordés
N° de commande ou de contrat
Identification du récipient par l'exploitant
Nom de la personne habilitée:
Habilitée par:
Habilitée jusqu'à (le cas échéant):
Date de la vérification:
Date de mise en service (si connue):
Site d'exploitation (préciser nom et adresse)
Identification du système frigorifique:
Fluide frigorigène:
Groupe:
Référentiel: CTP des systèmes frigorifiques
Plan d'inspection (N° et date):
Fabricant | Type/ N° de série |  |  | Volume (L) ou DN |  | PS (bar) équipement ou ensemble (le cas échéant) |  | Chapitre du CTP |  | Catégories | DMS
Récipients (liste exhaustive)
Tuyauteries (le cas échéant)
Accessoires de sécurité
Fabricant |  |  | Type / N° de série |  |  |  | Tarage ou réglage
ANALYSE Dossier d'exploitation partie fabrication (§A.7.1 du CTP) |  |  | Examen O, N, S.O |  |  | Conformité O,N |  |  | Observations
Schéma
Déclaration CE ou UE
Notice d'instruction (Nota: Equipement ou système installé en conformité avec notice d'instructions)
Liste des accessoires de sécurité (Nota: Dans le cas d'une installationadequation des accessoires de sécurité et documents)
ANALYSE Dossier d'exploitation partie exploitation (§A.7.2 du CTP) |  |  | Examen O, N, S.O |  |  | Conformité O,N |  |  | Observations
Preuve dépôt DMS (le cas échéant)
Liste personnel apte conduite (si DMS)
Plan d'inspection (Nota: Les dispositions du Plan d'Inspection peuvent être mises en œuvre (possibilité de remplacer soupapes, test pressostat, incondensables le cas échéant…))
Registre de consignation des opérations ou interventions
Dossier d'intervention (le cas échéant pour une VI équipement remplacé ou ajouté)
EXAMENS Techniques (§ A.1.1 du CTP) |  |  | Examen O, N, S.O |  |  | Conformité O,N |  |  | Observations
Contrôle visuel (équipements, calo) - Chocs, déformations - Corrosions
Contrôle visuel de l'existence et de l'état des supports
Vérification de la capacité de fonctionner des accessoires de sécurité
Vérification des dispositions de protection contre les émissions dangereuses (dispositif de limitation de pression)
REMARQUES GENERALES
Conclusion de la vérification initiale | [5 empty] | Satisfaisant
EXPLOITANT |  |  |  |  | PERSONNE HABILITEE
NOM: |  | Prénom: |  |  | Date: |  |  |  | Signature:
Date: |  | Signature:
Oui
Non
B
C
II
III
IV
D
II
III
Non
Oui
Oui
Non