## Feuil1
16438571 | EQ06 | BAES | BAES-BLOC | EQ06-BAES-000000451 | M-NATION-CR227 | COR-SITE | ECLAIRAGE DE SECURITE STATION#POINT LUMINEUX ABSENT (UN) | TERM | Apres verification ras Concerne un haut parleur manquant voir itv | 2014-01-31 13:00 | 2014-01-31 | 714813 | MATH | 15H20 | 15H35 | 0.25 | S-EE-ITLI | TAP | 1 | 0 | 0 | 1
16436397 | EQFA | GR | GR-S-CLEMESSY-V2 | EQFA-GR-000000085 | M-ST JACQUES-DB200 | COR-SITE | GRILLE ELECTRIQUE#HEURE OUVERTURE DEREGLEE (preciser l' | TERM | Apres verification, pas de voyant panne Automate en run Pas de probleme au niveau des horaires | 2014-01-31 06:25 | 2014-01-31 | 714813 | MATH | 18H55 | 19H15 | 0.33 | S-EE-ITLI | TAP | 1 | 0 | 0 | 1
16435912 | EQFA | GVP | GVP-AUTINOR | EQFA-GVP-000000116 | M-JAURES-DB223 | COR-SITE | GRILLE ELECTRIQUE#VOYANTS TOUS ETEINTS APRES REARMEMENT | TERM | Voyant panne allumé, vérification Dj moteur tombé côté maitre + problème ventouse côté esclave, remise en etat + essais cycle ok | 2014-01-31 01:22 | 2014-01-31 | 704279 | AHAMA | 7H25 | 8H0 | 0.58 | E-EE-JOUR-CHNS1 | TAP | 1 | 0 | 0 | 1
16348012 | S-TE | SCOM |  | APELD-M-SABIN | M-SABIN-LC001 | COR-SITE | RADIATEUR ELECTRIQUE#A REFIXER | TERM | Refixation et remise en etat support radiateur electrique ras | 2014-01-11 19:29 | 2014-01-31 | 231725 | MARTOLI | 11H40 | 12H0 | 0.33 | S-EE-ITLI | TAP | 1 | 0 | 0 | 1
16400491 | S-TE | SCOM |  | ECLNO-M-NATION | M-NATION-CR208 | COR-SITE | ECLAIRAGE NORMAL STATION#UN POINT LUMINEUX HS ESPACE VOYAGEUR h | TERM | Echange de 1 tube 28w ras | 2014-01-23 07:00 | 2014-01-31 | 231725 | MARTOLI | 7H30 | 7H40 | 0.17 | S-EE-ITLI | TAP | 1 | 0 | 0 | 1
16397234 | EQ06 | LOC | LOC-REG | EQ06-LOC-000003983 | M-PTE CLIGNANC-LC014 | COR-SITE | ECLAIRAGE NORMAL STATION#UN POINT LUMINEUX HS DANS LOCAL | TERM | Prevoir pl 13w plus escabeau 3 marches | 2014-01-22 12:18 | 2014-01-31 | 235932 | DIAL | 8H30 | 8H45 | 0.25 | O-EE-Q-AUBR |  | 1 | 0 | 0 | 1
16405929 | S-TE | SCOM |  | ECLNO-R-MICHALON | R-MICHALON-QX001 | COR-SITE | CAISSON LUMINEUX#POINT LUMINEUX ETEINT | TERM | Verif. et contrôle installation Remplacement de 4 fluos 36w et starters et de 2 fluos 40w Reflection de 2 reglette 36w Remis en service exploitant Travail à terminé... | 2014-01-24 06:48 | 2014-01-31 | 223430 | LETOR | 8H0 | 8H45 | 0.75 | S-EE-M-BGLR | TAP | 1 | 0 | 0 | 1
16221092 | S-TE | SCOM |  | ECLNO-M-NATION | M-NATION-CR227 | COR-SITE | ECLAIRAGE NORMAL STATION#UN POINT LUMINEUX HS ESPACE VOYAGEUR h | TERM | Ec Prevoir 1 pl l 55w 4 pin | 2013-12-13 05:58 | 2014-01-31 | 714813 | MATH | 15H35 | 15H45 | 0.17 | S-EE-ITLI |  | 1 | 0 | 0 | 1
16406159 | EQ06 | LOC | LOC-REG | EQ06-LOC-000000519 | M-SULLY MORLAND-LC002 | COR-SITE | ECLAIRAGE NORMAL STATION#TOUS LES POINTS LUMINEUX ETEINTS | TERM | Recherche de panne, depose inter. et recablage de ce dernier plus echange 1 tube 36w plus starter plus depose reglette et remise en etat douilles sur reglette essais de fonctionnement ras P.s.Prevoir l' echange de la reglette 36w, a cause mauvaise etat de la reglette | 2014-01-24 07:30 | 2014-01-31 | 231725 | MARTOLI | 12H10 | 13H10 | 1 | S-EE-ITLI | TAP | 1 | 0 | 0 | 1
15538842 | S-TE | SCOM |  | ECLNO-M-PIGALLE | M-PIGALLE-CR202 | COR-SITE | ECLAIRAGE NORMAL STATION#UN POINT LUMINEUX HS ESPACE VOYAGEUR h | TERM | Réfection éclairage Prévoir rallumage de 2 projecteurs au paliers des EM avec un 8 marches Prevoir tube 28w , 3 marches 23.12 Réfection éclairage, rallumage, prévoir échange du ballast réf. :Philips hf performer 2 x PL 18w 220/240V plus 2 PL18W avec plate-forme de 3 marches EN COURS | 2013-07-05 06:00 | 2014-01-31 | 235932 | DIAL | 10H1 | 10H20 | 0.32 | O-EE-Q-AUBR |  | 1 | 0 | 0 | 1
15916424 | EQ06 | BAES | BAES-CENT | EQ06-BAES-000000247 | M-LAMARCK-CR210 | COR-SITE | ECLAIRAGE DE SECURITE STATION#POINT LUMINEUX ETEINT (UN) | TERM | Prevoi 2 self +tube 28w | 2013-10-08 06:33 | 2014-01-31 | 235932 | DIAL | 9H45 | 9H55 | 0.17 | O-EE-Q-AUBR |  | 1 | 0 | 0 | 1
15956162 | EQ06 | LOC | LOC-REG | EQ06-LOC-000007285 | M-LAMARCK-LC001 | COR-SITE | ECLAIRAGE NORMAL STATION#PLUSIEURS POINTS LUMINEUX HS DANS UN L | TERM | Prevoir 1 self 28w+ tube | 2013-10-16 05:47 | 2014-01-31 | 235932 | DIAL | 9H5 | 9H40 | 0.58 | O-EE-Q-AUBR |  | 1 | 0 | 0 | 1
16069272 | S-TE | SCOM |  | ECLNO-M-LIEGE | M-LIEGE-PV131 | COR-SITE | ECLAIRAGE NORMAL STATION#3 POINTS CONSECUTIFS ETEINTS ESPACE VO | TERM | Prevoir pl36w plus 7 marche pour echange pl au-dessus de IG201 dans SA200 Recherche du tube Prevoir pl 55watt. Avec escabeau 7marche | 2013-11-10 09:01 | 2014-01-31 | 235932 | DIAL | 10H45 | 11H5 | 0.33 | O-EE-Q-AUBR |  | 1 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | Nombre de matricule différent |  | 5 matricules |  | nbre d'intervention | Sommes du temps en minutes par agent
[12 empty] | 714813 |  | 3 | 45 | mn
[12 empty] | 704279 |  | 1 | 35 | mn
[12 empty] | 231725 |  | 3 | 90 | mn
[12 empty] | 235932 |  | 5 | 99 | mn
[12 empty] | 223430 |  | 1 | 45 | mn
[15 empty] | 314 | mn | total