## 4P DEBROCHABLE PRISE EN AVANT
Nombres de pôle | 4 Pôle
Type appareillage | Débrochable
Type d'Arrivée | Bas en Avant
Type de protection | IP31
Courant court-circuit | Inférieur 60 kA
Enveloppe IP31
Désignation | Référence | Quantité
Ossature (L=650mm; P=600mm) | 8606 | 1
Cadre pivotant support plastron L650 | 8566 | 1
Porte pleine IP30 | 8516 | 1
Grille porte filtre | 8988 | 1
Toit pour ventilation IP30 (L650 P600) | 8676 | 1
Kit étanchéité IP31 | 8711 | 1
Panneaux latéraux | 8760 | 1
panneau arrière | 8736 | 1
Appareil de tête
Désignation | Référence | Quantité
Aval
Plages aval de conversion 4000A | 4644 | 4
Supports de barres | 4694 | 2
| 4678 | 2
Platine | 3500 | 1
Plastron découpé | 3710 | 1
Plastron amont | 3804 | 2
| 3895 | 2
Plastron aval | 3895 | 2
| 3803 | 2
Amont
Plages amont de conversion 4000A | 4644 | 4
Support de barres pour liaison appareil/jeu de barres | 4662 | 3
| 4671 | 3
| 4678 | 2
Jeu de barre Horizontal Linergy BS | 4552 | 2
Support de barres | 4664 | 2
| 4671 | 2

## 4P FIXE PRISE EN AVANT
Nombres de pôle | 4 Pôle
Type appareillage | Fixe
Type d'Arrivée | Bas en Avant
Type de protection | IP31
Courant court-circuit | Inférieur 60 kA
Courant assigné d'emploi (A) | 3440 A
Enveloppe IP31
Désignation | Référence | Quantité
Ossature (L=650mm; P=600mm) | 8606 | 1
Cadre pivotant support plastron L650 | 8566 | 1
Porte pleine IP30 | 8516 | 1
Grille porte filtre | 8988 | 1
Toit pour ventilation IP30 (L650 P600) | 8676 | 1
Kit étanchéité IP31 | 8711 | 1
Panneaux latéraux | 8760 | 1
panneau arrière | 8736 | 1
Appareil de tête
Désignation | Référence | Quantité
Aval
Plages aval de conversion 4000A | 04644 | 4
Supports de barres | 04694 | 2
Platine | 03500 | 1
Plastron découpé | 03711 | 1
Plastron amont | 03804 | 2
| 03895 | 2
Plastron aval | 03895 | 2
| 03804 | 1
| 03803 | 1
Amont
Plages amont de conversion 4000A | 04644 | 4
Support de barres pour liaison appareil/jeu de barres | 04662 | 3
| 04671 | 3
| 04678 | 2
Jeu de barre Horizontal Linergy BS | 04552 | 2
Support de barres | 04664 | 2
| 04671 | 2

## 4P FIXE PRISE EN ARRIERE
Nombres de pôle | 4 Pôle
Type appareillage | Fixe
Type d'Arrivée | Bas en arrière
Type de protection | IP31
Courant court-circuit | Inférieur 60 kA
Enveloppe IP31
Désignation | Référence | Quantité
Ossature (L=650mm; P=600mm) | 8606 | 1
Ossature L650 P400 | 8406 | 1
Cadre pivotant support plastron L650 | 8566 | 1
Porte pleine IP30 | 8516 | 1
Grille porte filtre | 8988 | 1
Toit pour ventilation IP30 (L650 P600) | 8676 | 1
Kit étanchéité IP31 | 8711 | 1
Panneaux latéraux P400 | 8750 | 1
Panneaux latéraux P650 | 8760 | 1
panneau arrière | 8736 | 1
Appareil de tête
Désignation | Référence | Quantité
Aval
Plages aval de conversion 4000A | 4644 | 4
Supports de barres | 4694 | 2
Platine | 3500 | 1
Plastron découpé | 3711 | 1
Plastron amont | 3804 | 2
| 3895 | 2
Plastron aval | 3895 | 2
| 3804 | 1
| 3803 | 1
Amont
Plages amont de conversion 4000A | 4644 | 4
Support de barres pour liaison appareil/jeu de barres | 4662 | 3
| 4671 | 3
| 4678 | 2
Jeu de barre Horizontal Linergy BS | 4552 | 2
Support de barres | 4664 | 2
| 4671 | 2

## ENVELOPPE IP 30
CELLULE
IP 30
Raccordement | câble
Sens d'arrivée | Avant
Courant assigné d'emploi (A) | 3440 A
Désignation
A
B
C
D
E
F
G
Raccordement | câble
Sens d'arrivée | Avant
Courant assigné d'emploi (A) | 3520 A
Désignation
A
B
C
D
E
F
Raccordement | câble
canalis
Sens d'arrivée | Arrière
Courant assigné d'emploi (A) | 3520 A
Désignation
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## ENVELOPPE IP 31
CELLULE
IP 31
Raccordement | câble
Sens d'arrivée | Avant
Courant assigné d'emploi (A) | 3440 A
Désignation
A
B
C
D
E
F
G
H
Raccordement | câble
canalis
Sens d'arrivée | Arrière
Courant assigné d'emploi (A) | 3520 A
Désignation
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## ENVELOPPE I55
CELLULE
IP 55
Raccordement | câbles
Sens d'arrivée | Avant
Courant assigné d'emploi (A) | 3520 A
Désignation
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Raccordement | câbles
Sens d'arrivée | Arrière
Courant assigné d'emploi (A) | 3520 A
Désignation
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

## Feuil1
CHOIX DE CELLULE
N° | CARACTERISTIQUE
1 | Courant assigné d'emploi | 3440 A
3520 A
2 | sens d'arrivée | arrière
avant
3 | Raccordement | câbles
canalis
4 | Indice de protection | IP 30
IP 31
IP 55