## DEVIS
Aide | CODE FO | N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE. | Temps de main d'œuvre | COÛT UNITAIRE |  | COÛT TOTAL |  | P.U. | TOTAL H.T. | COEFF K | Coût horaire x Main D'oeuvre
[7 empty] | Mater | Mont. | Mater. | Mont. |  |  | 1 | 31
| & | 1 | PRODUCTION FRIGORIFIQUE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| && | 1.1 | Equipements (y compris pose, supportage, et accessoires) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 |  | Pompe à chaleur réversible à double circuit frigorifique | u | 1 | 20 | 45700 | 620 | 45700 | 620 | 46320 | 46320
| 131 |  | Marque York |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 |  | Type YLPA 340 SE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 |  | Puissance PF=354 kW - PC=252 kW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | Circulateur de liquide double 60 m3/h | u | 1 | compris
| 42 |  | Marque |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | Type |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Détecteur de débit | pm | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Marque |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Type |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Pot à boue cyclonique | u | 1 | 6 | 1615 | 186 | 1615 | 186 | 1801 | 1801
| 52 |  | Bâche tampon | u | 1 | 10 | 1500 | 310 | 1500 | 310 | 1810 | 1810
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
&& | && | 1.1 | TOTAL H.T. EQUIPEMENTS |  |  |  | 48815 | 1116 | 48815 | 1116 | 49931 | 49931
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| && | 1.2 | Robinetterie et tuyauteries (y compris pose, supportage et accessoires) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | • Robinetterie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Robinet à boisseau sphérique : Ø50/60 | u | 2 |  | 21 | 0 | 42 | 0 | 21 | 42
| 52 |  | Robinet à boisseau sphérique : Ø26/34 | u | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6
| 52 |  | Vanne papillon : dn 150 | u | 5 |  | 115 | 0 | 575 | 0 | 115 | 575
| 52 |  | Vanne de réglage : | SO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Robinet à soupape : | SO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Soupape de sécurité : 26/34 | u | 2 |  | 220 | 0 | 440 | 0 | 220 | 440
| 52 |  | Filtre à tamis : dn 150 | u | 1 |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120
| 52 |  | Manchettes antivibratiles : dn 150 | u | 2 |  | 77 | 0 | 154 | 0 | 77 | 154
| 52 |  | Purgeur : | u | 2 |  | 27 | 0 | 54 | 0 | 27 | 54
| 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | • Instrumentation : mano | u | 2 | 0.5 | 46 | 15.5 | 92 | 31 | 61.5 | 123
| 52 |  | thermomètre | u | 4 |  | 12 | 0 | 48 | 0 | 12 | 48
| 71 |  | • Tuyauteries (y compris bouteilles) dn 150 | ml | 20 | 2.5806 | 37.87 | 80 | 757.4 | 1600 | 117.87 | 2357.4
| 71 |  | Bouteille dn 250 | ml | 6 | 5.5806 | 85.14 | 173 | 510.84 | 1038 | 258.14 | 1548.84
&& | && | 1.2 | TOTAL H.T. ROBINETTERIE ET TUYAUTERIES |  |  |  | 764.01 | 268.5 | 2799.24 | 2669 | 1032.51 | 5468.24
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| && | 1.3 | Expansion / Traitement de l'eau |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | • Groupe de maintien de pression | u | 1 | 6 | 2500 | 186 | 2500 | 186 | 2686 | 2686
| 67 |  | • Traitement d'eau (inihibiteur de corrosion) | u | 1 | 10 | 2300 | 310 | 2300 | 310 | 2610 | 2610
| 68 |  | • Tuyauterie (galva) 26/34 | ml | 20 | 0.80129 | 7.38 | 24.84 | 147.6 | 496.7998 | 32.22 | 644.4
| 52 |  | • Raccordement sur EDV y compris filtre, disconnecteur et vanne | ens | 1 |  | 620 | 0 | 620 | 0 | 620 | 620
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
&& | && | 1.3 | TOTAL H.T. TRAITEMENT D'EAU |  |  |  | 5427.38 | 520.84 | 5567.6 | 992.7998 | 5948.22 | 6560.4
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | 1.4 | Divers / Evacuation / Mises à l'égout | ens | 1 | 10 | 60 | 310 | 60 | 310 | 370 | 370
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
&& | && | 1.4 | TOTAL H.T. DIVERS |  |  |  | 60 | 310 | 60 | 310 | 370 | 370
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| && | 1.5 | Calorifuge |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | Locaux techniques | m² | 42 |  | 70 | 0 | 2940 | 0 | 70 | 2940
| 9 |  | Collecteurs pour distribution secondaire (voir distrib géné) | m² |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
&& | && | 1.5 | TOTAL H.T. CALORIFUGE |  |  |  | 70 | 0 | 2940 | 0 | 70 | 2940
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| & | 1 | PRODUCTION FRIGORIFIQUE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| & |  | TOTAL H.T. |  |  |  | 55136.39 | 2215.34 | 60181.84 | 5087.7998 | 57351.73 | 65269.64
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mise à jour
Sous/Totaux
Note on A1: Pour insérer un sous-total 1) insérer une ligne 2) taper n'importe quoi en colonne "A" et le texte en B:D 3) cliquer le bouton "Mise à jour" Pour supprimer un sous total Supprimer la ligne et cliquer le bouton

## demande
thibaut1313
Pour mon travail je remplis des devis sur le tableur excel. Ces devis contiennent énormément de sous-totaux !!
Pour gagner un temps précieux j'aimerais automatiser ces sous-totaux. Pour ce faire étant donné que je ne connais jamais le
nombre de ligne contenu dans les sous parties, mon idée est de mettre un certain symbole (pour exemple ²) dans une colonne
spécifique (la A par exemple) est que lorsque j'appui sur le bouton (que j'ai créé pour l'occasion...) le code me permette de faire la
somme des éléments des lignes qui sont au-dessus jusqu'à la ligne du précédent symbole. J'espère que ma demande est clair ...
C'est la seule idée que j'ai eu pour pouvoir me détacher du problème du nombre de ligne variable par section...
Attention:
la colonne "A" de la ligne 3 à Fin doit être vide, sauf les lignes où l'on veut des sous-totaux
(n'importe quel caractère)
voir commentaire "Aide" en A1
Les formules sont modifiées
Claude
fin