## Accueil
| PAGE D'ACCUEIL | FICHIER ASSOCIE A LA REQUETE BO régimes en retard déconsignation
1) | Lors de la première utilisation, coller dans la feuille "Précédente" l'extraction BO
Cela constitue alors le point zéro. A ce niveau vous analysez et traitez la liste comme avec n'importe quel autre fichier EXCEL.
2) | Lors de la deuxième utilisation, coller la nouvelle extraction dans la feuille "Dernière".
Ensuite, allez dans la feuille "Résultat" et sélectionner outils/macro/exécuter/compare_DI
3) | Lors de la troisième extraction et des suivantes, sélectionnez toute la feuille "Précédente" et effacer le contenu avec Ctrl F puis
copier/coller "Dernière" avec infos dans "Précédente", allez dans "Résultat" puis effacez l'ancien contenu de la même façon,
4) | exécuter la macro comme au point 2
Répétez les actions du pt 2 à 4 pour toutes les futures extractions.
Effacer Résultats
Tri
Copier

## Précédente
N° DT | Tr | Repère équipement | Priorité | Date échéance DT | Nature | Type de TVX | Libellé DT | Discipline | SECTION | Code arrêt | GEF | Date création DT (avec heure) | Auteur | Statut DT | Date statut approuvé | Commentaire | IPS/NIPS
00006163 | 0 | 0JDT012AR | 2 | 2012-02-29 | AM | NP | 0JDT012AR:ANOMALIE MATERIELLE | AUT | TOR | 0C2711 | JDT013 | 2012-02-15 17:56 | DUBOURG | APPROUVÉ | 2012-02-16 14:44 |  | IPS
00005599 | 2 | 2KRT013MA | 2 | 2012-02-29 | AM | CO | 2KRT 013MA: PB CRAN AU NIVEAU MOLETTE REGLAGE DE SEUIL | AUT |  | 2C2811 | PTR004 | 2012-02-14 08:54 | GIRCHIL | TRAITÉ | 2012-02-15 10:30 |  | IPS
00005533 | 2 | 2GEX004TO | 3 | 2012-06-08 | PR | NP | AMPOULE GRILLÉE SUR LES 2 GEX 004 ET 005 TO | AUT |  | 2C2811 | GEX001 | 2012-02-11 23:48 | ZAPATA | CLÔTURÉ | 2012-02-14 08:22 |  | IPS
00005531 | 2 | 2PTR034SN | 3 | 2012-05-25 | AM | CO | 2PTR034SN: HYSTÉRÉSIS NON CONFORME | AUT |  | 2C2811 | PTR004 | 2012-02-11 19:11 | BUROLLAUD | ANNULÉ |  |  | IPS
00005530 | 2 | 2PTR033SN | 3 | 2012-05-25 | AM | CO | 2PTR033SN: HYSTERESIS NON CONFORME | AUT |  | 2C2811 | PTR004 | 2012-02-11 18:50 | BUROLLAUD | ANNULÉ |  |  | IPS
00005513 | 2 | 2JDT000SYST | 2 | 2012-02-25 | AM | NP | 2JDT:DÉRANGEMENT DÉTECTEUR SOUPAPES SERVOMOTEUR ZONE1 | AUT |  | 2C2811 | JDT002 | 2012-02-11 00:15 | ZAPATA | CLÔTURÉ | 2012-02-14 11:02 |  | IPS
00005506 | 2 | 2KRT013MA | 1 | 2012-02-27 | AM | NP | 2KRT013MA : BATTERIE NE TIENT PAS LA CHARGE | AUT |  | 2C2811 | PTR004 | 2012-02-10 15:37 | GIRCHIL | TRAITÉ | 2012-02-14 07:25 |  | IPS
00005502 | 0 | 0DVT000SYST | 3 | 2012-03-02 | AM | NP | 0 DVT 001 AR : DECLENCHEMENT DU GROUPE PAR 002SD | AUT |  | 0C2711 | DVT001 | 2012-02-10 12:26 | ALLONNEAU | SOUMIS |  |  | IPS
00005467 | 2 | 2KRT044MA | 2 | 2012-02-23 | PR | CO | 2KRT044MA: POSE MTI | AUT | TOR | 2C2811 | VVP002 | 2012-02-09 12:32 | HEBERT | APPROUVÉ | 2012-02-10 10:37 |  | IPS
00005455 | 2 | 2KRT044MA | 2 | 2012-02-09 | AM | NP | 2 KRT 44 MA: MAUVAIS FONCTIONNEMENT CHAINE INDISPONIBLE | AUT |  | 2C2811 | VVP002 | 2012-02-09 05:11 | RENAUD | TRAITÉ |  |  | IPS
00005444 | 2 | 2RCV046LP | 5 |  | PR | CO | 2RCV046LP:FUITE DE GLYCÉRINE | AUT |  | 2C2811 | RCV005 | 2012-02-08 16:48 | THIEBAUT | TRAITÉ | 2012-02-09 10:43 |  | IPS
00005435 | 2 | 2RCV076LP | 3 | 2012-04-19 | PR | PP | 2RCV076VP:CONNECTER FLEXIBLE AU NIVEAU DU "T" EN AMONT DU LP | AUT |  | 2C2811 | RCV004 | 2012-02-08 15:03 | SARSA | TRAITÉ | 2012-02-09 10:52 |  | IPS
00005416 | 0 | 0KER006SN | 3 | 2012-04-01 | AM | NP | 0KER006SN: LA POMPE NE DECLENCHE PAS PAR NIVEAU BAS | AUT |  | 0C2711 | KER001 | 2012-02-08 03:21 | MAHIQUES | CLÔTURÉ | 2012-02-14 11:57 |  | IPS

## Résu
N° DT | Tr | Repère équipement | Priorité | Date échéance Demande | Nature | Libellé Demande | Service | Statut Demande | Commentaire | Categorie
00005444 | 2 | 2SYT046LP | 5 |  | AM | FUITE DE GLYCÉRINE | AUT | APPROUVÉ |  | NIP
00005435 | 2 | 2PPE076LP | 3 | 2012-04-19 | AM | CONNECTER FLEXIBLE AU NIVEAU DU "T" EN AMONT DU LP | AUT | APPROUVÉ |  | IP

## Résu3
N° DT | Tr | Repère équipement | Priorité | Date échéance Demande | Nature | Libellé Demande | Service | Statut Demande | Commentaire | Categorie | tri origne (test)
00005455 | 2 | 2CVD044MY | 2 | 2012-02-09 | AM | 2 KRT 44 MA: MAUVAIS FONCTIONNEMENT CHAINE INDISPONIBLE | AUT | TRAITÉ | A Solder | NIP | 9
00005533 | 2 | 2ELE004TO | 3 | 2012-06-08 | AM | AMPOULE GRILLÉE SUR LES 004 ET 005 TO | AUT | En cours | En attente d'info | IP | 4
00006163 | 0 | 0FVG012AR | 2 | 2012-02-29 | AM | ANOMALIE MATERIELLE | AUT | APPROUVÉ | Prévue le 05/05/12 | IP | 2
00005506 | 2 | 2CVD013MY | 1 | 2012-02-27 | AM | BATTERIE NE TIENT PAS LA CHARGE | AUT | TRAITÉ | A Solder | IP | 7
00005502 | 0 | 0HPP212SD | 3 | 2012-03-02 | AM | DECLENCHEMENT DU GROUPE PAR 002SD | AUT | SOUMIS | En attente d'info | IP | 8
00006223 | 0 | OBBT314BD | 3 |  | AM | FIXER BOITE PLEXO | AUT | SOUMIS | Attente piece | IP | 1
00005530 | 2 | 2ZZU033SN | 3 | 2012-05-25 | AM | HYSTERESIS NON CONFORME | AUT | En cours | En attente d'info | IP | 6
00005531 | 2 | 2ZZU034SN | 3 | 2012-05-25 | AM | HYSTÉRÉSIS NON CONFORME | AUT | En cours | En attente d'info | IP | 5
00005599 | 2 | 2CVD078MA | 2 | 2012-02-29 | AM | PB CRAN AU NIVEAU MOLETTE REGLAGE DE SEUIL | AUT | TRAITÉ | A Solder | IP | 3

## Résu4
N° DT | Tr | Repère équipement | Priorité | Date échéance Demande | Nature | Libellé Demande | Service | Statut Demande | Commentaire | Categorie
00006223 | 0 | OBBT314BD | 3 |  | AM | FIXER BOITE PLEXO | AUT | SOUMIS |  | IP
00006163 | 0 | 0FVG012AR | 2 | 2012-02-29 | AM | ANOMALIE MATERIELLE | AUT | APPROUVÉ |  | IP
00005599 | 2 | 2CVD078MA | 2 | 2012-02-29 | AM | PB CRAN AU NIVEAU MOLETTE REGLAGE DE SEUIL | AUT | TRAITÉ |  | IP
00005533 | 2 | 2ELE004TO | 3 | 2012-06-08 | AM | AMPOULE GRILLÉE SUR LES 004 ET 005 TO | AUT | En cours |  | IP
00005531 | 2 | 2ZZU034SN | 3 | 2012-05-25 | AM | HYSTÉRÉSIS NON CONFORME | AUT | En cours |  | IP
00005530 | 2 | 2ZZU033SN | 3 | 2012-05-25 | AM | HYSTERESIS NON CONFORME | AUT | En cours |  | IP
00005506 | 2 | 2CVD013MY | 1 | 2012-02-27 | AM | BATTERIE NE TIENT PAS LA CHARGE | AUT | TRAITÉ |  | IP
00005502 | 0 | 0HPP212SD | 3 | 2012-03-02 | AM | DECLENCHEMENT DU GROUPE PAR 002SD | AUT | SOUMIS |  | IP
00005455 | 2 | 2CVD044MY | 2 | 2012-02-09 | AM | 2 KRT 44 MA: MAUVAIS FONCTIONNEMENT CHAINE INDISPONIBLE | AUT | TRAITÉ |  | NIP

## Résultat
N° DT | Tr | Repère équipement | Priorité | Date échéance Demande | Nature | Libellé Demande | Service | Statut Demande | Commentaire | Categorie
00006223 | 0 | OBBT314BD | 3 |  | AM | FIXER BOITE PLEXO | AUT | SOUMIS | Attente piece | IP
00006163 | 0 | 0FVG012AR | 2 | 2012-02-29 | AM | ANOMALIE MATERIELLE | AUT | APPROUVÉ | Prévue le 05/05/12 | IP
00005599 | 2 | 2CVD078MA | 2 | 2012-02-29 | AM | PB CRAN AU NIVEAU MOLETTE REGLAGE DE SEUIL | AUT | TRAITÉ | A Solder | IP
00005533 | 2 | 2ELE004TO | 3 | 2012-06-08 | AM | AMPOULE GRILLÉE SUR LES 004 ET 005 TO | AUT | En cours | En attente d'info | IP
00005531 | 2 | 2ZZU034SN | 3 | 2012-05-25 | AM | HYSTÉRÉSIS NON CONFORME | AUT | En cours | En attente d'info | IP
00005530 | 2 | 2ZZU033SN | 3 | 2012-05-25 | AM | HYSTERESIS NON CONFORME | AUT | En cours | En attente d'info | IP
00005506 | 2 | 2CVD013MY | 1 | 2012-02-27 | AM | BATTERIE NE TIENT PAS LA CHARGE | AUT | TRAITÉ | A Solder | IP
00005502 | 0 | 0HPP212SD | 3 | 2012-03-02 | AM | DECLENCHEMENT DU GROUPE PAR 002SD | AUT | SOUMIS | En attente d'info | IP
00005455 | 2 | 2CVD044MY | 2 | 2012-02-09 | AM | 2 KRT 44 MA: MAUVAIS FONCTIONNEMENT CHAINE INDISPONIBLE | AUT | TRAITÉ | A Solder | NIP
00005444 | 2 | 2SYT046LP | 5 |  | AM | FUITE DE GLYCÉRINE | AUT | APPROUVÉ |  | NIP
00005435 | 2 | 2PPE076LP | 3 | 2012-04-19 | AM | CONNECTER FLEXIBLE AU NIVEAU DU "T" EN AMONT DU LP | AUT | APPROUVÉ |  | IP
Récap

## demande
N° DT | Tr | Repère équipement | Priorité | Date échéance Demande | Nature | Libellé Demande | Service | Statut Demande | Commentaire | Categorie
00006223 | 0 | OBBT314BD | 3 |  | AM | FIXER BOITE PLEXO | AUT | SOUMIS | Attente piece | IP
00006163 | 0 | 0FVG012AR | 2 | 2012-02-29 | AM | ANOMALIE MATERIELLE | AUT | APPROUVÉ | Prévue le 05/05/12 | IP
00005599 | 2 | 2CVD078MA | 2 | 2012-02-29 | AM | PB CRAN AU NIVEAU MOLETTE REGLAGE DE SEUIL | AUT | TRAITÉ | A Solder | IP
00005533 | 2 | 2ELE004TO | 3 | 2012-06-08 | AM | AMPOULE GRILLÉE SUR LES 004 ET 005 TO | AUT | En cours | En attente d'info | IP
00005531 | 2 | 2ZZU034SN | 3 | 2012-05-25 | AM | HYSTÉRÉSIS NON CONFORME | AUT | En cours | En attente d'info | IP
00005530 | 2 | 2ZZU033SN | 3 | 2012-05-25 | AM | HYSTERESIS NON CONFORME | AUT | En cours | En attente d'info | IP
00005506 | 2 | 2CVD013MY | 1 | 2012-02-27 | AM | BATTERIE NE TIENT PAS LA CHARGE | AUT | TRAITÉ | A Solder | IP
00005502 | 0 | 0HPP212SD | 3 | 2012-03-02 | AM | DECLENCHEMENT DU GROUPE PAR 002SD | AUT | SOUMIS | En attente d'info | IP
00005455 | 2 | 2CVD044MY | 2 | 2012-02-09 | AM | 2 KRT 44 MA: MAUVAIS FONCTIONNEMENT CHAINE INDISPONIBLE | AUT | TRAITÉ | A Solder | NIP
00005444 | 2 | 2SYT046LP | 5 |  | AM | FUITE DE GLYCÉRINE | AUT | APPROUVÉ |  | NIP
00005435 | 2 | 2PPE076LP | 3 | 2012-04-19 | AM | CONNECTER FLEXIBLE AU NIVEAU DU "T" EN AMONT DU LP | AUT | APPROUVÉ |  | IP
|  |  | En Bleu : Infos issues de la Feuille "Résu4" |  |  |  | Pyramide33
|  |  | En Noir : Infos issues de la Feuille "Résu3" |  |  |  | Macro pour copier des données de différentes feuilles
En Rouge : Infos issues de la Feuille "Résu"
Copier les données de la feuille "Résu4" dans la feuille "Résultat"
Copier les données commentaire de la feuille "Résu3" dans la feuille "Résultat"
Copier les données de la feuille "Résu" dans la feuille "Résultat"
Voir le Résultat souhaité dans la feuille "Résultat".
Bien sur les couleurs des polices de caractères ne sont la que pour comprendre ma demande. Au final la police sera noire