## Column 1_20190221_162113-1
***Scan Config Information***,,,,,,,***Reference Scan Information***,,,,,,,
Scan Config Name:,Column 1,,,,,,Scan Config Name:,Local New Reference,,,,,,,,
Scan Config Type:,Slew,Num Section:,1,,,,Scan Config Type:,Slew,Num Section:,1,,,,,
Section Config Type:,Column,,,,,,Section Config Type:,Column,,,,,,,
Start Wavelength (nm):,900,,,,,,Start Wavelength (nm):,900,,,,,,,
End Wavelength (nm):,1700,,,,,,End Wavelength (nm):,1700,,,,,,,
Pattern Width (nm):,7,03,,,,,,Pattern Width (nm):,7,03,,,,,,,
Exposure (ms):,0,635,,,,,,Exposure (ms):,0,635,,,,,,,
Digital Resolution:,228,,,,,,Digital Resolution:,228,,,,,,,
Num Repeats:,6,,,,,,Num Repeats:,6,,,,,,,
PGA Gain:,64,,,,,,PGA Gain:,64,,,,,,,
System Temp (C):,32,91,,,,,,System Temp (C):,32,81,,,,,,,
Humidity (%):,16,94,,,,,,Humidity (%):,17,04,,,,,,,
Lamp PT:,672,,,,,,Lamp PT:,673,,,,,,,
Data Date-Time:,21/2/19 @ 16:21:14,,,,,,Data Date-Time:,21/2/19 @ 16:20:57,,,,,,,
Total Measurement Time in sec:,2,8617759,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
***General Information***,,,,,,,***Calibration Coefficients***,,,,,,,
Model Name:,NIR-S-G1,,,,,,Shift Vector Coefficients:,-2,69540796721975,0,0273776362139227,-6,72782070160819E-05,,,,,
Serial Number:,843R035,(95UB122GC1A843R035),,,,,Pixel to Wavelength Coefficients:,1796,89723294764,-0,925413202173666,-0,000234852738104867,,,,,
GUI Version:,2.1.0.52,,,,,,,,,,,,,,
TIVA Version:,2.1.0.67,,,,,,,,,,,,,,
DLPC Version:,2.0.0,,,,,,,,,,,,,,
DLPSPECLIB Version:,2.0.3,,,,,,,,,,,,,,
UUID:,DE:67:0C:88:67:46:89:21,,,,,,,,,,,,,,
Main Board Version:,D,,,,,,,,,,,,,, | 901,703920334559
Detector Board Version:,B,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
***Scan Data***,,,,,,,,,,,,,,
Wavelength (nm),Absorbance (AU),Reference Signal (unitless),Sample Signal (unitless)
901,703920334559,0,0747343047573167,62281,52435 |  | 901,703920334559 | 0,0747343047
905,610271316841,0,0789000218702767,69471,57930
909,512394949837,0,0755882805860891,74945,62973
913,410291233547,0,0767086113089299,82071,68783
917,303960167971,0,074278373586277,89895,75763
921,193401753109,0,0778096480912883,100341,83882
925,078615988961,0,078150497026379,112869,94281
928,959602875527,0,0804972692318788,127509,105936
932,836362412807,0,07754655672397,142982,119601
937,998799252514,0,0796784678166156,163602,136179
941,865694974795,0,078287950052507,178047,148678
945,728363347789,0,0785775874445774,192819,160906
949,586804371497,0,0783535385382356,207267,173052
953,441018045919,0,078005699812782,221881,185402
957,291004371056,0,077292511128063,237103,198447
961,136763346906,0,0780444377499721,252878,211284
964,978294973471,0,0778299228929918,268709,224622
968,81559925075,0,0775194671564698,283902,237492
972,648676178743,0,0778666133817976,299244,250126
977,752869539399,0,0789796277008826,319155,266086
981,576082652392,0,079227745197306,332516,277067
985,395068416099,0,0787907542207245,344841,287626
989,209826830519,0,0797221229510183,356569,296771
993,020357895654,0,080196583155818,366740,304903
996,826661611503,0,0797535845600812,374794,311917
1000,62873797807,0,079490812816542,381447,317646
1004,42658699534,0,0796574535602475,387624,322666
1008,22020866333,0,0796396027473249,392663,326874
1012,00960298204,0,0790718124462366,396013,330094
1015,79476995146,0,0794531449829635,398802,332127
1020,83508336735,0,0789151940344548,402092,335282
1024,61038652177,0,0783280027311529,404150,337454
1028,3814623269,0,0784508124438562,405394,338397
1032,14831078275,0,0788692533330985,405762,338378
1035,91093188931,0,0789257595980497,406490,338941
1039,66932564659,0,0799817246023162,407500,338958
1043,42349205458,0,080724038998848,408786,339447
1047,17343111328,0,0815885453905612,409720,339546
1050,9191428227,0,0820821368344418,410918,340152
1054,66062718283,0,0823751996108416,412044,340854
1059,64269711967,0,0827079065896236,413549,341837
1063,37431766481,0,0818568418408001,414175,343026
1067,10171086065,0,0820781056417652,415820,344213
1070,82487670721,0,0829798776557976,417246,344677
1074,54381520449,0,0825793086713493,418153,345745
1078,25852635247,0,0827607267409518,419240,346499
1081,96901015118,0,0827215125857426,419997,347156
1085,67526660059,0,0831431139640444,421559,348109
1089,37729570072,0,0836011971083711,421719,347874
1093,07509745157,0,0835858006593043,422155,348246
1096,76867185313,0,0843180203643702,422225,347717
1101,6868618452,0,0872253032261873,421390,344714
1105,37057243176,0,0900405466954941,421196,342329
1109,05005566903,0,0943029533817895,421481,339215
1112,72531155702,0,0990980904889427,421296,335343
1116,39634009572,0,101983040230892,420645,332608
1120,06314128514,0,10376373449363,419977,330721
1123,72571512526,0,106828429349274,418516,327253
1127,38406161611,0,112073864463413,417299,322384
1131,03818075766,0,117494830909289,416012,317403
1134,68807254993,0,122251733258545,415174,313313
1139,54801906296,0,121455497474542,413981,312986
1143,18804704023,0,11830462606947,413633,315000
1146,82384766822,0,115393692768789,413382,316926
1150,45542094692,0,112732554830255,413023,318597
1154,08276687633,0,11278248356003,414074,319371
1157,70588545646,0,114417178457298,415249,319074
1161,3247766873,0,117409796904953,416515,317849
1164,93944056885,0,1204102455585,417963,316758
1168,54987710112,0,12412045423367,421010,316353
1172,15608628411,0,126173611300934,424508,317477
1175,75806811781,0,127614338372218,428426,319346
1180,55413468607,0,127847695864633,434059,323371
1184,14625270477,0,127798219727705,439868,327736
1187,73414337418,0,125133264751472,445122,333692
1191,3178066943,0,122521261430776,450618,339850
1194,89724266514,0,120279174358914,456422,346009
1198,4724512867,0,118554535333664,463780,352986
1202,04343255896,0,117125731527504,472064,360475
1205,61018648195,0,116259367277837,479259,366700
1209,17271305564,0,115340190224809,486676,373164
1212,73101228005,0,115575746762597,494926,379284
1217,46883536927,0,11513276522586,506293,388391
1221,01727077868,0,114124747759531,515097,396063
1224,5614788388,0,112976508968411,524023,403993
1228,10145954964,0,111885372427033,534367,413004
1231,63721291119,0,109582931385638,544198,422838
1235,16873892346,0,108000413124141,554529,432438
1238,69603758644,0,106339465887811,564249,441704
1242,21910890013,0,105554462853769,574798,450776
1245,73795286454,0,105389739005602,584948,458910
1249,25256947966,0,10536347881739,594477,466414
1253,93214908983,0,10634031866077,607867,475848
1257,43690188995,0,107067564269632,618013,482981
1260,93742734078,0,107602446906663,628227,490359
1264,43372544233,0,106987405168576,637684,498446
1267,9257961946,0,10659178445991,647610,506666
1271,41363959758,0,10627817479517,658224,515342
1274,89725565127,0,105898949432326,667523,523079
1278,37664435568,0,105950611057445,676077,529719
1281,8518057108,0,106514631185774,685215,536182
1285,32273971663,0,107332272083295,694529,542448
1288,78944637318,0,107624625547766,702570,548359
1293,40514603858,0,108599254432308,712698,555017
1296,86198888013,0,109397121420261,718973,558876
1300,31460437239,0,110239155334921,723980,561678
1303,76299251537,0,111497437383992,728370,563449
1307,20715330906,0,112306563683194,732053,565244
1310,64708675347,0,112113406953942,735892,568461
1314,08279284859,0,1124460834008,740371,571483
1317,51427159442,0,11172038782528,744492,575625
1320,94152299097,0,112056726163492,748306,578126
1324,36454703823,0,111855511976182,750653,580208
1328,92200322458,0,111814156206104,753923,582791
1332,33516345684,0,112997455675337,756565,583242
1335,74409633982,0,114077710272765,758431,583228
1339,14880187351,0,116279151708634,760113,581566
1342,54928005791,0,118650984646714,761048,579110
1345,94553089303,0,122080008663338,761185,574659
1349,33755437886,0,126670406009398,760588,568171
1352,7253505154,0,13123598581946,759899,561720
1356,10891930267,0,135034808069367,760015,556913
1359,48826074064,0,137739481367164,758556,552393
1362,86337482933,0,14070091517263,757053,547552
1367,35695107091,0,144199735062275,756683,542893
1370,7222013446,0,147788062799963,755847,537831
1374,083224269,0,150760392680659,753159,532263
1377,44001984412,0,153768697550043,749704,526164
1380,79258806995,0,154831730741754,745548,521968
1384,14092894649,0,156454974774337,742628,517984
1387,48504247375,0,157647810442346,739807,514601
1390,82492865172,0,159666450767435,737992,510958
1394,16058748041,0,162062190230908,736875,507378
1397,49201895981,0,165394584246174,734746,502045
1401,92735172235,0,168874340939622,729691,494612
1405,24891938675,0,171122292049028,726373,489821
1408,56625970186,0,173341555990845,723135,485152
1411,87937266769,0,176300930431785,720990,480428
1415,18825828423,0,179742147855671,719188,475445
1418,49291655149,0,183844697166086,718188,470320
1421,79334746946,0,188334073666561,718544,465714
1425,08955103815,0,192154322500082,717773,461140
1428,38152725755,0,195628748065715,717609,457361
1431,66927612766,0,198320561556981,716867,454065
1434,95279764849,0,199234629014979,716096,452623
1439,32425046626,0,199669187413486,714317,451047
1442,59790817208,0,200063487507881,712241,449328
1445,86733852862,0,20047791423754,710449,447770
1449,13254153588,0,201421617879024,709436,446161
1452,39351719385,0,201993417953836,708511,444993
1455,65026550253,0,202411500861739,706908,443559
1458,90278646193,0,20331465898715,705909,442012
1462,15108007204,0,204297584000509,704400,440070
1465,39514633287,0,205021515292167,701740,437678
1468,63498524441,0,205694182939717,698696,435105
1472,94819458313,0,205837522014684,694710,432480
1476,17816967967,0,20619294319892,691504,430132
1479,40391742692,0,205927880186242,687692,428022
1482,62543782489,0,205385361769068,683783,426121
1485,84273087357,0,205771436366378,679719,423212
1489,05579657297,0,205972361578813,674784,419945
1492,26463492308,0,206796784312899,670116,416249
1495,4692459239,0,208362099228802,664281,411140
1498,66962957544,0,210469165949781,658160,405380
1501,86578587769,0,213448454401933,651710,398663
1505,05771483066,0,217218008975511,643891,390476
1509,30704422461,0,221330448477879,633089,380307
1512,48910936258,0,22472012663539,626475,373408
1515,66694715126,0,227279686440369,619173,366887
1518,84055759066,0,230745589844675,613000,360342
1522,00994068076,0,231799685136556,605426,355027
1525,17509642159,0,233724255151127,598480,349402
1528,33602481312,0,234084045796618,591044,344775
1531,49272585537,0,23417415030636,583341,340211
1534,64519954834,0,236174567290879,575418,334048
1537,79344589202,0,237196496555134,567070,328428
1541,98453180692,0,239647632179394,555008,319633
1545,1229143356,0,240628691148591,544429,312833
1548,257069515,0,242643301949426,534447,305676
1551,3869973451,0,245320483428611,524876,298357
1554,51269782592,0,248053088195095,515563,291225
1557,63417095746,0,251287503970284,506529,283999
1560,75141673971,0,253581441198019,497410,277417
1563,86443517267,0,25714387995891,488961,270477
1566,97322625635,0,259630670067144,481589,264878
1570,07778999074,0,259851961792814,472639,259823
1574,2106324266,0,259500457704628,460942,253598
1577,30533234599,0,259832956835346,451527,248228
1580,39580491609,0,259561155928618,442706,243531
1583,48205013691,0,260867459209864,432961,237455
1586,56406800844,0,261216209502912,423714,232197
1589,64185853069,0,26251922212226,414679,226565
1592,71542170365,0,263463815840905,405011,220802
1595,78475752733,0,265069417857674,395890,215033
1598,84986600172,0,266375534886625,385807,208927
1601,91074712682,0,267330945427731,375808,203065
1604,96740090264,0,268498972640147,366009,197239
1609,03636339373,0,26951743562243,353904,190269
1612,08315335455,0,271217284866886,345158,184842
1615,12571596608,0,273465503025138,336380,179211
1618,16405122833,0,274739851351613,327297,173861
1621,19815914129,0,276198684210376,318461,168600
1624,22803970496,0,278088686324295,310078,163449
1627,25369291935,0,28190397142475,301643,157612
1630,27511878445,0,286382457818014,292924,151486
1633,29231730027,0,290964818153124,284050,145355
1636,3052884668,0,298205066004043,275520,138659
1640,31600747884,0,302212691348557,264014,131648
1643,31911483037,0,302695070302728,254793,126909
1646,31799483262,0,30036613997707,246445,123411
1649,31264748558,0,299013789169724,237252,119178
1652,30307278925,0,297006543143481,228743,115436
1655,28927074363,0,298626885710886,219691,110455
1658,27124134874,0,303139397717458,210926,104952
1661,24898460455,0,307769879850899,200398,98656
1664,22250051108,0,314682188181524,190103,92110
1667,19178906832,0,317063411946119,178286,85912
1670,15685027628,0,323212913868787,164794,78294
1674,10368934356,0,328088314084982,144811,68032
1677,05888673651,0,328296867594662,128225,60211
1680,00985678018,0,325849200431881,110845,52344
1682,95659947457,0,330535215462773,94638,44211
1685,89911481967,0,333868159071531,79657,36928
1688,83740281548,0,342332864360552,66721,30334
1691,77146346201,0,343349026936371,55662,25247
1694,70129675925,0,351798368877881,47179,20987
1697,62690270721,0,34704982056178,39744,17874
1700,54828130588,0,353285062268824,33820,14993