## Formulaire
GESTION PLAN V2.0
Formulaire de saisie
Enregistrement plan
| Type installation | Numéro GTC |  | Nom site |  | Intitulé |  | Archivage
Mise à jour
| Date | Remarque |  | Indice |  | Intervenant |  | Equipe
2020-08-17
TypeInstallations |  |  | Indice |  | Equipe |  | N°GTC | Nom Site
DÉBIT |  |  | * |  | AIF_EQ_E |  | 000A | SCHOELCHER
FONTAINE PÉTILLANTE |  |  | A |  | AIF_EQ_O |  | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE
PUITS |  |  | B |  | AIF_ALBIEN_FONT |  | 0002 | CLIGNANCOURT
RÉSERVOIR |  |  | C |  | AIF_INST |  | 003A | MONTMARTRE
STATION LOCALE |  |  | D |  |  |  | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE
USINE |  |  | E |  |  |  | 003C | CUVE MONTMARTRE
|  |  | F |  |  |  | 003D | CHRISTIANI
|  |  | G |  |  |  | 0004 | AMPERE
|  |  | H |  |  |  | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART
|  |  | I |  |  |  | 0007 | VILLETTE
|  |  | J |  |  |  | 0010 | SERRURIER
|  |  | K |  |  |  | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR
|  |  | L |  |  |  | 011B | LILAS DEBITS RESERVOIR
|  |  | M |  |  |  | 011C | LILAS RELEVAGE HAUTEURS
|  |  | N |  |  |  | 0013 | GARE DE L'EST
|  |  | O |  |  |  | 0014 | BOULE ROUGE
|  |  | P |  |  |  | 0015 | GENERAL FOY
|  |  | Q |  |  |  | 0016 | PORTE MAILLOT
|  |  | R |  |  |  | 0017 | ETOILE
|  |  | S |  |  |  | 0019 | PASSY
|  |  | T |  |  |  | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE
|  |  | U |  |  |  | 0021 | SAINT FARGEAU
|  |  | V |  |  |  | 0022 | DARCY RS
|  |  | W |  |  |  | 023A | HAXO
|  |  | X |  |  |  | 023B | HAXO REFOULEMENT
|  |  | Y |  |  |  | 023C | SURMELIN
|  |  | Z |  |  |  | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR
[7 empty] | 023E | INTERCOM SURMELIN
[7 empty] | 023F | MENILMONTANT QUALITE
[7 empty] | 0024 | SORBIER
[7 empty] | 0025 | CHARONNE
[7 empty] | 0027 | ANNONCIATION
[7 empty] | 0030 | REUNION
[7 empty] | 0031 | VOLTAIRE
[7 empty] | 0032 | DAVOUT
[7 empty] | 0033 | Pte de VINCENNES
[7 empty] | 0034 | BAGNOLET
[7 empty] | 0037 | PASTEUR
[7 empty] | 038A | AUTEUIL
[7 empty] | 040A | PORTE D'AUTEUIL
[7 empty] | 040B | SUCHET
[7 empty] | 0041 | INTERCOM BOULOGNE
[7 empty] | 0044 | GRENELLE
[7 empty] | 0045 | RASPAIL
[7 empty] | 0046 | FROIDEVAUX
[7 empty] | 0047 | DENFERT
[7 empty] | 048E | GOBELIN
[7 empty] | 048N | AUSTERLITZ
[7 empty] | 049A | PORTE D'OREE
[7 empty] | 049B | PORTE D'OREE DEBIT
[7 empty] | 0050 | PORTE DE CHARENTON
[7 empty] | 0051 | BLANQUI
[7 empty] | 052A | PORTE DE VERSAILLES
[7 empty] | 052B | CROIX NIVERT
[7 empty] | 052C | DESNOUETTES
[7 empty] | 0053 | PORTE DE VANVES
[7 empty] | 054B | MONTSOURIS REF. surpresseur
[7 empty] | 054C | MONTSOURIS ASP. Acqueduc
[7 empty] | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE
[7 empty] | 054E | MONTSOURIS relevage
[7 empty] | 054F | MONTSOURIS RI
[7 empty] | 054F | MONTSOURIS MS
[7 empty] | 054G | BEAUNIER
[7 empty] | 054H | MONTSOURIS PARC
[7 empty] | 054M | MONTSOURIS
[7 empty] | 054N | SAINT YVES
[7 empty] | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT
[7 empty] | 0055 | HENAFFE
[7 empty] | 0056 | GAZAN
[7 empty] | 0057 | IVS
[7 empty] | 058B | HM
[7 empty] | 058E | ARCEUIL VIDANGE
[7 empty] | 0059 | PAUL APPEL
[7 empty] | 0060 | MOULIN DE LA POINTE
[7 empty] | 0061 | KELLERMAN
[7 empty] | 0062 | BOUTROUX
[7 empty] | 0063 | PORTE DE VITRY
[7 empty] | 0064 | MASSENA
[7 empty] | 0065 | LAMBLARDIE
[7 empty] | 0066 | IVC CHARLETY
[7 empty] | 0069 | VILLEJUIF
[7 empty] | 0072 | INTERCOM JOINVILLE
[7 empty] | 100B | VILLETTE VANNE SNC
[7 empty] | 104A | CHAUMONT
[7 empty] | 0105 | P5 : PONT DE TOLBIAC
[7 empty] | 0106 | P6 : PONT DE BERCY
[7 empty] | 0107 | P8 : PONT DE SULLY
[7 empty] | 0108 | P13 : PONT ROYAL
[7 empty] | 0109 | P14 : PONT DE LA CONCORDE
[7 empty] | 0110 | VINCENT AURIOL
[7 empty] | 0112 | P1P2 : PONT NELSON MANDELA
[7 empty] | 0113 | P17/P18 : PONT GARIGLIANO
[7 empty] | 0114 | P16 : PONT D'IENA
[7 empty] | 0117 | P7 : PONT D'AUSTERLITZ
[7 empty] | 0118 | TERNES
[7 empty] | 0119 | DIDEROT
[7 empty] | 0121 | MONGE
[7 empty] | 0125 | D2 : PORTE DE MONTREUIL
[7 empty] | 0126 | D3 : PORTE DE VINCENNES
[7 empty] | 0127 | D4 : SAINT-MANDE
[7 empty] | 0128 | D6 : DON-PERIGNON
[7 empty] | 0129 | D7 : DESHAIES ( Ivry )
[7 empty] | 0130 | D9D11 : IVRY/SEINE
[7 empty] | 0133 | D12 : BOUTROUX
[7 empty] | 0134 | D13 : ORLY
[7 empty] | 0135 | D14 : JOURDAN
[7 empty] | 0136 | D15D16D17D18
[7 empty] | 0139 | P11 : PONT SAINT-MICHEL
[7 empty] | 0140 | P15 : PONT DE L'ALMA
[7 empty] | 0141 | P10 : PETIT PONT
[7 empty] | 0142 | BOULOGNE SURPRESSEUR
[7 empty] | 0143 | JUSTICE
[7 empty] | 0144 | VINCENOT
[7 empty] | 0401 | REUILLY
[7 empty] | 0403 | EOLE
[7 empty] | 0404 | MODUL 19
[7 empty] | 0405 | BATIGNOLES
[7 empty] | 0406 | ANDRE CITROEN
[7 empty] | 0407 | ORSAY
[7 empty] | 0408 | SEVERINE
[7 empty] | 0409 | PARC MONTSOURIS
[7 empty] | 0412 | VARLIN
[7 empty] | 0413 | BELLAN
[7 empty] | 0414 | VALEYRE
[7 empty] | 0415 | RANELAGH
[7 empty] | 0416 | TRUILLOT
[7 empty] | 0417 | LES HALLES
VALIDEZ
ENREGISTREMENT

## Archivage Plans
Nombre de plans enregistrés :
GESTION PLAN V2.0
| Filtres |  | Archivage plans
| N°GTC | Nom site
Archivage plans |  |  |  |  | Mise à jour
Type installation | N°GTC | Nom site | Intitulé | Archivage | Date | Remarque | Indice | Intervenant | Equipe
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | COFFRET VANNE MON | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0001 | INTERCOM MONTMARTRE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0002 | CLIGNANCOURT | COFFRET VANNE CLI | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0002 | CLIGNANCOURT | COFFRET VANNE OB | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0002 | CLIGNANCOURT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0002 | CLIGNANCOURT | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0002 | CLIGNANCOURT | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0004 | AMPERE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0004 | AMPERE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0004 | AMPERE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0004 | AMPERE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART | COFFRET VANNE ANN | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART | COFFRET VANNE ANS | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0005 | ANVERS ROCHECHOUART | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
USINE | 0007 | VILLETTE | U NIFILAIRE HT/BT | CLASSEUR 1 |  |  | E
USINE | 0007 | VILLETTE | DISTRIBUTION TERRES | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 0007 | VILLETTE | TDT Usine + ININTERRUPTIBLE 230V-24V | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 0007 | VILLETTE | GROUPE PASSY 1-2 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 0007 | VILLETTE | GROUPE MENIL 1-2 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET PRE-TRAITEMENT | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 0007 | VILLETTE | ARMOIRE API & MESURE | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 0007 | VILLETTE | TABLEAU DES AUXILIAIRES | CLASSEUR 2 |  |  | F
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET VENTILATION LOCAL HT | CLASSEUR 2 |  |  | 0
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET PRISES DE COURANT | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | TGBT 690V | CLASSEUR 2 |  |  | F
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET POMPE PASSY 1 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET BJ-MAS 711 P1 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET POMPE PASSY 2 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET BJ-MAS 711 P2 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET POMPE MENIL 1 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET BJ-MAS 711 M1 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET POMPE MENIL 2 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET BJ-MAS 711 M2 | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | ARMOIRE VARIATEUR PASSY 1-2 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | ARMOIRE VARIATEUR MENIL 1-2 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | TABLEAU HT | CLASSEUR 3 |  |  | C
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET PARASURTENSEUR TR1 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | COFFRET PARASURTENSEUR TR2 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | IMPEDANCE DE LIMITATION TR3 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | IMPEDANCE DE LIMITATION TR4 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | IMPEDANCE DE LIMITATION TR1 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | IMPEDANCE DE LIMITATION TR2 | CLASSEUR 3 |  |  | A
USINE | 0007 | VILLETTE | CARNET DE CABLES | CLASSEUR 3 |  | Fichier excel | F
STATION LOCALE | 0010 | SERRURIER | COFFRET VANNE DL | TIROIR | 2017-03-20 |  | D | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0010 | SERRURIER | COFFRET VANNE BPL | TIROIR | 2017-03-20 |  | D | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0010 | SERRURIER | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2017-03-20 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0010 | SERRURIER | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2017-03-20 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0010 | SERRURIER | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2017-03-20 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | COFFRET VANNE GE | TIROIR | 2017-03-20 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2017-03-20 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2017-03-20 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2017-03-20 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0013 | GARE DE L'EST | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0014 | BOULE ROUGE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0014 | BOULE ROUGE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0014 | BOULE ROUGE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0015 | GENERAL FOY | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | E
STATION LOCALE | 0015 | GENERAL FOY | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0015 | GENERAL FOY | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | COFFRET VANNE PM | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | COFFRET VANNE AM | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0016 | PORTE MAILLOT | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-08-01 |  | B | Autres | Autres
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-08-01 | DWG Pb convertis en JPG pour modif. | C | Autres | Autres
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | COFFRET VANNE ET | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | COFFRET VANNE SE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0017 | ETOILE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR | 2016-08-01 |  | A | Autres | Autres
USINE | 0019 | PASSY | F300 - Schéma Unifilaire général - A0 | CLASSEUR TOME 5 |  |  | A
USINE | 0019 | PASSY | F405 - Schéma Electrique TGBT | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 6
USINE | 0019 | PASSY | F406 - Schéma Electrique Armoire Auxiliaires | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 6
USINE | 0019 | PASSY | F407 - Schéma Electrique Armoire GR1 | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 5
USINE | 0019 | PASSY | F408 - Schéma Electrique Armoire GR2 | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 3
USINE | 0019 | PASSY | F409 - Schéma Electrique Armoire Tertiaire | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 6
USINE | 0019 | PASSY | F410 - Schéma Electrique Tableau Inin. 230V | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 7
USINE | 0019 | PASSY | F411 - Schéma electrique Tableau Inin. 24Vcc | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 7
USINE | 0019 | PASSY | F412 - Schéma Electrique Armoire Local GR1 & GR2 | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 5
USINE | 0019 | PASSY | F413 - Schéma Electrique Armoire Gestion | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 6
USINE | 0019 | PASSY | F414 - Armoires Mesures | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 4
USINE | 0019 | PASSY | F415 - Baie Concentrateur | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 4
USINE | 0019 | PASSY | F417 - Coffret raccordement GE | CLASSEUR TOME 5 |  |  | 2
USINE | 0019 | PASSY | F418 - Coffret Supervision | CLASSEUR TOME 5 |  |  | A
USINE | 0019 | PASSY | F419 - Coffret Eclairage Ilot Central | CLASSEUR TOME 5 |  |  | A
USINE | 0019 | PASSY | F420 - Schéma Electrique Détection incendie | CLASSEUR TOME 5 |  |  | A
RESERVOIR | 0019 | PASSY | CONCENTRATEUR 10 : PASSY | TIROIR | 2016-04-01 | OK | A |  | AIF_EQ_O
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC001-Schéma poste HT | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | 0
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC005-Schéma armoire TGBT | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | B
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC006-Schéma armoire groupe pompe 1 | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC007-Schéma armoire groupe pompe 2 | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC008-Schéma armoire groupe pompe 3 | CLASSEUR 2/3/4 | 2016-10-01 |  | F |  | AIF_EQ_E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC009-Schéma armoire groupe pompe pompe 4 | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC010-Schéma armoire groupe pompe EPN1 | CLASSEUR 2/3/4 | 2019-03-01 | Modif. par SATELEC | C |  | AIF_EQ_E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC011-Schéma armoire groupe pompe EPN2 | CLASSEUR 2/3/4 | 2019-03-01 | Modif. par SATELEC | D |  | AIF_EQ_E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESP001-Synoptique HTA-BT | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | B
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESP002-Synoptique distribution courant fort | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | D
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC012-Schéma tableau auxiliaire | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | F
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC013-Schéma tableau éclairage | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | F
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC014-Schéma tableau ininterruptible 24v220v | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC015-Schéma tableau ininterruptible 48v | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | B
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC022-Schéma chassis API gestion usines | CLASSEUR 2/3/4 | 2020-07-01 | MAJ folio 218 | I | E.GRAFFEUILLE | AIF_RES
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC023-Schéma armoires vannes réseaux | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | C
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC024-Schéma éclairage et PC | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | D
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC033-Schéma coffret ventilation et local electrique | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | F
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC051-Schéma armoire gestion élec. Et couplage GE | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | B
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC052-Schéma armoire G.E | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | C
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ESC502-Armoire débits cuves | CLASSEUR 2/3/4 | 2019-05-01 |  | E | E.GRAFFEUILLE | AIF_RES
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ELC001-Carnet de cables de puissance | CLASSEUR 2/3/4 | 2017-10-01 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ELC002-Carnet de cables cde et mesures | CLASSEUR 2/3/4 | 2019-07-01 |  | F | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 0020 | TELEGRAPHE BELLEVILLE | ELS003-Carnet de câbles U ond. et continu | CLASSEUR 2/3/4 |  |  | B
STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | COFFRET VANNE ALM | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | COFFRET VANNE ML | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0021 | SAINT FARGEAU | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | E
STATION LOCALE | 0022 | DARCY RS | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-04-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0022 | DARCY RS | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0022 | DARCY RS | COFFRET VANNE RS | TIROIR | 2017-02-14 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0022 | DARCY RS | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0022 | DARCY RS | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0024 | SORBIER | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2017-05-11 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0024 | SORBIER | SORBIER SB | TIROIR | 2017-05-11 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0024 | SORBIER | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0024 | SORBIER | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2017-05-11 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0024 | SORBIER | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
RESERVOIR | 0025 | CHARONNE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2017-02-21 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0025 | CHARONNE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2017-02-21 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0025 | CHARONNE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2017-02-21 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0027 | ANNONCIATION | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0027 | ANNONCIATION | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0027 | ANNONCIATION | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0030 | REUNION | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2018-08-10 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0030 | REUNION | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-08-10 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0030 | REUNION | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2018-08-10 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0030 | REUNION | DEBIT VITRUVE | TIROIR | 2018-08-10 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | COFFRET DEBITMETRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | COFFRET VANNE VOL | TIROIR | 2017-02-22 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0031 | VOLTAIRE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0032 | DAVOUT | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2020-03-05 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0032 | DAVOUT | COFFRET VANNE DA | TIROIR | 2020-03-05 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0032 | DAVOUT | COFFRET VARIATEUR | TIROIR | 2020-03-05 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0032 | DAVOUT | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 0032 | DAVOUT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-03-05 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-05-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2018-04-01 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-04-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET VANNE IL | TIROIR | 2020-06-30 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | UNIFILAIRE | TIROIR | 2018-04-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | CONCENTRATEUR 4 : PORTE DE VINCENNES | TIROIR | 2015-05-01 | OK | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-04-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2018-04-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET CHLORE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET VANNE ISM | TIROIR | 2020-06-30 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | COFFRET VANNE PV | TIROIR | 2020-06-30 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0033 | Pte de VINCENNES | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0034 | BAGNOLET | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2017-02-14 |  | A | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0034 | BAGNOLET | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2017-02-14 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0034 | BAGNOLET | COFFRET VANNE BAG | TIROIR | 2017-02-14 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | COFFRET VANNE PA | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 0037 | PASTEUR | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET DETECTION FUITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET VANNE BA | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET VANNE BOU | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0041 | INTERCOM BOULOGNE | COFFRET SEDIF | TIROIR |  |  | A
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | 0
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | 0
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | G
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | COFFRET VANNE GA | TIROIR |  |  | F
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | COFFRET VANNE GRE | TIROIR |  |  | B
RESERVOIR | 0044 | GRENELLE | CONCENTRATEUR 9 : GRENELLE | TIROIR | 2018-11-01 | OK | A |  | AIF_EQ_O
STATION LOCALE | 0045 | RASPAIL | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-01-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0045 | RASPAIL | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | E
STATION LOCALE | 0045 | RASPAIL | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0046 | FROIDEVAUX | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0046 | FROIDEVAUX | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-01-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0047 | DENFERT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-02-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0047 | DENFERT | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-08-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0047 | DENFERT | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-08-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | G
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET VANNE PL1 | TIROIR | 2016-03-01 |  | E |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET VANNE PL2 | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET PROLONGATION | TIROIR | 2016-03-01 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET SECTIONNEUR PL1 | TIROIR | 2016-03-01 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-03-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET DEBITMETRE | TIROIR | 2016-03-01 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0050 | PORTE DE CHARENTON | COFFRET P3 | TIROIR | 2016-03-01 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0051 | BLANQUI | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-10-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0051 | BLANQUI | COFFRET DEBIT | TIROIR | 2016-10-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0051 | BLANQUI | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0051 | BLANQUI | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2019-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | COFFRET VANNE VA | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0053 | PORTE DE VANVES | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | COFFRET VANNE NS | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | COFFRET VANNE JN | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0055 | HENAFFE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | CARNET DE CÂBLES | TIROIR | 2018-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | COFFRET DEBITMETRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2018-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | COFFRET VANNE GZ | TIROIR | 2018-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0056 | GAZAN | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0057 | IVS | COFFRET S16-S17 | TIROIR | 2015-01-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0057 | IVS | COFFRET S18-S19 | TIROIR | 2015-01-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0057 | IVS | ARMOIRE COMPTAGE | TIROIR | 2015-01-01 |  | K |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0058 | HM | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0058 | HM | CARNET DE CÂBLES OV3 | TIROIR | 2016-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0058 | HM | COFFRET VANNE HM | TIROIR | 2017-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0059 | PAUL APPEL | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-12-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0059 | PAUL APPEL | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0059 | PAUL APPEL | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0059 | PAUL APPEL | COFFRET VANNE JS | TIROIR | 2018-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0059 | PAUL APPEL | UNIFILAIRE | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-07-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-07-06 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-07-06 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET VANNE DECHARGE 4-5 | TIROIR | 2016-07-06 | Aucun fichiers DWG - récup. En JPG - modif. Folio 6,7,9,11,12 | * |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET VANNE DECHARGE 4 PROX | TIROIR | 2016-07-06 | Aucun fichiers DWG - récup. En JPG | * |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET VANNE DECHARGE 5 PROX | TIROIR | 2016-07-06 | Aucun fichiers DWG - récup. En JPG | * |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | COFFRET VANNE MP | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0060 | MOULIN DE LA POINTE | UNIFILAIRE | TIROIR | 2016-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-05-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-09-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | DEBIT-PRESSION S13 | TIROIR | 2015-11-12 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | COFFRET VANNE KE | TIROIR | 2017-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0061 | KELLERMAN | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | COFFRET VANNE VS | TIROIR | 2017-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | COFFRET VANNE VH | TIROIR | 2017-11-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0062 | BOUTROUX | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 0063 | PORTE DE VITRY | COFFRET VANNE MA | TIROIR | 2017-11-02 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0063 | PORTE DE VITRY | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0063 | PORTE DE VITRY | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-06-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0063 | PORTE DE VITRY | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-06-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0063 | PORTE DE VITRY | COFFRET VANNE VN | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0064 | MASSENA | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-09-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0064 | MASSENA | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0064 | MASSENA | COFFRET VANNE IVO | TIROIR | 2017-10-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0064 | MASSENA | COFFRET VANNE MA1 | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 0064 | MASSENA | DEBIT-PRESSION MAZEAS | TIROIR | 2015-09-01 |  | 0 |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0064 | MASSENA | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-09-01 |  | E |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0064 | MASSENA | COFFRET VANNE IM | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 0064 | MASSENA | COFFRET DISTRIBUTION | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0064 | MASSENA | COFFRET VANNE AZ1 | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 0064 | MASSENA | COFFRET VANNE MA2 | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-08-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | COFFRET VANNE L | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0065 | LAMBLARDIE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0066 | IVC CHARLETY | ARMOIRE COMPTAGE | TIROIR | 2015-06-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0066 | IVC CHARLETY | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 0066 | IVC CHARLETY | COFFRET DEBITMETRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0066 | IVC CHARLETY | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2015-06-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0066 | IVC CHARLETY | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
RESERVOIR | 0069 | VILLEJUIF | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-07-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0069 | VILLEJUIF | Carnet de câbles | TIROIR | 2015-07-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0069 | VILLEJUIF | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2015-07-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 0069 | VILLEJUIF | Coffret mesures ultrasons | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 0072 | INTERCOM JOINVILLE | CARNET DE CABLES | TIROIR
STATION LOCALE | 0072 | INTERCOM JOINVILLE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR
STATION LOCALE | 0072 | INTERCOM JOINVILLE | COFFRET VANNE INTERCOM JOINVILLE | TIROIR
STATION LOCALE | 0072 | INTERCOM JOINVILLE | COFFRET SATELLITE | TIROIR
DEBIT | 0105 | P5 : PONT DE TOLBIAC | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-09-27 | Modicon M340 -> ok | H |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0106 | P6 : PONT DE BERCY | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-03-01 | Modicon M340 -> ok | F |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0107 | P8 : PONT DE SULLY | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-11-07 | Modicon M340 -> ok | G |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0108 | P13 : PONT ROYAL | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-10-22 | Modicon M340 -> ok | G |  | AIF_EQ_O
DEBIT | 0109 | P14 : PONT DE LA CONCORDE | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-06-01 | Modicon M340 -> ok | E |  | AIF_EQ_O
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | COFFRET VANNE AR1 | TIROIR | 2015-06-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0110 | VINCENT AURIOL | COFFRET VANNE AR2 | TIROIR | 2015-06-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0111 | TOLBIAC |  | TIROIR
DEBIT | 0112 | P1P2 : PONT NELSON MANDELA | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR |  | Modicon M340 -> ok | B | Autres | Autres
DEBIT | 0113 | P17/P18 : PONT GARIGLIANO | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-09-01 | Modicon M340 -> ok | D |  | AIF_EQ_O
DEBIT | 0114 | P16 : PONT D'IENA | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-09-01 | Modicon M340 -> ok | E |  | AIF_EQ_O
DEBIT | 0117 | P7 : PONT D'AUSTERLITZ | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-03-01 | Modicon M340 -> ok | F |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0118 | TERNES |  | TIROIR
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-01-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | COFFRET VANNE DID | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-06-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | UNIFILAIRE | TIROIR | 2016-06-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0119 | DIDEROT | COFFRET INFOS DEBITS | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0121 | MONGE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-02-01 |  | E |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0121 | MONGE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2020-02-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0121 | MONGE | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2020-02-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0125 | D2 : PORTE DE MONTREUIL | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-02-01 | Modicon M340 -> ok | H |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0126 | D3 : PORTE DE VINCENNES | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-05-01 | Modicon M340 -> ok | F |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0127 | D4 : SAINT-MANDE | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-09-01 | Modicon M340 -> ok | D |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0128 | D6 : DON-PERIGNON | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-06-01 | Modicon M340 -> ok | G |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0129 | D7 : DESHAIES ( Ivry ) | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR
DEBIT | 0130 | D9D11 : IVRY/SEINE | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2015-12-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0130 | D9D11 | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
DEBIT | 0130 | D9D11 | COFFRET INFOS DEBITS | TIROIR |  |  | C
DEBIT | 0133 | D12 : BOUTROUX | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-04-01 | Modicon M340 -> ok | D |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0134 | D13 : ORLY | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-03-01 | Modicon M340 -> ok | E |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0135 | D14 : JOURDAN | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR
DEBIT | 0136 | D15D16D17D18 | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-03-01 | Modicon M340 -> ok | D |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0136 | D15D16D17D18 | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2019-03-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
DEBIT | 0139 | P11 : PONT SAINT-MICHEL | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-05-01 | Modicon M340 -> ok | I |  | AIF_EQ_O
DEBIT | 0140 | P15 : PONT DE L'ALMA | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR | 2016-09-01 | Modicon M340 -> ok | E |  | AIF_EQ_O
DEBIT | 0141 | P10 : PETIT PONT | ARMOIRE DE COMPTAGE : SCHEMA ELECTRIQUE | TIROIR
USINE | 0142 | BOULOGNE SURPRESSEUR |  | CLASSEUR
STATION LOCALE | 0143 | JUSTICE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 0143 | JUSTICE | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 0143 | JUSTICE | COFFRET VANNE IL2 | TIROIR | 2017-05-11 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0143 | JUSTICE | COFFRET VANNE LE1 | TIROIR | 2017-05-11 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0144 | VINCENOT | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2020-07-01 | Modif. Folio 4 | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0144 | VINCENOT | COFFRET VANNE LE2 | TIROIR | 2017-02-22 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 0144 | VINCENOT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2020-07-01 | Modif. Folio 4,6 | D | Haxo | AIF_EQ_E
DEBIT | 0147 | P19 | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2016-03-21 |  | 0 |  | AIF_EQ_O
DIVERS | 0199 | WALLACE |  | TIROIR
PUITS | 0202 | LA MADONE |  | TIROIR
PUITS | 0203 | VERLAINE |  | TIROIR
PUITS | 0204 | MENILMONTANT |  | TIROIR
PUITS | 0205 | QUEUILLE |  | TIROIR
PETILLANTE | 0401 | REUILLY
PETILLANTE | 0403 | EOLE
PETILLANTE | 0404 | MODUL 19 | COFFRET ELECTRIQUE | CD |  |  | B
PETILLANTE | 0405 | BATIGNOLES | COFFRET AUTOMATE | CD |  |  | A
PETILLANTE | 0406 | ANDRE CITROEN
PETILLANTE | 0407 | ORSAY | COFFRET AUTOMATE | CD |  |  | A
PETILLANTE | 0408 | SEVERINE
PETILLANTE | 0409 | PARC MONTSOURIS
PETILLANTE | 0412 | VARLIN
PETILLANTE | 0413 | BELLAN
PETILLANTE | 0414 | VALEYRE
PETILLANTE | 0415 | RANELAGH
PETILLANTE | 0416 | TRUILLOT
PETILLANTE | 0417 | LES HALLES
STATION LOCALE | 000A | SCHOELCHER | DEBITMETRE | TIROIR |  |  | C
USINE | 003A | MONTMARTRE | CHLORSCAN | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | 0
USINE | 003A | MONTMARTRE | HT-BT | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | A
USINE | 003A | MONTMARTRE | UNIFILAIRE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 | 2015-11-01 |  | D | Montmartre | AIF_EQ_O
USINE | 003A | MONTMARTRE | TGBT | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | F
USINE | 003A | MONTMARTRE | AUXILIAIRE BT 400v | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | E
USINE | 003A | MONTMARTRE | ECLAIRAGE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | D
USINE | 003A | MONTMARTRE | ININTERRUPTIBLE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 | 2018-08-24 |  | C | Montmartre | AIF_EQ_O
USINE | 003A | MONTMARTRE | GROUPE 1 EP CUVE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | C
USINE | 003A | MONTMARTRE | GROUPE 1 EP RESERVOIR | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | E
USINE | 003A | MONTMARTRE | GROUPE NP1 | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | D
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFFRET COFFRET VANNES | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 1 |  |  | A
USINE | 003A | MONTMARTRE | POMPE GNP1 | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | POMPE GNP2 | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFFRET GENERAL VENTIL. | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | ECLAIRAGE PC ROCHECHOUART | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 | 2017-06-28 |  | D | Montmartre | AIF_EQ_O
USINE | 003A | MONTMARTRE | ARMOIRE RESEAU | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFFRET DEBITS | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | C
USINE | 003A | MONTMARTRE | MESURE ET AUTOMATE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 | 2018-08-24 |  | D | Montmartre | AIF_EQ_O
USINE | 003A | MONTMARTRE | ECLAIRAGE PC LOGEMENTS | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | ININTERRUPTIBLE | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | C
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFFRET REGROUPEMENTS | ELECTRICITE - AUTOMATISME -Cl.TOME 2 |  |  | B
USINE | 003A | MONTMARTRE | CENTRALE GE 2*800Kva | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | D
USINE | 003A | MONTMARTRE | ARMOIRE AUXILIAIRE GE GR1 | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | E
USINE | 003A | MONTMARTRE | ARMOIRE AUXILIAIRE GE GR2 | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | E
USINE | 003A | MONTMARTRE | ARMOIRE PUISSANCE GE GR1-GR2 | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 | 2016-12-12 |  | F | Montmartre | AIF_EQ_O
USINE | 003A | MONTMARTRE | SYNOPTIQUE ET BOITIER | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | D
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFF. BANC DE CHARGE GE1 | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | *
USINE | 003A | MONTMARTRE | COFF. BANC DE CHARGE GE2 | GROUPE ELECTROGENE -Cl.TOME 1 |  |  | *
USINE | 003A | MONTMARTRE | CONCENTRATEUR 1 : MONTMARTRE | TIROIR | 2015-11-01 | OK : Manque Folio 11 et 12 en dwg Scan en pdf | A |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | COFFRET DEBIT DEVERSEMENT | TIROIR |  |  | 0
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | CAPTEURS DE CHLORE | TIROIR | 2016-04-01 |  | C |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | ARMOIRE DEBIT SECTO | TIROIR |  |  | 0
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | TGBT - ARMOIRE GROUPES | TIROIR | 2016-10-01 |  | K |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | ININTERRUPTIBLE | TIROIR | 2016-04-01 |  | J |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | MESURE ET AUTOMATE | TIROIR | 2018-08-24 |  | M | Montmartre | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | ARMOIRE AUXILIAIRES | TIROIR | 2016-04-01 |  | F |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | COFFRET ECLAIRAGE | TIROIR |  |  | E
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | Cde LOCALE gr. EP CUVE/ V. Ref. | TIROIR |  |  | F
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | Cde LOCALE COFFRET VANNE AUTO | TIROIR |  |  | F
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | IMPLANTATION LOCALE ELEC. | TIROIR |  |  | E
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | ARMOIRE RESERVOIR MONTMARTRE | TIROIR | 2018-10-08 | New! | F
RESERVOIR | 003B | RESERVOIR MONTMARTRE | Cde LOCALE EP-ENP/1-2 | CLASSEUR 1/2 |  |  | F
RESERVOIR | 003C | CUVE MONTMARTRE | CARNET DE CÂBLES | TIROIR |  |  | C
RESERVOIR | 003C | CUVE MONTMARTRE | DEMARRAGE GROUPE | TIROIR | 2016-05-01 |  | C |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003C | CUVE MONTMARTRE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2018-09-01 |  | E |  | AIF_EQ_O
RESERVOIR | 003C | CUVE MONTMARTRE | COFFRET DISTRIBUTION TERTIAIRE | TIROIR | 2016-10-01 |  | A |  | AIF_EQ_O
USINE | 003D | CHRISTIANI | ARMOIRE TGBT |  |  |  | H
USINE | 003D | CHRISTIANI | ARMOIRE FORCE MOTRICE |  |  |  | K
USINE | 003D | CHRISTIANI | ARMOIRE AUXILIAIRES |  |  |  | H
USINE | 003D | CHRISTIANI | ARMOIRE AUTOMATES |  | 2019-04-23 |  | L | E.Graffeuille | AIF_INST
USINE | 003D | CHRISTIANI | COFFRET LOCAL SURPRESSEUR |  |  |  | E
USINE | 003D | CHRISTIANI | COFFRET LOCAL COFFRET VANNES |  |  |  | D
USINE | 003D | CHRISTIANI | COFFRET PRISES DE COURANT |  |  |  | D
USINE | 003D | CHRISTIANI | COF. TRANSMISSION St Pierre |  |  |  | F
USINE | 003D | CHRISTIANI | COF. TRANSMISSION Montmartre | CLASSEUR 1/2 | 2016-04-01 |  | F |  | AIF_EQ_O
USINE | 003D | CHRISTIANI | CARNET DE CABLES | CLASSEUR 1/2 |  |  | E
USINE | 003D | CHRISTIANI | COFFRET DE REGROUPEMENT | CLASSEUR 1/2 |  |  | 0
USINE | 003D | CHRISTIANI | SCHEMAS DE LIAISONS | CLASSEUR 1/2 |  |  | B
RESERVOIR | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | D
RESERVOIR | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | D
RESERVOIR | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | E
RESERVOIR | 011A | LILAS COFFRET VANNES RESERVOIR | COFFRET VANNE DSL | TIROIR |  |  | C
RESERVOIR | 011A | LILAS COFFRET VANNES RESERVOIR | COFFRET VANNE ASL | TIROIR |  |  | D
RESERVOIR | 011A | LILAS COFFRET VANNES RESERVOIR | COFFRET VANNE AIL | TIROIR |  |  | F
RESERVOIR | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR | CAPTEURS DE CHLORE | TIROIR |  |  | A
RESERVOIR | 011A | LILAS VANNES RESERVOIR | CONCENTRATEUR 2 : LILAS | TIROIR | 2015-12-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
RESERVOIR | 011B | LILAS DEBITS RESERVOIR | LILAS DEBIT | TIROIR |  |  | A
RESERVOIR | 011B | LILAS DEBITS RESERVOIR | CARNET DE CABLES |  |  |  | C
RESERVOIR | 011B | LILAS DEBITS RESERVOIR | LILAS DEBIT SORTIE |  |  |  | B
RESERVOIR | 011C | LILAS RELEVAGE HAUTEURS
USINE | 023A | HAXO | 0010 - Carnet de Cables Puissance | DIVERS |  |  | F
USINE | 023A | HAXO | 0011 - Carnet de Cables Contrôle |  | 2017-10-01 |  | G | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023A | HAXO | 0012 - Carnet de Cables Mesures reseaux |  |  |  | F
USINE | 023A | HAXO | T.G.B.T | CLASSEUR 3 | 2016-05-01 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023A | HAXO | Tableau auxiliaires | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | Tableau éclairage | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | Tableau inintérruptible | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | Local exploitatation | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | Coffret sanitaire | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | Poste HT | CLASSEUR 3
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GEP1 | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GEP2 | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GEP3 | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GEP4 | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GENP1 | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | ARMOIRE GROUPE GENP2 | CLASSEUR 4 | 2016-05-01 |  | F | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023A | HAXO | Armoire COMMUNE API GESTION USINE | CLASSEUR 4 | 2017-10-01 |  | F | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023A | HAXO | Armoire automate gestion énergie | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | Armoire COFFRET VANNEs réseau et anti-bélier | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | Coffret locaux cdes et signalisations | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | Coffret raccordement usine COFFRET SATELLITE | CLASSEUR 4
USINE | 023A | HAXO | Armoire contrôle cde groupes | CLASSEUR 6/6
USINE | 023A | HAXO | Bornier Groupe
USINE | 023A | HAXO | Carnet de câbles
USINE | 023A | HAXO | Armoire de puissance
USINE | 023A | HAXO | Armoire auxiliaire groupe
STATION LOCALE | 023B | HAXO REFOULEMENT | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | B
STATION LOCALE | 023B | HAXO REFOULEMENT | CAPTEUR PRESSION DIFFERENTIEL |  |  |  | 0
STATION LOCALE | 023B | HAXO REFOULEMENT | MENILMONTANT DEBIT |  |  |  | C
STATION LOCALE | 023B | HAXO REFOULEMENT | DEBIT REFOULEMENT |  |  |  | E
STATION LOCALE | 023B | HAXO REFOULEMENT | CARNET DE CABLES |  |  |  | *
USINE | 023C | SURMELIN | T.G.B.T - T.G.E.N | CLASSEUR 1 | 2016-05-01 |  | G | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Distribution BT A.DBT1 | CLASSEUR 1 | 2016-03-01 |  | F | Autres | Autres
USINE | 023C | SURMELIN | Distribution BT A.DBT2 | CLASSEUR 1 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | G.E 2_800 Kva | CLASSEUR 1 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | Mesure | CLASSEUR 1 | 2015-01-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Electro pompe 1 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 023C | SURMELIN | Electro pompe 2 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 023C | SURMELIN | Electro pompe 3 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 023C | SURMELIN | Electro pompe 4 | CLASSEUR 1 |  |  | F
USINE | 023C | SURMELIN | Auxiliaire 1 | CLASSEUR 1 |  |  | *
USINE | 023C | SURMELIN | Auxiliaire 2 | CLASSEUR 1 | 2016-04-01 |  | D | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Groupes 1_2_3_4 | CLASSEUR 1 |  |  | A
USINE | 023C | SURMELIN | Carnet de câbles | CLASSEUR 1 | 2016-04-01 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Automate groupe 1_2 | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 023C | SURMELIN | Automate groupe3_4 | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 023C | SURMELIN | Armoire de gestion | CLASSEUR 1 | 2016-05-01 |  | H | Haxo | AIF_EQ_E
USINE | 023C | SURMELIN | Automate G.E | CLASSEUR 1 |  |  | D
USINE | 023C | SURMELIN | Armoire variateur | CLASSEUR 1 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | Coffret ventilation_extraction | CLASSEUR 1 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | Implantation armoire | CLASSEUR 2 |  |  | B
USINE | 023C | SURMELIN | Implantation ventilation | CLASSEUR 2 |  |  | B
USINE | 023C | SURMELIN | Implantation banc de charge G.E | CLASSEUR 2 |  |  | B
USINE | 023C | SURMELIN | Schéma unifilaire HT-BT | CLASSEUR 2 | 2016-03-01 |  | E | Autres | Autres
USINE | 023C | SURMELIN | Note de calcul des câbles | CLASSEUR 2 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | Note de calcul ventilation | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 023C | SURMELIN | E-S groupe 1_2 | CLASSEUR 2 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | E-S groupe 3_4 | CLASSEUR 2 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | E-S armoire de gestion | CLASSEUR 2 |  |  | C
USINE | 023C | SURMELIN | E-S automate G.E | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 023C | SURMELIN | Schéma unifilaire distribution terre | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 023C | SURMELIN | Matériel ventilation | CLASSEUR 2 |  |  | A
USINE | 023C | SURMELIN | Variateurs | CLASSEUR 2 |  |  | 0
RESERVOIR | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | C
RESERVOIR | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | D
RESERVOIR | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR | COFFRET ULTRA SONS |  |  |  | 0
RESERVOIR | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR | ARMOIRE DEBITS |  |  |  | 0
RESERVOIR | 023D | MENILMONTANT RESERVOIR | COFFRET TOUR NEUTRA |  | 2016-12-01 |  | G | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET VANNE S3 | TIROIR | 2017-09-01 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET VANNE S2 |  |  |  | 0
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET VANNE S1 |  | 2017-09-01 |  | A | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET DE BRASSAGE |  | 2017-09-01 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | CARNET DE CABLES |  | 2017-09-01 |  | A | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET COFFRET SATELLITE |  | 2017-10-01 |  | 0 | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 023E | INTERCOM SURMELIN | COFFRET ELECTRIQUE |  | 2017-09-01 |  | D | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 023F | MENILMONTANT QUALITE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 023F | MENILMONTANT QUALITE | TGBT CEP |  |  |  | 0
STATION LOCALE | 023F | MENILMONTANT QUALITE | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | B
STATION LOCALE | 023F | MENILMONTANT QUALITE | COFFRET SATELLITE |  |  |  | B
USINE | 038A | AUTEUIL | Carnet_de_cable | CLASSEUR |  |  | B
USINE | 038A | AUTEUIL | Coffret_compresseur | CLASSEUR |  |  | 1
USINE | 038A | AUTEUIL | Coffret_eclairage_pc | CLASSEUR |  |  | 0
USINE | 038A | AUTEUIL | Coffret_pretraitement_usine | CLASSEUR |  |  | D
USINE | 038A | AUTEUIL | Coffret_repartion_force | CLASSEUR |  |  | D
USINE | 038A | AUTEUIL | filtre_n°1 | CLASSEUR |  |  | D
USINE | 038A | AUTEUIL | filtre_n°2 | CLASSEUR |  |  | D
USINE | 038A | AUTEUIL | Ponpes a vide | CLASSEUR |  |  | C
USINE | 038A | AUTEUIL | tgbt(additif) | CLASSEUR |  |  | B
USINE | 038A | AUTEUIL | CONCENTRATEUR 8 : PORTE D'AUTEUIL |  |  |  | -
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | CARNET DE CABLES |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET VANNE AP |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET VANNE AT |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET VANNE LS1 |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET VANNE LS2 |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | COFFRET VANNE PH |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | UNIFILAIRE |  |  |  | A
STATION LOCALE | 040A | PORTE D'AUTEUIL | DETECTION FUITE |  |  |  | *
STATION LOCALE | 040B | SUCHET | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 040B | SUCHET | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | B
STATION LOCALE | 048E | GOBELIN | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2020-02-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 033-Armoire automate réseaux | CLASSEUR 2/6 |  | PLAN EN COURS AVANT INCENDIE | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 040-Coffret locaux électro-pompe | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | A
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 041-Coffret pré-traitement 1-2 | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | C
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 042-Coffret anti-bélier | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 043-Coffret signalisation pompe | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 044-Coffret puissance pompe | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 052-Sch. unifilaire armoire écl. edicule | CLASSEUR 2/6 | 2020-02-01 | IDEM | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 056-Sch. unifilaire armoire écl. usine | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | F500-Armoire éclairage S/sol | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 057-Coffret prises de courant | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 081-Equipement et distribution Chambre des vannes | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 097-Implantation câblage interphone telephonique DI | CLASSEUR 2/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 027-Armoire API bâche 2 paire | CLASSEUR 3/6 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 028-Armoire API bâche 3 demi imp.A | CLASSEUR 3/6 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 029-Armoire API bâche 3 paire B | CLASSEUR 3/6 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 032-Schéma armoire réseaux | CLASSEUR 4/6 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 025-Armoire élec. 1 machine | CLASSEUR 5/6 |  | IDEM | G
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 026-Armoire API bâche 1 impaire | CLASSEUR 5/6 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 030-Armoire pré-traitement | CLASSEUR 6/6 | 2019-03-26 | IDEM | I |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 031-Armoire API pré-traitement 1-2 | CLASSEUR 6/6 |  | IDEM | E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | CONCENTRATEUR 5 : AUSTERLITZ | TIROIR | 2020-02-01 | OK | C |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | VANNE EN SEINE | CLASSEUR | 2016-08-02 | IDEM | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 074-Chemin de câbles 27,500 | Plan A0 |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 075-Chemin de câbles 33,600 |  |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 082-Equipement et distribution niveau 27,500 |  |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 083-Equipement et distribution niveau 33,600 |  |  | IDEM | A
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 100-Impl matériel téléphonie et DI |  | 2018-04-01 | IDEM | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 164-Ventilation locaux extraction local transformateur |  |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 165-Ventilation locaux souflage usine niveau +33,600 |  |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 166-Ventilation locaux souflage usine niveau 33,600 |  |  | IDEM | 0
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 06-Schema unifilaire 690V HT-BT | VOLUME 01 |  | NOUVEAUX PLANS APRES INCENDIE | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 07-Schema unifilaire 400V force motrice | VOLUME 01 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 08-Schema unifilaire 230v 24vcc inninterruptible | VOLUME 01 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 01-Schema cellules HT | VOLUME 02 |  | IDEM | G
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 02_Schema_TGBT_690V_HT_BT | VOLUME 02 | 2019-04-01 | IDEM | H |  | AIF_EQ_E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 03_Schema_TGBT_400V_Force_motrice | VOLUME 02 |  | IDEM | I
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 04_Schema_TGBT_230V_24VCC_Ininterruptible | VOLUME 02 |  | IDEM | F
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 05_Schema_TGBT_Tertiaire | VOLUME 02 |  | IDEM | F
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 06_Schema_armoire_automate | VOLUME 02 |  | IDEM | F
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 07_Schema_armoire_ventilation | VOLUME 02 |  | IDEM | D
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 08_Schema_coffret_48VCC | VOLUME 02 |  | IDEM | E
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 09_Diagrammes_telephone_interphone_DI | VOLUME 02 |  | IDEM | A
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 10_Schema_onduleur_20kVA | VOLUME 02 |  | IDEM | B
USINE | 048N | AUSTERLITZ | 11_Schema_batteries_condensateurs | VOLUME 02 |  | IDEM | B
STATION LOCALE | 049A | PORTE D'OREE | CARNE T DE CABLES | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 049A | PORTE D'OREE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 049A | PORTE D'OREE | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-08-04 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 049A | PORTE D'OREE | COFFRET VANNE VP | TIROIR | 2018-01-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 049B | PORTE D'OREE DEBIT | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 049B | PORTE D'OREE DEBIT | COFFRET DEBIT | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 049B | PORTE D'OREE DEBIT | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 049B | PORTE D'OREE DEBIT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | DEBITMETRE CEV | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | COFFRET VANNE CEV | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | COFFRET VANNE VRN | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052A | PORTE DE VERSAILLES | COFFRET VANNE VRS | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052B | CROIX NIVERT | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 052B | CROIX NIVERT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 052B | CROIX NIVERT | COFFRET VANNE CN | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 052B | CROIX NIVERT | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | 0
STATION LOCALE | 052C | DESNOUETTES | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 052C | DESNOUETTES | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054B | MONTSOURIS REF. surpresseur | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054B | MONTSOURIS REF. surpresseur | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 054C | MONTSOURIS ASP. Acqueduc | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 054C | MONTSOURIS ASP. Acqueduc | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054C | MONTSOURIS ASP. Acqueduc | COFFRET DEBIT | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | CAPTEUR CHLORE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | COFFRET RECOPIE INFOS DEBIT | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | COFFRET VANNE TI | TIROIR | 2017-10-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054D | MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | COFFRET VANNE TIP | TIROIR | 2017-10-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | TGBT 410v | CLASSEUR 4/6 | 2016-07-20 |  | E |  | AIF_EQ_E
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Chassis commun | CLASSEUR 4/6 | 2016-07-20 |  | D |  | AIF_EQ_E
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Pompe N°1 | CLASSEUR 4/6 |  |  | D
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Pompe N°2 | CLASSEUR 4/6 |  |  | D
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Pompe N°3 | CLASSEUR 4/6 |  |  | D
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Coffret COFFRET VANNE asp. 1-2-3 | CLASSEUR 4/6 |  |  | B
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Coffret COFFRET VANNE ref. 1-2-3 | CLASSEUR 4/6 |  |  | B
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Détection incendie | CLASSEUR 4/6 |  |  | C
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Carnet de câbles | CLASSEUR 4/6 | 2016-07-20 |  | D |  | AIF_EQ_E
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | Impl. matériels | CLASSEUR 4/6 |  |  | B
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | *
USINE | 054E | MONTSOURIS relevage | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | *
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | SYNOPTIQUE HE INF SUP EST | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | BOITE DE RACCORDEMENT | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | COFFRET SATELLITE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | CARNET DE CABLES | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | COFFRET VANNE RIE | TIROIR | 2017-11-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | COFFRET VANNE RIO | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS RI | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS MS | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2016-07-20 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS MS | COFFRET VANNE MS | TIROIR | 2017-11-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS MS | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR |  |  | B
STATION LOCALE | 054F | MONTSOURIS MS | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-12-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2015-12-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2015-01-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | D
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET VANNE BN | TIROIR | 2018-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET VANNE BS | TIROIR | 2018-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET VANNE OPM | TIROIR |  |  | C
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET VANNE OPV | TIROIR | 2017-02-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | COFFRET VANNE OPL | TIROIR | 2017-02-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054G | BEAUNIER | UNIFILAIRE | TIROIR | 2015-01-01 |  | D |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2020-02-01 |  | E |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-08-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | COFFRET VANNE SI | TIROIR | 2017-11-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | COFFRET VANNE PN | TIROIR | 2020-02-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | COFFRET VANNE PS | TIROIR | 2017-11-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 054H | MONTSOURIS PARC | UNIFILAIRE | TIROIR | 2015-01-01 |  | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | ARMOIRE DE GESTION | CLASSEUR 1/6 | 2017-02-01 |  | L |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Répartiteur USINE | CLASSEUR 1/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | Surpresseur 1 | CLASSEUR 1/6 |  |  | D
USINE | 054M | MONTSOURIS | Surpresseur 2 | CLASSEUR 1/6 |  |  | D
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis commun surp. 1-2 | CLASSEUR 1/6 |  |  | F
USINE | 054M | MONTSOURIS | COFFRET VANNEs surp. 1&2 | CLASSEUR 1/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | Anti-harmonique surp. 1 | CLASSEUR 1/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | Anti-harmonique surp. 2 | CLASSEUR 1/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | Détection incendie | CLASSEUR 1/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | Diagramme com. API | CLASSEUR 1/6 | 2019-03-01 |  | F |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 1 | CLASSEUR 2/6 |  |  | D
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 2 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 3 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 4 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 5 | CLASSEUR 2/6 |  |  | D
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis groupe Avre 6 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis commun Avre 1-2 | CLASSEUR 2/6 |  |  | D
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis commun Avre 3-4 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis commun Avre 5-6 | CLASSEUR 2/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | UNIFILAIRE MT/BT | CLASSEUR 3/6 | 2017-11-01 |  | J |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Note de calculs | CLASSEUR 3/6 | 2018-04-20 |  | D |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Impl. matériels (rdc+ss) | CLASSEUR 3/6 |  |  | B
USINE | 054M | MONTSOURIS | CARNET DE CABLES | CLASSEUR 3/6 | 2017-11-01 |  | L |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Poste HT | CLASSEUR 3/6 |  |  | F
USINE | 054M | MONTSOURIS | TGBT 410v | CLASSEUR 3/6 | 2017-11-01 |  | F |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | Coffret 48 Vcc | CLASSEUR 3/6 |  |  | C
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis auxiliaire | CLASSEUR 3/6 |  |  | H
USINE | 054M | MONTSOURIS | Chassis éclairage | CLASSEUR 3/6 |  |  | K
USINE | 054M | MONTSOURIS | CHASSIS ININTERRUPTIBLE | CLASSEUR 3/6 | 2017-02-01 |  | I |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | COFFRET INFOS DEBITMETRE | CLASSEUR 3/6 | 2017-11-01 |  | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | CONCENTRATEUR 6 : MONTSOURIS | TIROIR | 2016-05-01 | OK | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | CONCENTRATEUR 7 : MONTSOURIS | TIROIR | 2017-10-01 | OK | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | CONCENTRATEUR 11 : MONTSOURIS | TIROIR | 2016-05-01 | OK | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | CONCENTRATEUR 12 : MONTSOURIS | TIROIR | 2017-11-01 | OK | B |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS | CONCENTRATEUR 13 : MONTSOURIS | TIROIR | 2016-05-01 | OK | A |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS C-D | Box transformateur | SURPRESSEUR C & D CLASSEUR 1/3 | 2017-03-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
USINE | 054M | MONTSOURIS C-D | TGBT C-D | SURPRESSEUR C & D CLASSEUR 1/3 |  |  | G
USINE | 054M | MONTSOURIS C-D | Coffret CARDEW C | SURPRESSEUR C & D CLASSEUR 1/3 |  |  | A
USINE | 054N | SAINT YVES | UNIFILAIRE MT/BT |  | 2017-11-01 |  | * |  | AIF_EQ_E
USINE | 054N | SAINT YVES | NOTE DE CALCULS |  | 2018-04-20 |  | * |  | AIF_EQ_E
USINE | 054N | SAINT YVES | GROUPE 3 |  | 2018-04-20 |  | E |  | AIF_EQ_E
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 1-02 - 30 37 CLY E SP 0001 - Schéma Unifilaire BT |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 1-15 - 30 37 CLY E SC 0001 - Schéma Electrique TGBT Process - 37EAT0001 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 1-16 - 30 37 CLY E SC 0002 - Schéma électrique TGBT Annexes - 37EAT0002 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 1-17 - 30 37 CLY E SC 0003 - Sch élec TD Ininterruptible 230Vac et 24Vcc - 37EAI0001 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 1-18 - 30 37 CLY E SC 0004 - Sch élec TD Tertiaire - 37EAF0001 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 2-01 - 30 37 CLY E SC 0005 - Sch élec TD Pro N°1 Stock, Prépa, Neutralisation, EdS - 37EAJ0001 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 2-02 - 30 37 CLY E SC 0006 - Schéma électrique TD Process N°2 Injection PAIR - 37EAJ0002 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 2-03 - 30 37 CLY E SC 0007 - Schéma électrique TD Process N°3 Injection IMPAIR - 37EAJ0003 |  | 2019-07-16 |  | A | Kisler | Autres
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 2-04 - 30 37 CLY E SC 0008 - Schéma électrique coffret Gestion Ventilation - 37EAJ0004 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-01 - 30 37 CLY E SC 0009 - Schéma électrique TD Automate et Mesure - 37EAJ0005 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-02 - 30 37 CLY E SC 0010 - Coffret de commande locale zone Injection Chloration Pair 37ECB0001 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-03 - 30 37 CLY E SC 0011 - Coffret de commande locale zone Injection Chloration Impair 37ECB0002 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-04 - 30 37 CLY E SC 0012 - Coffret de commande locale zone Injection Déchloration Pair 37ECB0003 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-05 - 30 37 CLY E SC 0013 - Coffret de commande locale zoneInjection Déchloration impair 37ECB0004 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-06 - 30 37 CLY E SC 0014 - Coffret de commande locale zone Neutralisation retention 37ECB0005 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-07 - 30 37 CLY E SC 0015 - Coffret de commande locale zone Neutralisation retention 37ECB0006 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-08 - 30 37 CLY E SC 0016 - Coffret de commande locale zone Stockage bisulfite 37ECB0007 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-09 - 30 37 CLY E SC 0017 - Coffret de commande locale zone Tour de neutralisation 37ECB0008 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-10 - 30 37 CLY E SC 0018 - Coffret de commande locale zone Bisulfite dilué 37ECB0009 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-11 - 30 37 CLY E SC 0019 - Coffret de commande locale zone Stockage Eau Chlorée 37ECB0010 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-12 - 30 37 CLY E SC 0020 - Coffret de commande locale zone Dépotage bisulfite 37ECB0011 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-13 - 30 37 CLY E SC 0021 - Coffret de commande locale zone Réchauffeur 37ECB0012 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-14 - 30 37 CLY E SC 0022 - Coffret de commande locale zone Stockage bouteille chlore 37ECB0013 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-15 - 30 37 CLY E SC 0027 - Coffret de commande locale zone Pompe épuisement PO-02-801 37ECB0014 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-16 - 30 37 CLY E SC 0028 - Coffret de commande locale zone Pompe épuisement PO-07-201 37ECB0015 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-17 - 30 37 CLY E SC 0029 - Coffret de commande locale zone Pompe épuisement PO-03-801 37ECB0016 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-19 - 30 37 CLY E SC 0024 - Schéma coffrets IHM |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-20 - 30 37 CLY E SC 0025 - Coffret de raccordement GE IMPAIR |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-21 - 30 37 CLY E SC 0026 - Coffret de raccordement GE PAIR |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-22 - 30 37 CLY E SC 0030 - Coffret traçage reservoir - 37EAJ0006 |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-25 - 30 37 CLY E SC 0035 - Coffret Détection GAZ - 37ECBDG |  |  |  | 0
USINE | 054P | MONTSOURIS POSTE TRAITEMENT | 3-27 - Mise jour plan Montsouris |  |  |  | F
STATION LOCALE | 058B | HM | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2015-06-01 |  | C |  | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Armoire COFFRET SATELLITE N°58 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret de proximite COFFRET VANNE de decharge N°2 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret de proximite COFFRET VANNE de decharge N°3 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret de proximite COFFRET VANNE de decharge N°6 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret de proximite COFFRET VANNE de decharge VD | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret electrique N°58 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Coffret electrique COFFRET VANNEs de decharge V2-V3-VD-V6 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Schema unifilaire N°58 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 058E | ARCEUIL VIDANGE | Synoptique carnet de cables N°58 | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE VANNE SNC | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2019-07-10 | Re-controlé | D | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE VANNE SNC | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2019-05-17 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE VANNE SNC | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2019-07-10 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE COFFRET VANNE SNC | COFFRET VANNE SNC | TIROIR | 2017-03-06 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE COFFRET VANNE SNC | UNIFILAIRE | TIROIR |  |  | A
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE COFFRET VANNE SNC | COFFRET COMMANDE VANNE intercom villette | TIROIR | 2019-05-17 |  | B | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 100B | VILLETTE COFFRET VANNE SNC | COFFRET VARIATEUR | TIROIR | 2019-05-17 |  | A | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 104A | CHAUMONT | COFFRET VANNE CH | TIROIR | 2017-03-06 |  | C | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 104A | CHAUMONT | COFFRET ELECTRIQUE | TIROIR | 2017-03-06 |  | F | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 104A | CHAUMONT | CARNET DE CABLES | TIROIR | 2017-11-01 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
STATION LOCALE | 104A | CHAUMONT | COFFRET SATELLITE | TIROIR | 2020-07-02 |  | E | Haxo | AIF_EQ_E
PUITS | 200A | LAMARTINE |  | TIROIR
PUITS | 200B | COPERNIC | COFFRET DISTRIBUTION |  | 2018-09-01 | New! | A |  | AIF_EQ_O
TRI DES DONNÉES