## Listing
RECHERCHE RAPIDE
|  |  |  | BAES n° | 10315 | Local ECS côté ballon 1 N-3
Local ECS côté ballon 1 N-3
BAES HÉBERGEMENT |  |  | BAES SERVICES GÉNÉRAUX
Numéro | Type | Emplacement | Numéro | Type | Emplacement
N+6 |  |  | BUREAUX N+1
6108 | BAES | N+6M SAS devant ESC8 | 20302 | BAES | Circulation face bureau CDV N+1
6102 | BAES | N+6M Local Extracteur H1 | 10743 | BAES | WC bureaux N+1
N+5 |  |  | 20304 | BAES | Réserve archives bureaux N+1
5411 | BAES | N+5A Local Extracteur H11 | 20305 | BAES | Local technique bureaux N+1
5410 | BAES | N+5A Local Extracteur H11 | 20291 | BAES | Circulation côté bureau gestion N+1
5400 | BAES | N+5A Face ASC A | 20292 | BAES | Accès circulation bureaux N+1
7431 | BAES | N+5A Face ESC 2 | CIRCULATION N+1
5402 | BAES | N+5A Circulation côté CH 5017 | 8241 | BAES | WC Femmes N+1
5403 | BAES | N+5A Circulation côté CH 5017 | 8242 | BAES | WC Hommes N+1
5412 | BAES | N+5A Local technique face CH 5016 | 8243 | BAES | SAS entre laiterie et bureaux N+1
5404 | BAES | N+5A Circulation côté CH 5002 | 8264 | BAES | Madelaine
5405 | BAES | N+5A Circulation côté CH 5005 | 8263 | BAES | Cheval noir
5406 | BAES | N+5A Circulation côté CH 5005 | 8232 | BAES | Circulation N+1 face panorama
5407 | BAES | N+5A Circulation côté CH 5009 | 8233 | BAES | Côté ESC 2 N+1
5417 | BAES | N+5A Local technique face ESC 1 | 8231 | BAES | Entrée panorama
4305 | BAES | N+5A Local technique côté ESC 1 | 8235 | BAP | Face ASC A palier N+1
5408 | BAES | N+5A Dessus accès ESC 1 | 8237 | BAES | Face ASC A palier N+1
5200 | BAES | N+5J Dessus accès ESC 5 | 8234 | BAES | Dessus ESC entre N+1 et RDC
5201 | BAES | N+5J Local technique Extracteur H6 | FITNESS
5108 | BAES | N+5K Dessus accès ESC 6 | 8252 | BAES | Entrée fitness
1028 | BAES | N+5L Dessus accès ESC 7 | 8251 | BAES | Salle fitness
5100 | BAES | N+5L Face ASC C | MINI CLUB 8-10
5102 | BAES | N+5L Circulation côté CH 5037 | 8261 | BAES | Entrée Mini Club 8-10 N+1 gauche
5103 | BAES | N+5L Circulation côté CH 5037 | 8262 | BAES | Entrée Mini Club 8-10 N+1 droite
5109 | BAES | N+5L Local technique côté CH 5037 | RUE DES COMMERCES
5104 | BAES | N+5M Circulation côté CH 5038 | 8151 | BAES | Rue des commerces face accès ESC 2
5105 | BAES | N+5M Circulation côté CH 5022 | 8153 | BAES | Circulation côté entrée piscine
5106 | BAES | N+5M Circulation côté CH 5022 | 8174 | BAES | Intervalle
5107 | BAES | N+5M Dessus accès ESC 8 | 20327 | BAES | Circulation côté espace photos
N+4 |  |  | 20336 | BAES | IS ESF gauche
4418 | BAES | N+4A Dessus accès ESC 1 | 20338 | BAES | IS ESF droite
4412 | BAES | N+4A Circulation côté CH 4020 | 20326 | BAES | Circulation côté espace chalets
4417 | BAES | N+4A Local technique côté Monte charge | 20325 | BAES | Circulation côté infirmerie
4410 | BAES | N+4A Circulation côté CH 4014 | 20324 | BAES | Circulation face petit club
4409 | BAES | N+4A Circulation côté CH 4014 | 20323 | BAP | Circulation côté PMR RDC
4416 | BAES | N+4A Monte charge | 20322 | BAP | Circulation côté PMR RDC
4408 | BAES | N+4A Circulation côté CH 4011 | 20321 | BAES | Circulation côté Mini Club
4407 | BAES | N+4A Circulation côté CH 4026 | 20320 | BAP | Circulation accès hébergement
4406 | BAES | N+4A Circulation côté CH 4026 | BABY CLUB
4405 | BAES | N+4A Circulation côté CH 4004 | 20358 | BAES | Entrée Baby Club
4404 | BAES | N+4A Circulation côté CH 4001 | 20359 | BAES | Cuisine Baby Club
4403 | BAES | N+4A Circulation côté CH 4001 | 20357 | BAES | SAS salles Baby Club
4415 | BAES | N+4A Réserve hébergement | 20356 | BAES | Entrée salle droite Baby Club
4400 | BAP | N+4A Face ASC A | 20354 | BAES | IS salle droite Baby Club
4414 | BAES | N+4A Côté ESC 2 dans local technique | 20355 | BAES | Entrée salle gauche Baby Club
4402 | BAES | N+4G Dessus accès ESC 2 | 20352 | BAES | IS droite salle gauche Baby Club
4304 | BAES | N+4G Circulation côté CH 4031 | 20353 | BAES | IS gauche salle gauche Baby Club
4303 | BAES | N+4G Circulation côté CH 4047 | PETIT CLUB
4302 | BAES | N+4H Circulation côté CH 4038 | 20348 | BAES | Entrée Petit Club
4301 | BAES | N+4H Circulation côté CH 4038 | 20350 | BAES | Entrée salle droite Petit Club
4300 | BAES | N+4H Dessus accès ESC 3 | 20351 | BAES | IS salle droite Petit Club
4202 | BAES | N+4J Dessus accès ESC 5 | 20360 | BAES | Entrée salle gauche Petit Club
4207 | BAES | N+4J Local technique face CH 4108 | 20359 | BAES | IS salle gauche Petit Club
4202 | BAES | N+4J Circulation face CH 4108 | 20347 | BAES | Entrée salle de jeux Petit Club
4201 | BAES | N+4J Face buanderie GO | 20346 | BAES | IS salle de jeux Petit Club
4203 | BAES | N+4J Circulation côté CH 4105 | MINI CLUB
4204 | BAES | N+4J Circulation côté CH 4105 | 20340 | BAES | IS salle de jeu Mini Club
4205 | BAES | N+4J Circulation côté CH 4054 | 20341 | BAES | Entrée salle de jeux Mini Club
4206 | BAES | N+4L Circulation côté CH 4057 | 20342 | BAES | Entrée Mini Club
4100 | BAES | N+4L Circulation côté CH 4100 | ATELIER / SALLE DE GYM DES PETITS
4101 | BAES | N+4L Circulation côté CH 4100 | 20344 | BAES | Entrée Atelier
4115 | BAES | N+4L Circulation face CH 4100 | 20343 | BAES | Atelier
4102 | BAES | N+4L Circulation côté CH 4099 | 20345 | BAES | Entrée salle de gym des petits
4103 | BAES | N+4L Dessus accès ESC 7 | HALL RDC
4110 | BAES | N+4K Circulation côté CH 4076 | 8104 | BAES | Entrée gauche côté extérieur
4111 | BAES | N+4K Circulation côté CH 4076 | 8105 | BAES | Entrée porte automatique côté extérieur
4112 | BAES | N+4K Circulation côté CH 4073 | 8106 | BAES | Entrée droite côté extérieur
4113 | BAES | N+4K Dessus accès ESC 6 | 8107 | BAES | Entrée gauche côté intérieur
4114 | BAES | N+4M Local technique côté CH 4097 | 8108 | BAES | Entrée porte automatique côté intérieur
4104 | BAES | N+4M Circulation côté CH 4097 | 8109 | BAES | Entrée droite côté intérieur
4105 | BAES | N+4M Circulation côté CH 4097 | 8131 | BAP | Hall devant entrée
4106 | BAES | N+4M Circulation côté CH 4095 | 8132 | BAP | Hall face réception
7230 | BAES | N+4M Circulation côté CH 4093 | 8133 | BAP | Hall face entrée buffets
4108 | BAES | N+4M Circulation côté CH 4093 | 8135 | BAP | Hall face cheminée
4109 | BAES | N+4M Dessus accès ESC 8 | 8136 | BAP | Hall face rue des commerces
N+3 |  |  | 8121 | BAES | Hall face rue des commerces
3412 | BAES | N+3A Circulation face CH 3009 | 8137 | BAP | Hall face escalier
3415 | BAES | N+3A Local technique face CH 3007 | 8138 | BAP | Hall face ASC A3
3410 | BAES | N+3A Circulation côté CH 3007 | 8139 | BAP | Hall face ASC A1
3409 | BAES | N+3A Circulation côté CH 3007 | RÉCEPTION
3416 | BAES | N+3A Monte charge | 8103 | BAES | Entrée back office
3408 | BAES | N+3A Circulation côté CH 3006 | 20361 | BAES | Escalier back office N0
3407 | BAES | N+3A Circulation côté CH 3004 | 20303 | BAES | Escalier back office N+1
3406 | BAES | N+3A Circulation côté CH 3004 | THÉÂTRE
3405 | BAES | N+3A Circulation côté CH 3002 | 8134 | BAP | Face cosy corner
3404 | BAES | N+3A Circulation côté CH 3001 | 8140 | BAP | Canapé face cosy corner
3403 | BAES | N+3A Circulation côté CH 3001 | 8141 | BAP | Circulation entre bar et ascenseurs
3414 | BAES | N+3A Local informatique 5T | 8143 | BAP | Dessus théâtre côté bar
3400 | BAP | N+3A Face ASC A | 8142 | BAP | Dessus théâtre côté scène
6 | BAES | N+3A Local technique côté CH 3027 | 8145 | BAP | Côté Lauzière
3402 | BAES | N+3A Dessus accès ESC 2 | 8147 | BAP | Lauzière
3309 | BAES | N+3G Circulation côté CH 3026 | 8110 | BAES | IS Lauzière droite
3308 | BAES | N+3G Circulation côté CH 3026 | 8111 | BAES | IS Lauzière gauche
3307 | BAES | N+3G Circulation côté CH 3024 | 8112 | BAES | IS théâtre droite
3306 | BAES | N+3G Circulation côté CH 3023 | 8113 | BAES | IS théâtre droite
3305 | BAES | N+3G Circulation côté CH 3023 | 8149 | BAP | Dessus théâtre cabine son
3304 | BAES | N+3H Circulation côté CH 3021 | 8114 | BAES | IS théâtre gauche
3302 | BAES | N+3H Circulation face CH 3021 | 8115 | BAES | IS théâtre gauche
3301 | BAES | N+3H Circulation côté porte accès 5T | 8146 | BAP | Dessus théâtre entre cabine son et bar
3300 | BAES | N+3H Dessus ESC 3 | BOUTIQUE
3303 | BAES | N+3J Circulation côté CH 3090 | 8171 | BAES | Entrée boutique
3207 | BAES | N+3J Circulation côté CH 3090 | 8172 | BAES | IS boutique
3209 | BAES | N+3J Local technique face CH 3091 | 10286 | BAES | Réserve boutique N-2
3206 | BAES | N+3J Circulation côté CH 3093 | BAR
3208 | BAES | N+3J Local technique face CH 3082 | 8115 | BAES | Entrée bar de la tour
3201 | BAES | N+3J Circulation côté CH 3082 | 8122 | BAES | Étage bar de la tour
3206 | BAES | N+3J Circulation côté CH 3082 | 8148 | BAP | Face bar de la tour
3202 | BAES | N+3J Dessus accès ESC 5 | 8117 | BAES | IS bar droite
10811 | BAES | N+3J SAS CH 3095/3096 | 8118 | BAES | IS bar droite
3203 | BAES | N+3J Circulation côté CH 3080 | 8119 | BAES | IS bar gauche
3204 | BAES | N+3J Circulation côté CH 3080 | 8120 | BAES | IS bar gauche
3205 | BAES | N+3L Circulation côté CH 3030 | 8163 | BAES | Sortie bar côté IS
3105 | BAES | N+3L Circulation face CH 3075 | 8165 | BAES | Accès back bar par service
3106 | BAES | N+3L Circulation face CH 3075 | 8164 | BAES | SAS ASC bar
3115 | BAES | N+3L Local technique face CH 3074 | 8162 | BAES | Plonge bar
3107 | BAES | N+3L Circulation côté CH 3073 | 8161 | BAES | Entrée bar
3104 | BAES | N+3L Dessus accès ESC 7 | 8084 | BAES | Escalier bar N0
3114 | BAES | N+3L Réserve face ASC C | 8085 | BAES | Escalier bar N-1
3103 | BAES | N+3K Circulation côté CH 3050 | 8071 | BAES | Réserve F&B
3102 | BAES | N+3K Circulation côté CH 3050 | 8074 | BAES | Local technique boissons F&B
3100 | BAES | N+3K Dessus accès ESC 6 | 8144 | BAP | Dessus bar
3108 | BAES | N+3M Circulation côté CH 3071 | PISCINE
3109 | BAES | N+3M Circulation côté CH 3071 | 8098 | BAES | Piscine côté sortie vestiaire GO
3110 | BAES | N+3M Circulation côté CH 3069 | 8097 | BAES | Piscine face entrée hammam
3111 | BAES | N+3M Circulation côté CH 3055 | 8096 | BAES | Piscine côté pataugeoire
3112 | BAES | N+3M Circulation côté CH 3055 | 8182 | BAES | Piscine dessus IS droite
3113 | BAES | N+3M Dessus accès ESC 8 | 8183 | BAES | Piscine dessus IS gauche
N+2 |  |  | 8095 | BAES | Piscine côté jardin des neiges
2401 | BAES | N+2A Circulation face CH 2015 | 8181 | BAES | Piscine côté local chlore
2411 | BAES | N+2A Dessus accès ESC 1 | 8183 | BAES | Accès piscine par vestiaire GM
2414 | BAES | N+2A Local technique face CH 2014 | 8212 | BAES | Dessus sortie GM côté casiers
2410 | BAES | N+2A Circulation côté CH 2014 | 8221 | BAES | Entrée toilettes vestiaire GM
2409 | BAES | N+2A Circulation côté CH 2014 | 8211 | BAES | Dessus sortie GM côté casiers
2415 | BAES | N+2A Monte charge | 8202 | BAES | Dessus sortie GM côté comptoir
2408 | BAES | N+2A Circulation côté CH 2010 | 8192 | BAES | Dessus entrée droite piscine
2407 | BAES | N+2A Circulation côté CH 2008 | 8191 | BAES | Dessus entrée gauche piscine
2406 | BAES | N+2A Circulation côté CH 2008 | 8201 | BAES | Dessus entrée vestiaire GM
2405 | BAES | N+2A Circulation côté CH 2004 | ARRIERE SCENE / COULOIR DES LOGES
2404 | BAES | N+2A Circulation côté CH 2001 | 109 | BAES | Circulation arrière scène
2403 | BAES | N+2A Circulation côté CH 2001 | 110 | BAES | Circulation arrière scène
2400 | BAP | N+2A Face ASC A | 8152 | BAES | Accès salle automne par arrière scène
3310 | BAES | N+2A Local technique côté CH 2025 | 8045 | BAES | Palier escalier arrière scène entre RDC et N-1
2402 | BAES | N+2A Dessus accès ESC 2 | 8044 | BAES | Palier escalier arrière scène N-1
2413 | BAES | N+2G Circulation côté CH 2124 | 8043 | BAES | Accès Skiroom par couloir des loges
2305 | BAES | N+2G Circulation côté CH 2124 | 8058 | BAES | Accès couloir des loges par arrière scène
2304 | BAES | N+2H Circulation côté CH 2116 | 8061 | BAES | Loges hommes
2303 | BAES | N+2H Circulation côté CH 2116 | 8062 | BAES | Loges femmes
2302 | BAES | N+2H Circulation côté CH 2112 | 8063 | BAES | Atelier couture
2307 | BAES | N+2H Local technique face CH 2112 | 8064 | BAES | Local stockage décors
2300 | BAES | N+2H Dessus accès ESC 3 | 8057 | BAES | Circulation loges
2301 | BAES | N+2J Circulation côté CH 2045 | 8065 | BAES | Atelier peinture
2100 | BAES | N+2J Circulation côté CH 2045 | 8066 | BAES | Costumerie
2212 | BAES | N+2J Local technique face CH 2045 | 8068 | BAES | Costumerie
2201 | BAES | N+2J Circulation côté CH 2048 | 8056 | BAES | Circulation loges
2213 | BAES | N+2J Circulation face CH 2106 | 8055 | BAES | Accès circulation F&B par couloir des loges
2202 | BAES | N+2J Circulation côté CH 2105 | CIRCULATION F&B
2203 | BAES | N+2J Circulation côté CH 2105 | 8054 | BAES | Accès couloir des loges par circulation F&B
2204 | BAES | N+2J Dessus accès ESC 5 | 8053 | BAES | Circulation F&B
2208 | BAES | N+2I Circulation côté CH 2049 | 8052 | BAES | Accès hall N-1 par circulation F&B
2209 | BAES | N+2I Circulation côté CH 2049 | HALL N-1
2210 | BAES | N+2I Circulation côté CH 2051 | 8048 | BAES | Dessus escalier face au passworld
2211 | BAES | N+2I Dessus accès ESC 4 | 8039 | BAP | Face ASC A palier N-1
2205 | BAES | N+2J Circulation côté CH 2103 | 8042 | BAES | Dessus accès escalier IS RDC côté bar
2200 | BAES | N+2J Circulation côté CH 2103 | 8041 | BAES | Hall N-1 face WC
2207 | BAES | N+2J Circulation côté CH 2059 | 8040 | BAP | Hall N-1 face passworld
2105 | BAES | N+2L Circulation côté CH 2098 | 8038 | BAP | Hall N-1 face skiroom
2106 | BAES | N+2L Circulation côté CH 2098 | 8047 | BAES | WC Hommes N-1
2114 | BAES | N+2L Local technique face CH 2098 | 8046 | BAES | WC Femmes N-1
2104 | BAES | N+2L Dessus accès ESC 7 | 8081 | BAES | Local chevalier / stockage peinture N-1
2103 | BAES | N+2K Circulation côté CH 2078 | SKIROOM
2102 | BAES | N+2K Circulation côté CH 2078 | 8034 | BAES | Entrée skiroom gauche
2101 | BAES | N+2K Circulation côté CH 2076 | 8019 | BAES | Entrée skiroom droite
2100 | BAES | N+2K Dessus accès ESC 7 | 8028 | BAP | Circulation entrée skiroom
2115 | BAES | N+2L Local technique côté CH 2095 | 8027 | BAP | Circulation entrée skiroom
2107 | BAES | N+2L Circulation côté CH 2097 | 8007 | BAP | Skiroom face SAS couloir des loges
2108 | BAES | N+2M Circulation côté CH 2095 | 8026 | BAP | Circulation côté local moniteurs
2109 | BAES | N+2M Circulation côté CH 2095 | 8236 | BAP | Circulation accès sèches-chaussures
2110 | BAES | N+2M Circulation côté CH 2093 | 8025 | BAP | Côté accès sèches-chaussures
2111 | BAES | N+2M Circulation côté CH 2091 | 8018 | BAES | Dessus IS face local moniteurs
2112 | BAES | N+2M Circulation côté CH 2091 | 8008 | BAES | Dans local moniteurs
2113 | BAES | N+2M Dessus accès ESC 8 | 8006 | BAP | Circulation côté casier 2026
2116 | BAES | N+2M Réserve hébergement | 8005 | BAP | Circulation côté casier 2085
N+1 |  |  | 8017 | BAES | Dessus IS casier 2065
1233 | BAES | N+1G Circulation côté ESC 2 | 8016 | BAES | Dessus IS casier 3029
1307 | BAES | N+1G Circulation côté CH 1001 | 4403 | BAES | Dessus IS grande porte automatique
1306 | BAES | N+1G Circulation côté CH 1004 | 8015 | BAES | Dessus IS casier 2118
1305 | BAES | N+1G Circulation côté CH 1084 | 8024 | BAP | Circulation casier 2112
1304 | BAES | N+1H Circulation côté CH 1009 | 8004 | BAP | Circulation casier 2101
1303 | BAES | N+1H Circulation côté CH 1009 | 8014 | BAES | Dessus IS petite porte automatique
1302 | BAES | N+1H Circulation côté CH 1079 | 8023 | BAP | Circulation casier 4010
1308 | BAES | N+1H Local technique côté ESC 3 | 8013 | BAES | Dessus IS casier 4003
1301 | BAES | N+1H Dessus accès ESC 3 | 8003 | BAP | Circulation casier 4075
1300 | BAES | N+1J Circulation côté CH 1016 | 8022 | BAP | Circulation casier 5008
1200 | BAES | N+1J Circulation côté CH 1016 | 8021 | BAP | SAS skiroom lodge / chalets
1212 | BAES | N+1J Local technique face CH 1016 | 8012 | BAES | IS skiroom chalets
1202 | BAES | N+1J Circulation côté CH 1072 | 8011 | BAES | IS skiroom lodge
1203 | BAES | N+1J Circulation côté CH 1072 | 8032 | BAES | Sortie skiservice
1201 | BAES | N+1J Circulation côté CH 1074 | 8033 | BAES | Entrée skiservice
1213 | BAES | N+1J Local technique face CH 1073 | 8036 | BAES | Local fartage
1204 | BAES | N+1J Dessus accès ESC 5 | SPA
1208 | BAES | N+1I Circulation côté CH 1027 | 20050 | BAES | Entrée SPA
1209 | BAES | N+1I Circulation côté CH 1027 | 20051 | BAES | Entrée grotte SPA
1210 | BAES | N+1I Circulation côté CH 1022 | 20053 | BAES | Vestiaire GO SPA
1211 | BAES | N+1I Dessus accès ESC 4 | 20052 | BAES | Circulation SPA côté coiffeur
1205 | BAES | N+1J Circulation côté CH 1070 | 20060 | BAES | Circulation SPA dessus PCF
1206 | BAES | N+1J Circulation côté CH 1070 | 20061 | BAES | Circulation SPA dessus PCF
1207 | BAES | N+1J Circulation côté CH 1030 | 20054 | BAES | Vestiaire SPA hommes
1106 | BAES | N+1L Circulation côté CH 1065 | 20055 | BAES | Vestiaire SPA femmes
1107 | BAES | N+1L Circulation côté CH 1065 | 20062 | BAES | Circulation SPA côté cabine 6
1115 | BAES | N+1L Local technique face CH 1065 | 20063 | BAES | Circulation SPA côté hammam
1108 | BAES | N+1L Circulation côté CH 1064 | 20067 | BAES | Hammam SPA
1105 | BAES | N+1L Dessus accès ESC 7 | 20066 | BAES | Gommage SPA
1114 | BAES | N+1L Réserve face ASC C | 20068 | BAES | IS SPA
1104 | BAES | N+1K Circulation côté CH 1049 | 20065 | BAES | IS Salle de détente SPA
1103 | BAES | N+1K Circulation côté CH 1049 | PASSWORLD
1102 | BAES | N+1K Circulation côté CH 1047 | 8001 | BAES | Entrée passworld côté SPA
1101 | BAES | N+1K Face ESC 6 | 8002 | BAES | Entrée passworld côté parking
1100 | BAES | N+1K Dessus IS côté CH 1041 | CIRCULATION ECONOMAT
1109 | BAES | N+1M Circulation côté CH 1062 | 8086 | BAES | Circulation économat côté local ACTEM
1110 | BAES | N+1M Circulation côté CH 1062 | 20029 | BAES | Circulation économat
1111 | BAES | N+1M Circulation côté CH 1060 | 20028 | BAES | Circulation économat côté cuisines
1112 | BAES | N+1M Dessus IS côté CH 1057 | 20029 | BAES | Circulation économat
RDC |  |  | 20026 | BAES | Accès quai de livraison par circulation économat
200 | BAP | N0J Accès hébergement | 20090 | BAES | Accès quai de livraison par circulation cuisines
210 | BAES | N0J Local technique côté accès hébergement | 20089 | BAES | Accès quai de livraison PCF gauche
201 | BAES | N0J ESC IS Jardin des neiges | QUAI DE LIVRAISON
202 | BAES | N0J IS jardin des neiges | 20001 | BAES | Quai de livraison
206 | BAES | N0I Circulation côté CH 011 | 20000 | BAES | IS quai de livraison
207 | BAES | N0I Circulation côté CH 011 | 20002 | BAES | Quai de livraison côté local poubelle
208 | BAES | N0I Circulation côté CH 014 | 20003 | BAES | Local poubelle
209 | BAES | N0I Dessus accès ESC 4 | LINGERIE
203 | BAES | N0J Circulation côté CH 045 | 20010 | BAES | Lingerie
204 | BAES | N0J Circulation côté CH 045 | 20040 | BAES | Local machine lingerie
205 | BAES | N0J Circulation côté CH 025 | 20030 | BAES | Lingerie côté bureaux
104 | BAES | N0L Circulation côté CH 040 | BUREAUX N-1
105 | BAES | N0L Circulation côté CH 040 | 20024 | BAES | Accès lingerie par circulation bureaux
106 | BAES | N0L Circulation côté ASC C | 20011 | BAES | Circulation bureaux N-1 côté RH
103 | BAES | N0K Dessus IS | 20012 | BAES | Circulation bureaux N-1 côté RT
101 | BAES | N0K Circulation côté CH 030 | 20013 | BAES | Accès IS personnel par bureaux
100 | BAES | N0K Circulation face CH 032 | CIRCULATION PERSONNEL N-1
108 | BAES | N0M Circulation côté CH 037 | 20014 | BAES | IS Personnel
N-1 |  |  | 20016 | BAES | Sanitaires face lingerie
5 | BAES | N-1 Dessus accès ESC 4 | 20017 | BAES | Circulation personnel N-1 côté vestiaire femmes
4 | BAES | N-1 Circulation côté CH 003 | 20019 | BAES | Dessus accès ESC 1
3 | BAES | N-1 Circulation côté CH 001 | 20020 | BAES | Réserve maintenance
2 | BAES | N-1 Circulation côté CH 001 | 20022 | BAES | Accès lingerie par circulation personnel
4413 | BAES | N-1 Dessus IS | 20025 | BAES | Accès SAS vestiaire face ESC 1
BAES ESCALIERS |  |  | 20031 | BAES | Entrée vestiaire femmes N-1
|  |  | 20032 | BAES | Entrée vestiaire hommes N-1
ESCALIER 1 SUPÉRIEUR / BATIMENT A |  |  | 20033 | BAES | Vestiaire femmes N-1
7400 | BAES | IS RDC ESC 1 SUP | 20034 | BAES | Vestiaire femmes N-1
7401 | BAES | Palier entre RDC et N+1 ESC 1 SUP | 20035 | BAES | Vestiaire hommes N-1
7402 | BAES | Palier entre RDC et N+1 ESC 1 SUP | 20036 | BAES | Vestiaire hommes N-1
7403 | BAES | Palier N+1 ESC 1 SUP | 20023 | BAES | Accès circulation cuisine côté MC 5T
7404 | BAES | Palier entre N+1 et N+2 ESC 1 SUP | 20080 | BAES | Accès quai de livraison par circulation cuisine
7405 | BAES | Palier N+2 ESC 1 SUP | 20081 | BAES | Entrée vestiaire hommes cuisines
7406 | BAES | Palier entre N+2 et N+3 ESC 1 SUP | 20082 | BAES | Entrée vestiaire femmes cuisines
7407 | BAES | Palier N+3 ESC 1 SUP | BAES PARKING / LOCAUX TECHNIQUES
7408 | BAES | Palier entre N+3 et N+4 ESC 1 SUP
7409 | BAES | Palier N+4 ESC 1 SUP | N-1 A
7410 | BAES | Palier entre N+4 et N+5 ESC 1 SUP | 10100 | BAES | Côté porte SAS parking haut N-1A
7411 | BAES | Palier N+5 ESC 1 SUP | 10131 | BAES | Côté porte SAS parking bas N-1A
ESCALIER 1 INFÉRIEUR / BATIMENT A |  |  | 10111 | BAES | Côté porte SAS parking haut N-1A
10707 | BAES | IS RDC ESC 1 INF | 10110 | BAES | Côté porte SAS parking bas N-1A
10706 | BAES | Palier entre RDC et N-1 ESC 1 INF | 10128 | BAES | Côté armoire éléctrique haut N-1A
10705 | BAES | Palier entre RDC et N-1 ESC 1 INF | 10129 | BAES | Côté armoire éléctrique bas N-1A
10704 | BAES | Palier N-1 ESC 1 INF | 10126 | BAES | Côté place 60 N-1A
10703 | BAES | Palier N-1 ESC 1 INF | 10127 | BAES | Côté place 60 N-1A
10702 | BAES | Palier entre N-1 et N-2 ESC 1 INF | 10124 | BAES | Côté place 38 N-1A
10701 | BAES | Palier N-2 ESC 1 INF | 10125 | BAES | Côté place 38 N-1A
10700 | BAES | Palier N-2 ESC 1 INF | 10122 | BAES | Côté place 50 N-1A
ESCALIER 2 / BATIMENT G |  |  | 10123 | BAES | Côté place 50 N-1A
7420 | BAES | Palier RDC ESC 2 | 10120 | BAES | Côté place 46 N-1A
7421 | BAES | Palier entre RDC et N+1 ESC 2 | 10121 | BAES | Côté place 46 N-1A
7422 | BAES | Palier N+1 ESC 2 | 10162 | BAES | Côté place 65 N-1A
7151 | BAES | Palier N+1 ESC 2 | 10163 | BAES | Côté place 65 N-1A
7423 | BAES | Palier entre N+1 et N+2 ESC 2 | 10160 | BAES | Côté place 89 N-1A
7424 | BAES | Palier N+2 ESC 2 | 10161 | BAES | Côté place 89 N-1A
7425 | BAES | Palier entre N+2 et N+3 ESC 2 | 10158 | BAES | Côté place 75 N-1A
7426 | BAES | Palier N+3 ESC 2 | 10159 | BAES | Côté place 75 N-1A
7427 | BAES | Palier entre N+3 et N+4 ESC 2 | 10156 | BAES | Côté place 84 N-1A
7428 | BAES | Palier N+4 ESC 2 | 10157 | BAES | Côté place 84 N-1A
7429 | BAES | Palier entre N+4 et N+5 ESC 2 | 10154 | BAES | Accès ESC N-1B face VED P2 N-1A
7430 | BAES | Palier N+5 ESC 2 | 10155 | BAES | Accès ESC N-1B face VED P2 N-1A
ESCALIER 3 / BATIMENT H |  |  | 10150 | BAES | Côté place 107 N-1A
7308 | BAES | IS RDC ESC 3 | 10151 | BAES | Côté place 107 N-1A
7307 | BAES | Palier entre RDC et N+1 ESC 3 | 10148 | BAES | Côté place 102 N-1A
7412 | BAES | Palier entre RDC et N+1 ESC 3 | 10149 | BAES | Côté place 102 N-1A
7305 | BAES | Palier N+1 ESC 3 | 10140 | BAES | Côté place 127 N-1A
7304 | BAES | Palier entre N+1 et N+2 ESC 3 | 10141 | BAES | Côté place 127 N-1A
7303 | BAES | Palier N+2 ESC 3 | 10146 | BAES | Côté place 116 N-1A
7302 | BAES | Palier entre N+2 et N+3 ESC 3 | 10147 | BAES | Côté place 116 N-1A
7301 | BAES | Palier N+3 ESC 3 | 10142 | BAES | Côté place 119 N-1A
7300 | BAES | Palier N+4 ESC 3 | 10143 | BAES | Côté place 119 N-1A
ESCALIER 4 / BATIMENT I |  |  | 10144 | BAES | Côté place 117 N-1A
7206 | BAES | IS N-1 ESC 4 | 10145 | BAES | Côté place 117 N-1A
7205 | BAES | Palier N-1 ESC 4 | 10130 | BAES | Face VED P3 N-1A
7204 | BAES | Palier entre N-1 et RDC ESC 4 | 10101 | BAES | Face VED P3 N-1A
7203 | BAES | Palier RDC ESC 4 | 10118 | BAES | Accès ESC principal parking N-1A
7202 | BAES | Palier entre RDC et N+1 ESC 4 | 10119 | BAES | Accès ESC principal parking N-1A
7201 | BAES | Palier N+1 ESC 4 | 10116 | BAES | Côté place 16 N-1A
7200 | BAES | Palier entre N+1 et N+2 ESC 4 | 10117 | BAES | Côté place 16 N-1A
7207 | BAES | Palier N+2 ESC 4 | 10115 | BAES | Côté place 6 N-1A
ESCALIER 5 / BATIMENT J |  |  | 10114 | BAES | Côté place 6 N-1A
7229 | BAES | Palier RDC ESC 5 | 10112 | BAES | Côté place 25 N-1A
7228 | BAES | Palier entre RDC et N+1 ESC 5 | 10113 | BAES | Côté place 25 N-1A
7227 | BAES | Palier N+1 ESC 5 | 8094 | BAES | Local piscine Entrée N-1A
7226 | BAES | Palier entre N+1 et N+2 ESC 5 | 8095 | BAES | Local piscine côté CTA S1 N-1A
7225 | BAES | Palier N+2 ESC 5 | 8093 | BAES | Local piscine côté CTA S1 N-1A
7224 | BAES | Palier entre N+2 et N+3 ESC 5 | 8091 | BAES | Local piscine côté réchauffeur bassin intérieur N-1A
7223 | BAES | Palier N+3 ESC 5 | 8092 | BAES | Local piscine côté batterie électrique BC5 N-1A
7222 | BAES | Palier entre N+3 et N+4 ESC 5 | 10011 | BAES | Rampe d'accès N-1B
7221 | BAES | Palier N+4 ESC 5 | 10010 | BAES | Rampe d'accès N-1B
7220 | BAES | Palier entre N+4 et N+5 ESC 5 | N-1B
ESCALIER 6 / BATIMENT K |  |  | 10006 | BAES | Côté place 131 N-1B
7100 | BAES | Palier N+1 ESC 6 | 10007 | BAES | Côté place 131 N-1B
7101 | BAES | Palier entre N+1 et N+2 ESC 6 | 10012 | BAES | Côté place 143 N-1B
7102 | BAES | Palier N+2 ESC 6 | 10009 | BAES | Côté place 143 N-1B
7103 | BAES | Palier entre N+3 et N+4 ESC 6 | 10008 | BAES | Accès ESC principal parking N-1B
7104 | BAES | Palier N+3 ESC 6 | 10013 | BAES | Accès ESC principal parking N-1B
7105 | BAES | Palier entre N+3 et N+4 ESC 6 | 10004 | BAES | Côté place 138 N-1B
7106 | BAES | Palier N+4 ESC 6 | 10005 | BAES | Côté place 138 N-1B
7107 | BAES | Palier entre N+4 et N+5 ESC 6 | 10016 | BAES | Côté place 141 N-1B
7108 | BAES | Palier N+5 ESC 6 | 10212 | BAES | Côté place 141 N-1B
ESCALIER 7 / BATIMENT L |  |  | 10000 | BAES | Côté place 150 N-1B
7120 | BAES | Palier RDC ESC 7 | 10001 | BAES | Côté place 150 N-1B
7121 | BAES | Palier entre RDC et N+1 ESC 7 | 10020 | BAES | Entrée local ventilation N-1B
7122 | BAES | Palier N+1 ESC 7 | 10021 | BAES | Face entrée local ventilation N-1B
7123 | BAES | Palier entre N+1 et N+2 ESC 7 | 10022 | BAES | Fond local ventilation N-1B
7124 | BAES | Palier N+2 ESC 7 | N-2
7125 | BAES | Palier entre N+2 et N+3 ESC 7 | 10152 | BAES | Rampe d'accès N-2
7126 | BAES | Palier N+3 ESC 7 | 10153 | BAES | Rampe d'accès N-2
7127 | BAES | Palier entre N+3 et N+4 ESC 7 | 10250 | BAES | IS sortie parking N-2
7128 | BAES | Palier N+4 ESC 7 | 10251 | BAES | IS sortie parking N-2
7129 | BAES | Palier entre N+4 et N+5 ESC 7 | 10252 | BAES | Côté place 311 N-2
7150 | BAES | Palier N+5 ESC 7 | 10253 | BAES | Côté place 311 N-2
ESCALIER 8 / BATIMENT M |  |  | 10254 | BAES | Côté place 162 N-2
7140 | BAES | Palier N+2 ESC 8 | 10255 | BAES | Côté place 162 N-2
7141 | BAES | IS N+2 ESC 8 | 10268 | BAES | Côté place 296 N-2
7142 | BAES | IS N+3 ESC 8 | 10269 | BAES | Côté place 296 N-2
7143 | BAES | Palier N+3 ESC 8 | 10220 | BAES | Côté place 167 N-2
7144 | BAES | Palier entre N+3 et N+4 ESC 8 | 10221 | BAES | Côté place 167 N-2
7145 | BAES | Palier N+4 ESC 8 | 10222 | BAES | Accès ESC principal parking N-2
7146 | BAES | Palier entre N+4 et N+5 ESC 8 | 10223 | BAES | Accès ESC principal parking N-2
7147 | BAES | Palier N+5 ESC 8 | 10224 | BAES | Côté place 220 N-2
7148 | BAES | Palier entre N+5 et N+6 ESC 8 | 10225 | BAES | Cöté place 220 N-2
7149 | BAES | Palier N+6 ESC 8 | 10226 | BAES | IS face place 221 N-2
ESCALIER ENTRE RDC ET N-2 |  |  | 10227 | BAES | IS face place 221 N-2
10725 | BAES | Palier RDC ESC PARKING N0 à N-2 | 10228 | BAES | Côté place 175 N-2
10724 | BAES | Palier entre RDC et N-1 ESC PARKING N0 à N-2 | 10229 | BAES | Côté place 175 N-2
10723 | BAES | Palier entre RDC et N-1 ESC PARKING N0 à N-2 | 10230 | BAES | Côté place 230 N-2
10722 | BAES | Palier N-1 ESC PARKING N0 à N-2 | 10231 | BAES | Côté place 230 N-2
20329 | BAES | Palier N-1 ESC PARKING N0 à N-2 | 10232 | BAES | Côté accès ASC A N-2
10721 | BAES | Palier N-1 ESC PARKING N0 à N-2 | 10233 | BAES | Côté accès ASC A N-2
10720 | BAES | Palier N-2 ESC PARKING N0 à N-2 | 10234 | BAES | Accès ASC A N-2
ESCALIER ENTRE RDC ET N+1 |  |  | 10235 | BAES | Accès ASC A N-2
8224 | BAES | Palier RDC ESC SG ENTRE RDC ET N+1 | 10236 | BAES | Côté place 288 N-2
8225 | BAES | Palier entre RDC et N+1 ESC SG ENTRE RDC ET N+1 | 10237 | BAES | Côté place 288 N-2
8226 | BAES | Palier entre RDC et N+1 ESC SG ENTRE RDC ET N+1 | 10238 | BAES | Côté place 243 N-2
8227 | BAES | Palier N+1 ESC SG ENTRE RDC ET N+1 | 10239 | BAES | Côté place 243 N-2
ESCALIER PRINCIPAL PARKING |  |  | 10240 | BAES | Côté place 280 N-2
10760 | BAES | N-1B dans SAS accès parking ESC PRINCIPAL PARKING | 10241 | BAES | Côté place 280 N-2
10762 | BAES | N-1B dans SAS accès parking ESC PRINCIPAL PARKING | 10242 | BAES | Côté place 250 N-2
10763 | BAES | Palier N-1B ESC PRINCIPAL PARKING | 10243 | BAES | Côté place 250 N-2
10764 | BAES | Palier entre N-1B et N-1A ESC PRINCIPAL PARKING | 10244 | BAES | Côté place 274 N-2
10765 | BAES | Palier N-1A supérieur ESC PRINCIPAL PARKING | 10245 | BAES | Côté place 274 N-2
10766 | BAES | IS N-1A ESC PRINCIPAL PARKING | 10256 | BAES | Côté place 254 N-2
10767 | BAES | N-1A SAS accès parking ESC PRINCIPAL PARKING | 10257 | BAES | Côté place 254 N-2
10768 | BAES | Palier N-1A inférieur ESC PRINCIPAL PARKING | 10258 | BAES | Côté place 267 N-2
10769 | BAES | Palier entre N-1A et N-2 ESC PRINCIPAL PARKING | 10259 | BAES | Côté place 267 N-2
10770 | BAES | Palier entre N-1A et N-2 ESC PRINCIPAL PARKING | 10260 | BAES | Côté place 264 N-2
10771 | BAES | Palier N-2 côté ASC ESC PRINCIPAL PARKING | 10261 | BAES | Côté place 264 N-2
10772 | BAES | N-2 SAS accès parking ESC PRINCIPAL PARKING | 10262 | BAES | Côté place 263 N-2
10773 | BAES | Palier N-2 ESC PRINCIPAL PARKING | 10263 | BAES | Côté place 263 N-2
10774 | BAES | Palier entre N-2 et N-3 ESC PRINCIPAL PARKING | 10264 | BAES | Accès ESC IS N0 par N-2
ESCALIER IS PARKING N-2 / N-1B |  |  | 10265 | VAES | Accès ESC IS N0 par N-2
10799 | BAES | N-2 côté parking ESC PARKING IS RDC | 10266 | BAES | Côté place 304 N-2
10798 | BAES | Palier entre N-2 et N-1A ESC PARKING IS RDC | 10267 | BAES | Côté place 304 N-2
70797 | BAES | Palier N-1A ESC PARKING IS RDC | 10211 | BAES | Côté place 186 N-2
10796 | BAES | N-1A côté parking ESC PARKING IS RDC | 10215 | BAES | Côté place 186 N-2
10795 | BAES | Palier entre N-1A et N-1B ESC PARKING IS RDC | 10200 | BAES | Côté place 212 N-2
10794 | BAES | Palier N-1B ESC PARKING IS RDC | 10201 | BAES | Côté place 212 N-2
10793 | BAES | N-1B côté parking ESC PARKING IS RDC | 10202 | BAES | Côté place 191 N-2
10792 | BAES | Palier entre N-1B et IS ESC PARKING IS RDC | 10203 | BAES | Côté place 191 N-2
10791 | BAES | Palier entre N-1B et IS ESC PARKING IS RDC | 10204 | BAES | Côté place 203 N-2
10790 | BAES | Dessus IS ESC PARKING IS RDC | 10205 | BAES | Côté place 203 N-2
ESCALIER IS PARKING N-2 / N-1A |  |  | 10206 | BAES | Côté place 198 N-2
10742 | BAES | N-2 côté parking ESC PARKING IS N-1A | 10207 | BAES | Côté place 198 N-2
10741 | BAES | Palier entre N-2 et IS ESC PARKING IS N-1A | 10208 | BAES | Accès ESC 1 N-2
10740 | BAES | Dessus IS ESC PARKING IS N-1A | 10209 | BAES | Accès ESC 1 N-2
ESCALIER IS HALL N-1 / CÔTÉ BAR |  |  | 107 | BAES | TGBT N-2
3422 | BAES | Palier entre N-1 et IS ESC IS BAR | 10280 | BAES | Entrée local CTA côté ESC1 N-2
8010 | BAES | IS ESC N0 ESC IS BAR | 10281 | BAES | Circulation CTA N-2
BAES CUISINES / RESTAURANTS |  |  | 10282 | BAES | Circulation CTA N-2
|  |  | 10283 | BAES | Circulation CTA N-2
BUFFET CERFS |  |  | 10284 | BAES | Circulation CTA N-2
20120 | BAES | Entrée buffet cerfs droite | 10285 | BAES | Entrée local CTA côté TGBT N-2
20121 | BAES | Entrée buffet cerfs gauche | N-3
20140 | BAP | Dessus buffet froid cerfs | 10775 | BAES | SAS Ascenseur N-3
20141 | BAP | Dessus buffet froid cerfs | 10776 | BAES | SAS Ascenseur N-3
20142 | BAP | Dessus ilôt central cerfs | 10319 | BAES | Entrée N-3
20143 | BAP | Dessus ilôt central cerfs | 10023 | BAES | Circulation N-3
SALLE AUTOMNE |  |  | 10313 | BAES | Circulation N-3 côté local ECS
20130 | BAES | Entrée salle automne gauche | 10312 | BAES | Circulation N-3 côté local ECS
20131 | BAES | Entrée salle automne droite | 10305 | BAES | Circulation N-3 face local transformateur
20133 | BAES | IS salle automne gauche | 10303 | BAES | Circulation N-3
20134 | BAES | IS salle automne droite | 10300 | BAES | Circulation N-3
20328 | BAES | Réserve salle automne | 10302 | BAES | Local stockage côté IS N-3
| BAP | Plafond salle automne | 10304 | BAES | Local transformateur N-3
| BAP | Plafond salle automne | 10306 | BAES | TGBT N-3
| BAP | Plafond salle automne | 10307 | BAES | TGBT N-3
| BAP | Plafond salle automne | 10308 | BAES | Local TGS N-3
SALLE HIVER |  |  | 10309 | BAES | Local France Télécom N-3
20122 | BAES | Entrée salle hiver côté céleste | 10310 | BAES | Local VDI1 N-3
20123 | BAES | Entrée salle hiver côté cerfs | 10314 | BAES | Local ECS entrée N-3
20025 | BAES | IS salle hiver droite | 10317 | BAES | Local ECS côté ballon 9 N-3
20026 | BAES | IS salle hiver gauche | 10318 | BAES | Local ECS circulation côté vide sanitaire N-3
20029 | BAP | Salle hiver côté terrasse | 10316 | BAES | Local ECS côté ballon 5 N-3
20030 | BAP | Salle hiver côté IS | 10315 | BAES | Local ECS côté ballon 1 N-3
| BAP | Plafond salle hiver extension
| BAP | Plafond salle hiver extension
| BAP | Plafond salle hiver
| BAP | Plafond salle hiver
| BAP | Plafond salle hiver
| BAP | Plafond salle hiver
BUFFET CELESTE
20170 | BAES | Entrée buffet céleste droite
20171 | BAES | Entrée buffet céleste gauche
20190 | BAP | Circulation entrée céleste
20172 | BAES | Entre accès plonge et cuisines N0
20191 | BAP | Dessus buffet froid céleste
20192 | BAP | Bureau restaurant buffet céleste
20193 | BAP | Dessus buffet froid céleste
20174 | BAES | Accès IS buffet céleste
20173 | BAES | Dessus buffet chaud céleste
20194 | BAP | Dessus buffet chaud céleste
IS BUFFET CELESTE
20390 | BAES | IS buffet céleste accès escalier
20391 | BAES | IS buffet céleste dans escalier
20392 | BAES | IS buffet céleste dans escalier
20393 | BAES | IS buffet céleste dessus IS
SALLE PRINTEMPS
20175 | BAES | Entrée salle printemps gauche
20176 | BAES | Entrée salle printemps droite
20355 | BAES | Extension salle printemps droite
20356 | BAES | Extension salle printemps gauche
| BAP | Plafond salle printemps extension
| BAP | Plafond salle printemps extension
| BAP | Plafond salle printemps
| BAP | Plafond salle printemps
| BAP | Plafond salle printemps
| BAP | Plafond salle printemps
SALLE ÉTÉ
20180 | BAES | Entrée RDC salle été par buffet céleste
20181 | BAES | IS salle été droite
20182 | BAES | IS salle été gauche
20183 | BAES | Escalier salle été
20184 | BAES | Mezzanine salle été dessus escalier
20220 | BAES | Mezzanine salle été accès circulation famille
20195 | BAP | Entrée salle été RDC
20196 | BAP | Salle été côté IS
20197 | BAP | Salle été sous ESC
20198 | BAP | Salle été RDC côté gauche
20199 | BAP | Salle été RDC côté gauche
20230 | BAP | Mezzanine salle été côté accès famille
20231 | BAP | Mezzanine salle été droite escalier
20232 | BAP | Mezzanine salle été gauche escalier
20233 | BAP | Mezzanine salle été côté accès famille
CUISINE RDC
10746 | BAES | Entrée cuisine RDC
10745 | BAES | Devant ASC sale cuisine N0
10744 | BAES | Devant ASC propre N0
20112 | BAES | Patisserie
20107 | BAES | Circulation côté patisserie
20106 | BAES | Circulation accès local électrique cuisine RDC
20105 | BAES | Local électrique cuisine RDC
20108 | BAES | Fours cuisine RDC
20111 | BAES | Circulation cuisine N0 accès grande plonge
20109 | BAES | Grande plonge N0
20110 | BAES | Accès SAS armoire électrique plonge N0
20101 | BAES | SAS armoire électrique plonge N0
ESCALIER DE SERVICE CUISINE
20380 | BAES | Palier N-1
20381 | BAES | Palier entre N-1 et RDC
20382 | BAES | Palier entre N-1 et RDC
20383 | BAES | Palier RDC
20384 | BAES | Palier entre RDC et N+1
20362 | BAES | Palier N+1
CIRCULATION FAMILLE
20290 | BAES | Circulation famille
20300 | BAES | Entrée famille
20301 | BAES | IS Famille
20309 | BAP | Famille
20310 | BAP | Famille
20299 | BAES | Circulation famille côté MC 5T
20298 | BAES | Circulation famille côté ESC 1
20255 | BAES | SAS entre salle été et circulation famille
20226 | BAES | Toilettes droite entre salle été et famille
20227 | BAES | Toilettes gauche entre salle été et famille
LAITERIE
20212 | BAES | Accès cuisine laiterie par circulation famille
20244 | BAES | Cuisine côté bureau laiterie
20243 | BAES | Réserve sèche laiterie
20248 | BAES | Bureau laiterie
20247 | BAES | Plonge laiterie
20241 | BAES | Porte d'accès laiterie par circulation plonge
20240 | BAES | Circulation plonge laiterie côté ESC de service
20245 | BAES | Laiterie entre terrasse et cuisine
20246 | BAES | Zone de cuisson laiterie
20280 | BAP | Zone de cuisson laiterie
20265 | BAES | Laiterie salle côté cuisine
20281 | BAP | Laiterie salle côté cuisine
20260 | BAP | Salle laiterie côté terrasse
20410 | BAP | Salle laiterie côté terrasse
20267 | BAES | IS Laiterie côté salle
20266 | BAES | IS Laiterie côté salle
20284 | BAP | Devant scène laiterie
20282 | BAP | Dessus scène laiterie
20283 | BAP | Entrée principale laiterie
20269 | BAES | IS droite face entrée laiterie
20270 | BAES | IS gauche face entrée laiterie
20272 | BAES | Entrée principale laiterie
20268 | BAES | Entrée principale laiterie
20261 | BAES | IS Laiterie face cave à vin
20262 | BAES | IS Laiterie face cave à vin
20285 | BAP | Côté cave à vin laiterie
20277 | BAES | Porte IS terrasse laiterie
20400 | BAES | Haut escalier de l'IS laiterie
20401 | BAES | Bas de l'escalier de l'IS laiterie
CIRCULATION CUISINE N-1
20088 | BAES | Circulation cuisine N-1 côté ASC sale
20087 | BAES | Circulation cuisine N-1 face ESC de service
20086 | BAES | Circulation cuisine N-1 dessus légumerie
20084 | BAES | Circulation cuisine N-1 face bureau
20085 | BAES | Circulation cuisine N-1 face bureau
20083 | BAES | Accès circulation cuisine N-1 par économat

## Feuil1
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Date | Numéro | Type | Emplacement | Anomalie | ACTEM | Réparation | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4
| 20248 | BAES | Bureau laiterie |  |  |  | Bureau laiterie |  | BAES |  | AIDE POUR DÉFAUT
| 20082 | BAES | Entrée vestiaire femmes cuisines |  |  |  |  | Entrée vestiaire femmes cuisines |  | BAES | LED SATI orange fixe et LED veilleuse éteintes
| 2210 | BAES | N+2I Circulation côté CH 2051 |  |  |  | N+2I Circulation côté CH 2051 |  | BAES |  | Défaut de charge
| 8039 | BAP | Face ASC A palier N-1 |  |  |  |  | Face ASC A palier N-1 |  | BAP
Oui | Avisé
Non
Hors service
|  |  | LED SATI orange fixe et LED veilleuse éteintes | Défaut de charge
|  |  | LED SATI orange fixe et LED veilleuse allumées | Défaut d'autonomie
|  |  | LED SATI orange clignotante | Défaut lampe