## appareils sanitaires
x0 | [7 empty] | Calculs des débits d'Eau Chaude Sanitaire par palier
55
45
Qmini EFS (l/s) | Coefficients | Qmini EC 45°C | [5 empty] | * : présent dans le bloc C mais alimenté par production ECS bloc D
0.2 | 2.5 | #VALUE!
0.2 | 1.5 | #VALUE! | [5 empty] | (1) : Qfoisonné= Total débit brut*coefficient hotel *0.8/((nbre d'appareils-1)^(1/2))
0.33 | 3 | #VALUE!
0.2 | 2 | #VALUE! |  | Nota: groupement éventuel d'appartements depuis un même palier pour 2*T3 ou T3+T2+c ou T3+T2, débit maxi 1.8l/s brut soit 0.6l/s probable (10 appareils) -> PEXØ32 à 1.4m/s maxi / piquage HTAØ32 sur colonne
0.12 | 0.5
0.1 | 0.5 | #VALUE! |  | T3+c ou T4 ou T3+2c ou T5 ou T6 : alimentés directement en PEX Ø32 / piquage HTA Ø32 sur colonne
0.1 | 1
0.2 | 1
0.2 | 1 | #VALUE!
1.25
|  |  | Typologie | [9 empty] | Type
Numéro appart | Bloc | Niveau | T1 | T2 | T2+c | T3 | T3+c | T4 | T3+2c | T5 | T5+c | T6 | n°1 | n°1 PMR | n°2 | n°2bis | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | Atypique
A001 | A | 0 |  |  |  | x | bar: n°5
A002 | A | 0 |  |  | x | bar: n°4
A003 | A | 0 |  |  |  | x | bar: n°4
A004 | A | 0 |  | x | [8 empty] | x
sous total | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A101 | A | 1 |  |  |  | x | bar: n°6
A102 | A | 1 |  |  |  | x | bar: n°5
A103 | A | 1 |  |  | x | bar: n°4
A104 | A | 1 |  |  |  | x | bar: n°4
A105 | A | 1 |  | x | [8 empty] | x
A106 | A | 1 |  |  |  | x | bar: n°3
sous total | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A201 | A | 2 |  |  |  | x | bar: n°6
A202 | A | 2 |  |  |  | x | bar: n°5
A203 | A | 2 |  |  | x | bar: n°4
A204 | A | 2 |  |  |  | x | bar: n°4
A205 | A | 2 |  | x | [8 empty] | x
A206 | A | 2 |  |  |  | x | bar: n°3
sous total | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A301 | A | 3 |  |  |  | x | bar: n°6
A302 | A | 3 |  |  |  | x | bar: n°5
A303 | A | 3 |  |  | x | bar: n°4
A304 | A | 3 |  |  |  | x | bar: n°4
A305 | A | 3 |  | x | [8 empty] | x
A306 | A | 3 |  |  |  | x | bar: n°3
sous total | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A401 | A | 4 |  |  |  | x | bar: n°6
A402 | A | 4 |  |  |  | x | bar: n°5
A403 | A | 4 |  |  | x | bar: n°4
A404 | A | 4 |  |  |  | x | bar: n°4
A405 | A | 4 |  | x | [8 empty] | x
A406 | A | 4 |  |  |  | x | bar: n°3
sous total | A | 4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A107 | B | 1 |  |  | 1 | bar: n°2
A108 | B | 1 |  | 1 | [8 empty] | x
A109 | B | 1 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A207 | B | 2 |  |  | 1 | bar: n°2
A208 | B | 2 |  | 1 | [8 empty] | x
A209 | B | 2 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A307 | B | 3 |  |  | 1 | bar: n°2
A308 | B | 3 |  | 1 | [8 empty] | x
A309 | B | 3 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A407 | B | 4 |  |  | 1 | bar: n°2
A408 | B | 4 |  | 1 | [8 empty] | x
A409 | B | 4 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A501 | B | 5 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | x
A502 | B | 5 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A503 | B | 5 |  |  | 1 | bar: n°2
A504 PMR | B | 5 |  | 1 | [9 empty] | x
A505 | B | 5 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A506-7 | B | 5 | [7 empty] | x | [17 empty] | x
sous total | B | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A601 | B | 6 |  |  | 1 | bar: n°2
A602 | B | 6 |  | 1 | [8 empty] | x
A603 | B | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A616 | B | 6 |  |  | 1 | bar: n°2bis
A617 | B | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A618 | B | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A619 PMR | B | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°11
A620 | B | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°10
sous total | B | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
A701 | B | 7 |  |  | 1 | bar: n°2
A702 | B | 7 |  | 1 | [8 empty] | x
A703 | B | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A716 | B | 7 |  |  | 1 | bar: n°2bis
A717 | B | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A718 | B | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A719 PMR | B | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°11
A720 | B | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°10
sous total | B | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
A801 | B | 8 |  |  | 1 | bar: n°2
A802 | B | 8 |  | 1 | [8 empty] | x
A803 | B | 8 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A813 | B | 8 |  |  | 1 | bar: n°2bis
A814 | B | 8 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A815 duplex | B | 8 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | x
A816 duplex | B | 8 |  |  | 1 | [22 empty] | x
A817 | B | 8 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | x
sous total | B | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
A110 | C* | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: n°7
A210 | C* | 2 |  |  |  |  | 1 | bar: n°7
sous total | C* | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A310 | C | 3 |  |  | 1 | bar: n°9
A410 | C | 4 |  |  | 1 | bar: n°9
sous total | C | 3/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A604 | C | 6 |  |  |  |  | 1 | bar: n°7
A611 | C | 6 |  |  | 1 | bar: n°2
A612 | C | 6 |  |  | 1 | bar: n°13
A613 | C | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°12
A614 | C | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A615 | C | 6 |  | 1 | [8 empty] | x
sous total | C | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A704 | C | 7 |  |  |  |  | 1 | bar: n°7
A711 | C | 7 |  |  | 1 | bar: n°2
A712 | C | 7 |  | 1 | [23 empty] | x
A713 | C | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°12
A714 | C | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A715 | C | 7 |  | 1 | [8 empty] | x
sous total | C | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
A804 | C | 8 |  |  |  |  | 1 | bar: n°7
A808 | C | 8 |  |  | 1 | bar: n°2
A809 | C | 8 |  |  | 1 | bar: n°13
A810 | C | 8 |  |  |  | 1 | bar: n°12
A811 | C | 8 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A812 | C | 8 |  | 1 | [8 empty] | x
sous total | C | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A901 | C | 9 |  |  |  | 1 | [21 empty] | x
A902 PMR | C | 9 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | x
A903 | C | 9 |  |  | 1 | [22 empty] | x
A904 | C | 9 | [8 empty] | x | [16 empty] | x
A905 | C | 9 |  |  | 1 | [22 empty] | x
sous total | C | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
A111 | D | 1 |  | 1 | [8 empty] | x
A112 | D | 1 |  | 1 | [8 empty] | x
sous total | D | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A211 | D | 2 |  | 1 | [8 empty] | x
A212-3 | D | 2 | [5 empty] | 1 | bar: n°8
sous total | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A311 | D | 3 |  | 1 | [8 empty] | x
A312-3 | D | 3 | [5 empty] | 1 | bar: n°8
sous total | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A411 | D | 4 |  | 1 | [8 empty] | x
A412-3 | D | 4 | [5 empty] | 1 | bar: n°8
sous total | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A605 | D | 6 |  | 1 | [8 empty] | x
A606-7-8 | D | 6 | [9 empty] | x | [15 empty] | x
A609 | D | 6 |  | 1 | [8 empty] | x
A610 | D | 6 |  | 1 | [8 empty] | x
sous total | D | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A705 | D | 7 |  | 1 | [8 empty] | x
A706-7-8 | D | 7 | [9 empty] | x | [15 empty] | x
A709 | D | 7 |  | 1 | [8 empty] | x
A710 | D | 7 |  | 1 | [8 empty] | x
sous total | D | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A805 | D | 8 |  | 1 | [8 empty] | x
A806 | D | 8 | [6 empty] | x | [18 empty] | x
A807 | D | 8 |  |  |  | 1 | bar: n°6
sous total | D | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTAL |  |  | 0 | 29 | 26 | 44 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 11 | 3 | 18 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14

## Liste Appart par type
Type | n°1 | n°1 PMR | n°2 | n°2bis | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | Atypique
Critère | x | x | [13 empty] | x | bar: n°2 to n°13
Appart | A004 | A504 PMR | A107 | A616 | A106 | A002 | A001 | A101 | A110 | A212-3 | A310 | A620 | A619 PMR | A613 | A612 | A501
| A105 |  | A207 | A716 | A206 | A003 | A102 | A201 | A210 | A312-3 | A410 | A720 | A719 PMR | A713 | A809 | A506-7
| A205 |  | A307 | A813 | A306 | A103 | A202 | A301 | A604 | A412-3 |  |  |  | A810 |  | A815 duplex
| A305 |  | n°2: A407; n°3: A406; n°4: A104; n°5: A302; n°6: A401; n°7: A704 | A816 duplex
| A405 |  | n°2: A503; n°3: A109; n°4: A203; n°5: A402; n°6: A807; n°7: A804 | A817
| A108 |  | n°2: A601; n°3: A209; n°4: A204; n°5: A614 | A712
| A208 |  | n°2: A701; n°3: A309; n°4: A303; n°5: A714 | A901
| A308 |  | n°2: A801; n°3: A409; n°4: A304; n°5: A811 | A902 PMR
| A408 |  | n°2: A611; n°3: A502; n°4: A403 | A903
| A602 |  | n°2: A711; n°3: A505; n°4: A404 | A904
| A702 |  | n°2: A808; n°3: A603 | A905
| A802 |  | n°3: A617 | A606-7-8
| A615 |  | n°3: A618 | A706-7-8
| A715 |  | n°3: A703 | A806
| A812 |  | n°3: A717
| A111 |  | n°3: A718
| A112 |  | n°3: A803
| A211 |  | n°3: A814
A311
A411
A605
A609
A610
A705
A709
A710
A805