## Evaluation
N° | Equipement / Installation | Evénement redouté | Evènement initiateur | Conséquence redoutée | P | G | C | Mesure de prévention | Mersure de protection | P' | G' | C'
Dangers généraux du site
| Site | Incendie Explosion | Cigarette | Flux thermique Fumées toxiques Effet de suppréssion | Pour chaque danger coté ci-après, ces éléments ont été pris en compte pour définir la criticité |  |  | Interdiction de fumer sur le site |  | Pour chaque danger coté ci-après, ces éléments ont été pris en compte pour définir la criticité
|  |  | Malveillance |  |  |  |  | Gardiennage du site Site clôturé
|  |  | Travaux par points chauds |  |  |  |  | Permis feu si nécessaire
|  |  | Défaut électrique |  |  |  |  | Entretien materiel Mise aux normes
|  |  | Foudre |  |  |  |  | Etude foudre
1 - Réception des produits et matières premières
1 | R 152a Tranfert de gaz liquefié dans une cuve | Incendie Propagation d'incendie | - Rupture du flexible - Défaut de raccord du flexible - Fuite sur la cuve du camion - Fuite de la cuve - Rupture de la cuve | Flux thermiques Fumées toxiques | A | A | D
2 - Stockage des produits et matières premières
2 | Entrepôt Stockage de produits combustibles | Incendie Propagation d'incendie | Initiation d'incendie par : - Etincelle - Electricité statique - Défaillance matérielle - Défaillance / Accident chariot électrique | Flux thermiques Fumées toxiques | E | E | B

## Matrice
Evaluation de la probabilité
Classe de probabilité | Niveau d’occurrence | Critère qualitatif
E | « Evénement possible mais extrêmement peu probable » | n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années installations
D | « Evénement très improbable » | s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité
C | « Evénement improbable » | un événement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité
B | « Evénement probable » | s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation
A | « Evénement courant » | s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de l’installation malgré d’éventuelles mesures correctives
Evaluation de la gravité
Classe de gravité | Niveau de gravité des conséquences | Effets sur l’environnement
A | Désastreux | Impact majeur irréversible étendu
B | Catastrophique | Impact majeur pouvant nécessiter des mesures de restauration
C | Important | Impact important
pouvant affecter le voisinage
D | Sérieux | Impact localisé ou sans effet durable
E | Modéré | Impact faible
Impact limité au site et sans effets durable
|  |  |  | Risques limités |  | Risques à surveiller ou réduire |  | Risques élevés inacceptables
|  |  | Gravité des conséquences sur les personnes exposées |  | Probabilité
[5 empty] | E | D | C | B | A
|  |  | Désastreux | A | EA | DA | CA | BA | AA
|  |  | Catastrophique | B | EB | DB | CB | BB | AB
|  |  | Important | C | EC | DC | CC | BC | AC
|  |  | Sérieux | D | ED | DD | CD | BD | AD
|  |  | Modéré | E | EE | DE | CE | BE | AE