## COP
Date | Lien d'accès au fichier source | Combien y'a-t-il de feuille(s) pour la date concernée? (MIN 1/MAX 5) | Lien d'accès feuille(s) Excel | [5 empty] | Générateur de consigne | Colonne générateur consigne | Nouveau code obtenu | Colonne Qtité froid refroidisemment | Colonne Qtité de chaleur chauffage | Colonne Importation énergie | Quantité de froid refroidissement [kWh] |  |  | Quantité de chaleur chauffage [kWh] |  |  | Importation d'énergie active | [5 empty] | COP
|  |  | VIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | Valeur MIN | Valeur MAX | Δ (<>0) | Valeur MIN | Valeur MAX | Δ (<>0) | Valeur MIN | Valeur MAX | Δ (<>0) | Valeur MIN | Valeur MAX | Δ (<>0) | Chaud | Froid
2020-10-20 | Dossier | 4 | Dossier | 20.10.20 | 20.10.20(2) | 20.10.20(3) | 20.10.20(4) |  | pas de consigne | H | H10 | F | J | P | 0.33 | 0.39 | 0.06 | 0.91 | 0.95 | 0.04 | 269.79 | 271.01 | 1.22 | 269.94 | 270.74 | 0.8 | 50 | 49.1803
20.10.20
Etapes :
1) Entrer la date choisie pour visualiser le COP de cette date,
2) Ouvrir le dossier s'y référant et renommer la feuille par la date en format aa.mm.jj. ATTENTION ! S'il existe plusieurs feuilles pour la même date, renommer les suivantes : aa.mm.jj(2), aa.mm.jj(3), etc.
3) Ouvrir la/les feuille(s) via le/les lien(s) créé(s) et l'/les insérer dans ce classeur : clic droit sur la nouvelle feuille ouverte -> déplacer ou copier -> liste déroulante -> Classeur COP -> cocher "en dernier" -> ok.
La feuille se trouve désormais dans le Classeur COP.
4) De là, le COP se calcule tout seul en fonction des données se trouvant dans la nouvelle feuille collée, grâce à des formules qui s'y rapportent.
10
0.9

## TCD
Étiquettes de lignes | Min de 397.20.1.250 ¦ Importation énergie active 1 kWh | Max de 397.20.1.250 ¦ Importation énergie active 1 kWh | Min de 1.1.0.29052 ¦ Quantité de froid refroidissement | Max de 1.1.0.29052 ¦ Quantité de froid refroidissement | Min de 1.10.1.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | Max de 1.10.1.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage
0 | 0 | 271.01 | 0 | 0.39 | 0 | 0.95
18 | 269.79 | 271.01 | 0.33 | 0.39 | 0.91 | 0.95
52 | 269.94 | 270.74 | 0.35 | 0.37 | 0.91 | 0.95

## 20.10.20
Date de démarrage | 20.10.2020
Heure de démarrage | 11:22
Type de connexion | TTE HovalDesk
Différence de temps passerelle [s] | -1170
Nom/IP | 835 - BELARIA AR32
N° de série de la passerelle | 206090041190176
Version du logiciel | HOV217002
Commentaire
Date | Heure | x | 1.1.0.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | 1.1.0.29051 ¦ Puissance actuelle chauffage | 1.1.0.29052 ¦ Quantité de froid refroidissement | 1.1.0.29053 ¦ Puissance actuelle refroid. | 1.10.1.1007 ¦ Générateur de chaleur consigne | 1.10.1.20052 ¦ Modulation | 1.10.1.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | 1.10.1.29051 ¦ Puissance actuelle chauffage | 1.10.1.7 ¦ Générateur de chaleur réel | 397.20.1.203 ¦ Puissance active actuelle total W | 397.20.1.207 ¦ Puissance réactive actuelle total W | 397.20.1.211 ¦ Puissance apparente actuelle total W | 397.20.1.250 ¦ Importation énergie active 1 kWh | 397.20.1.310 ¦ cos phi actuel total
20.10.2020 | 11:22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.2020 | 11:23 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -99.4 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:24 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -99.7 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:25 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -97.4 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:26 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -97.3 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:27 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.4 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:28 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -97 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:29 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.4 | 0 | 269.79 | -0.04
20.10.2020 | 11:30 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.2 | 0 | 269.8 | -0.04
20.10.2020 | 11:31 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 269.82 | -0.04
20.10.2020 | 11:32 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.7 | 0 | 269.84 | -0.04
20.10.2020 | 11:33 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 269.86 | -0.04
20.10.2020 | 11:34 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 269.88 | -0.04
20.10.2020 | 11:35 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 269.9 | -0.04
20.10.2020 | 11:36 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.2 | 0 | 269.93 | -0.04
20.10.2020 | 11:37 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.2 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:38 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 1.5 | 48.5 | 4 | -97.9 | 0 | 269.96 | -0.04
20.10.2020 | 11:39 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.5 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 269.96 | -0.04
20.10.2020 | 11:40 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.5 | 48.5 | 3.9 | -98 | 0 | 269.96 | -0.04
20.10.2020 | 11:41 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.5 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 269.96 | -0.04
20.10.2020 | 11:42 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 269.96 | -0.04
20.10.2020 | 11:43 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 2.7 | 48.5 | 5696.9 | 3525.6 | 0 | 269.96 | 0.85
20.10.2020 | 11:44 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 2.7 | 48.5 | 3258.7 | 3543.2 | 0 | 269.96 | 0.64
20.10.2020 | 11:45 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 269.96 | -0.04
20.10.2020 | 11:46 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.5 | 0 | 269.96 | -0.04
20.10.2020 | 11:47 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.4 | 0 | 269.96 | -0.04
20.10.2020 | 11:48 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 269.96 | -0.04
20.10.2020 | 11:49 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.1 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:50 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -97.7 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:51 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.4 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:52 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.7 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:53 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.6 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:54 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:55 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 269.95 | -0.04
20.10.2020 | 11:56 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 4 | -97.3 | 0 | 269.97 | -0.04
20.10.2020 | 11:57 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.5 | 0 | 269.99 | -0.04
20.10.2020 | 11:58 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 4 | -97.5 | 0 | 270.01 | -0.04
20.10.2020 | 11:59 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 4 | -97.8 | 0 | 270.03 | -0.04
20.10.2020 | 12:00 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 270.06 | -0.04
20.10.2020 | 12:01 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.5 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:02 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.8 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:03 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -98 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:04 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:05 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.8 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:06 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:07 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:08 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:09 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:10 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:11 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:12 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.6 | 0 | 270.08 | -0.04
20.10.2020 | 12:13 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.09 | -0.04
20.10.2020 | 12:14 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | 270.11 | -0.04
20.10.2020 | 12:15 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.1 | 0 | 270.13 | -0.04
20.10.2020 | 12:16 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.2 | 0 | 270.15 | -0.04
20.10.2020 | 12:17 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.17 | -0.04
20.10.2020 | 12:18 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.3 | 0 | 270.19 | -0.04
20.10.2020 | 12:19 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | 270.22 | -0.04
20.10.2020 | 12:20 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97 | 0 | 270.23 | -0.04
20.10.2020 | 12:21 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -96.9 | 0 | 270.25 | -0.04
20.10.2020 | 12:22 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.2 | 0 | 270.27 | -0.04
20.10.2020 | 12:23 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.2 | 0 | 270.29 | -0.04
20.10.2020 | 12:24 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:25 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:26 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:27 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:28 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:29 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:30 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:31 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:32 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 4 | -97.2 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:33 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:34 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 270.32 | -0.04
20.10.2020 | 12:35 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 4 | -97.4 | 0 | 270.34 | -0.04
20.10.2020 | 12:36 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 4 | -97.3 | 0 | 270.36 | -0.04
20.10.2020 | 12:37 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.38 | -0.04
20.10.2020 | 12:38 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 3.9 | -97.2 | 0 | 270.4 | -0.04
20.10.2020 | 12:39 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 4 | -97.4 | 0 | 270.42 | -0.04
20.10.2020 | 12:40 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 4 | -97.5 | 0 | 270.44 | -0.04
20.10.2020 | 12:41 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.46 | -0.04
20.10.2020 | 12:42 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 1.1 | 47 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.48 | -0.04
20.10.2020 | 12:43 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 1.5 | 47 | 4 | -97.1 | 0 | 270.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:44 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 4 | -97.4 | 0 | 270.52 | -0.04
20.10.2020 | 12:45 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.54 | -0.04
20.10.2020 | 12:46 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.56 | -0.04
20.10.2020 | 12:47 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 4 | -97 | 0 | 270.59 | -0.04
20.10.2020 | 12:48 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 3.9 | -97 | 0 | 270.6 | -0.04
20.10.2020 | 12:49 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.8 | -96.8 | 0 | 270.62 | -0.04
20.10.2020 | 12:50 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 3.9 | -97 | 0 | 270.64 | -0.04
20.10.2020 | 12:51 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 3.9 | -96.9 | 0 | 270.66 | -0.04
20.10.2020 | 12:52 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 4 | -96.9 | 0 | 270.68 | -0.04
20.10.2020 | 12:53 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | 270.7 | -0.04
20.10.2020 | 12:54 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | 270.72 | -0.04
20.10.2020 | 12:55 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 52 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -97.1 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 12:56 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.8 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 12:57 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -97 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 12:58 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.5 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 12:59 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 13:00 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 13:01 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.6 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 13:02 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 13:03 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | 270.75 | -0.04
20.10.2020 | 13:04 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | 270.77 | -0.04
20.10.2020 | 13:05 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | 270.79 | -0.04
20.10.2020 | 13:06 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.8 | 0 | 270.81 | -0.04
20.10.2020 | 13:07 |  | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.8 | 0 | 270.83 | -0.04
20.10.2020 | 13:08 |  | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | 270.85 | -0.04
20.10.2020 | 13:09 |  | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | 270.87 | -0.04
20.10.2020 | 13:10 |  | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.9 | 0 | 270.89 | -0.04
20.10.2020 | 13:11 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.7 | 0 | 270.91 | -0.04
20.10.2020 | 13:12 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.7 | 0 | 270.93 | -0.04
20.10.2020 | 13:13 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.6 | 0 | 270.95 | -0.04
20.10.2020 | 13:14 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.5 | 0 | 270.97 | -0.04
20.10.2020 | 13:15 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 4 | -96.5 | 0 | 270.99 | -0.04
20.10.2020 | 13:16 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.8 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:17 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.7 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:18 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.8 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:19 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.8 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:20 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.9 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:21 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -97 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:22 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -97.1 | 0 | 271.01 | -0.04