## Importer données
Patrimoine de
Nombre de SHP
Nom de la ville :
Nombre de LED
Informations sur le patrimoine:
Nombre de Iodure Métallique
Nombres d'armoires:
Nombre de Incandescent
Nombres de foyers:
Divers
Informations sur l'énergie :
Ballon Fluo
Puissance active(kW): | #N/A
Puissance réactive(kVA) :
Consommation annuelle(MWh) :
Consommation par foyer :
Importer les données
de Sag@
Cliquer ici et sélectionner le fichier
contenant l'extraction
excel Sag@ de la commune

## Armoires
ID | SECTEUR | VILLE | ZONE | NUMERO | PARENT | PARENT CLASSE D'OUVRAGES | LATITUDE | LONGITUDE | COORDS WKT | COULEUR | LONGUEUR | PATTERN | REMARQUES | IMAGES | ICONE | CONDITION ICONE | SPECIFIQUE | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | NOM ARMOIRE | NOM POSTE | TYPE DE POSTE | ETAT GENERAL | DATE ETAT | NOMBRE DE DEPART | COMMENTAIRES | ELEMENT ID2 | NOM ELEMENT3 | NUMERO DE COMPTEUR | PDL | FOURNISSEUR D ENERGIE | NUMERO DU CONTRAT | TYPE DE CONTRAT | PUISSANCE SOUSCRITE KVA | PUISSANCE DE L INSTALLATION | NOMBRE DE FOYERS | PUISSANCE DE L INSTALLATION CALCULE | PRINCIPE D ALLUMAGE | TENSION | TRIPHASE | TYPE DE CABLES | SECTION DE CABLES | ETAT ELECTRIQUE | TYPE DE PROTECTION | TYPE DE CONTACTEUR | INTENSITE MESUREE I1 I2 I3 | NOMBRE DE FOYERS OLD | PUISSANCE DE L INSTALLATION CALCULE OLD | COMMENTAIRES4 | ELEMENT ID5 | NOM ELEMENT6 | FABRICANT | MODELE | NOMBRE DE COMPARTIMENT | DIMENSIONS HXLXP | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | MATERIAUX | COLORIS | IMPLANTATION | COMMENTAIRES7 | ELEMENT ID8 | NOM ELEMENT9 | TYPE DE PROTECTION10 | CALIBRE DE PROTECTION A | SEUIL DE DECLENCHEMENT DU DISPOSITIF DIFFERENTIEL MA

## Supports + Foyers
OUVRAGES | Description Eclairage | Massif | Support | Crosse | Luminaire | Coffret | Câble