## appareils sanitaires
10 | [7 empty] | Calculs des débits d'Eau Chaude Sanitaire par palier
55
45
Qmini EFS (l/s) | Coefficients | Qmini EC 45°C | [5 empty] | * : présent dans le bloc C mais alimenté par production ECS bloc D
0.2 | 2.5 | 0.15556
0.2 | 1.5 | 0.15556 | [5 empty] | (1) : Qfoisonné= Total débit brut*coefficient hotel *0.8/((nbre d'appareils-1)^(1/2))
0.33 | 3 | 0.25667
0.2 | 2 | 0.15556 |  | Nota: groupement éventuel d'appartements depuis un même palier pour 2*T3 ou T3+T2+c ou T3+T2, débit maxi 1.8l/s brut soit 0.6l/s probable (10 appareils) -> PEXØ32 à 1.4m/s maxi / piquage HTAØ32 sur colonne
0.12 | 0.5
0.1 | 0.5 | 0.077778 |  | T3+c ou T4 ou T3+2c ou T5 ou T6 : alimentés directement en PEX Ø32 / piquage HTA Ø32 sur colonne
0.1 | 1
0.2 | 1
0.2 | 1 | 0.15556
1.25
|  |  | Typologie | [9 empty] | Type
Numéro appart | Bloc | Niveau | T1 | T2 | T2+c | T3 | T3+c | T4 | T3+2c | T5 | T5+c | T6 | n°1 | n°1 PMR | n°2 | n°2bis | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | Atypique
A001 | A | 0 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A002 | A | 0 |  |  | 1 | bar: n°4
A003 | A | 0 |  |  |  | 1 | bar: n°4
A004 | A | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1
sous total | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A101 | A | 1 |  |  |  | 1 | bar: n°6
A102 | A | 1 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A103 | A | 1 |  |  | 1 | bar: n°4
A104 | A | 1 |  |  |  | 1 | bar: n°4
A105 | A | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1
A106 | A | 1 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A201 | A | 2 |  |  |  | 1 | bar: n°6
A202 | A | 2 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A203 | A | 2 |  |  | 1 | bar: n°4
A204 | A | 2 |  |  |  | 1 | bar: n°4
A205 | A | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1
A206 | A | 2 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A301 | A | 3 |  |  |  | 1 | bar: n°6
A302 | A | 3 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A303 | A | 3 |  |  | 1 | bar: n°4
A304 | A | 3 |  |  |  | 1 | bar: n°4
A305 | A | 3 |  | 1 | [8 empty] | 1
A306 | A | 3 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A401 | A | 4 |  |  |  | 1 | bar: n°6
A402 | A | 4 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A403 | A | 4 |  |  | 1 | bar: n°4
A404 | A | 4 |  |  |  | 1 | bar: n°4
A405 | A | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1
A406 | A | 4 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A107 | B | 1 |  |  | 1 | bar: n°2
A108 | B | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1
A109 | B | 1 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A207 | B | 2 |  |  | 1 | bar: n°2
A208 | B | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1
A209 | B | 2 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A307 | B | 3 |  |  | 1 | bar: n°2
A308 | B | 3 |  | 1 | [8 empty] | 1
A309 | B | 3 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A407 | B | 4 |  |  | 1 | bar: n°2
A408 | B | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1
A409 | B | 4 |  |  |  | 1 | bar: n°3
sous total | B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A501 | B | 5 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
A502 | B | 5 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A503 | B | 5 |  |  | 1 | bar: n°2
A504 PMR | B | 5 |  | 1 | [9 empty] | 1
A505 | B | 5 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A506-7 | B | 5 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
sous total | B | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A601 | B | 6 |  |  | 1 | bar: n°2
A602 | B | 6 |  | 1 | [8 empty] | 1
A603 | B | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A616 | B | 6 |  |  | 1 | bar: n°2bis
A617 | B | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A618 | B | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A619 PMR | B | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°11
A620 | B | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°10
sous total | B | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
A701 | B | 7 |  |  | 1 | bar: n°2
A702 | B | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1
A703 | B | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A716 | B | 7 |  |  | 1 | bar: n°2bis
A717 | B | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A718 | B | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A719 PMR | B | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°11
A720 | B | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°10
sous total | B | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
A801 | B | 8 |  |  | 1 | bar: n°2
A802 | B | 8 |  | 1 | [8 empty] | 1
A803 | B | 8 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A813 | B | 8 |  |  | 1 | bar: n°2bis
A814 | B | 8 |  |  |  | 1 | bar: n°3
A815 duplex | B | 8 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
A816 duplex | B | 8 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
A817 | B | 8 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
sous total | B | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
A110 | C* | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: n°7
A210 | C* | 2 |  |  |  |  | 1 | bar: n°7
sous total | C* | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A310 | C | 3 |  |  | 1 | bar: n°9
A410 | C | 4 |  |  | 1 | bar: n°9
sous total | C | 3/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A604 | C | 6 |  |  |  |  | 1 | bar: n°7
A611 | C | 6 |  |  | 1 | bar: n°2
A612 | C | 6 |  |  | 1 | bar: n°13
A613 | C | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°12
A614 | C | 6 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A615 | C | 6 |  | 1 | [8 empty] | 1
sous total | C | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A704 | C | 7 |  |  |  |  | 1 | bar: n°7
A711 | C | 7 |  |  | 1 | bar: n°2
A712 | C | 7 |  | 1 | [23 empty] | 1
A713 | C | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°12
A714 | C | 7 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A715 | C | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1
sous total | C | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
A804 | C | 8 |  |  |  |  | 1 | bar: n°7
A808 | C | 8 |  |  | 1 | bar: n°2
A809 | C | 8 |  |  | 1 | bar: n°13
A810 | C | 8 |  |  |  | 1 | bar: n°12
A811 | C | 8 |  |  |  | 1 | bar: n°5
A812 | C | 8 |  | 1 | [8 empty] | 1
sous total | C | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A901 | C | 9 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
A902 PMR | C | 9 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
A903 | C | 9 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
A904 | C | 9 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 1
A905 | C | 9 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
sous total | C | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
A111 | D | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1
A112 | D | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1
sous total | D | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A211 | D | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1
A212-3 | D | 2 | [5 empty] | 1 | bar: n°8
sous total | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A311 | D | 3 |  | 1 | [8 empty] | 1
A312-3 | D | 3 | [5 empty] | 1 | bar: n°8
sous total | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A411 | D | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1
A412-3 | D | 4 | [5 empty] | 1 | bar: n°8
sous total | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A605 | D | 6 |  | 1 | [8 empty] | 1
A606-7-8 | D | 6 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
A609 | D | 6 |  | 1 | [8 empty] | 1
A610 | D | 6 |  | 1 | [8 empty] | 1
sous total | D | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A705 | D | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1
A706-7-8 | D | 7 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
A709 | D | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1
A710 | D | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1
sous total | D | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A805 | D | 8 |  | 1 | [8 empty] | 1
A806 | D | 8 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1
A807 | D | 8 |  |  |  | 1 | bar: n°6
sous total | D | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTAL |  |  | 0 | 29 | 26 | 44 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 11 | 3 | 18 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14

## Liste Appart par type
Type | n°1
Critère | 1
Appart | A004
sous total
A105
sous total
A205
sous total
A305
sous total
A405
sous total
A108
sous total
A208
sous total
A308
sous total
A408
sous total
A602
sous total
A702
sous total
A802
sous total
A615
sous total
A715
sous total
A812
sous total
A111
A112
A211
sous total
A311
sous total
A411
sous total
A605
A609
A610
A705
A709
A710
A805
sous total