## BdD
Domaine | Catégorie | Type | Sous-type | Dimensions | N° | M.O | Prix
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 15x21 | 1 | 0.4 | 3.36
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 20x27 | 2 | 0.45 | 3.96
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 26x34 | 3 | 0.5 | 5.87
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 33x42 | 4 | 0.55 | 7.46
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 40x49 | 5 | 0.6 | 8.67
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 50x60 | 6 | 0.65 | 11.85
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 15x21 | 7 | 0.4 | 6.98
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 20x27 | 8 | 0.45 | 8.21
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 26x34 | 9 | 0.5 | 11.76
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 33x42 | 10 | 0.55 | 14.01
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 40x49 | 11 | 0.6 | 16.14
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 50x60 | 12 | 0.65 | 20.99
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 66x76 | 13 | 0.8 | 25.61
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 80x90 | 14 | 1 | 31.98
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 102x114 | 15 | 1.4 | 46.58
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 127x140 | 16 | 1.6
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé RESEAUX. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 150x159 | 17 | 1.8
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 15x21 | 18 | 0.45 | 4.03
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 20x27 | 19 | 0.5 | 4.75
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 26x34 | 20 | 0.55 | 7.04
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 33x42 | 21 | 0.6 | 8.95
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 40x49 | 22 | 0.65 | 10.4
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 1 | DN 50x60 | 23 | 0.7 | 14.22
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 15x21 | 24 | 0.45 | 8.37
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 20x27 | 25 | 0.5 | 9.85
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 26x34 | 26 | 0.55 | 14.11
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 33x42 | 27 | 0.6 | 16.81
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 40x49 | 28 | 0.65 | 19.37
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 50x60 | 29 | 0.7 | 25.18
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 66x76 | 30 | 0.85 | 30.73
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 80x90 | 31 | 1.1 | 38.38
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 102x114 | 32 | 1.5 | 55.89
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 127x140 | 33 | 1.7
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE ACIER GALVANISE | Tube acier galvanisé LOCAUX TECHNIQUES. | Tube acier galvanisé Tarif 3 | DN 150x159 | 34 | 2
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 15x20 - PN 25 bars | 35 | 0.4 | 1.69
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 19x25 - PN 25 bars | 36 | 0.4 | 2.51
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 27x32 - PN 16 bars | 37 | 0.45 | 2.93
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 34x40 - PN 16 bars | 38 | 0.5 | 4.5
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 42x50 - PN 16 bars | 39 | 0.55 | 6.94
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 53x63 - PN 16 bars | 40 | 0.6 | 8.48
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 64x75 - PN 16 bars | 41 | 0.7 | 11.85
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 76x90 - PN 16 bars | 42 | 0.9 | 17.14
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 81x90 - PN 10 bars | 43 | 0.9 | 11.51
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 99x110 - PN 10 bars | 44 | 1.2 | 17.55
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 113x125 - PN 10 bars | 45 | 1.4 | 23.06
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 127x140 - PN 10 bars | 46 | 1.6 | 27.04
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression RESEAUX. | Tube PVC pression RESEAUX. | DN 147x160 - PN 10 bars | 47 | 1.8 | 32.18
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 15x20 - PN 25 bars | 48 | 0.45 | 2.25
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 19x25 - PN 25 bars | 49 | 0.5 | 3.35
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 27x32 - PN 16 bars | 50 | 0.55 | 3.9
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 34x40 - PN 16 bars | 51 | 0.6 | 6
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 42x50 - PN 16 bars | 52 | 0.65 | 9.25
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 53x63 - PN 16 bars | 53 | 0.7 | 11.3
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 64x75 - PN 16 bars | 54 | 0.8 | 15.8
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 76x90 - PN 16 bars | 55 | 1 | 22.85
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 81x90 - PN 10 bars | 56 | 1 | 15.35
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 99x110 - PN 10 bars | 57 | 1.3 | 23.4
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 113x125 - PN 10 bars | 58 | 1.5 | 30.75
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 127x140 - PN 10 bars | 59 | 1.7 | 36.05
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression LOCAUX TECHNIQUES. | DN 147x160 - PN 10 bars | 60 | 1.9 | 42.9
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | DN 15x20 - PN 25 bars | 61 | 0.4 | 5.85
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | DN 19x25 - PN 25 bars | 62 | 0.45 | 8.4
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | DN 27x32 - PN 16 bars | 63 | 0.5 | 8.53
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | DN 34x40 - PN 16 bars | 64 | 0.55 | 13.37
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | DN 42x50 - PN 16 bars | 65 | 0.6 | 20.62
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | DN 53x63 - PN 16 bars | 66 | 0.65 | 30.93
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | DN 64x75 - PN 16 bars | 67 | 0.8 | 54.86
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | DN 76x90 - PN 16 bars | 68 | 1 | 74.47
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | DN 93x110 - PN 16 bars | 69 | 1.4 | 102.22
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | Tube PVC pression HTA RESEAUX. | DN 133x160 - PN 16 bars | 70 | 1.8 | 248.61
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | DN 15x20 - PN 25 bars | 71 | 0.45 | 8.6
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | DN 19x25 - PN 25 bars | 72 | 0.5 | 12.35
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | DN 27x32 - PN 16 bars | 73 | 0.55 | 12.55
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | DN 34x40 - PN 16 bars | 74 | 0.6 | 19.66
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | DN 42x50 - PN 16 bars | 75 | 0.65 | 30.33
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | DN 53x63 - PN 16 bars | 76 | 0.7 | 45.49
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | DN 64x75 - PN 16 bars | 77 | 0.85 | 80.68
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | DN 76x90 - PN 16 bars | 78 | 1.1 | 109.51
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | DN 93x110 - PN 16 bars | 79 | 1.5 | 150.32
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUYAUTERIE PVC PRESSION HTA | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | Tube PVC pression HTA LOCAUX TECHNIQUES. | DN 133x160 - PN 16 bars | 80 | 2 | 365.6
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 10x12 | 81 | 0.4 | 1.875
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 12x14 | 82 | 0.4 | 2.19
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 14x16 | 83 | 0.45 | 2.55
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 16x18 | 84 | 0.45 | 3
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 20x22 | 85 | 0.5 | 3.6
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 26x28 | 86 | 0.55 | 4.65
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 30x32 | 87 | 0.6 | 5.625
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 34x36 | 88 | 0.65 | 6.225
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 38x40 | 89 | 0.65 | 7.05
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 40x42 | 90 | 0.7 | 7.5
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 50x52 | 91 | 0.75 | 9.6
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Alimentations) | DN 60x63 | 92 | 0.8 | 23.475
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Evacuation) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Evacuation) | DN 30x32 | 93 | 0.75 | 6.375
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Evacuation) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Evacuation) | DN 34x36 | 94 | 0.75 | 7.055
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Evacuation) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Evacuation) | DN 38x40 | 95 | 0.8 | 7.99
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Evacuation) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Evacuation) | DN 40x42 | 96 | 0.9 | 8.5
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Evacuation) | Tube cuivre écroui RESEAUX. (Evacuation) | DN 50x52 | 97 | 0.95 | 10.88
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre recuit en dalle compris fourreau. | Tube cuivre recuit en dalle compris fourreau. | DN 10x12 | 98 | 0.15 | 1.86
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre recuit en dalle compris fourreau. | Tube cuivre recuit en dalle compris fourreau. | DN 12x14 | 99 | 0.15 | 2.1
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre recuit en dalle compris fourreau. | Tube cuivre recuit en dalle compris fourreau. | DN 14x16 | 100 | 0.15 | 2.42
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre recuit en dalle compris fourreau. | Tube cuivre recuit en dalle compris fourreau. | DN 16x18 | 101 | 0.15 | 2.78
CANALISATIONS D' ALIMENTATIONS | TUBE CUIVRE | Tube cuivre recuit en dalle compris fourreau. | Tube cuivre recuit en dalle compris fourreau. | DN 20x22 | 102 | 0.15 | 3.58
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Vanne | Vanne papillon EVBLS Réf: 88. Equipt Réf: 9237G.ACS | DN 65 | 103 | 2 | 100.24
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Vanne | Vanne papillon EVBLS Réf: 88. Equipt Réf: 9237G.ACS | DN 80 | 104 | 2.5 | 117.76
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Vanne | Vanne papillon EVBLS Réf: 88. Equipt Réf: 9237G.ACS | DN 100 | 105 | 3 | 138.96
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Vanne | Vanne papillon EVBLS Réf: 88. Equipt Réf: 9237G.ACS | DN 125 | 106 | 4 | 175.98
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Vanne | Vanne papillon EVBLS Réf: 88. Equipt Réf: 9237G.ACS | DN 150 | 107 | 5 | 210.08
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Vanne | Vanne papillon EVBLS Réf: 88. Equipt Réf: 9237G.ACS | DN 200 | 108 | 6 | 342.68
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 381 CE-ASC compris | DN 15 | 109 | 0.45 | 5.575
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 381 CE-ASC compris | DN 20 | 110 | 0.5 | 8.975
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 381 CE-ASC compris | DN 26 | 111 | 0.55 | 14.3
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 381 CE-ASC compris | DN 33 | 112 | 0.6 | 29.2
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 381 CE-ASC compris | DN 40 | 113 | 0.65 | 34.85
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 381 CE-ASC compris | DN 50 | 114 | 0.7 | 56.25
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 378 à purge CE-ASC | DN 15 | 115 | 0.45 | 9.775
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 378 à purge CE-ASC | DN 20 | 116 | 0.5 | 14.075
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 378 à purge CE-ASC | DN 26 | 117 | 0.55 | 20.25
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 378 à purge CE-ASC | DN 33 | 118 | 0.6 | 34.95
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 378 à purge CE-ASC | DN 40 | 119 | 0.65 | 42
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Robinet | Robinet à boisseau shérique LRI 378 à purge CE-ASC | DN 50 | 120 | 0.7 | 66.25
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour à brides Réf:227 | DN 65 | 121 | 2 | 153.24
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour à brides Réf:227 | DN 80 | 122 | 2.5 | 205.76
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour à brides Réf:227 | DN 100 | 123 | 3 | 245.46
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour à brides Réf:227 | DN 125 | 124 | 4 | 385.48
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour à brides Réf:227 | DN 150 | 125 | 5 | 482.08
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour à brides Réf:227 | DN 200 | 126 | 6 | 830.68
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour taraudé Réf:219 ACS | DN 15 | 127 | 0.45 | 5.975
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour taraudé Réf:219 ACS | DN 20 | 128 | 0.5 | 9.575
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour taraudé Réf:219 ACS | DN 26 | 129 | 0.55 | 14.6
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour taraudé Réf:219 ACS | DN 33 | 130 | 0.6 | 28.55
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour taraudé Réf:219 ACS | DN 40 | 131 | 0.65 | 33.3
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti retour taraudé Réf:219 ACS | DN 50 | 132 | 0.7 | 54.75
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution à brides Réf:226 ACS | DN 65 | 133 | 2 | 531
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution à brides Réf:226 ACS | DN 80 | 134 | 2.5 | 719.92
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution à brides Réf:226 ACS | DN 100 | 135 | 3 | 967.6
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution à brides Réf:226 ACS | DN 125 | 136 | 4 | 0
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution à brides Réf:226 ACS | DN 150 | 137 | 5 | 2110.52
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution à brides Réf:226 ACS | DN 200 | 138 | - | -
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution taraudé Réf:202 ACS | DN 15 | 139 | 0.45 | 9.275
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution taraudé Réf:202 ACS | DN 20 | 140 | 0.5 | 13.125
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution taraudé Réf:202 ACS | DN 26 | 141 | 0.55 | 17.45
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution taraudé Réf:202 ACS | DN 33 | 142 | 0.6 | 42.25
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution taraudé Réf:202 ACS | DN 40 | 143 | 0.65 | 52
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution taraudé Réf:202 ACS | DN 50 | 144 | 0.7 | 90.75
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution écrou prisonnier Réf:200 ACS | DN 15 | 145 | - | -
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution écrou prisonnier Réf:200 ACS | DN 20 | 146 | 0.5 | 9.825
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution écrou prisonnier Réf:200 ACS | DN 26 | 147 | 0.55 | 22.7
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution écrou prisonnier Réf:200 ACS | DN 33 | 148 | 0.6 | 54.25
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution écrou prisonnier Réf:200 ACS | DN 40 | 149 | 0.65 | 78.5
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet anti pollution écrou prisonnier Réf:200 ACS | DN 50 | 150 | 0.7 | 103.75
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. à brides Réf: 9 et 909 ACS | DN 65 | 151 | 3 | 1524
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. à brides Réf: 9 et 909 ACS | DN 80 | 152 | 3.5 | 1680
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. à brides Réf: 9 et 909 ACS | DN 100 | 153 | 4 | 3535
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. à brides Réf: 9 et 909 ACS | DN 125 | 154 | - | -
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. à brides Réf: 9 et 909 ACS | DN 150 | 155 | 8 | 5500
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. à brides Réf: 9 et 909 ACS | DN 200 | 156 | 12 | 10425
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. fileté Réf:19 ACS | DN 15 | 157 | 0.75 | 202.5
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. fileté Réf:19 ACS | DN 20 | 158 | 0.75 | 219
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. fileté Réf:19 ACS | DN 26 | 159 | 0.75 | 295
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. fileté Réf:19 ACS | DN 33 | 160 | 0.85 | 390
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. fileté Réf:19 ACS | DN 40 | 161 | 1 | 550
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Clapet | Clapet disconnect. fileté Réf:19 ACS | DN 50 | 162 | 1 | 620
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis à brides Réf: 392 AS | DN 65 | 163 | 2 | 96
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis à brides Réf: 392 AS | DN 80 | 164 | 2.5 | 129.92
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis à brides Réf: 392 AS | DN 100 | 165 | 3 | 177.6
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis à brides Réf: 392 AS | DN 125 | 166 | 4 | 238.52
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis à brides Réf: 392 AS | DN 150 | 167 | 5 | 343.52
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis à brides Réf: 392 AS | DN 200 | 168 | 6 | 644.96
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis taraudé Réf: 384 ACS | DN 15 | 169 | 0.45 | 4.775
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis taraudé Réf: 384 ACS | DN 20 | 170 | 0.5 | 8.675
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis taraudé Réf: 384 ACS | DN 26 | 171 | 0.55 | 14.35
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis taraudé Réf: 384 ACS | DN 33 | 172 | 0.6 | 27.35
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis taraudé Réf: 384 ACS | DN 40 | 173 | 0.65 | 31.35
ROBINETTERIES | Vannes/robinets/clapets/filtres | Filtres | Filtre à tamis taraudé Réf: 384 ACS | DN 50 | 174 | 0.7 | 53.25
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides Réf: 5505 ACS Pour EF | DN 65 | 175 | 2 | 586.8
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides Réf: 5505 ACS Pour EF | DN 80 | 176 | 2.5 | 665.52
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides Réf: 5505 ACS Pour EF | DN 100 | 177 | 3 | 754.2
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides Réf: 5505 ACS Pour EF | DN 125 | 178 | - | -
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides Réf: 5505 ACS Pour EF | DN 150 | 179 | 6 | 1288.92
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides Réf: 5505 ACS Pour EF | DN 200 | 180 | 8 | 1694.76
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF LRI 5500 (filetage du corps) ACS | DN 20 | 181 | 0.5 | 25.65
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF LRI 5500 (filetage du corps) ACS | DN 26 | 182 | 0.55 | 30.78
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF LRI 5500 (filetage du corps) ACS | DN 33 | 183 | 0.6 | 80.46
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF LRI 5500 (filetage du corps) ACS | DN 40 | 184 | 0.65 | 83.16
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF LRI 5500 (filetage du corps) ACS | DN 50 | 185 | 0.7 | 138.24
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides à impulsions Réf: 5507 ACS Pour EF | DN 65 | 186 | 2 | 862.2
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides à impulsions Réf: 5507 ACS Pour EF | DN 80 | 187 | 2.5 | 919.32
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides à impulsions Réf: 5507 ACS Pour EF | DN 100 | 188 | 3 | 1116
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides à impulsions Réf: 5507 ACS Pour EF | DN 125 | 189 | - | 0
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides à impulsions Réf: 5507 ACS Pour EF | DN 150 | 190 | 6 | 1726.32
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à brides à impulsions Réf: 5507 ACS Pour EF | DN 200 | 191 | 8 | 2196.96
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à impulsions LRI 5502 ACS | DN 20 | 192 | 0.5 | 102.06
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à impulsions LRI 5502 ACS | DN 26 | 193 | 0.55 | 131.22
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à impulsions LRI 5502 ACS | DN 33 | 194 | 0.6 | 212.22
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à impulsions LRI 5502 ACS | DN 40 | 195 | 0.65 | 212.22
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF à impulsions LRI 5502 ACS | DN 50 | 196 | 0.7 | 297
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur ECS LRI 5501(filetage du corps) ACS | DN 20 | 197 | 0.5 | 25.65
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur ECS LRI 5501(filetage du corps) ACS | DN 26 | 198 | 0.55 | 30.78
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur ECS LRI 5501(filetage du corps) ACS | DN 33 | 199 | 0.6 | 194.94
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur ECS LRI 5501(filetage du corps) ACS | DN 40 | 200 | 0.65 | 196.02
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur ECS LRI 5501(filetage du corps) ACS | DN 50 | 201 | 0.7 | 291.6
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2015 ACS | DN 65 | 202 | 2 | 836
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2015 ACS | DN 80 | 203 | 2.5 | 964.92
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2015 ACS | DN 100 | 204 | 3 | 1292.6
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2015 ACS | DN 125 | 205 | 4 | 2171.52
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2015 ACS | DN 150 | 206 | 5 | 3445.52
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2015 ACS | DN 200 | 207 | - | 0
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2006 ACS | DN 15 | 208 | 0.45 | 64.5
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2006 ACS | DN 20 | 209 | 0.5 | 70.5
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2006 ACS | DN 26 | 210 | 0.55 | 88
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2006 ACS | DN 33 | 211 | 0.6 | 116.5
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2006 ACS | DN 40 | 212 | 0.65 | 218
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Détendeurs | Détendeur de pression Réf: 2006 ACS | DN 50 | 213 | 0.7 | 245.5
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV à brides LRI Réf: 333 | DN 65 | 214 | 2 | 72.9408
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV à brides LRI Réf: 334 | DN 80 | 215 | 2.5 | 88.8576
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV à brides LRI Réf: 335 | DN 100 | 216 | 3 | 106.5216
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV à brides LRI Réf: 336 | DN 125 | 217 | 4 | 142.9056
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV à brides LRI Réf: 337 | DN 150 | 218 | 5 | 178.8864
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV à brides LRI Réf: 338 | DN 200 | 219 | 6 | 296.7168
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV LRI Réf: 334 | DN 15 | 220 | - | -
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV LRI Réf: 335 | DN 20 | 221 | 0.5 | 17.0227
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV LRI Réf: 336 | DN 26 | 222 | 0.55 | 16.823
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV LRI Réf: 337 | DN 33 | 223 | 0.6 | 22.6138
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV LRI Réf: 338 | DN 40 | 224 | 0.65 | 25.4592
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Manchon AV LRI Réf: 339 | DN 50 | 225 | 0.7 | 31.4496
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Rob. pied colonne REC STABIFLO Réf: 810 | DN 15 | 226 | 0.45 | 36.225
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Rob. pied colonne REC STABIFLO Réf: 811 | DN 20 | 227 | 0.5 | 38.225
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Rob. pied colonne REC STABIFLO Réf: 812 | DN 26 | 228 | 0.55 | 47.55
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Rob. pied colonne REC STABIFLO Réf: 813 | DN 33 | 229 | 0.6 | 67.25
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Rob. pied colonne REC STABIFLO Réf: 814 | DN 40 | 230 | 0.65 | 89
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Manchons | Rob. pied colonne REC STABIFLO Réf: 815 | DN 50 | 231 | 0.7 | 111.75
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Clapets | Clapet de non retour à boule à brides | DN 65 | 232 | 2 | 212.5
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Clapets | Clapet de non retour à boule à brides | DN 80 | 233 | 2.5 | 270.92
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Clapets | Clapet de non retour à boule à brides | DN 100 | 234 | 3 | 377.6
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Clapets | Clapet de non retour à boule à brides | DN 125 | 235 | 4 | 521.52
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Clapets | Clapet de non retour à boule à brides | DN 150 | 236 | 5 | 675.52
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Clapets | Clapet de non retour à boule à brides | DN 200 | 237 | 6 | 1314.96
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Clapets | Clapet de non retour à boule taraudé | DN 26 | 238 | 0.55 | 65.875
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Clapets | Clapet de non retour à boule taraudé | DN 33 | 239 | 0.6 | 67.1
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Clapets | Clapet de non retour à boule taraudé | DN 40 | 240 | 0.65 | 70.375
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Clapets | Clapet de non retour à boule taraudé | DN 50 | 241 | 0.7 | 96.675

## Recherche
CRITERES =
Domaine | Catégorie | Type | Sous-type | Dimensions
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF LRI 5500 (filetage du corps) ACS | DN 33
Domaine | Catégorie | Type | Sous-type | Dimensions | N° | M.O | Prix
ROBINETTERIES | Compteurs/détendeurs/manchons/clapets | Compteurs | Compteur EF LRI 5500 (filetage du corps) ACS | DN 33 | 183 | 0.6 | 80.46