## A compléter
N° ligne | ID Elément | Désignation | Système (CTA_Vx, …) | Commentaires | Plages Mesure | Distance armoire (m) | Mono/tri | Tension d'alim (0/24/230/400) | Puissance (kW) | Type câble puissance | Fournisseur | Référence
1 | #N/A
2 | #N/A
3 | #N/A
4 | #N/A
5 | #N/A
6 | #N/A
7 | #N/A
8 | #N/A
9 | #N/A
10 | #N/A
11 | #N/A
12 | #N/A
13 | #N/A
14 | #N/A
15 | #N/A
16 | #N/A
17 | #N/A
18 | #N/A
19 | #N/A
20 | #N/A
21 | #N/A
22 | #N/A
23 | #N/A
24 | #N/A
25 | #N/A
26 | #N/A
27 | #N/A
28 | #N/A
29 | #N/A
30 | #N/A
31 | #N/A
32 | #N/A
33 | #N/A
34 | #N/A
35 | #N/A
36 | #N/A
37 | #N/A
38 | #N/A
39 | #N/A
40 | #N/A
41 | #N/A
42 | #N/A
43 | #N/A
44 | #N/A
45 | #N/A
46 | #N/A
47 | #N/A
48 | #N/A
49 | #N/A
50 | #N/A
51 | #N/A
52 | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Base données éléments
Désignation | ID Elément | TA/TS Entrée Digi | TM Entré Ana | TC Sortie Digit | TR Sortie Ana
Sonde température extérieure (T° + hygro) | 1 |  | 1
Sonde température (gaine) | 2 |  | 1
Sonde mixte T° + Hygro (gaine) | 3 |  | 2
Sonde mixte T° + CO2 (gaine) | 4 |  | 2
Sonde Hygro (gaine) | 5 |  | 1
Sonde CO2 (gaine) | 6 |  | 1
Sonde température (ambiance) | 7 |  | 1
Sonde mixte T°+ Hygro (ambiance) | 8 |  | 2
Sonde mixte T°+ CO2 (ambiance) | 9 |  | 2
Sonde Hygro (ambiance) | 10 |  | 1
Sonde CO2 (ambiance) | 11 |  | 1
Thermostat de température TOR (ambiance) | 12 | 1
Thermostat antigel (en gaine) | 13 | 1
Thermostat de surchauffe manuel supplémentaire (en gaine) | 14 | 1
Thermostat de surchauffe auto supplémentaire (en gaine) | 15 | 1
Hygrostat | 16 | 1
Sonde de pression | 17 |  | 1
Pressostat à contact sec (1 niveau) | 18 | 1
Sonde température Doigt de gant | 19 |  | 1
Thermostat de surchauffe doigt de gant | 20 | 1
Sonde Débimètre | 21 |  | 1
Pressostat débit (eau) | 22 | 1
Sonde ensoleillement | 23 |  | 1
Détecteur présence | 24 | 1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Etage batterie électrique TOR | 40 |  |  | 1
Etage batterie électrique Régulé | 41 |  |  | 1 | 1
Ventilateur TOR | 42 | 2 |  | 1
Ventilateur PV/GV | 43 | 3 |  | 2
Ventilateur régulé (variateur) | 44 | 2 |  | 1 | 1
Registre TOR | 45 | 2 |  | 1
Registre modulant | 46 |  | 1 |  | 1
Clapet coupe feu avec THC | 47 | 3 |  | 1
Clapet coupe feu sans THC | 48 | 2
Humidificateur | 49 | 2 |  | 1 | 1
Vanne de régulation (EC/EG/ES) | 50 |  |  |  | 1
Pompe TOR | 51 | 2 |  | 1
Pompe PV/GV | 52 | 3 |  | 2
Pompe régulée | 53 | 2 |  |  | 1
Vanne de sécurité | 54 | 2 |  | 1
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Présence tension 230V | 80 | 1
Présence tension 24V | 81 | 1
Voyant Défaut général | 82 |  |  | 1
Voyant mode manuel | 83 |  |  | 1
Bouton réarmement | 84 | 1
Détection incendie | 85 | 1
86
87
Interrupteur marche/arrêt supplémentaire | 88 | 1
Retour d'état supplémentaire | 89 | 1
Voyant supplémentaire | 90 |  |  | 1
Ajustement consigne/réglage | 91 |  | 1
Retour position analogique suplémentaire | 92 |  | 1
Equipement TOR supplémentaire | 93 |  |  | 1
Equipement analogique supplémentaire | 94 |  |  |  | 1
95
96
97
98
99
Compteur Energie électrique | 100
Compteur Energie thermique | 101
102
103
104
105
106
107
108
109
Raccordement S-Bus RTU | 110
Raccordement Modbus RTU | 111
Raccordement Modbus IP | 112
Raccordement Mbus | 113
Raccordement Profi S Bus | 114
115
116
117
118
119
Module Cassette PCD7.L60x | 120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2D20 | 130 | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.4D20 | 131 | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.4D20R | 132 | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.8D20E | 133 | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2D20S | 134 | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2D42 | 135 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2D250 | 136 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2R1K | 137 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.4R1K | 138 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2P100 | 139 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2P1K | 140 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2U10 | 141 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2I25/020 | 142 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2i420 | 143 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2C | 144 | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2Q250 | 145 |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2Q250B | 146 |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2Q250-M | 147 |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2QD | 148 | 1 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.4QD | 149 | 1 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2QD-M | 150 | 1 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.4QD-M2 | 151 | 1 |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.3Q-M3 | 152 |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.4Q250-P | 153 |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.4Q250A-P | 154 |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.4Q250-P3 | 155 |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2Y10S | 156 |  |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.4Y10S | 157 |  |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2Y10S-M | 158 |  |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2Y420 | 159 |  |  |  | 1
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2Y250T (à voir) | 160
(rénovation PRV) 1 point sur module PTM1.2Y250T-M (à voir) | 161
162
163
164
165
166
167
168
169
170